#### KOSZTORYS  NAKŁADCZY

NA WYKONANIE

#### ROBÓT  GEOLOGICZNYCH

Związanych z wykonaniem jednego otworu studziennego (nr 1) na projektowanym ujęciu wody podziemnej w Jastrzębiu gm. Bartniczka

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA:

Wk = ………………… zł + ……. % VAT = ………………. zł

### ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- OPIS ZADANIA

- TABELE:

  - TABELA 1 – PRZEDMIAR  ROBÓT GEOLOGICZNYCH

  - TABELA 2 – KOSZTORYS NAKŁADCZY ROBÓT GEOLOGICZNYCH

  - TABELA 3 -  ELEMENTY SCALONE ROBÓT GEOLOGICZNYCH

## TABELE

# Tabela 1

| Przedmiar robót |
| --- |
| L.p. | Wyszczególnienie prac i materiałów | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Transport |  |
| 1 | Transport urządzenia wiertniczego, dźwigników hydraulicznych, wieży wiertniczej i osprzętu, baza-otwór - baza, odl. 100 km | godz. | 24 |
| 2 | Transport materiałów do wykonania otworów, odl. 100 km | godz. | 3 x 8 |
| 3 | Transport barakowozu socjalnego brygady wiertniczej, baza – otwór - baza, odl. 100 km | godz. | 10 |
| II | MONTAŻ I DEMONTAŻ URZĄDZEŃ |  |
| 4 | Montaż i demontaż urządzenia wiertniczego, wieży wiertniczej, dźwigników hydraulicznych | kpl. | 2 |
| III | WIERCENIE OTWORU |  |
| 5 | Wiercenie otworu do głębokości 96 m (wiercenie rurami ø 508,457 i 406 mm) | mb | 96,0 |
| IV | MATERIAŁY DO ZABUDOWANIA |  |
| 6 | Filtr szczelinowy - PVC DN 250/280 mm | mb | 17 |
| 7 | Rura nad i międzyfiltrowa - PVC DN 250/280 mm | mb | 14 |
| 8 | Rura nadfiltrowa – PVC DN 330/350 mm | mb | 65 |
| 9 | Obsypka | Mg | 5 |
| V | FILTROWANIE OTWORU |  |
| 10 | Zabudowa kolumny filtrowej | m | 96 |
| 11 | Wyciąganie rur wiertniczych ø 508 mm | m | 30 |
| 12 | Wyciąganie rur wiertniczych ø 457 mm | m | 60 |
| 13 | Wyciąganie rur ø 406 mm | m | 96 |
| VI | PRÓBNE POMPOWANIE |  |
| 14 | Montaż pompy głębinowej | m | 25 |
| 15 | Pompowanie oczyszczające i pomiarowe | godz. | 72 |
| 16 | Odprowadzanie wody z pompowania | m | 120 |
| 17 | Demontaż pompy głębinowej | m | 25 |
| 18 | Stabilizacja zwierciadła wody | godz. | 48 |
| VII | Zabezpieczenie otworu studziennego przed zanieczyszczeniem | kpl. | 1 |
| VIII | Sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej i prace geodezyjne | kpl. | 1 |

Tabela 2

| Kosztorys na wykonanie otworów studziennych nr 1 na terenie projektowanego ujęcia wody podziemnej w Jastrzębiu gm. Bartniczka |
| --- |
| L.p. | Wyszczególnienie prac i materiałów | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość netto w zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | TRANSPORT |  |
| 1 | Transport urządzenia wiertniczego, dźwigników hydraulicznych, wieży wiertniczej i osprzętu, baza-otwór - baza, odl. 100 km | godz. | 24 |  |  |
| 2 | Transport materiałów do wykonania otworu, odl. 100 km baza – otwór – baza ( | godz. | 24 |  |  |
| 3 | Transport barakowozu socjalnego brygady wiertniczej, baza - otwór - baza, odl. 100 km | godz. | 10 |  |  |
| II | MONTAŻ I DEMONTAŻ URZĄDZEŃ |  |
| 4 | Montaż i demontaż urządzenia wiertniczego, wieży wiertniczej, dźwigników hydraulicznych | kpl. | 1 |  |  |
| III | WIERCENIE OTWORU |  |
| 5 | Wiercenie otworu rurami ø 508 mm Wiercenie otworu rurami ø 457 mm Wiercenie otworu rurami ø 406 mm | mb mb mb | 30 30 36 |  |  |
| IV | MATERIAŁY DO ZABUDOWANIA |  |
| 6 | Filtr szczelinowy - PVC DN 250/280 mm | mb | 17 |  |  |
| 7 | Rura nad i międzyfiltrowa - PVC DN 250/280 mm | mb | 14 |  |  |
| 8 | Rura nadfiltrowa – PVC DN 330/350 mm | mb | 65 |  |  |
| 9 | Obsypka | Mg | 5 |  |  |
| V | FILTROWANIE OTWORU |  |
| 10 | Zabudowa kolumny filtrowej | mb | 96 |  |  |
| 11 | Wyciąganie rur wiertniczych ø 508 mm Wyciąganie rur wiertniczych ø 457 mm Wyciąganie rur wiertniczych ø 406 mm | mb mb mb | 30 30 36 |  |  |
| VI | PRÓBNE POMPOWANIE |  |
| 12 | Montaż pompy głębinowej | mb | 25 |  |  |
| 13 | Pompowanie oczyszczające i pomiarowe | godz. | 72 |  |  |
| 14 | Odprowadzanie wody z pompowania | mb | 120 |  |  |
| 15 | Demontaż pompy głębinowej | mb | 25 |  |  |
| 16 | Stabilizacja zwierciadła wody | godz. | 48 |  |  |
| VII | Zabezpieczenie otworu studziennego przed zanieczyszczeniem | kpl. | 1 |  |  |
| VIII | Sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej i prace geodezyjne | kpl | 1 |  |  |
| Razem - cena netto |  |
| Podatek VAT - 23% |  |
| OGÓŁEM |  |

Tabela 3

| Tabela elementów scalonych na wykonanie otworu studziennego nr 1 na terenie projektowanego ujęcia wody podziemnej w Jastrzębiu gm. Bartniczka |
| --- |
| Dział kosztorysu | Wyszczególnienie prac i elementów | Wartość netto w zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Transport - całość |  |
| II | Montaż i demontaż urządzeń |  |
| III | Wiercenie otworu |  |
| IV | Materiały do zabudowania |  |
| V | Filtrowanie otworu |  |
| VI | Próbne pompowanie |  |
| VII | Zabezpieczenie otworu studziennego przed zanieczyszczeniem |  |
| VIII | Sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej i prace geodezyjne |  |
| Razem - cena netto |  |
| Podatek VAT - 23% |  |
| OGÓŁEM |  |