Załącznik nr 1 do SIWZ nr 06/SIR/21

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

NA POTRZEBY WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne                                                                                             (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 755.)

1. Zakres  zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do 8 punktów poboru energii.

2. Całkowite szacunkowe zużycie energii [MWh] w zamówieniu podstawowym w okresie

od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wynosi 3 275,341 MWh.

3. Do rozpoczęcia tego terminu (01.01.2022 r.) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować procedurę zmiany sprzedawcy.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno, NIP 745-10-03-168

| L.P. | Punkt odbioru | Ulica | Nr | Miejscowość | Kod | Poczta | Numer PPE | Numer licznika | Moc umowna [kW] | Taryfa zakupowa | Taryfa dystrybucyjna | Szacowane zużycie energii [MWh] 01.01.2020 - 31.12.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacja Transformatorowa - MSW | Marszałka Józefa Piłsudskiego | 111 | Szczytno | 12-100 | Szczytno | 590243865002032492 | 42483025 | 400 | B23 | B23 | 824,830 |
|  | Szczytowa przedpołudniowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,529 |
|  | Szczytowa popołudniowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,680 |
|  | Pozostałe godziny doby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,621 |
| 2. | Akademik, Basen, Biblioteka | Marszałka Józefa Piłsudskiego | 111 | Szczytno | 12-100 | Szczytno | 5902438650002336743 | 58009938 | 620 | B23 | B23 | 2 209,118 |
|  | Szczytowa przedpołudniowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 545,332 |
|  | Szczytowa popołudniowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,257 |
|  | Pozostałe godziny doby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 409,529 |
| 3. | Warsztaty Mechaniczne | Marszałka Józefa Piłsudskiego | 111 | Szczytno | 12-100 | Szczytno | 590243865002012272 | 58003790 | 70 | C22A | C22A | 72,137 |
|  | Szczytowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,180 |
|  | Pozaszczytowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,957 |
| 4. | Ośrodek Wypoczynkowy WSZP | - | - | Stare Kiejkuty | - | Wałpusz | 590243865002093516 | 56415556 | 40 | C12A | C12A | 94,370 |
|  | Szczytowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,880 |
|  | Pozaszczytowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,490 |
| 5. | Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie | Podleśna | - | Szczytno | 12-100 | Szczytno | 590243865002218896 | 30062375 | 20 | C12A | C12A | 5,279 |
|  | Zmienna szczytowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,109 |
|  | Zmienna pozaszczytowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,170 |
| 6. | Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie | Marszałka Józefa Piłsudskiego | 26 | Szczytno | 12-100 | Szczytno | 590243865002304193 | 54102255 | 50 | C22A | C22A | 56,600 |
|  | Szczytowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,500 |
|  | Pozaszczytowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,100 |
| 7. | Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie | Mickiewicza | 7 | Szczytno | 12-100 | Szczytno | 590243865001832079 | 30192436 | 61 | G11 | G11 | 0,328 |
| 8. | Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie | Marszałka Józefa Piłsudskiego | 2A | Szczytno | 12-100 | Szczytno | 590243865002157737 | 72388135 | 34 | G11 | G11 | 12,679 |

* dla odbiorów w poz. 1-8 rozpoczęcie sprzedaży energii rozpocznie się 01.01.2022  r.

**dla odbiorów w poz. 1-8  procedura zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny

*** dla odbiorów w poz. w poz. 1-8 funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego pełni Energa Operator S.A.