Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dla zamówienia sektorowego pod nazwą:

Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego

i nakładek radiowych

384-21100-3 – Wodomierze

384-21000-2 – Urządzenia do pomiaru przepływu

ZATWIERDZAM:

Szczecin dnia: ...........................

Podstawa prawna:

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2019r. poz.1843 ze zm.) na podstawie art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust.1 pkt. 4 i ust.2 pkt. 1, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Spis treści

Rozdział   I	INFORMACJE O POSTĘPOWANIU	3

1. 	Zamawiający	3

2.	Tryb postępowania o udzielenie zamówienia	3

Rozdział   II    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

1.	Przedmiot  zamówienia	3

2.         Opis zakresu zamówienia	4

Rozdział  III  	 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY	6

1.	Opis sposobu przygotowania ofert	6

2.	Zmiana lub wycofanie oferty	8

3.	Oferty składane wspólnie /konsorcja/	8

4. 	Odrzucenie ofert	9

5.	Informacje dotyczące wykluczenia Wykonawcy z postępowania	10

6.	Warunki udziału w postępowaniu	12

7. 	Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą	13

8.         Termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i rękojmi	13

9.         Wadium	13

10. 	Sposób udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ, porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów	13

11.	Zakres ceny ofertowej	14

12.	Miejsce i termin składania i otwarcia  ofert	14

13.	Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert	14

14.	Okres związania ofertą	16

15.        Informacja o sposobie złożenia ofert dodatkowych przez Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty	16

16.	Kryteria i sposób oceny ofert	16

17.	Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy	17

18.	Zawarcie umowy	17

19.        Informacja dotycząca podwykonawców	17

20.	Przyczyny unieważnienia postępowania	17

21.	Klauzula informacyjna - RODO	18

ROZDZIAŁ IV	ZAŁĄCZNIKI	19

# Rozdział   I	INFORMACJE O POSTĘPOWANIU

## 1. 	Zamawiający

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	
ul. M. Golisza 10, 71 – 682 Szczecin

wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063704, o kapitale zakładowym w wysokości – 222 334 500 zł.

NIP: 851-26-24-854,

REGON: 811931430.

tel.: 91 422 12 61/66,  91 44-26-200,  fax: 91 422 12 58

zwik@zwik.szczecin.pl

Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.) oraz Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.).

## 2.	Tryb postępowania o udzielenie zamówienia

Tryb postępowania – przetarg nieograniczony.

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) na podstawie art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust.1 pkt. 4 i ust.2 pkt. 1 tej ustawy.

# Rozdział   II    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## 1.	Przedmiot  zamówienia

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych wodomierzy z aktualną plombą legalizacyjną przystosowanych do odczytu radiowego i nakładek radiowych, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu nr 1 – ofercie warunków wykonania zamówienia do montażu 
w lewobrzeżnej części miasta Szczecin.

- Wodomierze i nakładki radiowe muszą być w pełni kompatybilne z używanym w chwili obecnej w ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie systemem radiowym IZAR i oprogramowaniem IZAR.

- Przez wodomierz rozumie się przyrząd pomiarowy będący połączeniem przepływomierza 
z licznikiem, określający zużycie wody przez odbiorcę, z aktualnym zatwierdzeniem typu na wodomierz służący do ciągłego pomiaru objętości wody.

- Przez nakładkę radiową rozumie się urządzenie radiowe, którego zadaniem jest zapewnienie transmisji danych pomiędzy modułem komunikacyjnym / modułem komunikacyjnym wyniesionym a zestawem odczytowym (tablet, PSION lub równoważnym urządzeniem).

- Przez nakładkę radiową z kablem rozumie się urządzenie radiowe zamontowane np. pod pokrywą włazu studzienki wodomierzowej wraz z nakładką montowaną bezpośrednio na liczydło wodomierza.

## 2.        Opis zakresu zamówienia

Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego, nakładek radiowych. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany transportem wykonawcy na jego koszt i staranie do Magazynu Wodomierzy ZWiK Spółka z o. o. przy ul. Golisza 8 w Szczecinie w godzinach 730-1430. W okresie obowiązywania umowy dostawy będą realizowane na podstawie zamówień składanych przez uprawnionego pracownika Działu Zaopatrzenia 
i Gospodarki Materiałowej. Zamówienia będą składane drogą elektroniczną (e-mail), oraz będą określały asortyment i ilości wynikające z bieżących potrzeb zamawiającego.

W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną (e-mail) - dowód potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej zamówienie z serwera pocztowego wykonawcy oznacza, że wykonawca otrzymał zamówienie w momencie jego przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jego otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.

Dostawy będą realizowane w terminie max. do 30 dni od daty złożenia zamówienia 
w godzinach od 730 do 1430. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji drogą elektroniczną (e-mail).

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych ilościach niż zostały przewidziane w formularzu nr 1 – ofercie warunków wykonania zamówienia. Ostateczna ilość wynikać będzie z zamówień złożonych przez zamawiającego w okresie trwania umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia w mniejszych ilościach nie będzie powodować żadnych roszczeń po stronie wykonawcy w stosunku do zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości przedmiotu zamówienia w każdej z pozycji asortymentowej.

Zamawiający wymaga, aby wykonawcy składający ofertę w miejscu wskazanym na określenie producenta wskazali producenta danego wyrobu wymienionego np. w aktualnym ateście higienicznym wydanym przez Państwowy Zakład Higieny a figurującego w pozycji „wytwórca/producent”.

Przez producenta zamawiający rozumie:

        - przedsiębiorcę prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Unii Europejskiej działalność polegającą na wytwarzaniu produktu albo każdą inną osobę, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie bądź do niego dołączając swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie, a także osobę, która naprawia lub regeneruje produkt,

        - przedstawiciela wytwórcy, a jeżeli wytwórca nie wyznaczył przedstawiciela – importera produktu, w przypadkach gdy wytwórca nie prowadzi działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani w Unii Europejskiej,

        - przedsiębiorcę uczestniczącego w dowolnym etapie procesu dostarczania lub udostępniania produktu, jeżeli jego działanie może wpływać na właściwości produktu związane z jego bezpieczeństwem.

Inne warunki stawiane przez zamawiającego a związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

            - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania części zamiennych do zakupionych wodomierzy umożliwiające naprawę wodomierzy w punkcie legalizacyjnym zamawiającego, zgodnie z podpisaną umową serwisową przez kolejne dwa okresy legalizacyjne obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

            - Wykonawca, jeśli nie posiada podpisanej umowy serwisowej z zamawiającym zobowiązany jest do jej podpisania - załącznik nr 6 do siwz.

            - Umowa serwisowa winna zapewniać przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie naprawy i serwisu wodomierzy, oraz dostęp do zakupu części zamiennych potrzebnych do serwisu, który określa umowa serwisowa.

            - Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił zamawiającemu gwarancji i rękojmi określonych 
w karcie gwarancyjnej na dostarczone wodomierze przeznaczone do odczytu radiowego 
przez okres co najmniej 24 miesięcy licząc od daty dostarczenia zamawiającemu.

            - Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił zamawiającemu gwarancji i rękojmi określonych 
w karcie gwarancyjnej na dostarczone nadajniki radiowe na okres co najmniej 24 miesięcy oraz żywotność baterii co najmniej 144 miesięcy licząc od daty dostarczenia zamawiającemu, co oznacza nie słabnącą propagację sygnału radiowego wysyłanego przez nakładkę w celu jej odczytania.

            - Wykonawca zobowiązuje się w przypadku zamówienia przez zamawiającego wodomierzy 
i nakładek radiowych, jako komplet zamówione wodomierze będą fabrycznie wyposażone 
w zaprogramowane nakładki radiowe na wartości ustalone z zamawiającym - tzn. będą tworzyć gotowy komplet do montażu, a każda dostarczona partia będzie zawierać plik danych 
o wodomierzach i progach alarmowych.

- Warunki techniczne, które muszą spełniać wodomierze przystosowane do odczytu radiowego wymienione:

- Wodomierze muszą posiadać aktualną deklarację zgodności potwierdzającą zgodność wodomierzy z właściwymi normami (dyrektywami MID), i pozwalającą na znakowanie wodomierzy znakiem CE oraz muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wodomierze muszą być przystosowane do zamontowania (na miejscu zainstalowania wodomierza oraz bez naruszania jego cechy legalizacyjnej) modułów komunikacyjnych TI (indukcyjnych).

- Wartość przekazywanych impulsów z wodomierzy DN 15 do DN 40 D=1imp=1litr – czyli dokładność odczytu dla drogi radiowej do 1 litra, w przypadku wodomierzy powyżej DN 50 do DN 100 D=1imp = 10 litrów, a dla wodomierzy DN 150 do DN 200 D=1 imp.=1000 litrów.

- Każdy dostarczony wodomierz musi być fabrycznie nowy, posiadać aktualną cechę legalizacyjną, którą nałożono nie wcześniej niż w roku dostawy wodomierzy do zamawiającego.

- Każdy z wodomierzy musi być wyposażony w co najmniej 1 naklejkę z kodem kreskowym 
i numerem wodomierza umożliwiającą przeniesienie na protokół wymiany.

- Liczydła w wodomierzach muszą być w wykonaniu hermetycznym.

- Wodomierze muszą gwarantować niezmienną pracę w warunkach zmiennej wilgotności powietrza oraz pod wodą.

- Wodomierze muszą posiadać korpus wykonany z metalu / stopu metalu.

- Wodomierze wirnikowe muszą posiadać blokadę pełnego obrotu liczydła.

- Warunki techniczne, które muszą spełniać nakładki radiowe:

- Nakładki radiowe oraz nadajniki impulsów muszą posiadać IP 68 oraz certyfikaty CE.

- Komunikacja pomiędzy wodomierzem a nakładką radiową winna odbywać się poprzez czujnik indukcyjny Ti, wyklucza się odczyt optyczny.

- Żywotność baterii minimum 12 lat, przy wysyłaniu sygnału radiowego co 8 sekund.

- Częstotliwość pracy nakładki radiowej 868 MHz.

- Nakładki radiowe muszą posiadać funkcje rozróżniania kierunku przepływu, dla wodomierzy 
o średnicach od DN 15 do DN 100 wskazując rzeczywisty stan wodomierza ze wskazaniem przekazywanym drogą radiową.

- Rozwiązanie techniczne musi zapewniać możliwość stosowania oddalonych/wyniesionych nakładek radiowych.

- Każda dostarczona nakładka radiowa musi być fabrycznie nowa i być wyprodukowana nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą nakładek do zamawiającego.

- Odczyt nakładek radiowych w zadanej trasie odczytowej powinien dać możliwość odebrania informacji z nakładek radiowych z jadącego samochodu, z minimalną prędkością 20 km/h. Przy jednokrotnym przejechaniu trasy ilość zarejestrowanych odczytów powinna wynieść minimum 80% wodomierzy w zadanej trasie odczytowej przez minimum 120 miesięcy od czasu dostarczenia nakładki. Odczyt nakładek radiowych w zadanej trasie odczytowej powinien dawać możliwość odebrania informacji bez wcześniejszego wzbudzania sygnału.

- Wykaz minimalnej ilości zdarzeń przekazywanych przez system radiowy:

- odczyt bieżący wodomierza plus minimalnie jeden odczyt historyczny (np. indeks 
z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca),

- pozostały czas działania baterii lub % wskaźnik zużycia,

- alarm naruszenia mechanicznego (zdjęcie nakładki zamontowanej bezpośrednio na wodomierzu, przecięcie kabla łączącego nakładkę radiową z wodomierzem,

- alarm naruszenia magnetycznego,

- informacje o przepływie wstecznym dla wodomierzy o średnicach DN 15 do DN 100,

- informacje o przepływie nadmiernym zaprogramowanym przez zamawiającego,

- informacje o przepływie zbyt niskim zaprogramowanym przez zamawiającego,

- informacje o braku przepływu wody w okresie zaprogramowanym przez zamawiającego.

# Rozdział  III  	 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

## Opis sposobu przygotowania ofert

- Na ofertę składają się:

a) 	formularz oferty  - załącznik nr 1,

b) 	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2,

c) 	oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich – załącznik nr 3,

d) 	oświadczenie – załącznik nr 4,

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający wodomierze do kontaktu z wodą pitną – dotyczy każdego typu wodomierza.

- Deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, potwierdzającą zgodność przedmiotu zamówienia z właściwymi normami i pozwalającą na znakowanie przedmiotu zamówienia znakiem CE – dotyczy każdego typu wodomierza i nakładek radiowych.

- Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postepowania między zamawiającym 
a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Za datę wpływu powyższych dokumentów uznaje się datę zapisania na serwerach Platformy Zakupowej. Data otrzymania oferty jest wysyłana na adres e-mail wykonawcy, dostępna po zalogowaniu się na konto wykonawcy.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym                                     a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, a także wszelka inna komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, o ile inaczej nie określono w SIWZ, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie „Open Nexus” pod adresem https://platformazakupowa.pl/ (dalej jako „Platforma”) i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ.

- Wykonawca celem złożenia oferty winien zapoznać się z Regulaminem Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. dostępnym na stronie Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin i postępować zgodnie z instrukcją zawartą w nim.

- Oferty oraz oświadczenia sporządza się, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Zamawiający wymaga aby:

a) 	dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SIWZ, składane były                          w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem,

b) 	poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonywał odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 
w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

c) 	poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia nastąpiło przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) wykonawca dołącza do Platformy uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument                          z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):

- dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;

- zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.

11.	Zamawiający informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu podpisania czynności złożenia oferty. Szczegółowe informacje 
o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.

12.	Wymagania techniczne: dokumenty wymagane przez zamawiającego opisane w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu, winny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio: xml, pdf, doc, docx, xls lub xlsx.

13. 	Wymagania sprzętowe dla wykonawcy: przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 lub Firefox ver. 46 i późniejsze lub Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze

14.	Do niniejszego postępowania ma zastosowanie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320 ze zm.).

15. 	W przypadku gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż jedna osoba), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.

16. 	Zamawiający dopuszcza, aby formularze, oświadczenia i inne wymagane dokumenty były podpisane, a następnie zeskanowane do formatu PDF i w takiej formie przesłane do Zamawiającego, poprzez elektroniczną platformę „Open Nexus” pod adresem https://platformazakupowa.pl/ (dalej jako „Platforma”) i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ.

Taka sama procedura dotyczy wszystkich innych elementów oferty, które winny być parafowane tj. winny być parafowane a następnie zeskanowane do formatu PDF 
i w takiej formie przesłane do Zamawiającego.

17. 	Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

18. 	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

19. 	Oferta musi obejmować całość zamówienia.

20.	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## Zmiana lub wycofanie oferty

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku zamieszczonego na https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_szczecin.

- Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy jest zaszyfrowana nie można edytować ofert. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

- Złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej w postępowaniu, w którym Zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej.

- Wycofanie oferty możliwe jest do zakończenia terminu składania ofert w postępowaniu.

- Wycofanie złożonej oferty powoduje, że Zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

- Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej oferty.

## 3.	Oferty składane wspólnie /konsorcja/

Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kilku Wykonawców wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjum), to obowiązani są spełnić następujące wymagania:

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać dołączony do oferty. Z pełnomocnikiem Zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję w trakcie postępowania, ze skutkiem dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu powinny zostać spełnione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wg następujących zasad:

- żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie pkt 5 rozdziału III SIWZ,

- warunki określone w pkt 6.1. rozdziału III SIWZ powinny być spełnione, przez co najmniej 1 z Wykonawców lub łącznie przez wszystkich Wykonawców.

- Załącznik Nr 1 (Oferta warunków wykonania zamówienia) powinien być podpisany przez pełnomocnika i wskazywać Wykonawców składających ofertę wspólną.

- Oferta wspólna winna być złożona zgodnie z wymaganiami SIWZ; wymagane oświadczenia 
i dokumenty powinny być przedłożone w następujący sposób:

- każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć Załącznik Nr 2 (Oświadczenie wykonawcy 
o braku podstaw do wykluczenia).

- co  najmniej  jeden   z  Wykonawców   w imieniu wszystkich ma  obowiązek  złożyć   Załącznik Nr 3 (Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu i podmiotach trzecich) oraz Załącznik nr 4 (Oświadczenie).

- inne dokumenty, nie wymienione  powyżej w lit. a) i b)  powinny być podpisane przez pełnomocnika i wskazywać Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Zalecane jest, aby wniesione wadium jednoznacznie wskazywało na wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli wymagano.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

## 4. 	Odrzucenie ofert

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą   odrzuceniu. Ofertę odrzuca się, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, chyba że dokonana przez Zamawiającego ocena złożonych wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny, a w szczególności zastosowanie złej stawki podatku VAT.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny lub innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty.

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Wykonawca nie złożył w terminie wskazanym przez Zamawiającego w stosownym wezwaniu wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny.

- Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie, 
w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

## 5.	Informacje dotyczące wykluczenia Wykonawcy z postępowania

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ustępie poprzedzającym;

- Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności;

- Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne 
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, o powodach odrzucenia oferty.

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 1 oraz 2, Wykonawca dołącza do oferty:

a) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – (Załącznik nr 2)

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego natomiast odpis może być złożony w elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego natomiast odpis może być złożony w elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego natomiast odpis może być złożony w elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy oraz odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

## 6.	Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

- dysponowania zdolnościami technicznymi lub zawodowymi zapewniającymi wykonanie zamówienia,

- znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
o których mowa w pkt 6.1 Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego Załącznik 3 do SIWZ oraz Oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa niniejszym rozdziale w pkt 6.4., Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia 
w odniesieniu do tych podmiotów odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawi następujące dokumenty:

  - Aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający wodomierze do kontaktu z wodą pitną – dotyczy każdego typu wodomierza.

  - Deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, potwierdzającą zgodność przedmiotu zamówienia z właściwymi normami i pozwalającą na znakowanie przedmiotu zamówienia znakiem CE – dotyczy każdego typu wodomierza i nakładek radiowych.

## 7. 	Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.

## 8.         Termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i rękojmi

Sukcesywne przez okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy + 3 miesiące ewentualne przedłużenie na zasadach określonych w umowie.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił zamawiającemu gwarancji i rękojmi określonych w karcie gwarancyjnej na dostarczone wodomierze przeznaczone do odczytu radiowego przez okres co najmniej 24 miesięcy licząc od daty dostarczenia zamawiającemu.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił zamawiającemu gwarancji i rękojmi określonych w karcie gwarancyjnej na dostarczone nadajniki radiowe na okres co najmniej 24 miesięcy oraz żywotność baterii co najmniej 144 miesięcy licząc od daty dostarczenia zamawiającemu, co oznacza nie słabnącą propagację sygnału radiowego wysyłanego przez nakładkę w celu jej odczytania.

## 9.        Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## 10. 	Sposób udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ, porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

- Wykonawca może zwrócić się za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcy najpóźniej na trzy dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

W sytuacji, gdy wniosek wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Zamawiający informuje jednocześnie, że ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej.

Zamawiający zamieści je na stronie internetowej platformy zakupowej Open Nexus (wraz 
z zapytaniami) bez ujawniania źródła zapytania.

- W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawców. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienie w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian, podając przy tym nowy termin składania ofert. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

- Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się 
z Wykonawcami w sprawach formalnych jest:

Agnieszka Skotnicka – tel. 91-44-26-276, w godz. 700-1500

## 11.	Zakres ceny ofertowej

- Cena oferty ma być podana w polskich złotych liczbowo i słownie oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których wykonawca nie ujął 
w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez Zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona 
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wykonawca powinien dokonać zaokrąglenia cen do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- W formularzu oferty dla danej części należy podać cenę jednostkową netto, a także kwotę  razem netto. Pozycja razem netto będzie podlegała ocenie w kryterium oceny ofert. Zamawiający dokona oceny ofert w każdej części oddzielnie.

- Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

## 12.	Miejsce i termin składania i otwarcia  ofert

- Oferty należy składać w terminie do dnia 07.09.2020r. do godz. 11.45 za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.09.2020r. o godz. 12.00 za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

## 13.	Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową powołaną Zarządzeniem Przetargowym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie.

- Postępowanie Komisji Przetargowej jest jawne.

- Podczas otwarcia ofert Komisja Przetargowa poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu trwania gwarancji i/lub rękojmi, warunków płatności zawartych w ofertach, oraz pozostałych elementów stanowiących kryterium oceny ofert za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści również na stronie internetowej platformy zakupowej Open Nexus informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i/lub rękojmi i warunków płatności zawartych w ofertach o ile były przedmiotem oceny.

- Komisja Przetargowa dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie zostaną wykluczeni oraz czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Oferty Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni oraz oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny określonymi w SIWZ.

- Zamawiający dokona wyboru oferty, która zgodnie z kryteriami oceny ofert zostanie oceniona najwyżej w danej części.

- W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający może poprawić  w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki   rachunkowe  w  obliczeniu  ceny  z  uwzględnieniem   konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, jak również inne omyłki polegające na niezgodności oferty 
z SIWZ, nie powodujące  istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu  lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy  lub  nie złożyli pełnomocnictwa lub złożyli wadliwe pełnomocnictwo do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może także wezwać Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień odnośnie oświadczeń i dokumentów, o których mowa z zdaniu pierwszym. Jeżeli Zamawiający może uzyskać dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty, 
i informacje składane przez Zamawiającego, i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w pkt. 13. ppkt 3 rozdziału III.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,

Zamieszczając informację na platformie zakupowej Open Nexus.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wykonawców, których oferty zostały odrzucone oraz którzy zostali wykluczeni z postępowania, o tych czynnościach, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

## 14.	Okres związania ofertą

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

- Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko 
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

## 15. Informacja o sposobie złożenia ofert dodatkowych przez Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty

- Dwóch Wykonawców, którzy spełnili warunki wymagane w SIWZ oraz, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, Zamawiający może zaprosić do złożenia ofert dodatkowych. Złożenie ofert dodatkowych nie dotyczy zmian w przedmiocie zamówienia. Oferty dodatkowe dotyczą tylko i wyłącznie ceny.

- W przypadku mniejszej liczby Wykonawców, Zamawiający zaprosi do złożenia ofert dodatkowych tych Wykonawców, którzy spełnili warunki wymagane przez zamawiającego w SIWZ.

- Jeżeli, któryś z zaproszonych Wykonawców nie wyraża woli złożenia oferty dodatkowej, pozostaje on związany swoją ofertą w niezmienionej postaci.

- O terminie złożenia ofert dodatkowych Wykonawcy, o których mowa w pkt. 15.1 i 15.2, zostaną poinformowani na piśmie.

- Zaproszenie przez Zamawiającego Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych nie powoduje ustania stanu związania ofertą, z wyjątkiem korzystniejszych dla Zamawiającego zmian wynikających z oferty dodatkowej, o której mowa w pkt. 15.6.

- Zamawiający poprosi Wykonawców, o których mowa w pkt. 15.1 i 15.2 o złożenie dodatkowych ofert. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny oferty na podstawie, której zaproszono wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył ofertę dodatkową z najniższą ceną netto w ramach danej części, z wyłączeniem sytuacji, gdy oferty dodatkowe będą mniej korzystne od oferty Wykonawcy, o którym mowa w pkt.15.3, w takiej sytuacji Zamawiający wybierze ofertę tego Wykonawcy.

## 16.	Kryteria i sposób oceny ofert

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| NR | KRYTERIUM | WAGA w % |
| --- | --- | --- |
| 1 | CENA NETTO | 100 |

- Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym:

- cenę za dostarczany towar,

- koszty transportu,

- koszty dodatkowe,

- koszty załadunku i rozładunku,

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone  oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie  Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych 
i krótszego okresu gwarancji i rękojmi niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

## 17.	Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy

W związku z tym, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej wymienione we wspomnianej ustawie.

## 18.	Zawarcie umowy

- Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa o treści określonej w Załączniku Nr 5 (Wzór umowy).

- W razie potrzeby strony umowy mogą wprowadzić do tekstu Wzór umowy zmiany. Zaproponowane przez Wykonawców zmiany nie są wiążące dla Zamawiającego.

## 19.    Informacja dotycząca podwykonawców

- W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia powinien w swojej ofercie (na Załączniku Nr 1 Oferta warunków wykonania zamówienia) wskazać:

- pełną nazwę podwykonawcy(ów),

- zakres zamówienia, który będzie wykonywany przez podwykonawcę(ów).

- Warunkiem zawarcia umowy z podwykonawcą jest akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiającego. Umowa powinna stanowić, że płatnikiem wynagrodzenia     podwykonawcy(om) jest Zamawiający.

- Brak oświadczenia w zakresie powierzenia podwykonawcom części zamówienia będzie traktowany jak oświadczenie o samodzielnym wykonaniu całości  zamówienia.

- Wszelkie zmiany dotyczące zatrudnienia podwykonawców wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

- Podwykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

## 20.	Przyczyny unieważnienia postępowania

- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) 	nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

2) 	cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie zwiększył tej kwoty.

3)	wystąpiła zmiana okoliczności faktycznych lub prawnych powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

4)	postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, poprzez zamieszczenie informacji na platformie zakupowej Open Nexus.

- Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

## 21.	Klauzula informacyjna - RODO

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz sprostowanie opublikowane w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (dalej RODO) informujemy, że:

- administratorem danych osobowych jest: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin

- kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w: Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. w Szczecinie tel. 91 44 26 231, adres e-mail: iod@zwik.szczecin.pl

- dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 1 ustawy; podstawą prawną przetwarzania jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny obowiązek stosowania sformalizowanych zasad udzielania zamówień stosowanych w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

- odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca postępowania w oparciu o: przepisy prawa oraz umowy powierzenia przetwarzania danych, a także inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: podmioty świadczące pomoc prawną, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - jeżeli dotyczy

- dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:

- do czasu zakończenia niniejszego postępowania,

- przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania

- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji postępowania- w zakresie określonym 
w przepisach o archiwizacji

- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany ani profilowane, stosownie do art. 22 RODO

- osoba fizyczna, której dane dotyczą posiada: prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa

- osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO

- dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności następujące kategorie odnośnych danych osobowych: dane kontaktowe, stosowne uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania określonych czynności

- źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą może być: Wykonawca oraz źródła publicznie dostępne takie jak CEIDG, KRS.

- podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (wynikającym z ustawy Kodeks Cywilny), niepodanie danych uniemożliwia procedowanie złożonej oferty.

- Zamawiający nie planuje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

# ROZDZIAŁ IV	ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - Oferta warunków wykonania zamówienia

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i

podmiotach trzecich

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Wzór umowy serwisowej

# Text boxes

NIP: 851-26-24-854, REGON 811931430

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana w KRS pod nr 0000063704

w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał Zakładowy 222 334 500,00 zł

Zakład Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Szczecinie

ul. M. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel.:  91 44 26 200

zwik@zwik.szczecin.pl

www.zwik.szczecin.pl