## Pakiety nr 1 - 6
Załącznik Nr 1A do SWZ cz. I
Pakiet I – materiały szewne specjalistyczne stosowane w chirurgii naczyniowej, ogólnej, neurochirurgii, ortopedii i okulistyce.
L. p. | Grubość nitki | Min. dł. nici | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
I. Nić pojedyncza syntetyczna , poli-p-dioksanonowa o okresie podtrzymywania tkankowego 65-90% po 4 tygodni , okres wchłaniania całkowitego 180-220 dni.
1. | 6/0 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła ,13 mm | 36
2. | 5/0 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła ,13 mm | 36
3. | 5/0 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła ,17 mm | 36
4. | 5/0 | 70 cm | 1/2 koła, 2 igły , okrągłe , 17 mm | 36
5. | 5/0 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła, 22 mm | 36
6. | 4/0 | 70 cm | 1/2 koła, 2 igły , okrągłe , 17 mm | 36
7. | 4/0 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła, 13 mm | 36
8. | 4/0 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła, 17 mm | 36
9. | 4/0 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła ,20-22 mm | 144
10. | 4/0 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła ,26 mm | 36
11. | 4/0 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła ,30-32 mm | 864
12. | 3/0 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła ,17 mm | 36
13. | 3/0 | 40 cm | 3/8 koła, okrągła, 18 mm, pętla | 36
14. | 3/0 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła ,20-22 mm | 396
15. | 3/0 | 70 cm | 1/2 koła, 2 igły , okrągłe , 20-22 mm | 72
16. | 3/0 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła ,37-40 mm | 612
17. | 3/0 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła ,37- 40 mm, wzmocniona | 180
18. | 3/0 | 30 cm | prosta, okrągła , 19 mm, pętla | 36
19. | 3/0 | 70 cm | prosta, podwójna , okrągła , 65 mm | 36
20. | 2/0 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła ,37- 39 mm, | 144
21. | 2/0 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła ,25-27 mm | 396
22. | 2/0 | 70 cm | 1/2 koła, 2 igły , okrągłe , 26 mm | 36
23. | 0 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła ,37-40 mm, wzmocniona | 144
24. | 0 | 90 cm | 1/2 koła, okrągła ,45-48 mm | 36
25. | 0 | 150 cm pętla | 1/2 koła, okrągła ,37-40 mm , wzmocniona | 36
26. | 0 | 150 cm pętla | 1/2 koła, okrągła, 65 mm | 36
27. | 0 | 70 cm | 2 igły proste, okrągłe , 65 mm | 36
28. | 1 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła, 37- 40 mm , wzmocniona | 216
29. | 1 | 150 cm pętla | 1/2 koła, okrągła ,37-40 mm , wzmocniona | 648
30. | 1 | 150 cm pętla | 1/2 koła, okrągła ,37-40 mm, wzmocniona z zakończeniem trokarowym | 24
31. | 1 | 90 cm | 1/2 koła, okrągła ,48 mm | 36
32. | 1 | 90 cm | 1/2 koła, okrągła ,50 mm z zakończeniem tępym | 36
33. | 1 | 150 cm pętla | 1/2 koła, okrągła ,48 mm | 24
34. | 2 | 90 cm | 1/2 koła, odwrotnie tnąca, 40 mm | 36
Razem cz. I
II. Nić pojedyncza , syntetyczna z kwasu poli-4-hydroksybutyratowego , niepowlekana , wchłanialna. Okres podtrzymywania tkankowego ok. 60-70% po 90 dniach, okres wchłaniania od 13 miesięcy.
35. | 0 | 90 cm | 1/2 koła, okrągła , 40 mm , wzmocniona | 24
36. | 0 | 150 cm pętla | 1/2 koła, okrągła , 40 mm , wzmocniona, czubek trokarowy | 24
37. | 1 | 150 cm pętla | 1/2 koła, okrągła ,48 mm , czubek trokarowy | 24
38. | 1 | 150 cm pętla | 1/2 koła, okrągła ,65 mm | 24
Razem cz. II
III. Nić pleciona, syntetyczna , powlekana, wchłaniana. Okres podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach , okres wchłaniania 56-70 dni.
39. | 4/0 | 140 cm | Bez igły | 36
40. | 3/0 | 140 cm | Bez igły | 1008
41. | 2/0 | 140 cm | Bez igły | 396
42. | 0 | 140 cm | Bez igły | 180
43. | 1 | 140 cm | Bez igły | 72
44. | 2 | 140 cm | Bez igły | 36
45. | 6/0 | 45 cm | 3/8 koła , odwrotnie tnąca, 12 mm | 36
46. | 5/0 | 45 cm | 3/8 koła , odwrotnie tnąca, 12 mm | 36
47. | 5/0 | 45 cm bezbarwna | 3/8 koła , odwrotnie tnąca z zakończeniem micr-point, plastyczna 10-11 mm | 36
48. | 5/0 | 70 cm | 1/2 koła , okrągła , 10 mm | 36
49. | 5/0 | 70 cm | 1/2 koła , okrągła , 17 mm | 36
50. | 4/0 | 70 cm | 1/2 koła , okrągła , 17 mm | 72
51. | 4/0 | 70 cm | 1/2 koła , okrągła , 22 mm | 36
52. | 3/0 | 70 cm | 1/2 koła, 2 igły , okrągłe , 17 mm | 36
53. | 3/0 | 70 cm | 1/2 koła , okrągła , 22 mm | 540
54. | 3/0 | 70 cm | 1/2 koła , okrągła , 26 mm, wzmocniona | 396
55. | 3/0 | 70 cm | 1/2 koła , okrągła , 26 mm | 252
56. | 3/0 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła ,30 mm | 36
57. | 2/0 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła ,22 mm | 36
58. | 2/0 | 70 cm | 1/2 koła , okrągła , 26 mm | 1080
59. | 2/0 | 70 cm | 1/2 koła , okrągła , 26 mm, wzmocniona | 1080
60. | 2/0 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła ,30 mm | 792
61. | 0 | 70 cm | 1/2 koła , okrągła , 26 mm | 36
62. | 0 | 70 cm | 1/2 koła , okrągła , 26 mm, wzmocniona | 72
63. | 0 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła ,30 mm | 540
64. | 0 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła ,37 mm, wzmocniona | 648
65. | 0 | 90 cm | 1/2 koła, okrągła , 50mm, zakończenie tępe | 36
66. | 1 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła , 26 mm , wzmocniona | 36
67. | 1 | 70 cm | igła haczykowata, 30 mm, tnący czubek, wzmocniona | 36
68. | 1 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła ,37-40 mm, wzmocniona | 1260
69. | 1 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła ,43 mm, | 108
70. | 1 | 90 cm | 1/2 koła, okrągła , 50mm, zakończenie tępe | 36
71. | 1 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła ,60-65 mm, | 36
72. | 2 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła, 26 mm, wzmocniona | 36
73. | 2 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła, 30 mm | 36
74. | 2 | 90 cm | 1/2 koła , okrągła , 40 mm, wzmocniona | 1428
75. | 2 | 70 cm | 1/2 koła , okrągła , 60- 65 mm | 396
Razem cz. II
IV. Nić pleciona, syntetyczna z kopolimeru glikolidu i l-laktydu, powlekana, wchłaniana. Okres podtrzymywania tkankowego50% po 5 dniach , okres wchłaniania 42 dni.
76. | 4/0 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła ,17mm | 36
77. | 5/0 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła ,17mm | 36
Razem cz. IV
V. Nić pleciona, syntetyczna z poliglaktyny 910, powlekana, z dodatkiem substancji antybakteryjnej, wchłaniana. Okres wchłaniania 56-70 dni.
78. | 3/0 | 90 cm | 1/2 koła, okrągła o zakończenie krótkim tnącym,37 mm | 36
79. | 5/0 | 70 cm | 1/2 koła, okrągła 26 mm | 36
Razem cz. V
VI. Nić pleciona, syntetyczna poliestrowa , powlekana silikonem, nierozpuszczalna.
80. | 4/0 | 150 cm | Bez igły | 36
81. | 3/0 | 150 cm | Bez igły | 684
82. | 2/0 | 150 cm | Bez igły | 648
83. | 0 | 150 cm | Bez igły | 504
84. | 1 | 150 cm | Bez igły | 144
85. | 2 | 150 cm | Bez igły | 36
86. | 6/0 | 75 cm | 3/8 koła , okrągła, 12 mm, czubek tnący | 36
87. | 5/0 | 45 cm | podwójna, szpatuła, 8 mm | 36
88. | 4/0 | 75 cm | 1/2 koła , okrągła , 22 mm | 36
89. | 3/0 | 90 cm | 1/2 koła, 2 igły , okrągłe , 17 mm | 36
90. | 3/0 | 75 cm | 1/2 koła , okrągła , 17 mm | 36
91. | 3/0 | 75 cm | 1/2 koła , okrągła , 22 mm | 36
92. | 3/0 | 75 cm | 1/2 koła , okrągła , 26 mm | 72
93. | 3/0 | 75 cm | 1/2 koła , okrągła , 30 mm, | 72
94. | 2/0 | 75 cm | 1/2 koła , okrągła , 30 mm, | 792
95. | 2/0 | 75 cm | 1/2 koła , okrągła , 26 mm | 36
96. | 2/0 | 75 cm | 1/2 koła , okrągła , 22 mm | 144
97. | 2/0 | 90 cm | 1/2 koła, okrągła , 17 mm | 36
98. | 2/0 | 90 cm | 1/2 koła, 2 igły , okrągłe , 17 mm | 36
99. | 0 | 75 cm | 1/2 koła , okrągła , 30 mm, | 1188
100. | 1 | 75 cm | 1/2 koła , okrągła , 37 mm, | 108
101. | 1 | 75 cm | 1/2 koła , okrągła , 45 mm+- 3mm, | 36
102. | 2 | 75 cm | 3/8 koła , odwrotnie tnąca, 30 mm | 36
103. | 2 | 75 cm | 1/2 koła , okrągła z czubkiem tnącym, 40 mm | 36
104. | 2 | 75 cm | 1/2 koła , okrągła, 45 mm+- 3 mm | 36
Razem cz. VI
VII. Nić pseudomonofilamentowa, syntetyczna poliamidowa , nierozpuszczalna.
105. | 2/0 | 75 cm | 3/8 koła , odwrotnie tnąca, 30 mm | 612
106. | 1 | 75 cm | 3/8 koła , odwrotnie tnąca, 39 mm | 36
Razem cz. VII
VIII. Nić syntetyczna poliestrowa, niepowlekana, pleciona, nierozpuszczalna.
107. | 3 | 150 cm | Bez igły | 900
IX. Nić pojedyncza , syntetyczna, polipropylenowo- polietylenowa, niewchłanialna.
108. | 7/0 | 75 cm | 3/8 koła , okrągła, podwójna , 10 mm , o zakończeniu krótkim tnącym | 36
109. | 7/0 | 45 cm | 3/8 koła , okrągła, podwójna , 10 mm, mikro, czarna | 12
110. | 6/0 | 75 cm | 3/8 koła , okrągła, podwójna , 10 mm, mikronaczyniowa | 12
111. | 6/0 | 75 cm | 1/2 koła , okrągła, podwójna , 13 mm, czarna | 252
112. | 6/0 | 75 cm | 1/2 koła , okrągła, podwójna , 13 mm o zakonczeniu krótkim tnącym | 36
113. | 5/0 | 75 cm | 1/2 koła , okrągła, podwójna , 13 mm, | 36
114. | 5/0 | 75 cm | 1/2 koła , okrągła, podwójna , 17 mm, | 396
115. | 5/0 | 90 cm | 1/2 koła , okrągła, podwójna , 17 mm o zakończeniu krótkim tnącym, czarna | 504
116. | 5/0 | 90 cm | 1/2 koła , okrągła, podwójna , 17 mm o zakończeniu krótkim tnącym | 216
117. | 4/0 | 75 cm | 1/2 koła , okrągła, podwójna , 17-18 mm | 108
118. | 4/0 | 45 cm | 3/8 koła , odwrotnie tnąca, 16 mm | 36
119. | 4/0 | 75 cm | 1/2 koła , okrągła, 26 mm | 36
120. | 4/0 | 90 cm | 1/2 koła , okrągła, podwójna , 22 mm o zakończeniu krótkim tnącym, | 36
121. | 4/0 | 90 cm | 1/2 koła , okrągła, podwójna , 26 mm o zakończeniu krótkim tnącym, czarna | 36
122. | 3/0 | 90 cm | 1/2 koła , okrągła, podwójna , 22 mm o zakończeniu krótkim tnącym | 72
123. | 3/0 | 90 cm | 1/2 koła , okrągła, podwójna , 26 mm o zakończeniu krótkim tnącym, czarna | 36
124. | 3/0 | 120 cm | 1/2 koła , okrągła, podwójna , 26 mm o zakończeniu krótkim tnącym | 72
125. | 2/0 | 75 cm | 1/2 koła , okrągła , 26 mm | 36
126. | 2/0 | 75 cm | 1/2 koła , okrągła , 30 mm | 144
127. | 0 | 75 cm | 1/2 koła , okrągła , 30 mm | 36
Razem cz. IX
X. Nić pleciona, naturalna , jedwabna , niewchłanialna.
128. | 7/0 | 45 cm | 3/8 koła, podwójna, odwrotnie tnąca z mikroostrzem, 7mm | 72
129. | 6/0 | 45 cm | 1/4 koła, podwójna, 8 mm, lancetowata z mikrostrzem, czarna | 36
130. | 6/0 | 45 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca z mikroostrzem,11mm | 252
131. | 4/0 | 45 cm | 3/8 koła ,odwrotnie tnąca ,16 mm,czarna | 72
Razem cz. X
Razem (cz.I-X)
Pakiet II – materiały szewne specjalistyczne stosowane w okulistyce - cz. I
I Nić pojedyncza, syntetyczna, poliamidowa, niewchłaniania .
1. | 10/0 | 30 cm | 3/8 koła, podwójna, 6,1 mm, igła mikrolancetowata/ | 144
2. | 9/0 | 30 cm | 3/8 koła, podwójna, 6,1 mm, igła mikrolancetowata | 12
3. | 8/0 | 30 cm | 3/8 koła, podwójna, 6,1 mm, igła mikrolancetowata | 12
4. | 2 | 90 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca, 39 mm | 36
II Nić pleciona, syntetyczna , powlekana, wchłaniana. Okres podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach , okres wchłaniania 56-70 dni.
5. | 8/0 | 30 cm | 3/8 koła, podwójna, 6,5 mm , szpatuła z mikroostrzem | 84
6. | 7/0 | 30 cm | 3/8 koła, podwójna, 6,5 mm, szpatuła z mikroostrzem | 36
7. | 6/0 | 45 cm | 1/4 koła, podwójna, 8 mm, szpatuła z mikrostrzem | 36
8. | 5/0 | 45 cm | 3/8 koła , tnąca 16 mm, kosmetyczna | 36
9. | 4/0 | 45 cm bezbarwna | 3/8 koła , odwrotnie tnąca , 13 mm, kosmetyczna z zakończeniem micro-point, bezbarwna | 36
Razem:
Pakiet III Szew haczykowy do bezwęzłowego , kontrolowanego zamykania ran.
Nić pojedyncza syntetyczna z poliestru polidwuoksanonu o okresie podtrzymywania tkankowego min. 80% po około 4 tygodniach, wchłanialna w czasie ok.120-180 dni. Igła, min. 16 haczyków na cm ułożonych spiralnie, regulowana pętlaeliminującakonieczność zakładania węzłów chirurgicznych.
1. | 2/0 | 23 cm | 1/2 koła, 30 mm, okrągła | 24
2. | 1 | 30 cm | 1/2 koła, 36 mm, okrągła | 24
Razem:
Pakiet IV – materiały szewne specjalistyczne stosowane w okulistyce cz. II
I Nić pojedyncza, syntetyczna, polipropylenowa , niewchłanialna
1. | 10/0 | 23 cm | podwójna, szpatuła z mikroostrzem , prosta 16 mm | 24
Pakiet V Nić pojedyncza, syntetyczna, poliamidowa , niewchłanialna.
1. | 5/0 | 45 cm | 3/8 koła , odwrotnie tnąca , 16 mm | 24
2. | 4/0 | 75 cm | 3/8 koła , odwrotnie tnąca , 19 mm | 300
3. | 3/0 | 75 cm | 3/8 koła , odwrotnie tnąca , 19 mm | 1320
4. | 3/0 | 45 cm | 3/8 koła , odwrotnie tnąca , 19 mm | 120
5. | 3/0 | 75 cm | 3/8 koła , odwrotnie tnąca , 24-26 mm | 1260
6. | 3/0 | 75 cm | 3/8 koła , odwrotnie tnąca , 30 mm | 300
7. | 2/0 | 75 cm | 3/8 koła , odwrotnie tnąca , 24-26 mm | 4200
8. | 2/0 | 45 cm | 3/8 koła , odwrotnie tnąca , 24-26 mm | 120
9. | 1/0 | 75 cm | 3/8 koła , odwrotnie tnąca , 30 mm | 60
10. | 1/0 | 75 cm | 3/8 koła , odwrotnie tnąca , 39-40 mm | 24
Razem:
Pakiet VI Odciągi chirurgiczne.
1 | 2,5 mm | 75 cm | Bez igły , niebieskie ,silikonowe | 144
2 | 1,5 mm | 75 cm | Bez igły , żółte , silikonowe | 120
3 | 4 mm | 75 cm | Bez igły ,fioletowe, bawełniane | 24
Razem:
Zamawiający wymaga aby materiały szewne w poszczególnych pakietach pochodziły od jednego Producenta.

## Pakiety nr 7-14
Załącznik Nr 1A do SWZ cz. II
L. p. | Artykuł | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
Pakiet VII Siatki przepuklinowe - cz. 1
1. | Niewchłanialna, makroporowata, polipropylenowa lekka siatka z włókna monofilamentowego z wplecioną niebieską nicią. Stosowana w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 48 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,55 mm (+/- 10%); porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 um. Rozmiar 6 x 11 cm | szt. | 5
2. | j.w. 10 x 15 cm | szt. | 120
3. | j.w. 15 x 15 cm | szt. | 30
4. | j.w. 30 x 30 cm | szt. | 5
5. | Docięta, niewchłanialna, makroporowata, polipropylenowa lekka siatka z włókna monofilamentowego, do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, z otworem na powrózek. Gramatura implantu 48 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%); porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 µm. Rozmiar 6 x 12 cm | szt. | 2
6. | Ultracienki implant złożony stosowany śródotrzewnowo w leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej, a w szczególności przepuklin pępkowych, w nadbrzuszu, małych przepuklin po trokarze po operacjach laparoskopowych o gramaturze 48 g/m2. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. Rozmiar ø 7 cm. | szt. | 2
7. | Ultracienki implant stosowany śródotrzewnowo w leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej w zakresie przepuklin okołostomijnych i/lub po operacjach laparoskopowych o gramaturze 48 g/m2 (+/- 10%), grubość siatki 0,56 mm (+/- 10%); porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 µm. Rozmiar 14 x 19 cm, ø 5 cm/ owal/. | szt. | 2
8. | Niewchłanilany, ultracienki implant stosowany śródotrzewnowo przeznaczony do leczenia zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej, również w zakresie przepuklin okołostomijnych. Wykonany z polipropylenowego włókna monofilamentowego oraz antyadhezyjnej powłoki polipropylenowej. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. Możliwość dostosowania do leczonego defektu i budowy anatomicznej pacjenta poprzez jego przycięcie wzdłuż szwów prowadzących.Gramatura siatki 48 g/m2 (+/- 10%); grubość siatki 0,56 mm; porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 µm.Gramatura powłoki polipropylenowej 45 g/m2 (+/- 10%); grubość powłoki polipropylenowej 0,05 mm (+/- 10%).Grubość całkowita implantu 0,61 mm (+/- 10%). Rozmiar 20x30 cm | szt. | 7
9. | Opis j.w. Rozmiar 26x34 cm | szt. | 2
Razem:
Pakiet VIII Siatki przepuklinowe - cz. 2
1. | Niewchłanialna, makroporowata, polipropylenowa lekka siatka z włókna monofilamentowego z niebieskimi pasami. Gramatura implantu 60 g/m2 (+/- 5%). Rozmiar porów 1,5 mm. Rozmiar siatki 7,5 x 15 cm | szt. | 5
2. | j.w. 10 x 15 cm | szt. | 5
3. | j.w. 15 x 15 cm | szt. | 5
4. | Niewchłanialna, makroporowata, polipropylenowa lekka siatka z włókna monofilamentowego z niebieskimi pasami. Gramatura implantu 36 g/m2 (+/- 5%). Rozmiar porów 1,0 mm. Rozmiar siatki 7,5 x 15 cm | szt. | 5
5. | j.w. 10 x 15 cm | szt. | 5
6. | j.w. 15 x 15 cm | szt. | 5
7. | Zestaw do fiksacji siatek w laparoskopowej naprawie przepuklin pachwinowych , składający się z 5 aplikatorów - kaniuli, z 5 strzykawek 2 ml Luer Lock oraz5 z ampułek kleju tkankowego z polimeru: monomerycznego n-butyl-2-cyjanoakrylatu w kolorze niebieskim. | op. | 3
Razem:
Pakiet IX Klipsy tytanowe*.
1. | Klipsy tytanowe sterylne do klipsownicy firmy Storz/Johnson średnio duże | szt. | 1800
2. | Klipsy tytanowe sterylne do klipsownicy firmy Storz/Johnson średnie | szt. | 1300
3. | Klipsy tytanowe , sterylne do klipsownicy Aesculap - duże, 20 magazynków po 6 szt. | op. | 1
4. | Klips Click'aV Plus z niewchłanialnego polimeru rozm. L, XL kompatybilne z endoskopową klipsownicą prod. Grena | szt. | 240
5. | Proszek hemostatyczny na bazie skrobi roślinnej do stosowania bezpośrednio na źródło krwawienia wchłanialny w ciągu 48 h wykorzystywany w chirurgii ogólnej, neurochirurgii i urologii 3g x 5 szt. | op. | 3
Razem:
*Oświadczenie o kompatybilności dołączone do oferty, zgodnie z pkt. 5 Formularza ofertowego. Zamawiający preferuje klipsy pakowane w jak najmniejszych magazynkach, max 6 szt. w magazynku
Pakiet X Staplery- cz. 2.
1. | Stapler tnąco-zamykający z zakrzywioną główką , 40 mm linia cięcia. Stapler umożliwia 6-krotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej lub grubej. Wyposażony w dwie dźwignie - zamykającą i spustową. | Szt. | 3
2. | Stapler okrężny zakrzywiony z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1-2,5 mm. Rozmiary staplera 21;25;29 i 33mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. | Szt. | 10
3. | Stapler liniowy o długości linii szwu 60mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej/ wys. zszywki 3,5 mm/1 grubej /wys. Otwartej zszywki 4,8mm/. Wyposażony w dwie dźwignie - zamykającą i spustową. | Szt. | 12
4. | Ładunek do staplera w poz. 3 | Szt. | 5
Razem:
Pakiet XI Staplery - cz. 3
1. | Stapler okrężny zakrzywiony z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1-2,5 mm. Rozmiary staplera zew. śred.staplera 21, 25,29 i 33mm. Wysokość otwartej zszywki 5 mm. Ostrze obrotowe. | Szt. | 20
2. | Stapler liniowy o długości linii zszywek 65mm załadowany ładunkiem / parametry określane podczas zamawiania/ do tkanki standardowej/ wys. zszywki 3,8 mm/ i grubej /wys. otwartej zszywki 4,5mm/. Wyposażony w dwie dźwignie - zamykającą i spustową. | Szt. | 2
3. | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 65 mm do tkanki standardowej lub grubej o parametrach opisanych w poz. 2. | Szt. | 2
4. | Stapler okrężny jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, prosty, umożliwiający wykonanie zespolenia bez przecinających się linii zszywek. Stapler o średnicy zewnętrznej kowadełka 29mm i średnicy ostrza 20,5 mm, jednorazowego użytku. 24 zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wysokości 5mm przed zamknięciem oraz od 1,00 do 2,50 mm po zamknięciu. Wysokość obudowy 4mm, pojemność główki staplera 12,6mm. Stapler wyposażony jest w: - 4 otwory trakcyjne pozwalające na wciągnięcie linii zszywek i tkanki do główki staplera,- wzmocnione ostrze i system jego uwalniania (Power Cut) niezbędne do wycięcia przecinających się linii zszywek,- akcesoria transanalne do wykonania zespolenia bez przecinających się linii zszywek (anoskop, 2 trokary pomocnicze, szydełko, zestaw do oceny szczelności). | Szt. | 1
5. | Stapler okrężny jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, prosty, umożliwiający wykonanie zespolenia bez przecinających się linii zszywek. Stapler o średnicy zewnętrznej kowadełka 33mm i średnicy ostrza 24,8 mm, jednorazowego użytku. 32 zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wysokości 5mm przed zamknięciem oraz od 1,00 do 2,50 mm po zamknięciu . Wysokość obudowy 4mm, pojemność główki staplera 17,8mm. Stapler wyposażony jest w: wzmocnione ostrze i system jego uwalniania (Power Cut) niezbędne do wycięcia przecinających się linii zszywek, akcesoria transanalne do wykonania zespolenia bez przecinających się linii zszywek (anoskop, 2 trokary pomocnicze, szydełko, zestaw do oceny szczelności). | Szt. | 1
6. | Automatyczna kapciuchownica jednorazowego użycia dł. ładunku 47 mm ,dł.rączki 310 mm, liczba zszywek 18 | Szt. | 3
7. | Automatyczna kapciuchownica jednorazowego użycia dł. ładunku 67 mm ,dł.rączki 256 mm, liczba zszywek 28 | Szt. | 3
8. | Narzędzie chirurgiczne do podskórnego zamykania powięzi wraz z trzonkiem z rdzeniem. | Kpl. | 1
Razem:
Pakiet XII Kleje chirurgiczne.
1. | Klej chirurgiczny syntetyczny cyjanakrylowy z możliwością stosowania w procedurach neurochirurgicznych, gotowy do użycia 0,5 ml x 10 fiol. | Op. | 1
2. | Klej chirurgiczny syntetyczny cyjanakrylowy z możliwością stosowania w procedurach neurochirurgicznych gotowy do użycia 1 ml x 6 fiol. | Op. | 1
Razem:
Pakiet XIII Porty naczyniowe oraz igły do podawania cytostatyków.
1. | Wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port niskoprofilowy w rozmiarze 26x21x10mm i wadze 5,5g, objętość wypełnienia 0,4ml, wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 6,5F lub 7,2F o długości 60 cm oraz port w rozmiarze standardowym 31x22x12mm i wadze 7,7g, objętość wypełnienia 0,6ml, wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 7,2F lub 9,5F - do wyboru przez Zamawiającego. Port musi posiadać znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania o składzie : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber 22G x 0,7 mm o dł. 25 mm, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, prowadnik "J"(60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką z możliwością obsługi jedną ręką 20Gx20mm lub 22Gx20 mm , sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, bańka Raulersona. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 3 ml/sek dla niskoprofilowego oraz 5ml/s dla standardowego, kompatybilny z MRI i TK. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta. | szt. | 110
2. | Igła do portów z ostrzem Hubera, ze skrzydełkami, zagięta pod kątem 90º, z przedłużeniem PVC bez DEHP o długości 26cm (całość), z zaciskiem i łącznikiem Luer Lock. Skrzydełka kodowane kolorami zgodnie z rozmiarem igły. Możliwość podawania cytostatyków. Rozmiar 15, 17, 20, 25, 30, 35 mm, rozmiar 19, 20, 22G. | szt. | 1800
3. | Igła typu Hubera do przepłukiwania portu , 20G/20 mm | szt. | 200
Razem:
L. p. | Artykuł | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Producent | Kod EAN/UDI*
Pakiet XIV Stabilizacja kości kończyn górnych oraz dolnych - system bezpieczny dla rezonansu magnetycznego
1. | Klamra pręt-pręt (wielokrotnego uzytku ) dla prętów Ø 4mm, 5 mm, 8mm, oraz 11 mm. Wyposażona w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu oraz z materiału bezpicznego dla rezonansu magnetycznego, system samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie”Klamra multikierunkowa. Mechnizm sprężynowy z tytanu. Klamra umożliwia jednoczesne zastosowanie dwóch grotowkrętów kostnych w połączeniu z prętem węglowym o średnicach . Ø 4mm, 5 mm, 8mm, oraz 11 mm. | szt. | 40
2. | Klamra pręt-grot (wielokrotnego uzytku ) dla prętów Ø 4mm, 5 mm, 8mm oraz 11 mm oraz grotów Ø 3mm, 4mm, 5mm oraz 6mm. Wyposażona w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu z materiału bezpicznego dla rezonansu magnetycznego, system samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” Klamra multikierunkowa. Mechanizm sprężynowy z tytanu. Klamra umożliwia jednoczesne zastosowanie dwóch grotowkrętów kostnych w połączeniu z prętem węglowym o średnicach Ø 4mm, 5 mm, 8mm, oraz 11 mm. | szt. | 20
3. | Klamra multifunkcyjna na 5 grotów. Wykonana z lekkiego stopu tytanu. Bezpieczna dla MRI. Klamra wyposażona w otwory za pośrednictwem których można zacisnąć śruby znajdujące się na pozostałych klamrach. Klamra umożliwia połączenie łączników o średnicy Ø 5, 8, 11 mm | szt. | 20
4. | Łącznik prosty oraz wygięty 30°, 90°. Łączniki wykonane z materiału bezpicznego dla rezonansu magnetycznego. Łącznik dedykowany do klamry multifunckyjne 5 otworowej oraz 4 otworowej | szt. | 40
5. | Pręty wykonane z włókna węglowego oraz dodatkową powłoką zabezpieczająćą przed nagrzewaniem (wielokrotnego uzytku ), bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø 5mm, 8mm oraz 11mm o długościach w zakresie 60-700 mm | szt. | 40
6. | Klucz rączka T ( wielokrotnego uzytku ) do zaciskania klamer oraz wkręcania grotów | szt. | 4
7. | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 3mm, 4mm, 5mm oraz6 mm - wykonane z tytanu lub stali austenitycznej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 50
Razem:
* kod UDI obowiązek przekazania dla wyrobów medycznych kat. III - implanty