**Załącznik nr 1 do SWZ**

**AZP.274.23/2021**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy części 1-3 przedmiotowego postępowania**

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w sprawności techniczno-eksploatacyjnej urządzeń transportu bliskiegopoprzez wykonywanie bieżących przeglądów i konserwacji zgodnie z przepisami i dokumentacjami, o których w szczególności mowa w pkt 2) ppkt 1) oraz ewentualnych napraw urządzeń, a w szczególności utrzymanie ich w sprawności technicznej, usuwanie wszelkich nieprawidłowości w ich działaniu, a zwłaszcza niezwłoczne usuwanie awarii powodujących przerwy w pracy urządzeń czy mogących wywołać straty materialne.

2.Do obowiązków wykonawcy należy:

1. zapewnienie całodobowej obsługi urządzeń dźwigowych przez konserwatora, z którym istnieje kontakt telefoniczny lub pogotowia dźwigowego we wszystkie dni tygodnia.
2. Czas na podjęcie działań na telefoniczne zgłoszenie usunięcia awarii – w godzinach 7:00 ÷ 20:00 wynosi 30 minut,
3. Czas na podjęcie działań na telefoniczne zgłoszenie usunięcia awarii w godzinach nocnych 20:00 ÷ 7:00 nie może być dłuższy niż 5 godz.,
4. Czas na uwolnienie ewentualnych pasażerów nie może być dłuższy niż 60 min.
5. Naprawa i uruchomienie urządzenia dźwigowego w przypadku jego uszkodzenia nie może trwać dłużej niż 5 godzin, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy sytuacji związanymi z usuwaniem awarii, dewastacji, napraw planowanych.

**Podstawowy zakres czynności dotyczących przeglądów i konserwacji urządzeń transportu bliskiego**

1. Poddawanie raz w miesiącu każdego z urządzeń transportu bliskiego przeglądowi i konserwacji, potwierdzonego protokołem, w zakresie określonym w instrukcji eksploatacji i przepisach, w tym obejmuje sprawdzenie:
2. działania oraz stanu technicznego mechanizmów napędowych dźwigu,
3. działania urządzeń i aparatów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych,
4. działania i stanu technicznego układów hamulcowych, cięgien nośnych i ich zamocowania,
5. działania urządzeń wyłączających krańcowych i końcowych,
6. działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych;
7. Kontrola prawidłowości połączeń przewodów elektrycznych oraz działania wszystkich urządzeń elektrycznych zgodnie ze schematem połączeń elektrycznych i instrukcją producenta;
8. Kontrola stanu technicznego ogranicznika prędkości i linki ogranicznika;
9. Sprawdzanie skuteczności działania zabezpieczeń instalacji przeciwporażeniowej,
10. Kontrola i regulacja chwytaczy;
11. Przegląd zespołów i części platform dla niepełnosprawnych (m.in. oględziny reduktora z silnikiem, aparatury sterowej i stycznikowej, stanu elementów toru jezdnego, sprawdzanie działania kontaktów bezpieczeństwa, ogranicznika prędkości i wyłączników krańcowych( dotyczy części 1));
12. Czyszczenie i smarowanie elementów platform dla niepełnosprawnych (m.in. toru jezdnego, elementów ruchowych urządzenia

( dotyczy części 1));

1. Zakres prac konserwacyjnych platform dla osób niepełnosprawnych obejmuje również odcinek obwodu zasilającego od zabezpieczenia głównego obwodu platformy (dotyczy części 1)
2. Dokonywanie regulacji układu napędowego, kontaktów bezpieczeństwa oraz elementów wchodzących w skład aparatury sterowej;
3. Usuwanie usterek elektromechanicznych.
4. Regulacja hamulca;
5. Smarowanie elementów zgodnie z instrukcją konserwacji;
6. Regulacja zawieszeń i długości lin;
7. Regulacja i naprawa systemu ryglowania drzwi;
8. Wymiana oleju w reduktorze;
9. Wymiana wkładek i rolek w prowadnicach;
10. Wymiana kontaktów obwodu bezpieczeństwa;
11. Bezzwłoczne wyłączenie dźwigu z eksploatacji w przypadku stwierdzenia usterek dźwigu zagrażających bezpieczeństwu użytkowników i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia, dokonanie odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji,
12. Usuwanie na bieżąco usterek i innych nieprawidłowości w działaniu urządzeń dźwigowych z ewentualnym użyciem niżej wymienionych części i materiałów, będących składnikiem ceny ryczałtowej za konserwację ( jeżeli element występuje w danym dźwigu):
* amortyzator drzwi szybowych
* amortyzator pod ramę wciągarki
* kondensator tablicy sterowej
* przekaźnik termiczny
* zwieracz kontaktu drzwi przystankowych
* tarcza sprzęgłowa wciągarki
* obciążnik linki ogranicznika prędkości
* koło zamachowe
* zawór kulowy rozdzielacza hydraulicznego
* linka napędu drzwi szybowych i kabinowych
* pasek napędu drzwi
* prowadnik dolny drzwi automatycznych
* cewka luzownika
* stycznik tablicy sterowej
* rolka napędu drzwi
* żarówka, świetlówka, halogen oświetlenia kabiny
* żarówka, świetlówka oświetlenia szybu
* kontakt progu ruchomego
* łącznik krańcowy
* łożysko oporowe wciągarki
* próg ruchomy kabiny
* przycisk dyspozycji i wezwań
* układ prostowniczy
* zacisk liny nośnej
* wkładka topikowa bezpiecznika
* bezpiecznik typu S
* przekaźnik tablicy sterowej
* listwa zaciskowa
* łącznik końcowy
* impulsator, sensor odwzorowania
* styk kontaktu
* sprężyna drzwi
* soczewka przycisku sterowego
* korek drzwi
* żarówka sygnalizatora
* materiały pomocnicze: baterie do platform dla niepełnosprawnych, olej do wciągarki, środki smarujące, śruby, nakrętki, czyściwo, izolacja;
* inne drobne materiały eksploatacyjne nie ujęte w wykazie

**Usuwanie awarii z użyciem części i materiałów innych niż wymienione powyżej.**

W przypadku wystąpienia konieczności napraw, remontów i usunięcia awarii, nieprzewidzianych w opz (spowodowanych np. dewastacją, kradzieżą, umyślnym zniszczeniem) Zamawiający przewiduje ich realizację po zaakceptowaniu przez Rektora lub upoważnionych przez niego osoby, których składnikiem są:

1. wartość materiałów lub części zamiennych, które Wykonawca określi na podstawie cennika produkowanych przez siebie części zamiennych lub cen dostawców obcych, które w przypadku akceptacji przez Zamawiającego, potwierdzi przy rozliczeniu faktury własnym cennikiem lub dowodem zakupu danego elementu,
2. wartość robocizny, którą należy przewidzieć w ramach usług konserwacyjnych (robocizna nie będzie doliczana do wartości usługi).

**Inne obowiązki Wykonawcy**

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. zapewnienia obecności konserwatora w wyznaczonym budynku w czasie trwania ważnych uroczystości na Uniwersytecie (dokładne informacje dotyczące wydarzenia zostaną przesłane do Wykonawcy drogą e-mailową nie później niż 2 dni robocze przed planowaną datą wydarzenia),
2. zapewnienia obecności konserwatora podczas usuwania usterek, prac przez gwaranta dźwigów objętych gwarancją,
3. zapewnienie karty SIM z aktywnym numerem do dźwigów wymagających karty SIM do łączności ze służbami,
4. przygotowania urządzenia i udziału w badaniach okresowych, eksploatacyjnych doraźnych powypadkowych lub poawaryjnych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego,
5. utrzymanie porządku i czystości w maszynowniach dźwigów,
6. uzupełnianie instrukcji użytkowania dźwigów, informacji o firmie serwisującej dany dźwig, informacji o zakazie korzystania z dźwigu podczas pożaru, informacji z drzwi do maszynowni i innych - bez wezwania,
7. wykonywania pomiarów elektrycznych wymaganych przez przepisy dozoru technicznego,
8. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwej organizacji pracy, zachowania ładu i porządku podczas wykonywania usług, zabezpieczenia miejsca pracy przed dostępem osób trzecich,
9. natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach szczególnie wykraczających poza zakres robót ujętych w opisie przedmiotu zamówienia jak również kwalifikujących urządzenia dźwigowe do naprawy głównej (modernizacji),
10. sporządzania protokołów z przeglądów konserwacyjnych,
11. prowadzenia dzienników konserwacji polegającego na wpisywaniu wyników z przeglądów opatrzonych datą i potwierdzonych podpisem,
12. dostarczenia oryginalnych fabrycznie nowych i wysokiej jakości materiałów i części zamiennych,
13. utylizacji odpadów z zachowaniem obowiązującego prawa w szczególności ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz.21).
14. udzielenia Zamawiającemu następujących okresów gwarancji, liczonych od daty bezusterkowego odbioru:
	1. na całość wykonanych usług nie krótszy niż 12 miesięcy.
	2. na dostawy materiałów i części zamiennych nie krótszy niż 12 miesięcy lub, jeżeli producent ustali dłuższy okres gwarancji, gwarancji na okres zgodny z okresem gwarancji udzielonej przez producenta

**Dotyczy części 2:** *Wykonawca musi posiadać autoryzację firmy SCHINDLER w zakresie konserwacji, serwisu i napraw urządzeń dźwigowych firmy SCHINDLER.*

**Dotyczy części 3:** *Wykonawca musi posiadać autoryzację firmy KONE w zakresie konserwacji, serwisu i napraw urządzeń dźwigowych firmy KONE.*

Informacja:

Zamawiający może udostępnić do wglądu posiadane książki rewizyjne urządzeń wymienionych w tabelach stanowiących Załącznik nr 1a/ 1b/ 1c do SWZ.

**AZP.274.23/2021**

Załącznik nr 2 do SWZ

**Formularz Ofertowy**

**Pełna nazwa Wykonawcy..................……………………………………………………..……..……..………………………………………………………………………………….**

**Adres............……………………………………………………………………………..…………..……..……..……………………………………………………………**

**NIP/PESEL\*\* ......................................... REGON ..................................................................................................................**

**KRS/CEiDG\*\*…….......……………………………………..…………………………..…….…………………...……………………………………………………………**

**Adres strony, z której można pobrać ww dokumenty ……………………..……………………………………………………………………………………**

**Osoba reprezentująca ............................................………………….……………………………..………………………………………………………..**

**Podstawa reprezentacji .........................................……..…………….……………………………..………………………………………………………..**

**Osoba wyznaczona do kontaktów .........................………………….…..…………………………..……..………………………………………...........**

**Numer telefonu ……….................................……………………………….……………………………..………………………………………………..........**

**Adres e-mail..............................................……………………………….……………………………..……………………………………………………......**

**INFORMACJA O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA[[1]](#footnote-1):**

 **mikro przedsiębiorstwo małe przedsiębiorstwo średnie przedsiębiorstwo duże przedsiębiorstwo**

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu pn. **Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw dźwigów osobowych, towarowych i platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części** składamy ofertę skierowaną do:

**KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II,**

**Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin**

**Część 1: Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw dźwigów osobowych, towarowych i platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach KUL w Lublinie i Stalowej Woli**

WARTOŚĆ **BRUTTO** NAPRAW NIE OBJĘTYCH RYCZAŁTEM:……………………………………………….

*(wpisać wartość równą 50% wartości brutto ryczałtu razem za 24 miesięczny okres konserwacji)*

**Maksymalna wartość za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:**

Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………...……............................…………..………………..…….. zł,

(słownie:..................................................................................................................................................................................... zł)

Stawka podatku VAT: ……………………………….. %

Wartość podatku VAT…………………………………….………………...................……….……………………………………………..………..…..........…... zł,

Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………………………….............................…………..……….….. zł,

(słownie: ..................................................................................................................................................................................... zł)

1. Osoby wyznaczone do realizacji zamówienia w zakresie napraw i konserwacji dźwigów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i Nazwisko osoby wyznaczonej** do realizacji zamówienia w zakresie usług napraw i konserwacji dźwigów | **Doświadczenie (w latach)**  |
| 1. | …………………………………………..……. | Liczba lat doświadczenia……………………………….. |
| 2. | ………………………………………..………. | Liczba lat doświadczenia……………………………….. |
| 3. | ....................................................... | Liczba lat doświadczenia……………………………….. |
| 4. | ......................................................... | Liczba lat doświadczenia……………………………….. |

**Część 2: Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw dźwigu osobowego (ppoż) w budynku Collegium Jana Pawła II w Lublinie przy Al. Racławickich 14 w Lublinie**

WARTOŚĆ **BRUTTO** NAPRAW NIE OBJĘTYCH RYCZAŁTEM:……………………………………………….

*(wpisać wartość równą 30% wartości brutto ryczałtu razem za 24 miesięczny okres konserwacji)*

**Maksymalna wartość za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:**

Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………...……............................…………..………………..…….. zł,

(słownie:..................................................................................................................................................................................... zł)

Stawka podatku VAT: ……………………………….. %

Wartość podatku VAT…………………………………….………………...................……….……………………………………………..………..…..........…... zł,

Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………………………….............................…………..……….….. zł,

(słownie: ..................................................................................................................................................................................... zł)

1. Osoby wyznaczone do realizacji zamówienia w zakresie napraw i konserwacji dźwigów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i Nazwisko osoby wyznaczonej** do realizacji zamówienia w zakresie usług napraw i konserwacji dźwigów | **Doświadczenie (w latach)**  |
| 1. | …………………………………………..……. | Liczba lat doświadczenia……………………………….. |
| 2. | ………………………………………..………. | Liczba lat doświadczenia……………………………….. |
| 3. | ....................................................... | Liczba lat doświadczenia……………………………….. |
| 4. | ......................................................... | Liczba lat doświadczenia……………………………….. |

**Część 3: Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw dźwigów osobowych w budynku Żeńskiego Domu Studenckiego KUL w Lublinie przy ul. Konstantynów 1D**

WARTOŚĆ **BRUTTO** NAPRAW NIE OBJĘTYCH RYCZAŁTEM:……………………………………………….

*(wpisać wartość równą 30% wartości brutto ryczałtu razem za 24 miesięczny okres konserwacji)*

**Maksymalna wartość za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:**

Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………...……............................…………..………………..…….. zł,

(słownie:..................................................................................................................................................................................... zł)

Stawka podatku VAT: ……………………………….. %

Wartość podatku VAT…………………………………….………………...................……….……………………………………………..………..…..........…... zł,

Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………………………….............................…………..……….….. zł,

(słownie: ..................................................................................................................................................................................... zł)

1. Osoby wyznaczone do realizacji zamówienia w zakresie napraw i konserwacji dźwigów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i Nazwisko osoby wyznaczonej** do realizacji zamówienia w zakresie usług napraw i konserwacji dźwigów | **Doświadczenie (w latach)**  |
| 1. | …………………………………………..……. | Liczba lat doświadczenia……………………………….. |
| 2. | ………………………………………..………. | Liczba lat doświadczenia……………………………….. |
| 3. | ....................................................... | Liczba lat doświadczenia……………………………….. |
| 4. | ......................................................... | Liczba lat doświadczenia……………………………….. |

1. Oświadczamy, że**oferta nie zawiera tajemnicy przedsiębiorstwa** / **pliki o nazwach …..………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), co zostało wykazane w treści oświadczenia zamieszczonego w pliku o nazwie ………………….**.\***

2. Oświadczamy, że wybór naszej oferty **będzie / nie będzie\*** prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

3. Oświadczamy, że wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp nie będziemy polegać na zasobach innych podmiotów / będziemy polegać na zasobach następujących podmiotów (na zasadach określonych w art. 118 - 123 ustawy Pzp):\*

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(Wykonawca polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej\* / zdolności technicznej lub zawodowej\* podmiotu)\*.

4. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oświadczamy, które czynności wykonają poszczególni Wykonawcy występujący wspólnie:

………………………....…………………………………………………………………………………………………..

*(Wypełnić tylko w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. Jeśli dotyczy złożyć stosowne oświadczenie, wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ)*

5. Oświadczamy, że następujące części zamówienia powierzamy Podwykonawcom (należy podać zakres/części zamówienia oraz dokładne nazwy i dane (firm) Podwykonawców, o ile są już znane):

………………………………………………………………………………………………..………….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………….………………

6. Ponadto oświadczamy, że:

1. W łącznej cenie ofertowej brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia określone w SWZ i wzorze umowy;
2. Zapoznaliśmy się z SWZ oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
3. zamówienie zrealizujemy zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania,
4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert (włącznie z tym dniem),
5. stosownie do § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz
w związku z art. 127 ust. 2 ustawy Pzp:
	* + 1. wskazujemy adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
			z których Zamawiający pobierze wymagane dokumenty (wskazać dokumenty, dane umożliwiające dostęp do dokumentów oraz adresy internetowe baz danych):

……………………………………………………………………..………………………………………………

* + - 1. oświadczamy, że następujące wymagane oświadczenia lub dokumenty dostarczono Zamawiającemu w poprzednich postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz potwierdzamy ich aktualność (wskazać oświadczenia lub dokumenty oraz numer postępowania): ………………………………………………….
1. w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,
2. załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:
* …………………………………………………………………
* …………………………………………………………………
* …………………………………………………………………
* …………………………………………………………………

**DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM,
PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.**

\*zaznaczyć właściwe

\*\* w zależności od podmiotu

Załącznik nr 3 do SWZ

**Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw dźwigów osobowych, towarowych i platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części oświadczam co następuje:

**DANE WYKONAWCY / PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY / PODWYKONAWCY\***

**Pełna nazwa Wykonawcy ...................……………………………………………………..……..……..………...........................................................................**

**Adres ........................……………………………………………………………………………..…………..……..……..………...............................................................**

**NIP/PESEL\*\* ....................................................................................... REGON ..........................................................................................**

**KRS/CEiDG\*\* …….......……………………………………..…………………………..…….…………………...………..........................................................................**

**Adres strony, z której można pobrać ww dokumenty ………………………………………………………..........................................................................**

**Osoba reprezentująca..............................................………………….……………………………..……….........................................................................**

**Podstawa reprezentacji..............................……………………………….……………………………..……….........................................................................**

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY / PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY\***

Wykonawca / podmiot udostępniający zasoby\* oświadcza, że spełnia warunki udziału
w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale XIII SWZ

Wykonawca / podmiot udostępniający\* zasoby oświadcza, że nie podlega wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1) – 6) ustawy Pzp.

Wykonawca / podmiot udostępniający zasoby\* oświadcza, że nie podlega wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4), 5), 7), 8), 9), 10) ustawy Pzp.

Wykonawca / podmiot udostępniający zasoby\* oświadcza, że zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. **………….** ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1) – 6) lub art. 109 ust. 1 pkt. 4), 5), 7), 8), 9), 10) ustawy Pzp).

W związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp zostały podjęte następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………..……..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………...........……………………………………………………………………………………………..……..…………………...........……………………

**OŚWIADCZENIE WYPEŁNIANE PRZEZ PODWYKONAWCĘ NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Podwykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1) – 6), art. 109 ust. 1 pkt. 4), 5), 7), 8), 9), 10) ustawy Pzp).

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM,
PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.**

\*zaznaczyć właściwe

\*\* w zależności od podmiotu

Załącznik nr 4 do SWZ

**Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp**

(składane na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp)

**Pełna nazwa Wykonawcy ...................……………………………………………………..……..……..…………………………………………………………**

**Adres ..........................………….…………………………………………………..…………..……..……..………………………………………………………………………**

**NIP/PESEL\*\* ......................................... REGON ................................................................................................................**

**KRS/CEiDG\*\* ….….......……………………………………..…………………………..…….…………………...…………………………………………................**

**Adres strony, z której można pobrać ww dokumenty …………………………………………………………………………………………………………**

**Osoba reprezentująca ............................................………………….……………………………..………………………………………………………..**

**Podstawa reprezentacji ............................……………………………….……………………………..………………………………………………………...**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw dźwigów osobowych, towarowych i platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części** oświadczam co następuje:

**oświadczam, że:**

* należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp
z następującymi uczestnikami tego postępowania\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa (firma) | Siedziba |
|  |  |  |
|  |  |  |

* nie należę do tej samej grupy kapitałowej z uczestnikami postępowania\*

**DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM,
PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.**

\*zaznaczyć właściwe

\*\* w zależności od podmiotu

Załącznik nr 5 do SWZ

**Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

(składane na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp)

**Pełna nazwa Wykonawcy ...................……………………………………………………..……..……..……….**

**Adres ...................………………………………………………………………………..…………..……..……..……….**

**NIP/PESEL\*\* ......................................... REGON ................................................................**

**KRS/CEiDG\*\* …….......……………………………………..…………………………..…….…………………...……….**

**Adres strony, z której można pobrać ww dokumenty ………………………………………………………**

**Osoba reprezentująca ............................................………………….……………………………..……….**

**Podstawa reprezentacji .........................................………………….……………………………..……….**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw dźwigów osobowych, towarowych i platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części**

oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, złożonym w niniejszym postępowaniu w zakresie podstaw wykluczenia są aktualne.

**DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM,
PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.**

\*\* w zależności od podmiotu

Załącznik nr 8 do SWZ

**Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp**

(składane w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw dźwigów osobowych, towarowych i platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części**

działając na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oświadczamy, iż Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zrealizują przedmiotowe zamówienie w zakresie określonym w tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Zakres zamówienia realizowany przez Wykonawcę |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

**DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM,
PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.**

Załącznik nr 9 do SWZ

*(nazwa podmiotu oddającego potencjał)*

**ZOBOWIĄZANIE**

**do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia**

Ja:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.\*)*

Działając w imieniu i na rzecz:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(nazwa Podmiotu)*

**Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia,*

*zdolności finansowe lub ekonomiczne)*

**do dyspozycji Wykonawcy:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(nazwa Wykonawcy)*

**przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą**

**Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw dźwigów osobowych, towarowych i platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części** oświadczam, iż:

1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. będę realizował następujące usługi, do realizacji których są wymagane wskazane zdolności: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM,
PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.**

\*niepotrzebne skreślić

1. Zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-1)