## ZADANIE 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.23.1.2024
Formularz cenowo-techniczny - zadanie nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy jednorazowych drenów, wielorazowych zestawów do podawania środka kontrastowego do posiadanego przez Zamawiającego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Stellant CT Dual, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …......** dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………** . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: **Wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość - 18 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy, wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Jednorazowy sterylny dren pacjenta do połączenia z zestawem wielorazowym. | szt. | 14500
2. | Dwunastogodzinny, wielorazowy zestaw do podawania środka kontrastowego. | szt. | 700
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:

## ZADANIE 2
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.23.2.2024
Formularz cenowo-techniczny - zadanie nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów infuzyjnych kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego pompami Sapphire, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do ......…** dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………………………. **. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: **Wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw infuzyjny odporny na promieniowanie UV, z komorą kroplową z odpowietrznikiem/bez odpowietrznika (do wyboru przez Zamawiajacego) oraz bezigłowym portem typu Y | szt. | 2520
2. | Zestaw infuzyjny z komorą kroplową z odpowietrznikiem/bez odpowietrznika (do wyboru przez Zamawiajacego) oraz igłowym portem typu Y | szt. | 5040
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:

## ZADANIE 3
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.23.3.2024
Formularz cenowo-techniczny - zadanie nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy anestetycznych obwodów oddechowych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …...** dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………** . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: **Wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Startowy zestaw oddechowy anestetyczny, dla dorosłych, jednorazowy. Zestaw zawiera: -2-tubowy rozciągliwy obwód oddechowy dł. 3m, -worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 2L, -przewód do wentylacji ręcznej dł. 1,5m, -łącznik Y z kolankiem 90 stopni, z portem do kapno -linia próbkująca gazy 1.2mm ID, męski zamek luer / męski zamek luer, 3.0m, | szt. | 600
2. | Jednorazowy obwód oddechowy anestetyczny pacjenta pediatryczny: -2-tubowy rozciągliwy obwód oddechowy dł. 3m z kolankiem luer | szt. | 600
3. | Układ oddechowy anestetyczny pediatryczny 15 mm: -dwie rury o średnicy 15mm, rozciągliwe o długości od 42-300 cm po rozciągnięciu -jedna rura o średnicy 15mm, rozciągliwe o długości 42-150 cm po rozciągnięciu -łącznik Y z kolankiem 90 stopni, z portem do kapno -worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 1l | szt. | 120
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:

## ZADANIE 4
Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.23.4.2024
Formularz cenowo-techniczny - zadanie nr 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy cewników i drenów różnego rodzaju, zgłębników i sond żołądkowych, butelek do odsysania ran, woreczków do moczu oraz wieszaków do worków na mocz, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …....** dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………** . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: **Wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Wielkość opakowania handlowego | Ilość (24 m-ce) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=5x6 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=7+8 | Cena jednostkowa brutto 10=9/5 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Cewniki Thiemanna wykonane z elastycznego PCV, sterylne; atraumatycze zakończenie końcówki i krawędzi otworów dla minimalizacji podrażnień błony śluzowej; długość 36 – 40 cm; kolorowy kod rozmiarowy; w rozmiarach: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 – | szt. |  | 400
2. | Cewniki Cuvelaiera wykonane z elastycznego PVC, sterylne; atraumatycze zakończenie końcówki i krawędzi otworów dla minimalizacji podrażnień błony śluzowej; długość 36 – 40 cm; kolorowy kod rozmiarowy; w rozmiarach: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 – | szt. |  | 1190
3. | Cewniki dwudrożne Foleya pediatryczne, korek gumowy* lub plastikowy*, o pojemności balonu od 1,5 ml do 5 ml, 100% silikonowe; sterylne; rozmiar i pojemność balonu oznaczone na cewniku; rozmiar 6, 8, 10* LUB w rozmiarze CH6 z balonem 3ml, oraz CH8-10 z balonem 3-5ml* | szt. |  | 349
4. | Cewniki dwudrożne Foleya pediatryczne z gumową* lub twardą zastawką*, o pojemności balonu 3 ml dla rozmiaru 6 oraz o pojemności balonu 3 – 5 ml rozmiaru 8 i 10 oraz; sterylne; rozmiar i pojemność balonu oznaczone na cewniku; rozmiar 6, 8, 10 – | szt. |  | 400
5. | Cewniki dwudrożne Foleya o pojemności balonu od 5ml do 15 ml* LUB 5-10ml*, silikonowane obustronnie; sterylne; rozmiar i pojemność balonu oznaczone na cewniku; kolorowy kod rozmiarowy; w rozmiarach: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 – | szt. |  | 16000
6. | Cewniki dwudrożne Foleya o pojemności balonu od 5 ml do 15 ml* LUB 5-10ml*, silikonowe; sterylne; rozmiar i pojemność balonu oznaczone na cewniku; kolorowy kod rozmiarowy: w rozmiarach: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 – | szt. |  | 430
7. | Cewniki dwudrożne Foleya o pojemności balonu od 30 ml do 50 ml, silikonowane obustronnie; sterylne; rozmiar i pojemność balonu oznaczone na cewniku; kolorowy kod rozmiarowy; w rozmiarach: 20, 22 – | szt. |  | 400
8. | Cewniki trójdrożne Foleya o poj. balonu od 30ml do 50ml* LUB 30ml*, silikonowane obustronnie; sterylne; rozmiar i pojemność balonu oznaczone na cewniku; kolorowy kod rozmiarowy; w rozmiarach: 20, 22 ––· | szt. |  | 200
9. | Cewniki trójdrożne Foleya o poj. balonu od 30ml do 50ml* LUB 30ml*, silikonowe; sterylne; rozmiar i pojemność balonu oznaczone na cewniku; kolorowy kod rozmiarowy; w rozmiarach: 16, 18, 20, 22 –· | szt. |  | 50
10. | Cewniki dwudrożne Foleya z końcówką Thiemanna, z balonem od 5 ml do 15 ml* LUB 5-10ml*, silikonowane obustronnie; sterylne; rozmiar i pojemność balonu oznaczone na cewniku; rozmiar 16, 18, 20 – | szt. |  | 580
11. | Cewniki dwudrożne Foleya z końcówką Thiemanna, z balonem od 30 ml do 35 ml* LUB 30ml*, silikonowe; sterylne; rozmiar i pojemność balonu oznaczone na cewniku; rozmiar 18, 20 – | szt. |  | 50
12. | Dren Thorax ( bez trokaru) rozmiar 36, długość 555- 560 mm, sterylny, posiadający znacznik rtg wzdłuż całego drenu oraz znaczniki rtg określające położenie otworów drenażowych- | szt. |  | 100
13. | Zatyczki do cewników, schodkowe z uchwytem, duże, pasujące do wszystkich standardowych cewników, sterylne, pakowane pojedynczo – | szt. |  | 2000
14. | Cewniki moczowodowe typu Nelaton wykonane z PVC o jakości medycznej, z atraumatycznym zakończeniem końcówki i krawędzi otworów; długość 36 – 40 cm; sterylne; sterylizowane tlenkiem etylenu, opakowanie folia – papier; kolorowy kod rozmiarowy; w rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 – | szt. |  | 6000
15. | Cewniki do karmienia noworodków wykonane z odpowiednio miękkiego, przezroczystego tworzywa (PVC), nie zawierającego ftalanów ( na opakowaniu jednostkowym lub bezpośrednio na cewniku czytelne oznakowanie o braku obecności ftalanów ); atraumatyczne zakończenie końcówki i krawędzi otworów; koniec dystalny cewnika zaoblony z dwoma naprzemianległymi otworami bocznymi; na drugim końcu cewnika zatyczka umożliwiająca szczelne połączenie ze strzykawką typu luer ( 2 – 20 ml); długość 100 – 105 cm; skalowane co 1 cm na długości od 5 cm do 20 - 25 cm dla rozmiaru 5 i od 5 cm do dł. 25 cm dla pozostałych rozmiarów (6, 8, 10), z linią rtg; sterylne; kolorowy kod rozmiarowy; w rozmiarach: 5, 6, 8, 10 - | szt. |  | 300
16. | Zgłębniki żołądkowe wykonane z odpowiednio miękkiego, przezroczystego tworzywa (PVC)i; długość 80 – 105 cm; konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki; atraumatyczne zakończenie końcówki i krawędzi otworów; zakończenie zamknięte i zaokrąglone; co najmniej trzy znaczniki głębokości kontrastujące w Rtg; sterylne; kolorowy kod rozmiarowy; w rozmiarach: 12, 14, 16, 18, 20, 22 - | szt. |  | 4500
17. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych, proste, z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi o powierzchni mniejszej niż otwór centralny, o atraumatycznym zakończeniu końcówki dla minimalizacji podrażnień błony śluzowej; długość 40 cm dla rozmiaru 6, 8, 10 oraz 60 cm dla rozmiaru 12, 14, 16, 18, sterylne; kolorowy kod rozmiarowy; w rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 - | szt. |  | 50000
18. | Dreny brzuszne silikonowane lub silikonowe, przezroczyste, z otworami bocznymi, długości 40 cm, sterylne; w rozmiarach: 22, 24, 26* LUB o długości 50cm dostępne w rozmiarze CH21, 24, 26* | szt. |  | 2000
19. | Cewniki Pezzera z lateksu lub lateksu silikonowanego, o długości 35 – 40 cm, sterylne, w rozmiarach: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,26, 28, 30, 32, 34, 36,38, 40- LUB w rozmiarach CH12-CH40 | szt. |  | 1200
20. | Dreny do odsysania ran typu Redon, długość 170 – 180 cm, sterylne, w rozmiarach: 8, 10, 12, 14, 16, 18- | szt. |  | 4579
21. | Butelki do odsysania ran typu Redon- plastykowe, niesterylne, z końcówką dostosowaną do różnych średnic drenów ssących, o poj. 400 – 500 ml – | szt. |  | 1300
22. | Zestaw do aktywnego drenażu sterylny: - butelka wykonana z polietylenu, okrągła lub płaska typu harmonijka o pojemności 400 ml – 500 ml z jednym przewodem ssącym; - przewód ssący z zaciskiem i opaską mocującą; - uniwersalny konektor z podziałką, umożliwiający po przycięciu przyłączenie drenów od CH 6 do CH 18- | szt. |  | 100
23. | Uniwersalne wieszaki do worków na mocz o poj. 2000 ml z dwoma lub czterema otworami podwieszającymi, wykonane z trwałego, mocnego i elastycznego tworzywa, gwarantujące stabilne i bezpieczne podwieszenie worka, posiadające dwa ruchome zaczepy umożliwiające podwieszenie worka zarówno na okrągłych jak i prostokątnych ramach łóżka - | szt. |  | 2650
24. | Sterylne samoprzylepne woreczki do pobierania próbek moczu u niemowląt z anatomicznym wykrojem ułatwiającym aplikację (chłopięce, dziewczęce) o dobrej przylepności, szczelne, przezroczyste- | szt. |  | 6600
25. | Jednorazowe kapturki do posiadanych przez Zamawiajacego termometrów dousznych firmy Braun, bez lateksu, z bezpiecznego tworzywa bez BPA (bisfenolu A) | szt. |  | 12800
[5 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:

## ZADANIE 5
Załącznik nr 6 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.23.5.2024
Formularz cenowo-techniczny - zadanie nr 5
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zamkniętych systemów dostępu naczyniowego z pojedynczymi drenami pediatrycznymi, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …....** dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………** . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: **Wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość - 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy, wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zamknięty system dostępu naczyniowego z pojedynczym drenem pediatrycznym / mikroprzewodem o dł. od 9 cm do 15cm, zawór bezigłowy kompatybilny z połączeniem Luer-Lock i Luer-Slip. Dren o średnicy wewnętrzej od 0,89mm do 1,1 mm, przedłużenie z zaciskiem przesuwanym, zakończenie zabezpieczone protektorem męskim. Zawór posiadajacy przeźroczystą obudowę i przeźroczystą membranę ułatwiajacą szybką ocenę efektywności płukania, bez mechanicznych części wewnętrznych - prosty tor przepływu. Czas użycia min. 100 aktywacji. Wytrzymały na ciśnienie min. 45 PSI. Sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 500
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto: