|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| …………………………………..  (nazwa i adres wykonawcy) |  |  | **Załącznik nr 2 do SWZ** |
| dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych, znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.37.2021 | | | |
| **FORMULARZ CENOWY** | | | |
| Cenę brutto (zł), będącą podstawą do wyliczenia punktów za cenę otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto (zł) razy Ilość – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek VAT i po dodaniu podatku VAT do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł). | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 1 OPATRUNKI PRZYLEPNE, PLASTRY; CPV 33141111-1, 33141112-8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | | **ilości w zestawie** | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | | **Wartość netto (zł)** | | | **Cena brutto (zł)** | | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 1 | 1 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z podwójnym klejem na części włókninowej i foliowej naniesionym siateczkowo, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, proste wycięcie na port pionowy, 2 włókninowe paski mocujące, 2 szerokie (min. 2,5-3,5cm) aplikatory, metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, opakowanie folia-folia. bariera folii dla wirusów =>27nm | 8,5 x 11,5cm | | x | szt. | |  | |  | | 3 150 | |  | | |  | |  |
| 1 | 2 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z podwójnym klejem na części włókninowej i foliowej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, dwa wycięcia, włókninowy pasek mocujący, metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, opakowanie foliowo-foliowe. bariera folii dla wirusów =>27nm | 10 x 12cm | | x | szt. | |  | |  | | 100 | |  | | |  | |  |
| 1 | 3 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z podwójnym klejem na części włókninowej i foliowej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 3 stron, proste wycięcie na port pionowy, 2 włókninowe paski mocujące, 2 szerokie (min. 2cm) aplikatory, metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, opakowanie foliowo-foliowe. bariera folii dla wirusów =>27nm | 7 x 8cm | | x | szt. | |  | |  | | 4 000 | |  | | |  | |  |
| 1 | 4 | Sterylny przezroczysty opatrunek do mocowania cewników centralnych, ramka otaczająca opatrunek ze wszystkich stron, metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy naniesiony w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, opakowanie foliowo-foliowe. bariera folii dla wirusów =>27nm | 10x 12cm | | x | szt. | |  | |  | | 300 | |  | | |  | |  |
| 1 | 5 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, proste wycięcie na port pionowy, metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, opakowanie foliowo-foliowe. bariera folii dla wirusów =>27nm | 6x7cm | | x | szt. | |  | |  | | 1 000 | |  | | |  | |  |
| 1 | 6 | Przylepiec chirurgiczny, w 100% z włókniny poliestrowej, hipoalergiczny, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej precyzyjne dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku. | 2,5cm x min 9,1m | | x | rolka | |  | |  | | 60 | |  | | |  | |  |
| 1 | 7 | Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie, półelastycznej o wysokiej przylepności, z pionową perforacją co 5cm dla łatwego dzielenia bez konieczności używania nożyczek, bez papieru podkładowego, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku, na rolce. | 2,5cm x 9-10m | | x | rolka | |  | |  | | 72 | |  | | |  | |  |
| 1 | 8 | Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie, półelastycznej o wysokiej przylepności, z pionową perforacją co 5cm dla łatwego dzielenia bez konieczności używania nożyczek, bez papieru podkładowego, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku, na rolce. | 5cm x 9-10m | | x | rolka | |  | |  | | 24 | |  | | |  | |  |
| **Razem pakiet 1:** | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |
| **Pakiet nr 2 PREPARATY PIELĘGNACYJNE; CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | | **ilości w zestawie** | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | | **Wartość netto (zł)** | | | **Cena brutto (zł)** | | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 2 | 1 | Sterylny bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, dodatek plastycyzera zapewnia niepękającą barierę na skórze. działanie ochronne przez 72 godziny, skuteczność ochrony skóry przed uszkodzeniem przez mocz/kał | atomizer 28 ml | | x | szt. | |  | |  | | 276 | |  | | |  | |  |
| 2 | 2 | Skoncentrowany trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed działaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału, nawilżający, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, działanie przez 24 godziny | tuba 92 g | | x | szt. | |  | |  | | 248 | |  | | |  | |  |
| **Razem pakiet 2:** | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |
| **Pakiet nr 3  OPATRUNKI PRZYLEPNE, CPV 33141111-1 CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 3 | 1 | Bakteriobójczy, sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik, z dwoma paskami mocującymi, opakowanie folia-folia lub foliowo-papierowe. bariera folii dla wirusów =>27nm | | 8,5cm x11,5cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 275 |  | |  |  |
| 3 | 2 | Bakteriobójczy, sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i dwoma wycięciami, z paskiem mocującym, opakowanie folia-folia lub foliowo-papierowe. bariera folii dla wirusów =>27nm | | 10 cm x12cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 275 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 3:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 4  FOLIA CHIRURGICZNA, RĘKAWY; CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 4 | 1 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza wykonana z poliestru, o grubości 0,025mm, posiadająca w warstwie klejącej jodofor, klej akrylowy | | rozmiar całkowity/ rozmiar przylepny 15 cm x 20 cm / 10 cm x 20 cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 170 |  | |  |  |
| 4 | 2 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza wykonana z poliestru, o grubości 0,025mm, posiadająca w warstwie klejącej jodofor, klej akrylowy | | rozmiar całkowity/ rozmiar przylepny 44 cm x 35 cm / 34 cm x 35 cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 370 |  | |  |  |
| 4 | 3 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza wykonana z poliestru, o grubości 0,025mm, posiadająca w warstwie klejącej jodofor, klej akrylowy | | rozmiar całkowity/ rozmiar przylepny 66 cm x 45 cm / 56 cm x 45 cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 370 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 4:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 5 PODKŁADY NA STÓŁ OPERACYJNY CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 5 | 1 | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wchłanialność min 1850ml/m2 | | Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 150cm(+/- 2cm) | | | x | | szt. | |  | |  | | 550 |  | |  |  |
| 5 | 2 | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wchłanialność min. 4000ml/m2 | | Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm(+/- 4cm) | | | x | | szt. | |  | |  | | 2 950 |  | |  |  |
| 5 | 3 | Podkład higieniczny na stół operacyjny jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. W zestawie z prześcieradłem transportowym o udźwigu minimum 250kg i osłonami na podramienniki i podgłówek. | | Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 4cm). | | | x | | kpl. | |  | |  | | 3 780 |  | |  |  |
| 5 | 4 | Mata na podłogę, wchłanialność min. 1,5l. z możliwością przytwierdzania do podłogi. | | Wymiary 81 cm (+/-1cm) x 121cm (+/- 1cm). | | | x | | szt. | |  | |  | | 100 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 5:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 6 Podkłady, prześcieradła celulozowe i włókninowe; CPV: 33140000-3, CPV 33770000-8, CPV 39143115-5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 6 | 1 | Podkład celulozowy (prześcieradło medyczne) z perforacją co 30-50 cm | | szerokość 50-55 cm Rolka min. 25 mb max. 50 mb | | | x | | metr bieżący | |  | |  | | 150 000 |  | |  |  |
| 6 | 2 | Podkład celulozowy (prześcieradło medyczne) z perforacją co 30-50 cm | | szer. min. 58 cm Rolka min. 50 mb max. 100 mb | | | x | | metr bieżący | |  | |  | | 200 000 |  | |  |  |
| 6 | 3 | prześcieradło celulozowo/ bibułowo - foliowe nieprzemakalne, z perforacją co 35 - 50 cm | | Szer. 50-60 cm Rolka min. 40 mb max. 65 mb | | | x | | metr bieżący | |  | |  | | 9 300 |  | |  |  |
| 6 | 4 | Prześcieradło medyczne nieprzemakalne, jednorazowe włókninowe podfoliowane. | | 150-160 cm x 200-240 cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 12 000 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 6:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 7 OPATRUNKI HEMOSTATYCZNE W FORMIE WATY i GAZY; CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 7 | 1 | Gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE, wartość pH poniżej 4,całkowicie wchłaniany w ciągu 7-14 dni, Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości | | rozmiar 5x 7-7,5cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 72 |  | |  |  |
| 7 | 2 | Gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE, wartość pH poniżej 4,całkowicie wchłaniany w ciągu 7-14 dni, Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości | | 1,25x5,0 cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 72 |  | |  |  |
| 7 | 3 | Gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE, wartość pH 19poniżej 4,całkowicie wchłaniany w ciągu 7-14 dni, Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości | | 10x20 cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 480 |  | |  |  |
| 7 | 4 | Wata hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH 2,5 – 4; umożliwia zastosowanie różnych form opatrunków jedno lub wielowarstwowe jako tupfer, seton; czas wchłaniania 7-14 dni; Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości | | 2,5-2,6 x 5,0-5,1 cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 330 |  | |  |  |
| 7 | 5 | Wata hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH poniżej 4; umożliwia zastosowanie różnych form opatrunków jedno lub wielowarstwowe jako tupfer, seton; czas wchłaniania 7-14 dni Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości | | 5,0-5,1x 10,0-10,2 cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 110 |  | |  |  |
| 7 | 6 | Wata hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4; umożliwia zastosowanie różnych form opatrunków jedno lub wielowarstwowe jako tupfer, seton; czas wchłaniania 7-14 dni | | 10,0-10,2 x 10,0-10,2 cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 130 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 7:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 8  Obłożenie stołu operacyjnego; PTCA ; CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 8 | 1 | **Obłożenie stołu operacyjnego PTCA** | | x | | | x | | **ZESTAW** | |  | |  | | 3 000 |  | |  |  |
| 8 | a | Obłożenie stołu, pacjenta 240x380cm, 4 otwory. 2otwory promieniowe w kształcie jaja wymiary z folią: wysokość: 12 cm, szerokość: 7cm. sam otwór: wysokość: 6cm, szerokość: 4cm, otwory udowe: średnica z folią: 12cm, sam otwór: 7,5 cm, odległość między otworami udowymi 12 cm, folia przezroczysta z prawej i lewej strony 60 cm x 380 cm, pole wzmocnione 140 x 150 cm | | x | | |  | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 8 | b | Osłona lampy Rtg 85x90 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 8 | c | Fartuch XL | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 8 | d | Fartuch L | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 8 | e | Miska przezroczysta 500 ml | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 8 | f | Miska przezroczysta 250 ml | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 8 | g | Dren do podawania i oszczędzania kontrastu, dren z zastawką bezzwrotną łączący kolec oszczędzający kontrast z rampą, długość 180 cm, końcówka męsko-męska | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 8 | h | Linia ciśnień- płukania | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 8 | i | Strzykawka nakręcana 10 ml | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 8 | j | Strzykawka nakręcana 20 ml | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 8 | k | Kompresy 10x10cm 17-nitkowe 12-warstwowe | | x | | | 20 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 8 | l | Skalpel z zintegrowaną osłonką zapobiegającą zakłuciu się personelu dł. z rączka  14 cm | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 8 | ł | Kleszszczyki metalowe proste - dl. 13 cm | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 8 | m | Podkład chłonny nieprzemakalny 60x40cm, 4warstwowy | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 8 | n | Ręczniki białe 37x57 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 8 | o | Aplikator do długotrwałego pobierania leków z opakowań zbiorczych typu mini spike, | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 8 | p | Etykieta samoprzylepna z informacjami dotyczącymi produktu tj. nr serii i data ważności | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 8 | r | Kolec przelewowy do transferu płynów i leków z opakowań o dużych pojemnościach zakończony z obu stron nasadkami chroniącymi przed skażeniem i posiadający poprzeczkę stabilizującą kolec i ułatwiającą nakłucie opakowania | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 8 | s | Serweta  na stół 100x150 do zawinięcia zestawu | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| **Razem pakiet 8:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 9  OPATRUNKI; CPV 33141110-4; CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 9 | 1 | Opatrunek jałowy, nieprzywierający, nasycony 10% żelem jodoforowym | | 5cm x 5cm, op. a 25szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 45 |  | |  |  |
| 9 | 2 | Opatrunek jałowy, nieprzywierający, nasycony 10% żelem jodoforowym | | 9,5cmx 9,5cm,op. a 25 szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 51 |  | |  |  |
| 9 | 3 | Jałowy opatrunek hydropolimerowy z warstwą klejącą do terapii ran ziarninujących, kontaktowy utrzymujący wilgotne środowisko gojenia się rany | | 11cm x 11cm,op. a 10szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 112 |  | |  |  |
| 9 | 4 | Jałowy opatrunek hydropolimerowy z warstwą klejącą do terapii ran ziarninujących, kontaktowy utrzymujący wilgotne środowisko gojenia się rany | | 15cm x 15cm,op. a 10szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 24 |  | |  |  |
| 9 | 5 | Jałowy opatrunek hydropolimerowy z warstwą klejącą do terapii ran ziarninujących, kontaktowy utrzymujący wilgotne środowisko gojenia się rany | | 18cm x 18cm, op. a 5szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 21 |  | |  |  |
| 9 | 6 | Jałowy opatrunek przezroczysty, półprzepuszczalny z błony poliuretanowej | | 10,2cmx25,4 cm, lub 15 cm x 20 cm op. a 10szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 4 |  | |  |  |
| 9 | 7 | Jałowy nieprzywierający opatrunek z siateczki wiskozowej, pokryty substancją oleisto – wodną | | 12,7cm x22,8cm, lub 12,7 cm x 22,9 cm op. a 12szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 12 |  | |  |  |
| 9 | 8 | Jałowy nieprzywierający opatrunek z siateczki wiskozowej, pokryty substancją oleisto – wodną | | 7,6cm x7,6cm, op. a 50szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 10 |  | |  |  |
| 9 | 9 | Jałowy nieprzywierający opatrunek z siateczki wiskozowej, pokryty substancją oleisto – wodną | | 7,6cm x40,6cm; op. a 36szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 12 |  | |  |  |
| 9 | 10 | Jałowy żel z alginianami o działaniu autolitycznym do usuwania tkanki martwiczej | | 15g | | | x | | szt. | |  | |  | | 16 |  | |  |  |
| 9 | 11 | Opatrunek podstawowy - sterylny samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy ze ścienionymi brzegami przeznaczony do ran z małym lub średnim wysiękiem, zawierający higoskopijne cząstki pochodzące z naturlanej celulozy, tworzące elastyczną, samoprzylepną powierzchnię pokrytą przez półprzepuszczalną błonę poliuretanową. Pochłaniając wysięk z rany opatrunek przybiera postać żółtobrązowego żelu wypełniającego całą powierzchnię rany, chroniąc w ten sposób ziarninującą tkankę oraz zakończenia nerwowe. | | 15x15 cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 50 |  | |  |  |
| 9 | 12 | Opatrunek zawierający higroskopijne cząsteczki karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem alginianu wapniowego do stosowania w profilaktyce p/odleżynowej. Wysoce zwarta strutkura poliuretanu z odklejaną częścią centralną, pozwala na rozłożenie nacisku miejscowego oraz poprawienie warunków krążenia w obrębie rany. Możliwość zmiany opatrunku co 4-6 dni. | | śr.7cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 50 |  | |  |  |
| 9 | 13 | Opatrunek poliuretanowy nieprzylepny Sterylny, nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze 3D z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną umożliwiającą prawidłową wymianę gazową, z dużą możliwością absorpcji, przeznaczony do leczenia ran z dużym wysiękiem. | | 10x10 cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 50 |  | |  |  |
| 9 | 14 | Opatrunek poliuretanowy nieprzylepny Sterylny, nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze 3D z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną umożliwiającą prawidłową wymianę gazową, z dużą możliwością absorpcji, przeznaczony do leczenia ran z dużym wysiękiem. | | 15x15 cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 50 |  | |  |  |
| 9 | 15 | Opatrunek Piankowy ze srebrem nieprzylepny. Sterylny, nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze 3D z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną umożliwiającą prawidłową wymianę gazową, zawierający w składzie specjalny kompleks srebra - fosforan srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowy, potwierdzona badaniami skuteczność wobec różnych szczepów bakterii, w tym MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, czy Staphylococcus aureus, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia ran zakażonych z dużym wysiękiem. Możliwość utrzymania na ranie do 7 dni w zależności od stopnia wysięku | | 15x15 cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 50 |  | |  |  |
| 9 | 16 | Opatrunek Piankowy ze srebrem nieprzylepny. Sterylny, nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze 3D z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną umożliwiającą prawidłową wymianę gazową, zawierający w składzie specjalny kompleks srebra - fosforan srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowy, potwierdzona badaniami skuteczność wobec różnych szczepów bakterii, w tym MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, czy Staphylococcus aureus, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia ran zakażonych z dużym wysiękiem. Możliwość utrzymania na ranie do 7 dni w zależności od stopnia wysięku | | 10x20 cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 50 |  | |  |  |
| 9 | 17 | Żel hydrokoloidowy z alginianem zawierający w składzie ponad 90% wody do autolitycznego oczyszczania ran z tkanki martwiczej oraz do nawadniania rany, tuba poj. 15g | | 15 g | | | x | | szt. | |  | |  | | 50 |  | |  |  |
| 9 | 18 | Opatrunek Sterylny, nieprzylepny opatrunek alginianowy zawierający w składzie specjalny kompleks srebra - fosforan srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowy, z dużą możliwością absorpcji, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych ran przewlekłych, w tym ran głębokich, działający hemostatycznie, formuje się w żel zatrzymując wewnątrz wysięk. | | 10x10 cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 50 |  | |  |  |
| 9 | 19 | Opatrunek Sterylny, nieprzylepny opatrunek alginianowy zawierający w składzie specjalny kompleks srebra - fosforan srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowy, z dużą możliwością absorpcji, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych ran przewlekłych, w tym ran głębokich, działający hemostatycznie, formuje się w żel zatrzymując wewnątrz wysięk. | | 15x15 cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 50 |  | |  |  |
| 9 | 20 | Opatrunek Sterylny, nieprzylepny opatrunek alginianowy w taśmie zawierający w składzie specjalny kompleks srebra - fosforan srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowy, z dużą możliwością absorpcji, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych głębokich ran przewlekłych, działający hemostatycznie, formuje się w żel zatrzymując wewnątrz wysięk. | | 3x44 cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 50 |  | |  |  |
| 9 | 21 | Opatrunek ze srebrem – samoprzylepny Sterylny, samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze 3D otoczonej hydrokolidową warstwą przylepno-ochronną, z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną umożliwiającą prawidłową wymianę gazową, zawierający w składzie specjalny kompleks srebra - fosforan srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowy, potwierdzona badaniami skuteczność wobec różnych szczepów bakterii, w tym MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, czy Staphylococcus aureus, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia ran zakażonych z dużym wysiękiem otoczony. Możliwość utrzymania na ranie do 7 dni w zależności od stopnia wysięku. Bez zawartości kleju, posiadający przylepną warstwę hydrokoloidu | | 19x20 cm-na piętę | | | x | | szt. | |  | |  | | 50 |  | |  |  |
| 9 | 22 | Opatrunek ze srebrem – samoprzylepny Sterylny, samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze 3D otoczonej hydrokolidową warstwą przylepno-ochronną, z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną umożliwiającą prawidłową wymianę gazową, zawierający w składzie specjalny kompleks srebra - fosforan srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowy, potwierdzona badaniami skuteczność wobec różnych szczepów bakterii, w tym MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, czy Staphylococcus aureus, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia ran zakażonych z dużym wysiękiem otoczony. Możliwość utrzymania na ranie do 7 dni w zależności od stopnia wysięku. Bez zawartości kleju, posiadający przylepną warstwę hydrokoloidu. | | 23x23 cm- na kość krzyżową | | | x | | szt. | |  | |  | | 50 |  | |  |  |
| 9 | 23 | Opatrunek poliuretanowy samoprzylepny Sterylny, samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze 3D, z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną umożliwiającą prawidłową wymianę gazową, z dużą możliwością absorpcji, przeznaczony do leczenia ran z dużym wysiękiem. Bez zawartości kleju, posiadający przylepną warstwę hydrokoloidu | | 18x18 cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 50 |  | |  |  |
| 9 | 24 | Opatrunek nieprzylepny, antybakteryjny, wykonany z syntetycznej siatki pokrytej wazeliną z cząsteczkami karboksymetylocelulozy, zawierający sulfadiazyne srebra. Cząsteczki hydrokoloidu rozprowadzone są równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Potwierdzona badaniami skuteczność wobec różnych szczepów bakterii, w tym MRSA, Srebro uwalniane jest w sposób ciągły przez cały okres noszenia opatrunku. Nie wysychający oraz nie przeklejający się do rany, łatwy w wymianie. | | 10x10 cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 100 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 9:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 10 OPATRUNEK HYDROŻELOWY TYP AQUA-GEL; CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 10 | 1 | Opatrunek hydrożelowy: wodna kompozycja naturalnych i syntetycznych polimerów (poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy i agar), przezroczysty, elastyczny płat hydrożelu o grubości 4 mm, sterylny, przepuszczalne dla tlenu i leków, adhezyjny, nie przyklejający się. | | 6 cm x 12 cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 250 |  | |  |  |
| 10 | 2 | Opatrunek hydrożelowy: wodna kompozycja naturalnych i syntetycznych polimerów (poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy i agar), przezroczysty, elastyczny płat hydrożelu o grubości 4 mm, sterylny, przepuszczalne dla tlenu i leków, adhezyjny, nie przyklejający się. | | średnica 5 cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 160 |  | |  |  |
| 10 | 3 | Opatrunek hydrożelowy: wodna kompozycja naturalnych i syntetycznych polimerów (poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy i agar), przezroczysty, elastyczny płat hydrożelu o grubości 4 mm, sterylny, przepuszczalne dla tlenu i leków, adhezyjny, nie przyklejający się. | | średnica 6,5 cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 40 |  | |  |  |
| 10 | 4 | opatrunek/ preparat w postaci sproszkowanej w sprayu. Zawierający srebro koloidalne, sól sodową kwasu hialuronowego, kaolin i dwutlenek krzemu o właściwościach antybakteryjnych, przeciwgrzybicznych oraz absorpcyjne. | | 125 ml | | | x | | szt. | |  | |  | | 5 |  | |  |  |
| 10 | 5 | przezroczysty, atraumatyczny opatrunek poliuretanowy z adhezyjną warstwą miękkiego silikonu, Miękki i dopasowujący się do kształtu ciała. stosowany jako opatrunek uszczelniający w podciśnieniowej terapii ran. | | 12 cm x 12 cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 10 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 10:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 11 OPATRUNKI PRZYLEPNE, PLASTRY; CPV 33141111-1,CPV 33141112-8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 11 | 1 | Paski do zamykania ran z porowatej włókniny wzmocnionej włóknami z syntetycznego jedwabiu, przylepne, na kleju akrylowym. lub wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknami Poli estrowymi na kleju akrylowym | | 3x75 (76) mm koperta a' 5 pasków | | | x | | koperta | |  | |  | | 150 |  | |  |  |
| 11 | 2 | Paski do zamykania ran z porowatej włókniny wzmocnionej włóknami z syntetycznego jedwabiu, przylepne, na kleju akrylowym. lub wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknami Poli estrowymi na kleju akrylowym | | 6x75(76) mm koperta a' 3 paski | | | x | | koperta | |  | |  | | 265 |  | |  |  |
| 11 | 3 | Paski do zamykania ran z porowatej włókniny wzmocnionej włóknami z syntetycznego jedwabiu, przylepne, na kleju akrylowym. lub wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknami Poli estrowymi na kleju akrylowym | | 6x38 mm koperta a' 6 pasków | | | x | | koperta | |  | |  | | 600 |  | |  |  |
| 11 | 4 | Paski do zamykania ran z porowatej włókniny wzmocnionej włóknami z syntetycznego jedwabiu, przylepne, na kleju akrylowym. lub wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknami Poli estrowymi na kleju akrylowym | | 6mm x 100 (101) mm koperta a' 10 pasków | | | x | | koperta | |  | |  | | 10 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 11:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 12 OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW ABLACJI, WSZCZEPIENIA STYMULATORÓW; CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 12 | 1 | **OBŁOŻENIE DO ZABIEGU ABLACJI (Prac. Elektrofizjologii)** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 600 |  | |  |  |
| 12 | a | serweta 240 x 340 cm wykonana z trójwarstwowego laminatu (PE+PP), gramatura min. 60g/ m2 (karta techniczna), posiadająca 2 otwory (dostęp udowy) z folią do ochrony pulpitu sterowniczego  po obu stronach. Otwory nie są wypełnione folia chirurgiczną, otoczone taśmą lepną. | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | b | serweta przylepna 75 x 75 cm | | x | | | 3 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | c | serweta przylepna 100 x 125 cm z otworem o średnicy 11 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | d | kleszczyki plastikowe 18 cm | | x | | | 3 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | e | ręczniki 18 x 25 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | f | skalpel nr 11 z rączką | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | g | miska 500 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | h | gaziki 10 x 10 cm | | x | | | 20 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | i | miska 250 ml (3xkolor, 1 x transparentna) | | x | | | 4 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | j | osłona foliowa z gumką , 70x90 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | k | igła 18 G, długość 70 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | l | osłona foliowa z gumką, średnica 140 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | m | fartuch wzmocniony L, XL (z zaznaczonym rozmiarem na fartuchu) gramatura min. 35g/ m2, gramatura wzmocnień min. 40 g/ m2 (karta techniczna) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | n | serweta na stolik 150 x 190 cm włóknina+ warstwa chłonna (zawinięcie zestawu) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | o | probówka do ACT (trzy reagenty krzepnięcia) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | 2 | **OBŁOŻENIE DO ZABIEGU WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW (Prac. Elektrofizjologii)** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 800 |  | |  |  |
| 12 | a | Serweta 180 x 300 cm (PE+PP), gramatura min. 60g/ m2 (karta techniczna)z dwoma otworami (dostęp obojczykowy) wypełnionymi folią chirurgiczną, otoczonymi taśmą lepną z folią do ochrony panela sterowniczego po obu stronach, dodatkowa warstwa chłonna wokół otworów (poniżej 30 cm oraz do górnego brzegu serwety) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | b | serweta przylepna 75 x 75 cm | | x | | | 3 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | c | miska 250 ml (3xkolor, 1 x transparentna) | | x | | | 4 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | d | miska 500 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | e | ręczniki 40 x 40 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | f | kleszczyki plastikowe 18 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | g | skalpel 24 cm z rączką | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | h | osłona foliowa z gumką, średnica 140 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | i | gaziki 10 x 10 cm | | x | | | 20 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | j | fartuch wzmocniony L, XL (z zaznaczonym rozmiarem na fartuchu) gramatura min. 35g/ m2, gramatura wzmocnień min. 40 g/ m2 (karta techniczna) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | k | serweta na stolik 150 x 190 cm włóknina + warstwa chłonna (zawinięcie zestawu) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | l | tacka | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | m | ręczniki bawełniane 40 x 40 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | n | probówka do ACT (trzy reagenty krzepnięcia) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 12 | o | Kieszeń przylepna 15x60 cm- 4 sekcje o szerokości 15cm, szerokosc taśmy lepnej 5 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| **Razem pakiet 12:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 13 OBŁOŻENIA, FARTUCHY, UBRANIA CPV 33140000-3,CPV 33141000-0, CPV33199000-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 13 | 1 | Komplet chirurgiczny (bluza+ spodnie) jednorazowy komplet bluza+spodnie, z włókniny typu Spunbond, gramatura 50g/m2. Bluza o kroju raglanowym, krótki rękaw, wycięcie w cerek wykończone lamówką, 3 kieszenie (2 na dole, 1 na piersi), metka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem. Spodnie na troki, 2 kieszenie, nogawki długie, proste. Kolor zielony lub niebieski. Każdy zestaw pakowany osobno w torebkę foliowa.(karta techniczna) .Zgodnie z wymogami normy: *dla obłożeń chirurgicznych , fartuchów chirurgicznych ,odzieży dla bloków operacyjnych, stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia* | | XS -XXL | | | x | | kpl. | |  | |  | | 6 600 |  | |  |  |
| 13 | 2 | Bluza chirurgiczna z długim rękawem, włóknina typu Spunbond 50g/m2. Rękawy raglan, dwie kieszenie na dole, ściągacz. (karta techniczna)Zgodnie z wymogami normy: *dla obłożeń chirurgicznych , fartuchów chirurgicznych ,odzieży dla bloków operacyjnych, stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia* | | M, L | | | x | | kpl. | |  | |  | | 450 |  | |  |  |
| 13 | 3 | Czepek chirurgiczny w kształcie beretu, wykończony gumką, włóknina PP 14g/m2. Kolor zielony, niebieski, biały.(karta techniczna) | | 100 szt./ op. | | | x | | op. | |  | |  | | 40 |  | |  |  |
| 13 | 4 | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu Spunlace, gramatura 68g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 23 cm H2O (karta techniczna produktu), wiązany na troki wewnętrzne i zewnętrzne z kartonikiem, zapięcie na rzep wokół szyi, mankiety poliestrowe min. 8 cm, podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej, min 2 ręczniki w opakowaniu 30x40cm, wysokochłonne. Naklejka z rozmiarem na fartuchu. Etykieta produktu zawierająca nazwę produktu,numer katalogowy, rozmiar, oznaczenie sterylizacji tlenkiem etylenu. 4 etykiety samoprzylepne zawierające następujące informacje: REF, nazwę producenta, LOT i datę ważności, kod kreskowy, kod QR Zgodnie z wymogami normy: *dla obłożeń chirurgicznych , fartuchów chirurgicznych ,odzieży dla bloków operacyjnych, stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia* | | długość 120, 130, 150, 170 oraz 150cm Large (+/- 5cm), | | | x | | szt. | |  | |  | | 1 500 |  | |  |  |
| 13 | 5 | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu Spunlace wzmocniony, gramatura 68g/m2, odporność na przenikanie cieczy w obszarze wzmocnionym 119cm H2O materiał wzmocnienia (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 40 g/m2 (karta techniczna produktu), wiązany na troki wewnętrzne i zewnętrzne z kartonikiem, zapięcie na rzep wokół szyi, mankiety poliestrowe min. 8 cm, podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej, min 2 ręczniki w opakowaniu 30x40cm, wysokochłonne. Naklejka z rozmiarem na fartuchu. Etykieta na opakowaniu. Etykieta produktu zawierająca nazwę produktu, numer katalogowy produktu,rozmiar, oznaczenie sterylizacji tlenkiem etylenu.  4 etykiety samoprzylepne zawierające następujące informacje: REF, nazwę producenta, LOT i datę ważności, kod kreskowy, kod QR. Zgodnie z wymogami normy: *dla obłożeń chirurgicznych , fartuchów chirurgicznych ,odzieży dla bloków operacyjnych, stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia* | | długość 120, 130, 150, 170 oraz 150cm Large (+/- 5cm), | | | x | | szt. | |  | |  | | 500 |  | |  |  |
| 13 | 6 | Sterylny fartuch endoskopowy, górna część fartucha (powyżej piersi) bawełnopodobna, hydrofobowa, paro przepuszczalna typu Spunlace 68g/m2.   Rękaw nieprzemakalny odporność na przenikanie cieczy min. 150cm H2O, chłonny laminat dwuwarstwowy 28g/m2 od wewnątrz oraz folia PE na zewnątrz. Łączenie w strefie krytycznej (min 3/4 rękawa) metodą ultradźwiękową lub klejoną. Mankiety z poliestru min. 8cm. Pozostałe części fartucha wykonane z nieprzemakalnej folii PE 48,0 ( +/- 1 gm2). (karta techniczna produktu) W przedniej części fartucha kontrafałdy. Zabezpieczający nogi w pozycji siedzącej oraz plecy operatora. Zapięcie z tyłu rzep i 2 troki folii PE dł. Min. 60cm. Dodatkowe owinięcie w papier krepowy. Dodatkowo ręcznik do wycierania rąk. Opakowanie folia/ papier. 2 naklejki samoprzylepne, zawierające: numer katalogowy produktu, , LOT, data ważności, nazwa producenta. Sterylizowane tlenkiem etylenu. | | długość min. 150cm szer. Od pachy do pachy min. 70cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 264 |  | |  |  |
| 13 | 7 | Skarpety szpitalne: Elastyczne i bezlateksowe przeznaczone do noszenia podczas zabiegów chirurgicznych. Skarpety wykonywane są z surowców, które nie zawierają naturalnego lateksu. Skład: bawełna, poliamid, elastyczna nić z oplotem poliamidowym | | Opakowanie 400 par. | | | x | | szt. | |  | |  | | 10 000 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 13:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 14  Zestaw do zabiegów ginekologicznych- cystoskopii ; CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 14 | 1 | Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (niebiesko-zielonej folii polietylenowej i niebiesko-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond), gramatura 48g/m2, warstwy laminatu połączone w technice współwytłaczania. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho min. 90 kPa, na mokro min. 110 kPa Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy produktu, , LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.(karta techniczna) Zgodnie z wymogami normy: *dla obłożeń chirurgicznych , fartuchów chirurgicznych ,odzieży dla bloków operacyjnych, stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia* | | x | | | x | | **ZESTAW** | |  | |  | | 400 |  | |  |  |
| 14 | a | serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 14 | b | osłony na kończyny dolne 75 cm x 120 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 14 | c | serweta do cystoskopii 90 cm x 175 cm z samoprzylepnym otworem w okolicy krocza 9 cm x 15 cm umieszczonym centralnie | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 14 | 2 | Osłona na kończynę dolną o wymiarach 75 x 120cm - 2 szt. | | | | | | | | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 14 | a | Osłona na kończynę dolną ( nogawica ) wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min 57,0 g/m2.Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy produktu , LOT i datę ważności.. (karta techniczna)Zgodnie z wymogami normy: *dla obłożeń chirurgicznych , fartuchów chirurgicznych ,odzieży dla bloków operacyjnych, stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia* | | Opakowanie 30 sztuk | | | x | | kpl. 2 szt. | |  | |  | | 120 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 14:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 15 UBRANIA CHIRURGICZNE ,BLUZY CHIRURGICZNE; CPV 33199000-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 15 | 1 | Komplet zabiegowy złożony z bluzy i spodni, wykonany z materiału typu SMS, masa powierzchniowa 35g/m2, kolor ciemny zielony, w 5 rozmiarach S-XXL. Bluza z krótkim rękawem, z dekoltem ‘V’ wykończonym lamówką, wyposażona w 3 kieszenie (2 w dolnej części bluzy symetrycznie po bokach, 1 na wysokości klatki piersiowej po lewej stronie). Spodnie posiadają w pasie troki do wiązania.(karta techniczna) Zgodnie z wymaganiami standardowymi normy: *dla obłożeń chirurgicznych , fartuchów chirurgicznych ,odzieży dla bloków operacyjnych, stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia* | | Rozmiary: S- XXL | | | x | | komplet | |  | |  | | 14 445 |  | |  |  |
| 15 | 2 | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu Spunlace, gramatura 68g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 23 cm H2O (karta techniczna produktu), wiązany na troki wewnętrzne i zewnętrzne z kartonikiem, zapięcie na rzep wokół szyi, mankiety poliestrowe min. 8 cm, podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej, min 2 ręczniki w opakowaniu 30x40cm, wysokochłonne. Naklejka z rozmiarem na fartuchu. Etykieta  na opakowaniu. Etykieta produktu zawierająca nazwę produktu, numer katalogowy, rozmiar, oznaczenie sterylizacji tlenkiem etylenu 4 etykiety samoprzylepne zawierające następujące informacje: REF, nazwę producenta, LOT i datę ważności, kod kreskowy, kod QR Zgodnie z wymaganiami standardowymi normy: *dla obłożeń chirurgicznych , fartuchów chirurgicznych ,odzieży dla bloków operacyjnych, stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia* | | Rozmiar S,M, L, XL, XXL, XLL | | | x | | szt. | |  | |  | | 12 436 |  | |  |  |
| 15 | 3 | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu Spunlace wzmocniony, gramatura 68g/m2, odporność na przenikanie cieczy w obszarze wzmocnionym 119cm H2O materiał wzmocnienia (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 40 g/m2 (karta techniczna produktu ), wiązany na troki wewnętrzne i zewnętrzne z kartonikiem, zapięcie na rzep wokół szyi, mankiety poliestrowe min. 8 cm, podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej, min 2 ręczniki w opakowaniu 30x40cm, wysokochłonne. Naklejka z rozmiarem na fartuchu. Etykieta na opakowaniu. Etykieta produktu zawierająca nazwę produktu, numer katalogowy produktu, rozmiar, oznaczenie sterylizacji tlenkiem etylenu.4 etykiety samoprzylepne zawierające następujące informacje: numer katalogowy produktu, , nazwę producenta, LOT i datę ważności, kod kreskowy, kod QR Zgodnie z wymaganiami standardowymi normy: *dla obłożeń chirurgicznych , fartuchów chirurgicznych ,odzieży dla bloków operacyjnych, stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia* | | Długość 120, 130, 150, 170 oraz 150cm Large (+/- 5cm),L | | | x | | szt. | |  | |  | | 2 125 |  | |  |  |
| 15 | 4 | Bluza chirurgiczna z długim rękawem wykonana włókniny antystatycznej niepylącej, oddychającej; stójka pod szyją, rękawy wykończone ściągaczem, zapinana na napy, dwie kieszenie boczne na dole bluzy. Przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Materiał: włóknina polipropylenowa typu spunbonded o gramaturze min. 49g/m2 (karta techniczna produktu) | | Rozmiar M, L, | | | x | | szt. | |  | |  | | 192 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 15:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 16 ZESTAW BRZUSZNO-KROCZOWY; CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| **Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,0 ( +/- 1 g/m2) . Wytrzymanie na wypychanie na mokro 185 kPa . Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Zestaw posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny(karta techniczna produktu)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1 | **Zestaw brzuszno- kroczowy** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 100 |  | |  |  |
| 16 | a. | Serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm ( owinięcie zestawu) . Minimalny rozmiar warstwy chłonnej 75cm x 190cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0,00 | x | | x |  |
| 16 | b | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia 40 g/m2 Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby w centymetrach oznaczających jego długość - 120 cm (+/- 5 cm) oraz literowo S/M. mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru ( wymagana karta techniczna) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 16 | c | Osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm, warstwa chłonna z włókniny PP o wymiarach 75cm x85cm (+/- 5 cm) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 16 | d | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa., Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby w centymetrach oznaczających jego długość - 130 cm (+/- 5 cm) oraz literowo L. mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. (wymagana karta techniczna) | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 16 | e | Miska czerwona ze skalą 250ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 16 | f | Miska żółta ze skalą 250 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 16 | g | Miska niebieska 250 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 16 | h | Zestaw do odsysania typu Yankauer 25CH długość drenu 200cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 16 | i | Elektroda czynna z końcówką nożową, długość kabla 3,2m | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 16 | j | Narzędzie plastikowe do mycia pola -24,5 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 16 | k | Licznik igieł 10 miejsc | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 16 | l | Czyścik do elektrody 5cm x 5cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 16 | m | Skalpel bezpieczny nr 20 | | x | | | 3 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 16 | n | Skalpel bezpieczny nr 11 | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 16 | o | Tupfer z gazy ze znacznikiem RTG, w kształcie jajka wykonany z gazy 20 nitkowej o wykroju 29cm x 35cm | | x | | | 5 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 16 | p | Tupfery do preparowania tkanek 8cmx8cm( umieszczone w pudełku ,każdy tupfer w osobnej przegródce) | | x | | | 10 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 16 | r | Kompresy gazowe 10cm x 10cm , 12 W 17N z nitką rtg – (wiązane po 10 szt) | | x | | | 40 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 16 | s | Serweta z gazy 20N 4 warstwy biała , rozmiar po wstępnym praniu 50cm x 60cm | | x | | | 5 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 16 | t | Kubek pomiarowy z uchwytem 1200 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 16 | u | Samoprzylepny uchwyt na przewody i dreny , powierzchnia klejąca 9cm x 11 (+/-0,5)cm uchwyt posiada 2 zintegrowane włókninowe troki 25cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 16 | w | Serweta dwuwarstwowa pod pacjenta 75cm x 120cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 16 | z | Serweta brzuszno-kroczowa 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 35 cm x 37 cm otoczonym folią chirurgiczną (rozmiar okna)z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, z dwoma zintegrowanymi dwukomorowymi kieszeniami na narzędzia, z osłoną podpórki na kończyny górne ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów (wymagana karta techniczna) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| **Razem pakiet 16:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 17  OBŁOŻENIA (dla Chirurgii Ogólnej) CPV 33140000-3, CPV 33141000-0, CPV 33199000-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| **Materiały opatrunkowe i drobny sprzęt umieszczone w pudełku. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Zestaw posiada minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy produktu , LOT, datę ważności oraz dane producenta. Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Wymaga się dołączenia dokumentów dla potwierdzenia wymaganych parametrów.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1 | **Zestaw uniwersalny (Blok Chirurgi Ogólnej):** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 600 |  | |  |  |
| 17 | a | Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x190 cm (owiniecie zestawu). Minimalny rozmiar warstwy chłonnej 75 x 190 cm. | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 17 | b | Ręczniki 30 x 40 cm z włókniny celulozowej o gramaturze 65g/m2 | | x | | | 4 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 17 | c | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu Spunlace, gramatura 68g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 23 cm H2O , wiązany na troki wewnętrzne i zewnętrzne z kartonikiem, zapięcie na rzep z tyłu w okolicach szyi, mankiety poliestrowe min. 8 cm, długość fartucha 120 cm (+/- 5cm), naklejka z rozmiarem na fartuchu. (karta techniczna) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 17 | d | Osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm, warstwa chłonna z włókniny PP o wymiarach 75 x 85cm (+/- 5 cm) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 17 | e | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu Spunlace, gramatura 68g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 23 cm H2O , wiązany na troki wewnętrzne i zewnętrzne z kartonikiem, zapięcie na rzep z tyłu w okolicach szyi, mankiety min.8 cm wykonane z poliestru, długość fartucha 130 cm (+/- 5cm), naklejka z rozmiarem na fartuchu. | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 17 | f | Foliowa kieszeń na ssak i koagulację, jednokomorowa, 38x40cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 17 | g | Taśma samoprzylepna, włókninowa 9x50cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 17 | h | Samoprzylepny uchwyt na przewody i dreny, powierzchnia klejąca 9x11cm(+/-0,5), uchwyt posiada 2 zintegrowane włókninowe troki 25 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 17 | i | Narzędzie plastikowe 24,5cm. | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 17 | j | Skalpel bezpieczny nr 11 | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 17 | k | Skalpel bezpieczny nr 20 | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 17 | l | Miska plastikowa 250ml. | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 17 | m | Tupfer z gazy ze znacznikiem RTG, w kształcie jajka z gazy 20N, o wykroju 29x35cm. | | x | | | 5 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 17 | n | Kompres gazowy 10x10 z nitką RTG 17N12W. | | x | | | 20 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 17 | o | Serweta operacyjna z tasiemką i ze znacznikiem RTG wykonana z gazy 20N4W rozmiar 40cm x 40cm po praniu wstępnym. | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 17 | p | Serweta samoprzylepna operacyjna 75cm x 90 cm . Serweta z laminatu 3 – warstwowego ( strefa krytyczna)-PP+PP+PE o gramaturze 109 g/m2 ( +/-1 g/m2), oraz strefa mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy o gramaturze 58 g/m2 (+/-1 g/m2), wytrzymałość na wypychanie na mokro min 185 Kpa .Oznaczenie kierunku rozkładania . Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min 5cm(karta techniczna) | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 17 | r | Samoprzylepna serweta operacyjna w rozmiarze 150cm x 250 cm. Serweta wyposażona w zintegrowane organizatory przewodów ( 4 szt) , taśma samoprzylepna o dł min 100cm. Serweta z laminatu 3 warstwowego ( strefa krytyczna) PP+PP+folia PE o gramaturze 109 g/m2(+/-1g/m2) . Strefa mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy 58cm( +/-1g/m2) g/m2 . Wytrzymałość na wypychanie na mokro min 185 kPa | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 17 | s | Samoprzylepna serweta operacyjna w rozmiarze 175cm x 180 cm, taśma samoprzylepna o dł min 80 cm. Serweta z laminatu 3 warstwowego ( strefa krytyczna) PP+PP+folia PE o gramaturze 109 (+/-1g/m2) . Strefa mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy 58cm( +/-1g/m2) . Wytrzymałość na wypychanie na mokro min 185 Kpa . Oznaczenie kierunku rozkładania. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min 5 cm ( karta techniczna) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 17 | t | Elektroda czynna , monopolarna z końcówką nożową , 3 Piny, długość kabla 3,20 m | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 17 | u | Czyścik do elektrody 5 x 5 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 17 | w | Licznik do igieł z gąbką , 20 miejsc | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 17 | x | Opatrunek chirurgiczny 8 x 10 cm z warstwą chłonną | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 17 | y | Tupfery z gazy 20 N, wykrój gazy 11,5-12,00 x 11,5-12,00 cm, pakowane pojedynczo ( każdy osobno ) w opakowanie kartonowe | | x | | | 1opakowanie a 10 sztuk | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| **Razem pakiet 17:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 18 Wyroby medyczne, Czepki CPV 33140000-3;CPV 33199000-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 18 | 1 | Czepek chirurgiczny o kształcie beretu wykończony bezlateksową gumką, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m2. Kolor zielony. | | x | | | 1 opakowanie  a'100szt | | szt. | |  | |  | | 2 000 |  | |  |  |
| 18 | 2 | Samoprzylepny uchwyt do przewodów i drenów. Z dwoma trokami o długości minimum 25 cm wykonanymi z włókniny Spunlace. ( umożliwiającymi przywiązywanie kilku przewodów równocześnie),  przymocowanymi do foliowej taśmy samoprzylepnej o   wymiarach 9 x 11 cm. | | 9x11cm (100szt w op.) | | | 100 w opakowaniu | | szt. | |  | |  | | 400 |  | |  |  |
| 18 | 3 | Mini ponczo termiczne,chroni klatkę piersiową, barki iszyję przed zimnem.Ponczo jest wykonane z niebieskiej wlókniny polipropylowej 35g/m2 i posiada miękki kołnierz wykonany z poliestru..( karta techniczna produktu) | | (120szt w op.) | | | 120w opakowaniu | | szt. | |  | |  | | 720 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 18:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 19 SERWETY, ZESTAWY ZABIEGOWE DLA BLOKU CHIRURGII, ODDZIAŁÓW CHIRURGII I UROLOGII; CPV 33140000-3, CPV 33141116 -6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 19 | 1 | Serweta niejałowa operacyjna gazowa min. 4W17N z nitką RTG i tasiemką | | 75cm x 90cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 750 |  | |  |  |
| 19 | 2 | Serweta niejałowa gazowa z taśmą i nitką RTG, min. 4W17N. | | 45cm x 45cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 3 720 |  | |  |  |
| 19 | 3 | Serweta jałowa operacyjna gazowa z taśmą i nitką RTG, min. 8W17N | | 45x70cm 2 szt./ op. | | | x | | op. | |  | |  | | 320 |  | |  |  |
| 19 | 4 | Serweta jałowa operacyjna gazowa z taśmą i nitką RTG, min. 8W17N | | 45x45cm 5 szt./ op. | | | x | | op. | |  | |  | | 336 |  | |  |  |
| 19 | 5 | Serweta jałowa operacyjna gazowa z taśmą i nitką RTG, min. 8W17N | | 75x90cm 2szt./op. | | | x | | op. | |  | |  | | 58 |  | |  |  |
| 19 | 6 | Serweta jałowa gazowa z taśmą i nitką RTG min. 4W17N | | 45x70 cm 5 szt./ op. | | | x | | op. | |  | |  | | 800 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 19:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 20 MATERIAŁY OPATRUNKOWE CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 20 | 1 | Lignina celulozowa w arkuszach Arkusze 36-44 x 54-66 cm (40x60cm) | | op. 5 kg | | | x | | kg | |  | |  | | 9 790 |  | |  |  |
| 20 | 2 | Lignina celulozowa w arkuszach Arkusze 20 x 20 cm | | op. 1 kg | | | x | | kg | |  | |  | | 1 000 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 20:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 21 MATERIAŁY OPATRUNKOWE CPV: 33140000-3, CPV 33141113-4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 21 | 1 | Bandaż podtrzymujący tkany z zapinką o wysokiej rozciągliwości  delikatny bandaż tkany z niestrzępiącymi się brzegami, doskonale przylegający do ciała, nie zsuwający się wraz z opatrunkiem, stosowany jako bandaż mocujący na stawach oraz prostych stożkowych częściach ciała, rozciągliwość min. 130% . | | 6cm x 4m | | | x | | szt. | |  | |  | | 4 400 |  | |  |  |
| 21 | 2 | Podkłady higieniczne typu Seni Soft Warstwę chłonną podkładów stanowi pulpa celulozowa. Górna warstwa podkładu wykonana jest z miękkiej, przyjaznej dla skóry włókniny, która zapewnia komfort choremu. Podkład od spodu zabezpieczony jest nieprzepuszczalną folią antypoślizgową, zapobiegającą przesuwaniu się podkładu na bieliźnie pościelowej i przedostawaniu się nieczystości na zewnątrz. | | 90 cm x 60 cm  30 szt. / opak. | | | x | | op. | |  | |  | | 1 050 |  | |  |  |
| 21 | 3 | Rękaw podgipsowy bawełniany typ Tubula Cotton | | 10 cm x 20m | | | x | | szt. | |  | |  | | 20 |  | |  |  |
| 21 | 4 | Rękaw podgipsowy bawełniany typ Tubula Cotton | | 15(16) cm x 20m | | | x | | szt. | |  | |  | | 3 |  | |  |  |
| 21 | 5 | Rękaw podgipsowy bawełniany typ Tubula Cotton | | 7 cm x 20m | | | x | | szt. | |  | |  | | 14 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 21:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 22 SERWETY DLA BLOKU CHIRURGII, ODDZIAŁÓW CHIRURGII I UROLOGII; CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 22 | 1 | Serweta operacyjna dwuwarstwowa o gramaturze min 35g/m2 (polipropylen, polietylen) bez włókien celulozowych i wiskozowych, niejałowa (karta techniczna) | | 240 (250) x 90 cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 5 580 |  | |  |  |
| 22 | 2 | Serweta jałowa włókninowa TMS o gramaturze min 35g/m2 (karta techniczna) | | 75(80) cm x 90(80) cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 7 700 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 22:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 23 KOMPRESY NEUROCHIRURGICZNE; CPV 33141119-7, CPV 33141114-2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 23 | 1 | Kompresy neurochirurgiczne włókninowe 4W, 40g/m2 z nitką RTG | | 30x30mm op. l0szt | | | x | | op. | |  | |  | | 800 |  | |  |  |
| 23 | 2 | Kompresy neurochirurgiczne włókninowe 4W, 40g/m2 z nitką RTG | | 30 x 75mm op. l0szt | | | x | | op. | |  | |  | | 575 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 23:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 24 OPATRUNKI PRZYLEPNE, PLASTRY, PRZYLEPCE, CPV 33141111-1,CPV 33141112-8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 24 | 1 | Aktywny opatrunek hemostatyczny o rozmiarze 10x10 cm, przeznaczony do hamowania ciężkich krwawień tętniczych oraz żylnych. Opatrunek nasączony  jest kwasem e- aminokapronowym, chlorkiem wapnia oraz trombiną pochodzenia wołowego | | 5/5cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 50 |  | |  |  |
| 24 | 2 | Aktywny opatrunek hemostatyczny, przeznaczony do hamowania ciężkich krwawień tętniczych oraz żylnych. Opatrunek nasączony jest kwasem e- aminokapronowym, chlorkiem wapnia oraz trombiną pochodzenia wołowego. | | 10/10 cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 50 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 24:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 25 PIELUCHOMAJTKI DLA DOROSŁYCH; CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 25 | 1 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar S, – obwód bioder 55-85cm (+/-10), oddychające na całej powierzchni, zapinane na przylepcorzepy pozwalające na wielokrotne odpinanie i zapinanie pieluchomajtki. Falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; co najmniej jeden ściągacz taliowy oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci co najmniej jednego żółtego paska zmieniającego kolor pod wpływem moczu. (Karta techniczna). | | Chłonność min. 1600 ml; 30 szt./ op. | | | x | | op. | |  | |  | | 4 |  | |  |  |
| 25 | 2 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M, obwód bioder 70-120cm(+/-10), oddychające na całej powierzchni, zapinane na przylepcorzepy pozwalające na wielokrotne odpinanie i zapinanie pieluchomajtki. Falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; co najmniej jeden ściągacz taliowy oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci co najmniej jednego żółtego paska zmieniającego kolor pod wpływem moczu. (Karta techniczna) | | chłonność min. 2300ml; 30 szt./ op. | | | x | | op. | |  | |  | | 232 |  | |  |  |
| 25 | 3 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L, – obwód bioder 92-144(+/-10), oddychające na całej powierzchni, zapinane na przylepcorzepy pozwalające na wielokrotne odpinanie i zapinanie pieluchomajtki. Falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; co najmniej jeden ściągacz taliowy oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci co najmniej jednego żółtego paska zmieniającego kolor pod wpływem moczu. (Karta techniczna) | | chłonność min. 2600ml; 30 szt./ op. | | | x | | op. | |  | |  | | 2 566 |  | |  |  |
| 25 | 4 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XL, – obwód bioder 120-160 cm(+/-10), oddychające na całej powierzchni, zapinane na przylepcorzepy pozwalające na wielokrotne odpinanie i zapinanie pieluchomajtki. Falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; co najmniej jeden ściągacz taliowy oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci co najmniej jednego żółtego paska zmieniającego kolor pod wpływem moczu. (Karta techniczna) | | chłonność min. 2600ml; 30 szt./ op. | | | x | | op. | |  | |  | | 20 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 25:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 26 POKROWIEC NA SPRZĘT MEDYCZNY; CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 26 | 1 | Pokrowiec sterylny na ramię C- OEC 9600/9800/8800. W komplecie  1. draperia na ramię C dł. 210 cm, szer 41 cm,  2. osłona na promiennik 91 x 91 cm,  3. osłona na wzmacniacz 91 x 91 cm,  4. osłona na pedał; wykonana z mocnej, przezroczystej folii PE | | x | | | x | | szt. | |  | |  | | 540 |  | |  |  |
| 26 | 2 | Trzyczęściowy zestaw sterylnych osłon na ramie C. W skład zestawu wchodzą: osłona detektora i źródła o rozmiarach 65x130 i 60x120 oraz osłona ramienia możliwa do zastosowania z łukiem mocującym. | | x | | | x | | szt. | |  | |  | | 944 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 26:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 27 SERWETY; CPV 33141110-4, CPV 33141119-7,CPV 33141113-4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 27 | 1 | Serweta jałowa nieprzylepna materiał dwuwarstwowy, Gramatura min. 53g/m2 | | 150x200cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 342 |  | |  |  |
| 27 | 2 | Serweta nieprzylepna 2 warstwowa gramatura min. 54g/m2 | | 100x150cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 105 |  | |  |  |
| 27 | 3 | Serweta nieprzylepna 2 warstwowa o gramaturze 54g/m2 | | 75x90cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 105 |  | |  |  |
| 27 | 4 | serweta nieprzylepna dwuwarstwowa (PE+PP) dla pracowni cytostatyków gramatura min 54 g/m2 | | 45/50 cm x 70/75 cm. | | | x | | szt. | |  | |  | | 650 |  | |  |  |
| 27 | 5 | Serweta samoprzylepna 2 warstwowa gramatura min. 54g/m2 | | 45x75cm ,op. 60szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 11 |  | |  |  |
| 27 | 6 | Serweta z otworem samoprzylepna, możliwość dostosowania średnicy otworu min. 54g/m2 | | 75x45cm,op. 65szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 22 |  | |  |  |
| 27 | 7 | Jałowa serweta włókninowa, 2 warstwowa, samoprzylepna gramatura min. 54g/m2 | | 75x90cm,pakowana a,40szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 21 |  | |  |  |
| 27 | 8 | Serweta jałowa, przylepna o wymiarach 225x280cm, z wycięciem „U”( 10x95cm) o min gram. 55g/m2 z padem chłonnym o gram. min. 110g/m2 Opakowanie dodatkowe -papier krepowy. | | pakowana a’9szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 40 |  | |  |  |
| 27 | 9 | Jałowa serweta włókninowa, 2 warstwowa, samoprzylepna gramatura min. 54g/m2 | | 150x175cm, op. 19szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 2 |  | |  |  |
| 27 | 10 | Jałowa serweta, osłona na krocze 2 warstwowa przylepna na 4 bokach | | 37,5x20cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 112 |  | |  |  |
| 27 | 11 | Jałowa serweta włókninowa, 2 warstwowa, samoprzylepna, gramatura min.54g/m2 | | 150x240cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 336 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 27:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 28 OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO (kardiochirurgia) CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 28 | **Zestawy i serwety muszą posiadać informację o dacie ważności i nr serii oraz nr katalogowym w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta; Zawartość zestawu umieszczona w opakowaniu foliowo-papierowym, do transportu w 2 opakowaniach transportowych. Serwety 2 warstwowe na całej powierzchni o gramaturze nie mniejszej niż 55g/m2. W miejscu dodatkowych padów chłonnych gram. min. 110 g/m2, również bez wiskozy i celulozy (KARTA TECHNICZNA DO WSZYSTKICH PARAMETRÓW). Fartuchy chirurgiczne (chyba, że w opisie zaznaczono inaczej) jednorazowe, pełnobarierowe. Materiał PP SMS ogram.min. 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy ultradźwiękowe Fartuchy pod szyją z możliwością wielokrotnego zapięcia w dowolnym miejscu na plecach. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw o kroju typu reglan. Fartuchy wzmocnione-rękawy wzmocnione na całej długości poprzez zastosowanie oddychającej włókniny PP/PE/PP o gramaturze min 63 g/m2. Przód fartucha wzmocniony przez dwuwarstwowy laminat o budowie PP/PE o gramaturze min. 44g/m2. (KARTA TECHNICZNA DO WSZYSTKICH PARAMETRÓW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 1 | **Zestaw do operacji zastawek (BO Kardiochirurgii)** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 200 |  | |  |  |
| 28 | a | serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm (opakowanie zestawu) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | b | serweta 2 -warstwowa do klatki piersiowej 340 x 350 cm, otwór 32 x 38 cm z folią operacyjną, kieszenie 3 sekcje obustronnie, dodatkowy zintegrowany pad chłonny w obszarze krytycznym | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | c | organizer na przewody włókninowy 8,5 x 13 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | d | serweta 2-warstwowa przylepna 75 x 75 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | e | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo, pad chłonny na całej długości | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | f | czyścik do elektrokoagulacji 5 x 5 cm, kontrastujący w RTG , przylepny | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | g | podstawka zabezpieczająca na skalpele (3 miejsca) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | h | pojemnik na zużyte igły i ostrza do skalpeli plastikowy, 40 miejsc z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy, gąbka + przylepiec | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | i | osłona na narzędzia gumowa atraumatyczna 10 x 2 mm, kolor żółty, 10 szt umieszczone w gąbce przylepnej | | x | | | 10 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | j | elektroda czynna, kabel min, 320 cm, 2 przyciski, 3 bolce | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | k | uchwyt do elektrody czynnej plastikowy | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | l | kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego typu korcang 24 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | m | uchwyt rzepowy do kabli min. 2 x 23 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | n | kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm, PE, przeźroczysta | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | o | fartuch chirurgiczny wzmocniony XL | | x | | | 3 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | p | fartuch chirurgiczny wzmocniony L umieszczony w papierze krepowym pod pierwszą połą owinięcia zestawu | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | r | tupfer z gazy 47 x 40 cm, 20 nitek | | x | | | 10 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | s | chusta z gazy z RTG 45 x 45 cm, 4 warstwy, biała, z tasiemką, po wstępnym praniu | | x | | | 10 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | t | taśma przylepna min. 10 x 50 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | u | strzykawka 50/60 ml Luer, 3 części | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | w | dren do ssaka 18/6,00 CH/mm 26/8,67 CH/mm, 300 cm, końcówki pomarańczowe | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | x | opatrunek pooperacyjny wysokochłonny przylepny 20 x 10 cm, zapobiegający cofaniu się wydzieliny | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | y | opatrunek pooperacyjny wysokochłonny przylepny 35 x 10 cm, zapobiegający cofaniu się wydzieliny | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | z | rękawiczki chirurgiczne lateksowe bezpudrowe Nr 8 | | x | | | 2 szt = 1 para | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | aa | pojemnik plastikowy 500 ml przeźroczysty | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | ab | pojemnik plastikowy 250 ml żółty | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | ac | kubek z uchwytem 1000 ml przeźroczysty | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | ad | ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm | | x | | | 4 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | ae | pojemnik plastikowy 500 ml niebieski | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | af | mata antypoślizgowa z gąbki pod narzędzia min. 40 x 50 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | ag | ostrze do skalpela nr 11 | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | ah | cewnik do odsysania 16 CH min, 40 cm | | x | | | 3 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | ai | Igła iniekcyjna 0,8 x38 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | aj | skalpel bezpieczny nr 24 | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | ak | miska nerkowata 300 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | 2 | **Zestaw sercowo-naczyniowy o składzie: (BO Kardiochirurgii)** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 160 |  | |  |  |
| 28 | a | serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm  (opakowanie zestawu) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | b | serweta 2 -warstwowa do klatki piersiowej 350 x 340 cm, otwór 32 x 38 cm z folią operacyjną, kieszenie 3 sekcje obustronnie, 2 x zintegrowana prowadnica do drenów, dodatkowy zintegrowany pad chłonny w obszarze krytycznym | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | c | serweta 2-warstwowa 200 x 260 cm, otwór typu "U" przylepny 6,5 x 95 cm, z przylepną osłoną na krocze typu majtki | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | d | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, z padem chłonnym na całej długości | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | e | serweta 2-warstwowa przylepna 75 x 75 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | f | serweta 2-warstwowa przylepna 75 x 45 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | g | serweta 2-warstwowa nieprzylepna 200 x 150 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | h | tupfer twardy z gazy z RTG 12 x 12 cm, umieszczone w tekturowym pudełku z przegródkami ułatwiającymi kontrolę wzrokową | | x | | | 10 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | i | strzykawka 50/60 ml Luer, 3 części | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | j | czyścik do elektrokoagulacji 5 x 5 cm, kontrastujący w RTG, przylepny | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | k | podstawka zabezpieczająca na skalpele (3 miejsca), przylepna | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | l | pojemnik na zużyte igły i ostrza do skalpeli plastikowy, 40 miejscz funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy, gąbka + przylepiec | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | m | osłona na narzędzia gumowa atraumatyczna 10 x 2 mm, kolor żółty, 10 szt umieszczone w przylepnej gabce | | x | | | 10 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | n | elektroda czynna, kabel min. 320 cm, 2 przyciski, 3 bolce | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | o | pojemnik na elektrodę czynną plastikowy | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | p | ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm | | x | | | 4 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | r | opaska elastyczna 15 cm x 5 m biała | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | s | taśma dwustronnie przylepna 6 x6 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | t | ednowarowa stalowa Igła kulkowa 18G, 1,20 x 80 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | u | opatrunek pooperacyjny wysokochłonny przylepny 35 x 10 cm, zapobiegający cofaniu się wydzieliny z opatrunku | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | v | opatrunek pooperacyjny wysokochłonny przylepny 20 x 10 cm, zapobiegający cofaniu się wydzieliny z opatrunku | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | w | dren do ssaka 18/6,00 CH/mm 26/8,67 CH/mm, 300 cm, końcówki pomarańczowe | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | x | pojemnik plastikowy 250 ml żółty | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | y | miska nerkowata 700 ml niebieska plastikowa | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | z | pojemnik plastikowy z uchwytem typu kubek 1000 ml przeźroczysty | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | aa | pojemnik plastikowy 500 ml niebieski | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | ab | pojemnik plastikowy 500 ml przeźroczsty | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | ac | pojemnik plastikowy 500 ml przeźroczysty | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | ad | osłona Protect na stopy 25 x 50 cm, 2 x zintegrowana taśma do mocowania | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | ae | taśma przylepna min. 10 x 50 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | af | uchwyt rzepowy d okabli min. 2 x 23 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | ag | tupfer z gazy 47 x 40 cm, 20 nitek | | x | | | 10 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | ah | chusta z gazy z RTG 45 x 45 cm, 4 warstwy, biała, z tasiemką, po wstępnym praniu | | x | | | 10 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | ai | kompres z gazy z RTG 10 x 20 cm 16 warstw 17 nitek | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | aj | rękawica chirurgiczna lateksowa bezpudrowa Nr 8 | | x | | | 2 szt = 1 para | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | ak | fartuch chirurgiczny wzmocniony XL | | x | | | 3 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | al. | fartuch chirurgiczny wzmocniony L | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | am | kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego typu korcang 24 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | an | kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm, PE, przeźroczysta | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | ao | mata antypoślizgowa z gąbki pod narzędzia min. 40 x 50 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | ap | skalpel bezpieczny nr 24 | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | ar | ostrze do skalpela nr 15 | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | as | ostrze do skalpela nr 11 | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | at | opatrunek nieprzylepny wysokochłonny, nieprzywierający 10 x 20 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | au | strzykawka luer 10 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | av | igła injekcyjna 0,8 x 38 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | aw | igła injekcyjna 0,5 x 25 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | ax | organizer kabli włókninowy 8.5x13 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | ay | cewnik do odsysania 8 CH, min. 60 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | az | cewnik do odsysania 16 CH, min. 40 cm | | x | | | 3 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 28 | ba | strzykawka luer 20 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| **Razem pakiet 28:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 29 OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO (Neurochirurgia) CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 29 | **Zestawy i serwety muszą posiadać informację o dacie ważności i nr serii oraz nr katalogowym w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta; Zawartość zestawu umieszczona w opakowaniu foliowo-papierowym, do transportu w 2 opakowaniach transportowych. Serwety 2 warstwowe na całej powierzchni o gramaturze nie mniejszej niż 55g/m2. W miejscu dodatkowych padów chłonnych gram. min. 110 g/m2, również bez wiskozy i celulozy(KARTA TECHNICZNA DO WSZYSTKICH PARAMETRÓW). Fartuchy chirurgiczne (chyba, że w opisie zaznaczono inaczej) jednorazowe, pełnobarierowe. Materiał PP SMS ogram.min. 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy ultradźwiękowe Fartuchy pod szyją z możliwością wielokrotnego zapięcia w dowolnym miejscu na plecach. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw o kroju typu reglan. Fartuchy wzmocnione-rękawy wzmocnione na całej długości poprzez zastosowanie oddychającej włókniny PP/PE/PP o gramaturze min 63 g/m2. Przód fartucha wzmocniony przez dwuwarstwowy laminat o budowie PP/PE o gramaturze min. 44g/m2. (KARTA TECHNICZNA DO WSZYSTKICH PARAMETRÓW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1 | **Zestaw serwet uniwersalnych o składzie (BO Neurochirurgii):** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 120 |  | |  |  |
| 29 | a | fartuch chirurgiczny niewzmocniony L; owinięty w papier krepowy i umieszczony pod pierwszą połą owinięcia zestawu | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | b | fartuch chirurgiczny niewzmocniony XL; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | c | serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | d | serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | e | serweta przylepna 2-warstwowa 75 x 90 z padem chłonnym min. 35 x 90 | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | f | serweta przylepna 175 x 170 cm 2-warstwowa z padem chłonnym min. 50 x 75 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | g | serweta przylepna 240 x 150 cm 2-warstwowa z padem chłonnym min. 50 x 75 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | h | serweta nieprzylepna 100 x 150 cm 2-warstwowa | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | i | serweta nieprzylepna 90 x 75 cm 2-warstwowa | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | j | taśma przylepna 10 x 50 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | k | kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x38 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | l | czyścik do elektrokoagulacji 5 x 5 cm kontrastujący w RTG, przylepny | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | m | kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek RTG a 10 sztuk krep | | x | | | 150 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | n | miska plastikowa 1000 ml okragła w 2 kolorach | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | o | miska plastikowa 250 ml okrągła czerwona | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | p | skalpel bezpieczny nr 22 | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | r | skalpel jednorazowy na długiej rączce nr 11 | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | s | opatrunek chłonny samoprzylepny 10 x 20 cm, 3-warstwowy, zapobiegający cofaniu się wydzieliny | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | t | strzykawka Luer 3-częściowa 20 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | u | folia operacyjna 35 x 35 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | v | dren do ssaka 300 cm, 18 CH/26CH | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | w | końcówka do ssaka metalowa 12 CH 150 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | x | jednorazowa stalowa igła z kulką 18 G, 1,2 x 80 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | y | pudełko magnetyczne na igły i ostrza 10 miejsc | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | z | końcówka do ssaka metalowa 9 CH 150 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | aa | końcówka do ssaka metalowa 7,5 CH 130 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | ab | mata magnetyczna 40 x 25 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | 2 | **Zestaw do operacji kręgosłupa o składzie (BO Neurochirurgii):** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 250 |  | |  |  |
| 29 | a | fartuch chirurgiczny niewzmocniony L; w papierze krepowym umieszczony pod pierwszą połą owinięcia zestawu | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | b | fartuch chirurgiczny miewzmocniony XL; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | c | serweta do neurochirurgii/laparotomii 260 x 320 cm, otwór 9 x 22 cm z folią operacyjną, ze zintegrowanym uchwytem rzepowym do kabli, 2-warstwowa | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | d | serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa wzmocniona 190 x 150 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | e | serweta na stolik Mayo składana teleskopowo, 80 x 145 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | f | serweta nieprzylepna 100 x 150 cm 2-warstwowa | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | g | czyścik do elektrokoagulacji 5 x 5 cm kontrastujący w RTG, przylepny | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | h | taśma przylepna min. 10 x 50 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | i | kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x38 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | j | kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek RTG a 10 sztuk krep | | x | | | 150 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | k | miska plastikowa 1000 ml okragła w 2 kolorach | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | l | miska plastikowa 250 ml okrągła czerwona | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | m | skalpel bezpieczny nr 22 | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | n | skalpel nr 11 na długiej wąskiej rączce | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | o | opatrunek chłonny samoprzylepny 10 x 20 cm 3-warstwowy, zapobiegający cofaniu się wydzieliny | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | p | dren do ssaka 300 cm, 18 CH/26CH | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | r | końcówka do ssaka metalowa 12 CH 150 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | s | jednorazowa stalowa igła z kulką 18 G, 1,2 x 80 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | t | pudełko magnetyczne na igły i ostrza 10 miejsc | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | u | strzykawka luer 20 ml 3-częściowa | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | v | końcówka do ssaka metalowa 9 CH 150 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | w | mata magnetyczna 40 x 25 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | x | końcówka do ssaka metalowa 7,5 CH CH 130 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | y | marker do skóry + linijka | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | 3 | **Zestaw do neurochirurgii o składzie (BO Neurochirurgii):** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 200 |  | |  |  |
| 29 | a | fartuch chirurgiczny niewzmocniony L; jedna sztuka umieszczona w papierze krepowym pod pierwszą połą owinięcia zestawu | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | b | fartuch chirurgiczny niewzmocniony XL; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | c | kompres z gazy 10 x 10 cm, 32 warstwy 20 nitek (10 x 80 cm) | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | d | kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek RTG a 10 sztuk krep | | x | | | 200 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | e | serweta do neurochirurgii 245 x 320 cm, otwór 19 x 30 cm z folią operacyjną, worek do zbierania płynów z sitem, taśmą dystansującą i zaworem, 2-warstwowa na całej powierzchni z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | f | serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | g | serweta na stolik Mayo wzmocniona składana teleskopowo 80 x 145 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | h | serweta nieprzylepna 100 x 150 cm 2-warstwowa | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | i | serweta przylepna 50 x 50 cm 2-warstwowa | | x | | | 3 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | j | czyścik do elektrokoagulacji 5 x 5 cm kontrastujący w RTG, przylepny | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | k | taśma przylepna min. 10 x 50 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | l | kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x38 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | m | miska plastikowa 1000 ml okragła w 2 kolorach | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | n | miska plastikowa 250 ml okrągła czerwona | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | o | skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 22 | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | p | skalpel nr 11 na długiej wąskiej rączce | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | r | opatrunek chłonny samoprzylepny 10 x 25 cm 3-warstwow, zapobiegający cofaniu wydzieliny | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | s | strzykawka Luer 3-częściowa 20 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | t | igła z kulką stalowa jednorazowa 1,2 x 80 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | u | marker skórny | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | v | dren do ssaka 300 cm, 18 CH/26CH | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | w | końcówka do ssaka metalowa 12 CH 150 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | x | końcówka do ssaka metalowa 9 CH 150 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | y | pudełko magnetyczne na igły i ostrza 10 miejsc | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | aa | mata magnetyczna 40 x 25 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | z | końcówka do ssaka metalowa 7,57 CH 130 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | 4 | **Zestaw do operacji na szyi o składzie (BO Neurochirurgii):** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 150 |  | |  |  |
| 29 | a | serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (owinięcie zestawu) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | b | skalpel nr 11 na długim cienkim trzonku | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | c | skalpel bezpieczny nr 22 | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | d | torba samoprzylepna na narzędzia 1-sekcyjna 30 x 32 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | e | serweta 150 x 200 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" na krótszym boku 19 x 19,5 cm, 2 warstwowa, ze zintegrowanym uchwytem rzepowym do kabli | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | f | serweta 120 x 200 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" na dłuższym boku 19 x 19,5 cm, 2-warstwowa | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | g | fartuch chirurgiczny niewzmocniony L; umieszczony w papierze krepowym pod pierwszą połą owinięcia zestawu | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | h | fartuch chirurgiczny niewzmocniony XL; | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | i | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | j | pudełko magnetyczne na igły i ostrza 10 miejsc | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | k | taśma samoprzylepna 10 x 50 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | l | kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 w 17 n RTG a 10 sztuk krep | | x | | | 100 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | m | opatrunek chłonny samoprzylepny 8 x 15 cm zapobiegający cofaniu się wydzieliny | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | n | rękawiczka nitrylowa XL | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | o | miska plastikowa okrągła 250 ml czerwona | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | p | miska plastikowa okrągła 500 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | r | czyścik do koagulacji samoprzylepny 5 x 5 cm, kontrastujący w RTG | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | s | folia chirurgiczna 30 x 20 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | t | dren do ssaka 300 cm, 77 Shore, 6/8,67 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | u | końcówka do ssaka metalowa 12 CH 150 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | v | końcówka do ssaka metalowa 9 CH 150 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | w | serweta 45 x 75 cm 2 częściowa z możliwością regulowania wielkości samoprzylepnego otworu | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | x | strzykawka luer 20 ml 3-częściowa | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | y | stalowa igła z kulką 1,2 x 80 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | z | serweta nieprzylepna 2-warstwowa 100 x 150 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | aa | mata magnetyczna 40 x 25 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 29 | ab | serweta samoprzylepna 2-warstwowa 150 x 175 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| **Razem pakiet 29:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 30 OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO (Chirurgia Naczyniowa) CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 30 | **Zestawy i serwety muszą posiadać informację o dacie ważności i nr serii oraz nr katalogowym w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta; Zawartość zestawu umieszczona w opakowaniu foliowo-papierowym, do transportu w 2 opakowaniach transportowych. Serwety 2 warstwowe na całej powierzchni o gramaturze nie mniejszej niż 55g/m2. W miejscu dodatkowych padów chłonnych gram. min. 110 g/m2, również bez wiskozy i celulozy (KARTA TECHNICZNA DO WSZYSTKICH PARAMETRÓW). Fartuchy chirurgiczne (chyba, że w opisie zaznaczono inaczej) jednorazowe, pełnobarierowe. Materiał PP SMS ogram.min. 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.  Szwy ultradźwiękowe Fartuchy pod szyją z możliwością wielokrotnego zapięcia w dowolnym miejscu na plecach. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw o kroju typu reglan. Fartuchy wzmocnione-rękawy wzmocnione na całej długości poprzez zastosowanie oddychającej włókniny PP/PE/PP o gramaturze min 63 g/m2. Przód fartucha wzmocniony przez dwuwarstwowy laminat o budowie PP/PE o gramaturze min. 44g/m2. (KARTA TECHNICZNA DO WSZYSTKICH PARAMETRÓW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1 | **Zestaw do operacji żylaków kończyn dolnych (dla Bloku Chirurgii Naczyniowej):** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 100 |  | |  |  |
| 30 | a | serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 250 x 200 cm (opakowanie zestawu) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | b | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | c | serweta 2-warstwowa 225 x 280 cm, otwór "U" przylepny 10 x 95 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | d | serweta 2-warstwowa przylepna 240 x 200 cm z dodatkowym padem chłonnym w obsarze krytycznym | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | e | serweta 2-warstwowa przylepna 150 x 130 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | f | osłona na stopę 2-warstwowa 25 x 50 cm cm, 2 x taśma do mocowania | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | g | fartuch chirurgiczny wzmocniony L | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | h | fartuch chirurgiczny wzmocniony XL | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | i | kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm, PE przeźroczysta | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | j | kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 16w 17n, pakowane a 10 sztuk | | x | | | 20 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | k | kompres z gazy RTG 10 x 20 cm, 16w 17n, pakowane a 10 sztuk | | x | | | 20 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | l | chusta z gazy z RTG, 50 x 60 cm, 6 warstw, zielona, po wstępnym praniu | | x | | | 4 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | m | taśma przylepna 10 x 50 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | n | skalpel bezpieczny Nr 10 | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | o | skalpel bezpieczny Nr 11 | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | p | pojemnik na zużyte igły i ostrza skalpeli, 20 miejsc,,z gąbką | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | r | kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | s | tupfer z gazy 47x40 cm, 20 nitek | | x | | | 5 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | t | miska nerkowata plastikowa 700 ml, niebieska,z podziałką | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | u | opaska kohezyjna do terapii kompresyjnej 12 cm x 5 m, kolor skóry | | x | | | 3 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | v | zapinka do bandaża biała | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | w | opatrunek pooperacyjny 10 x 8 cm zapobiegający cofaniu wydzieliny | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | x | opatrunek z gazy 10 x 20 cm, 16 warstw, 20 nitek | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | y | ręcznik celulozowy 33 x 33 cm | | x | | | 3 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | 2 | **Zestaw do operacji tętniaków (dla Bloku Chirurgii Naczyniowej):** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 300 |  | |  |  |
| 30 | a | fartuch chirurgiczny wzmocniony L, | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | b | fartuch chirurgiczny wzmpocniony XL | | x | | | 4 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | c | dren do ssaka z uchwytem CH/mm 18/6,00 CH/mm, 21/7,00 CH/mm, 300 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | d | strzykawka typu luer-lock 3-częściowa 3 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | e | strzykawka typu luer-lock, 3-częściowa 50/60 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | f | strzykawka typu luer-lock 3-częściowa 20 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | g | czyścik do koagulacji kontrastujący w RTG przylepny | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | h | tupfer z gazy z nitką RTG, 45 x 65 cm, 20N | | x | | | 5 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | i | skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 22 | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | j | skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 11 | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | k | ręcznik celulozowy 33 x 33 cm | | x | | | 5 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | l | uchwyt rzepowy do kabli 2 x 23 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | m | taśma samoprzylepna 10 x 50 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | n | obłożenie na stolik Mayo 80 x 145 cm składane teleskopowo | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | o | chusta z gazy z chip’em RTG, 50 x 60 cm, 6w, w kolorze zielonym; przewiązane po 5, po wstępnym praniu | | x | | | 5 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | p | kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 10 cm, 16W17N; przewiązane po 10 | | x | | | 20 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | r | kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 20 cm, 16W17N; przewiązane po 10 | | x | | | 20 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | s | miska plastikowa nerkowata 700 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | t | kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | u | opatrunek chłonny samoprzylepny 35 x 10 cm 3-warstwowy | | x | | | 3 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | v | opatrunek chłonny samoprzylepny 20 x 10 cm 3-warstwowy | | x | | | 4 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | w | igła iniekcyjna 1,20 x 50 mm, krótko ścięta | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | x | licznik do ostrzy 40 miejsc, gąbka + przylepiec, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | y | kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | z | kieszeń przylepna 1 sekcja 55 x 50 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | aa | serweta do operacji klatki piersiowej 260 x 365 cm z otworem 32 x 55 cm wypełnionym folią chirurgiczną i ze zintegrowanym ekranem anestezjologicznym, 2-warstwowa na całej powierzchni z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ab | serweta samoprzylepna 100 x 90 cm 2-warstwowa | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ac | serweta na stół instrumentariuszki 250 x 200 cm (owinięcie zestawu) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ad | osłonka na narzędzia gumowa atraumatyczna 10 x 2 mm w gąbvce przylepnej | | x | | | 10 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ae | tupfer z gazy twardy z nitką RTG 12 x 12 cm w pudełku ułatwiającym liczenie | | x | | | 10 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | af | naklejka z napisem HEPARINE żółta | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ag | naklejka z napisem LIDOCAINE biała | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ah | elektroda czynna monopolarna 320 cm, 2 przyciski + uchwyt plastikowy | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ai | dren Redona 18 CH 50 cm twardy | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | aj | butelka redona próżniowa 200 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ak | osłona na stolik Mayo z kieszenią 90 x 92 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | al. | serweta do osłony krocza przylepna na 4 brzegach 20 x 37,5 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | 3 | **Zestaw do pobrań narządów o składzie (BO Chirurgii Naczyniowej) umieszczony w 2 osobnych opakowaniach sterylizacyjnych ale w jednym opakowaniu transportowym:** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 40 |  | |  |  |
| 30 | a | fartuch chirurgiczny wzmocniony L | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | b | fartuch chirurgiczny wzmocniony XL | | x | | | 3 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | c | dren do ssaka 18/6,00 CH/mm, 21/7,00 CH/mm, 300 cm, z uchwytem zagietym tube-in-tube 14 CH/20 CH bez V.C. | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | d | zestaw do przetoczeń 230 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | e | strzykawka typu luer-lock, 3-częściowa 3 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | f | strzykawka typu luer – lock, 3-częściowa 50/60 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | g | strzykawka typu luer-lock, 3-częściowa 20 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | h | opatrunek chłonny samoprzylepny 35 x 10 cm, 3-warstwowy zapobiegający cofaniu się wydzieliny | | x | | | 4 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | i | kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | j | czyścik do koagulacji 5 x 5 cm samoprzylepny kontrastujący w RTG | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | k | kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 10 cm, 16W17N; przewiązane po 10 | | x | | | 20 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | l | kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 20 cm, 16W17N; przewiązane po 10 | | x | | | 20 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | m | chusta z gazy z RTG, 50 x 60 cm, 6W, w kolorze zielonym; przewiązane po 5, po wstępnym praniu | | x | | | 15 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | n | uchwyt rzepowy do kabli 2 x 23 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | o | taśma samoprzylepna 10 x 50 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | p | obłożenie na stolik Mayo 80 x 145 cm składane teleskopowo, folia piaskowana | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | r | ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm | | x | | | 4 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | s | kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | t | kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | u | serweta do operacji klatki piersiowej 260 x 390 cm z otworem 40 x 95 cm wypełnionym folią chirurgiczną i ze zintegrowanym ekranem anestezjologicznym, 2 warstwowa na całej powierzchni | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | v | serweta samoprzylepna 100 x 90 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | w | serweta nieprzylepna 100 x 90 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | x | miska plastikowa prostokątna 3000 ml, Ok. 29 x 22 x 7,5 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | y | miska plastikowa 250 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | z | miska plastikowa 500 ml w 2 kolorach | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | aa | tupfer z gazy z nitką RTG, 20 x 20 cm, 20N | | x | | | 10 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ab | tupfer z gazy z nitką RTG, 45 x 65 cm, 20N | | x | | | 5 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ac | licznik do ostrzy 40 miejsc, gąbka +przylepiec, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ad | igła iniekcyjna 1,20 x 50 mm, krótko ścięta | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ae | serweta na stół instrumentariuszki 2-warstwowa 250 x 200 cm (owinięcie zestawu) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | af | taśma przylepna 10 x50cm przeźroczysta | | x | | | 3 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ag | miska z pokrywką zaciskaną 250 ml | | x | | | 6 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ah | naklejka samoprzylepna biała min 35 x 10 mm | | x | | | 12 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ai | dren dwubiegunowy do perfuzji dł. Min. 210 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | aj | taśma przylepna 10 x 50 cm | | x | | | 4 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ak | marker do skóry | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | al. | skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 11 | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | am | skalpel bezpiecznie zasuwany z rączką nr 22 | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | an | miska nerkowata plastikowa 700 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ao | osłonki na narzędzia gumowe atraumatyczne 2 x 10 mm w przylepnej gąbce | | x | | | 10 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ap | elektroda monopol arna 320 cm, 2 przyciski, 3 bolce, + plastikowy uchwyt | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | aq | worek na mocz 1500 ml, 90 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ar | cewnik do odsysania 10 CH, min 53 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | as | końcówka do ssaka Pool 24/8,00 CH/mm bez V.C | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | at | dren do ssaka 30/10,00 CH/mm 200 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | au | tupfer twardy z gazy z RTG 12 x 12 cm, w pudełku ułatwiającym liczenie | | x | | | 10 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | **4** | **Zestaw uniwersalny (dla Bloku Chirurgii Naczyniowej):** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 500 |  | |  |  |
| 30 | a | serweta 2-warstwowana stół narzędziowy 250 x 200 cm (opakowanie zestawu) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | b | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | c | serweta 2-warstwowa 225 x 280 cm, otwór typu "U" przylepny 10 x 95 cm, dodatkowy pad chłonny w obszarze krytycznym | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | d | serweta 2-warstwowa przylepna 175 x 170 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | e | fartuch chirurgiczny wzmocniony L | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | f | fartuch chirurgiczny wzmocniony XL | | x | | | 3 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | g | kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 16w 17n, pakowane a 10 sztuk | | x | | | 20 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | h | kompres z gazy RTG 10 x 20 cm, 16w 17n, pakowane a 10 sztuk | | x | | | 20 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | i | tupfer z gazy RTG 12 x 12 cm 24 nitki (twardy), w opakowaniu tekturowym ułatwiającym liczenie | | x | | | 10 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | j | tupfer z gazy 47 x 40 cm, 20 nitek | | x | | | 5 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | k | kieszeń przylepna 1 sekcje 50 x 55 cm, PE przeźroczysta | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | l | kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm, PE przeźroczysta | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | m | taśma przylepna 10 x 50 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | n | opatrunek pooperacyjny 35 x 10 cm zapobiegający cofaniu wydzieliny | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | o | opatrunek pooperacyjny 20 x 10 cm zapobiegający cofaniu wydzieliny | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | p | opatrunek pooperacyjny 15 x 8 cm zapobiegający cofaniu wydzieliny | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | r | dren do ssaka z uchwytem CH/mm 18/6,00 CH/mm, 21/7,00 CH/mm, 300 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | s | skalpel bezpieczny nr 10 | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | w | skalpel bezpieczny nr 11 | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | x | skalpel bezpieczny nr 22 | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | y | igła injekcyjna 22G, 0,70 x 50 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | z | igła injekcyjna 18G, 1,20 x 50 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | aa | igła injekcyjna 21G, 0,80 x 50 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ab | strzykawka 3 ml Luer-lock, 3 części, centralna, przeźroczysta | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ac | strzykawka 50/60 ml Luer-Lock, 3 części, centralna, przeźroczysta | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ad | strzykawka 10 ml Luer-lock, 3 części, decentralna, przeźroczysta | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ae | strzykawka 20 ml Luer-lock, 3 części, decentralna, przeźroczysta | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | af | czyścik do koagulacji 5 x 5 cm (kontrastujący w RTG) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ag | pojemnik na zużyte igły i ostrza skalpeli 40 miejsc z gąbką | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ah | osłona na narzędzia gumowa atraumatyczna 10 x 2 mm, żółta w przylepnej gąbce | | x | | | 10 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ai | elektroda czynna 320 cm, bipolarna, 2 przyciski, 3 bolce | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | aj | uchwyt do elektrody czynnej plastikowy | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ak | miska nerkowata plastikowa 700 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | al. | etykieta przylepna Heparine 35 x 13 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | am | etykieta przylepna Lidocaine 35 x 13 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | an | ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm | | x | | | 4 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ao | kleszczyki plastikowe proste 24 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ap | butelka redona podciśnieniowa 200 ml 125 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | aq | odciąg naczyniowy elastyczny 2,5 x 450 mm żółty | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ar | dren Redona 18 CH 50 cm twardy | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | as | osłona na stolik Mayo z kieszenią 90 x 92 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | 5 | **Zestaw pomocniczy naczyniowy (BO Naczyniowy) owinięty w papier krepowy:** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 200 |  | |  |  |
| 30 | a | miska plastikowa 500 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | b | miska plastikowa 250 ml (w 2 róznych kolorach) | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | c | strzykawka Luer Lock 3-częściowa 20 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | d | strzykawka Luer Lock 3-częściowa 10 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | e | strzykawka Luer Lock 3-częściowa 5 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | f | strzykawka Luer Lock 3-częściowa 3 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | g | strzykawka Luer 3-częściowa 20 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | h | strzykawka Luer 3-częściowa 10 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | i | strzykawka Luer 3-częściowa 5 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | j | strzykawka Luer 3-częściowa 2 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | k | igła Selingera 18G 1,2 x 90 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | l | naklejka z napisem KONTRAST | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | m | naklejka z napisem HEPARINE | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | n | naklejka z napisem LOCAL | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | o | chusta z gazy 50 x 60 cm z chipem RTG, 6 warstw, 20 nitek, zielona | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | p | dren wysokociśnieniowy min. 120 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | r | pojemnik plastikowy 500ml na płyny z warstwą chłonną i przykrywką | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | 6 | **Jałowy zestaw do angiografii: (BO Naczyniowy)** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 400 |  | |  |  |
| 30 | a | serweta 2 warstwowa na stół narzędziowy 200 x 250 cm, | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | b | serweta dwuwarstwowa do angiografii 254 x 450 cm, 2 x otwór przylepny 8/16 cm (folia na brzegach), dodatkowy pad chłonny 90 x 175 cm. Osłona na pulpit obustronnie | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | c | serweta na stół Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | d | dren wysokociśnieniowy 122 cm, max. 84 bary, 1200 PSI, L-L, końcówka żeńska, adapter rotacyjny | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | e | skalpel jednorazowy bezpieczny nr 11 | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | f | igła iniekcyjna 0,7 x 40 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | g | igła iniekcyjna 0,8 x 50 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | h | igła iniekcyjna 1,2 x 50 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | i | igła angiograficzna Seldingera1,20 x 90 mm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | j | strzykawka luer lock 10 ml, 3 - częściowa | | x | | | 3 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | k | strzykawka luerlock 20 ml, 3 - częściowa | | x | | | 3 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | l | strzykawka L-L 5 ml, 3 - częściowa | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | m | strzykawka luer-lock 3 ml 3 częściowa | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | n | pojemnik plastikowy 500 ml na płyny z warstwą chłonną i przykrywką | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | o | miska angiograficzna prostokątna 45 x 31,5 x 6,3 cm, z ogranicznikami do prowadników i stopniami na dnie | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | p | naklejka z napisem HEPARINE | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | r | naklejka z napisem LIDOCAINE | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | s | naklejka z napisem KONTRAST | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | t | torba samoprzylepna na narzędzia, 2 sekcyjna 43 x 38 cm, PE | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | u | opaska kohezyjna wysokouciskowa 12 cm x 5 m, w kolorze skóry | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | v | miska okrągła 500 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | w | fartuch chirurgiczny wzmocniony L | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | x | fartuch chirurgiczny wzmocniony XL | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | y | ręcznik celulozowy | | x | | | 4 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | z | uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | aa | taśma samoprzylepna 10 x 50 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ab | osłona na sprzęt prostokątna 85 x 150 cm PE | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ac | kompres z gazy z nitką RTG 10 X 10 cm, 16W 17N | | x | | | 40 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ad | chusta z gazy 50 x 60 cm z chipem RTG, 6 warstw, 20 nitek, zielona | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ae | miska plastikowa okrągła 250 ml przezroczysta | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | af | miska plastikowa okrągła 250 ml niebieska | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ag | opatrunek wysokochłonny samoprzylepny 10 x 20 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ah | licznik do igieł magnetyczno-piankowy 20 miejsc, wysokość min. 3,5 cm | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ai | osłona na pilota 10 x 28 cm, PE | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | aj | pojemnik plastikowy 500 ml (11,5 x 6 cm), przeźroczysty, z podziałką | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 30 | ak | Cosmopor Advance opatrunek pooperacyjny 10 x 20 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| **Razem pakiet 30:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 31 OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO, (zestaw do wkłucia centralnego) CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 31 | **Zestawy zgodne z EN13795 1-3. Do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Każdy zestaw 4 naklejkami z LOT, REF, datą ważności. Serwety 2-warstwowe PP+PE 55g/m2, a w miejscu dodatkowych wzmocnień  110g/m2. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy, klasa palności I. W każdym zestawie 2 sterylne naklejki z wymienionym materiałem gazowym z RTG dla instrumentariuszki.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 1 | **ZESTAW DO TĘTNIAKÓW AORTY (Blok Kardiochirurgii):** | |  | | |  | | **ZESTAW** | |  | |  | | 76 |  | |  |  |
| 31 | a | serweta 2-warstwowa PP+PE 260 x 390 cm z otworem wypełnionym folią 40 x 95 cm, min. 55 g/m2, bez wiskozy i celulozy.Wbudowane kieszenie 3 sekcje obustronnie | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | b | Serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona 240 x 150 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | c | Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | d | Serweta 150x200cm pod nogi | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | e | Pokrowiec na kończynę 35 x 80 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | f | Serweta przylepna 75x75cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | g | Taśma samoprzylepna 10x50 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | h | Kieszeń jednokomorowa 30 x 32 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | i | Organizator przewodów typu rzep 2x 23cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | j | Fartuch SMS rozmiar L | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | k | Fartuch wzmocniony SMS rozmiar XL | | x | | | 3 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | l | Ręczniki celulozowe 33x30 cm | | x | | | 4 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | m | Miska plastikowa 500 ml transparentna | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | n | Tupfery 48 x 24 cm, 20 nitek | | x | | | 10 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | o | Kleszczyki do mycia pola 24 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | p | Serweta gazowa z RTG i tasiemką 45 x45 cm | | x | | | 10 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | r | Dren do odsysania,20/6,67 CH/mm 25/8,33 CH/mm 300 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | s | Elektroda czynna do diatermii+czyścik i pochewka,płaski nożyk | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | t | pojemnik na igły i ostrza 40 miejsc magnetyczno-piankowy | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | u | Podstawka pod skalpele 3 miejsca | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | w | Pojemnik plastikowy 250 ml niebieski | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | v | Pojemnik plastikowy 500 ml niebieski | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | x | pojemnik plastikowy z uchwytem 1000 ml | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | y | serweta 2-warstwowa 200 x 260 cm, otwór U przylepny 20 x 95 cm otoczony padem chłonnym 100 x 175 cm, wbudowana osłona na krocze 80 x 56 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | z | miska nerkowata 300 ml niebieska | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | aa | ostrza jednorazowe: 11 | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | ab | skalpel bezpieczny nr 24 | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | ac | cewniki do odsysania dróg oddechowych CH 16/400 mm | | x | | | 3 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | ad | opatrunki jałowe pooperacyjne : 30 cm x 10 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | ae | opatrunki jałowe pooperacyjne: 20 cm x 10 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | af | Igła iniekcyjna 0,8 x38 mm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | ag | strzykawka 50/ 60 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | ah | mata cienka antypoślizgowa 50 x 40 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | ai | rękawice sterylne bezpudrowe do mycia pola operacyjnego rozmiar 8 | | x | | | 1 para | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | aj | osłona na narzędzia gumowa atraumatyczna 10 x 2 mm | | x | | | 10 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | 2 | **ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO (Blok Kardiochirurgii):** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 828 |  | |  |  |
| 31 | a | Serweta 2-warstwowa 100 x 150 cm, otwór przylepny o wymiarach 15 x 10 cm, | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | b | Serweta na stolik narzędziowy 90 x 100cm (owinięcie zestawu) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | c | Opatrunek z folii poliuretanowej 10 x 12,5 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | d | Pojemnik 250ml | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | e | Groszki gazowe 3x3cm – 5 sztuk | | x | | | 5 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | f | Kleszczyki plastikowe do mycia pola 19 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | g | Imadło do nici Mayo Hegar 12 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | h | Gaziki 10x10cm 8 wartst 17 nitek | | x | | | 10 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | i | Sterylny fartuch chirurgiczny rozmiar L | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | j | szew niewchłanialny monofilamentowy 3/8 koła, igła ostra, okragła 35-40 mm, dł. 75 cm | | x | | | 1 saszetka | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 31 | k | tupfer z gazy 20x20 cm 20 nitek | | x | | | 5 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| **Razem pakiet 31:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 32 ZESTAWY ZABIEGOWE DLA BLOKU CHIRURGII , ODDZIAŁÓW CHIRURGII I UROLOGII CPV 33141116-6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 32 |  | **Materiał serwet 2 warstwowych: folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa, gmar min. 55g/m2, . W miejscu dodatkowych padów chłonnych min. 110 g/m2 . Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy (karta techniczna do wszystkich parametrów). Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Zestawy muszą posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 1 | **Obłożenie uniwersalne-podstawowe. skład zestawu:** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 180 |  | |  |  |
| 32 | a | serweta 2-warstwowa samoprzylepna 200x175cm z dodatkowym padem chłonnym min. 50 x 75 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | b | serweta 2-warstwowa samoprzylepna 240x150cm z dodatkowym padem chłonnym min. 50 x 75 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | c | serweta 2-warstwowe samoprzylepne 90x75cm z dodatkowym padem chłonnym min. 35 x 90 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | d | Serweta do nakrycia stolika wzmocniona o wymiarze min. 190x140cm (owinięcie zestawu) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | e | Serweta na stolik Mayo o wymiarze min. 145x80cm.składana teleskopowo | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | f | taśma przylepna min. 10 x 50 m | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | g | ręczniki celulozowe o wym. In. 30 x 33cm. | | x | | | 4 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | 2 | **Zestaw do zamykania małych ran. skład zestawu:** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 192 |  | |  |  |
| 32 | a | serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 75x75cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | b | serweta 60x50cm z otworem o średnicy 5cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | c | nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5cm, ze stali nierdzewnej, klasa medyczna II a | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | d | imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14cm, ze stali nierdzewnej, klasa medyczna II a | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | e | pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14cm, ze stali nierdzewnej, klasa medyczna IIa | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | f | kleszczyki plastikowe proste 14cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | g | opatrunek chłonny przylepny 7,2x 5cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | h | tupfery z gazy 20x20cm 20nitek | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | i | kompresy z włókniny 7,5x7,5cm 4w 40g/m2 | | x | | | 8 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | 3 | **Jałowy zestaw do drenażu opłucnej. skład zestawu:** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 100 |  | |  |  |
| 32 | a | serweta (owinięcie pakietu) 90x75cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | b | samoprzylepna serweta 2-częściowa z regulacją otworu 75x90cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | c | skalpel jednorazowy nr 10; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | d | kleszczyki anatomiczne Pean proste 20cm stal nierdzewna, klasa med. IIa | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | e | kleszczyki anatomiczne zagięte Halsted-Mosquito 12,5cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | f | pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14cm, stal nierdzewna, klasa med. IIa | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | g | imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 14cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | h | nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5cm, stal nierdzewna, klasa med. IIa | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | i | kompresów z gazy z nit. radiacyjną 10x10cm;8 warstw 17 nitek | | x | | | 15 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | j | strzykawka Luer 20ml; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | k | igła iniekcyjna 0,8x50mm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | l | pojemnik plastikowy 60 ml (5 x 5 cm) z podziałką; okrągły, kolor niebieski | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | m | pojemnik plastikowy 150 ml (9,2 x 2,96 cm) z podziałką; okrągły, kolor: czerwony | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | n | narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 14cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | o | opatrunek do mocowania kaniul 8x6cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | 4 | **Jałowy zestaw do wkłucia centralnego. skład zestawu:** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 800 |  | |  |  |
| 32 | a | serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 100x90cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | b | nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5cm, stalowe nierdzewne, klasa med. IIa | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | c | imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 14cm, stalowe nierdzewne, klasa med. IIa | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | d | pęseta chirurgiczna Adson prosta 12cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | e | kleszczyki anatomiczne zagięte Halsted-Mosquito 12,5cm, stalowe nierdzewne, klasa med. IIa | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | f | narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 12cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | g | pojemnik plastikowy 60ml; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | h | kompresy z gazy 7,5x7,5cm ; | | x | | | 10 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | i | serwety 2-warstwowa samoprzylepne 50 x 50 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | j | serweta 2-warstwowa 170 x 250 cm z otworem przylepnym 10 cm decentralnie | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | k | tupfery z gazy nr 4 | | x | | | 5 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | 5 | **Jałowy zestaw do znieczuleń przewodowych. skład zestawu:** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 2 720 |  | |  |  |
| 32 | a | zestaw owinięty w papier krepowy | | x | | | x | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | b | serweta przylepna 50x50cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | c | narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 12cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | d | kompresy z gazy 7,5x7,5cm ; | | x | | | 10 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | e | tupfery z gazy nr 4 | | x | | | 5 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | 6 | **Jałowy zestaw do zmiany opatrunku I skład zestawu:** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 1 296 |  | |  |  |
| 32 | a | opakowanie typu blister z 3 wgłębieniami na płyny | | x | | | x | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | b | pęseta anatomiczna plastikowa zielona 12,5cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | c | pęseta anatomiczna plastikowa niebieska 12,5cm, | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | d | tupferów włókninowych wielkości śliwki | | x | | | 6 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | 7 | **Jałowy zestaw do zmiany opatrunku II skład zestawu:** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 252 |  | |  |  |
| 32 | a | kleszczyki typu kocher 14cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | b | pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | c | kompresy z gazy bawełnianej 7,5x7,5cm; | | x | | | 8 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | d | tupfery z gazy nr 3 ; | | x | | | 5 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | e | serweta włókninowa nieprzylepna 38cmx 45cm. | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 32 | f | Opakowanie typu blister z 3 wgłębieniami na płyny. | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| **Razem pakiet 32:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 33 ZESTAWY ZABIEGOWE DLA BLOKU CHIRURGII , ODDZIAŁÓW CHIRURGII I UROLOGII (dot. szwów) CPV 33141116-6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 33 | **Materiał serwet 2 warstwowych: folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa, gmar min. 55g/m2, W miejscu dodatkowych padów chłonnych min. 110 g/m2 . Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy (karta techniczna do wszystkich parametrów). Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Zestawy muszą posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 1 | **Jałowy zestaw do zakładania szwów. skład zestawu:** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 1 320 |  | |  |  |
| 33 | a | opakowanie typu blister z 3 wgłębieniami na płyny | | x | | | x | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 33 | b | kleszczyki plastikowy typu Kocher 14cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 33 | c | pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 33 | d | tupfery z gazy bawełnianej nr 3 ; | | x | | | 6 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 33 | e | igłotrzymacz 12cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 33 | f | nożyczki metalowe ostre/ostre 11cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 33 | g | strzykawka typu Luer- Lock 10ml (zapakowana); | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 33 | h | igła 1,2 mmx 40mm 18Gx 1 1/2 (zapakowana); | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 33 | i | igła 0,8mmx 40mm 21Gx1 1/2 (zapakowana); | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 33 | j | serweta włókninowa 50x50cm z przylepnym otworem 5x10cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 33 | k | serweta włókninowa nieprzylepna 60x60cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 33 | 2 | **Jałowy zestaw do zdejmowania szwów skład zestawu:** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 3 456 |  | |  |  |
| 33 | a | opakowanie typu blister z 1 wgłębieniem na płyny | | x | | | x | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 33 | b | tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki | | x | | | 3 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 33 | c | pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 33 | d | pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 33 | e | ostrze - skalpel 6,5cm (zapakowane) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| **Razem pakiet 33:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 34 ZESTAWY ZABIEGOWE DLA BLOKU CHIRURGII , ODDZIAŁÓW CHIRURGII I UROLOGII CPV 33141116-6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 34 | **Materiał serwet 2 warstwowych: folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa, gmar min. 55g/m2,.W miejscu dodatkowych padów chłonnych min. 110 g/m2 i Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy (karta techniczna do wszystkich parametrów). Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Zestawy muszą posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 1 | **Jałowy zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego I o składzie:** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 864 |  | |  |  |
| 34 | a | kleszczyki plastikowe typu Kocher 14cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | b | tupfery włókninowych (kule) o wielkości jajka; | | x | | | 6 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | c | opakowanie tacka typu blister z trzema wgłębieniami na płyny. | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | 2 | **Jałowy zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego II o składzie:** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 2 156 |  | |  |  |
| 34 | a | kleszczyki typu korcang o dł. ok. 24 cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | b | tupferów włókninowych o wielkości jajka; jedna miseczka o poj. ok. 150 ml., | | x | | | 5 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | c | opakowanie tacka typu blister z 1 wytłoczką na płyny dezynfekcyjne o poj. ok. 200 ml. | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | 3 | **Zestaw misek (dla BO neurochirurgii oraz Kardiochirurgii):** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 98 |  | |  |  |
| 34 | a | pojemnik plastikowy z podziałką przezroczysty 1000 ml (okrągły) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | b | pojemnik plastikowy z uchwytem (miarka) 500 ml, z podziałką przezroczysty | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | c | serweta typu Protect 75 x 75 cm (owinięcie zestawu) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | 4 | **Zestaw do dezynfekcji II (dla BO ortopedii)** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 192 |  | |  |  |
| 34 | a | kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | b | 5 tupferów włókninowych o wielkości jajka | | x | | | 5 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | c | 1szt. miseczka o poj. 150ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | d | opakowanie tacka typu blister z 1 wytłoczką na płyny dezynfekcyjne o poj. ok. 200 ml. | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | 5 | **Zestaw do zmiany opatrunku II (dla BO ortopedii)** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 256 |  | |  |  |
| 34 | a | kleszczyki typu kocher 14cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | b | pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | c | kompresy z gazy bawełnianej 7,5x7,5cm; | | x | | | 8 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | d | tupfery z gazy nr 3 ; | | x | | | 5 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | e | serweta włókninowa nieprzylepna 38cmx 45cm. Opakowanie typu blister z 3 wgłębieniami | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | 6 | **Zestaw do wkłucia centralnego (dla oddziału Chirurgii Ogólnej):** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 28 |  | |  |  |
| 34 | a | serweta 2-warstwowa 150 x 100 cm, otwór przylepny 10 cm decentralnie | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | b | serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 120 x 95 cm (opakowanie zestawu) | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | c | pojemnik plastikowy 250 ml z podziałką | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | d | strzykawka 10 ml Luer, 2 części | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | e | strzykawka 5 ml Luer, 2 części | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | f | igła injekcyjna 0,80 x 50 mm | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | g | igła injekcyjna 0,70 x 50 mm | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | h | Imadło chirurgiczne Mayo Hegar 12 cm ze stali nierdzewnej, klasa med.IIa | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | i | ostrze do obcinania szwów 6,5 cm w blistrze zabezpieczającym | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | j | opatrunek z folii poliuretanowej 10 x 15 cm | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | k | kleszczyki plastikowe proste 19 cm typu korcang | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | l | kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm 4 warstwy 30 g/m² | | x | | | 5 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | ł | tupfer z gazy 24 x 24 cm 20 nitek | | x | | | 5 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | m | fartuch chirurgiczny t open back L; SMS PP, min. 40 g/m2, szwy ultradźwiękowe | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | n | maska chirurgiczna z gumkami | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | o | czepek chirurgiczny z gumką | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | 7 | **Zestaw misek (dla BO Chirurgia Naczyniowa)** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 200 |  | |  |  |
| 34 | a | miska plastikowa niebieska z podziałką 2500ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | b | pojemnik plastikowy z uchwytem (miarka) 500 ml, z podziałką przezroczysty | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 34 | c | serweta (owinięcie pakietu) 90x75cm; | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| **Razem pakiet 34:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 35 KOMPRESY CELULOZOWE, BANDAŻE UCISKOWE CPV 33141110-4, CPV33141113-4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 35 | 1 | Kompresy niejałowe z waty celulozowej w rolce , brzegi wzmocnione przez sztancowanie, nie pylące. Do dezynfekcji skóry przed iniekcjami i zabiegami | | 40mm x50mm  op. 500szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 123 |  | |  |  |
| 35 | 2 | Pojemnik na kompresy z poz. 1 | | x | | | x | | szt. | |  | |  | | 1 |  | |  |  |
| 35 | 3 | Kompresy gazowe niejałowe 12W 17N bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami | | 5x5cm op. a’100szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 1 200 |  | |  |  |
| 35 | 4 | Kompresy gazowe niejałowe 12W 17N bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami. | | 7,5x7,5cm op. a’100szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 1 000 |  | |  |  |
| 35 | 5 | Kompresy gazowe niejałowe 12W 17N bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami. | | 10x10cm  Op. a’100szt | | | x | | op. | |  | |  | | 1 500 |  | |  |  |
| 35 | 6 | Kompresy gazowe jałowe 12W 17N z elementem RTG, Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. | | 10x10 cm  Op. a’10 szt. | | | x | | pakiet | |  | |  | | 675 |  | |  |  |
| 35 | 7 | Kompresy gazowe jałowe 12W 17N z elementem RTG, Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. | | 10x10 cm  Op. a’20 szt. | | | x | | pakiet | |  | |  | | 332 |  | |  |  |
| 35 | 8 | Kompresy gazowe jałowe 12W 17N z elementem RTG, Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. | | 10x10 cm  Op. a’40 szt. | | | x | | pakiet | |  | |  | | 1 674 |  | |  |  |
| 35 | 9 | Kompresy gazowe jałowe 12W 17N , pakiet Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki/etykiety. | | 5x5cm cm  Op. a’5 szt. | | | x | | pakiet | |  | |  | | 133 530 |  | |  |  |
| 35 | 10 | Kompresy gazowe jałowe 12W 17N , pakiet Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki/etykiety. | | 7,5x7,5cm  Op. a’10 szt | | | x | | pakiet | |  | |  | | 82 263 |  | |  |  |
| 35 | 11 | Kompresy gazowe jałowe 12W 17N , pakiet Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki/etykiety. | | 10x10cm  Op. a’10 szt. | | | x | | pakiet | |  | |  | | 57 998 |  | |  |  |
| 35 | 12 | Kompresy gazowe jałowe 8W17N (lub 12W17N) z nitką RTG. Pakiet Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki | | 7(7,5)cm x7(7,5)cm  10szt | | | x | | pakiet | |  | |  | | 450 |  | |  |  |
| 35 | 13 | Kompresy gazowe jałowe 8W17N (lub 12W17N) z nitką RTG. Pakiet Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki | | 7(7,5) cm x 7(7,5)cm  2 x 10szt. | | | x | | pakiet | |  | |  | | 224 |  | |  |  |
| 35 | 14 | Kompresy gazowe jałowe 8W17N (lub 12W17N) z nitką RTG. Pakiet Opakowanie jednostkowe blister posiadające informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki | | 7(7,5) cm x 7(7,5)cm  4 x 10szt. | | | x | | pakiet | |  | |  | | 2 590 |  | |  |  |
| 35 | 15 | Opaska o rozciągliwości 90 % do bardzo silnego ucisku, z zapinką, wykonana z bawełny 100 % | | Rozmiar 10cmx5m | | | x | | szt. | |  | |  | | 730 |  | |  |  |
| 35 | 16 | Opaska o rozciągliwości 90 % do bardzo silnego ucisku, z zapinką, wykonana z bawełny 100 % | | Rozmiar 12cmx5m | | | x | | szt. | |  | |  | | 942 |  | |  |  |
| 35 | 17 | Bandaż/ Opaska do wywołania ucisku średniej mocy. Jako opatrunek podtrzymujący i odciążający. Rozciągliwość min. 90%-100% | | 6(8) cm x 5m | | | x | | szt. | |  | |  | | 148 |  | |  |  |
| 35 | 18 | Bandaż/Opaska wysokorozciągliwa do wywołania ucisku stałego i mocnego. Jako opatrunek podtrzymujący. Rozciągliwość ok. 180% | | 8cm x 7m | | | x | | szt. | |  | |  | | 60 |  | |  |  |
| 35 | 19 | Bandaż/Opaska wysokorozciągliwa do wywołania ucisku stałego i mocnego. Jako opatrunek podtrzymujący. Rozciągliwość ok. 180% | | 10cm x 7m | | | x | | szt. | |  | |  | | 260 |  | |  |  |
| 35 | 20 | Bandaż/Opaska wysokorozciągliwa do wywołania ucisku stałego i mocnego. Jako opatrunek podtrzymujący. Rozciągliwość ok. 180% | | 12cm x 7m | | | x | | szt. | |  | |  | | 56 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 35:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 36 OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE CPV 33141119-7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 36 | 1 | Opaska z pastą cynkową w terapii kompresyjnej do wywołania silnego ucisku. | | Rozmiar 10cmx7m | | | x | | szt. | |  | |  | | 47 |  | |  |  |
| 36 | 2 | Jałowy antybakteryjny opatrunek z maścią, zawierający srebro metaliczne oraz maść z triglicerydów | | 5cmx5cm op. 10szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 1 |  | |  |  |
| 36 | 3 | Jałowy antybakteryjny opatrunek z maścią, zawierający srebro metaliczne oraz maść z triglicerydów | | 10x10cm Op. 10szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 60 |  | |  |  |
| 36 | 4 | Jałowy antybakteryjny opatrunek z maścią, zawierający srebro metaliczne oraz maść z triglicerydów | | 10x20cm Op. 10szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 40 |  | |  |  |
| 36 | 5 | Jałowy opatrunek z włókien alginianów wapnia. | | 10x10cm Op. 10szt | | | x | | op. | |  | |  | | 11 |  | |  |  |
| 36 | 6 | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia, warstwę czynną opatrunku aktywuje się roztworem Ringera, który w ciągu min. 24 godzin jest oddawany do rany; od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest warstwą wodoodporną, która chroni opatrunek przed przemoczeniem | | 7,5x7,5 Op. 10szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 2 |  | |  |  |
| 36 | 7 | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia, warstwę czynną opatrunku aktywuje się roztworem Ringera, który w ciągu min.24 godzin jest oddawany do rany; od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest warstwą wodoodporną, która chroni opatrunek przed przemoczeniem | | 10x10cm Op. 10szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 2 |  | |  |  |
| 36 | 8 | Opatrunek jałowy czterowarstwowy o bardzo wysokiej chłonności; Dwuwarstwowa, zewnętrzna włóknina otaczająca cały opatrunek o właściwościach hydrofobowych, Warstwa wewnętrzna z włókien celulozowych,Warstwa chłonna zawiera pulpę celulozową oraz superabsorbent o właściwościach wchłaniania. Warstwa chłonna otoczona cienką włókniną, która równomiernie rozprowadza wysięk na całej jej powierzchni; Na stronie przeciwległej do rany opatrunek wyposażony jest w specjalną włókninę przepuszczającą powietrze, ale nie przepuszczającą płynów, która zapobiega przenikaniu wydzieliny na zewnątrz oraz chroni przed zabrudzeniem; | | 10x20cm op. 10 szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 12 |  | |  |  |
| 36 | 9 | Przeźroczysty, jałowy, wodoodporny, samoprzylepny (z hipoalergicznym klejem) opatrunek z folii poliuretanowej. Przepuszcza parę wodną i tlen. Dostosowuje się do kształtów ciała; umożliwia stałą kontrolę stnu rany i jej okolic bez zdejmowania opatrunku; Daje się łatwo i bezboleśnie zdejmować, nie podrażnia przy tym nowo utworzonego naskórka. | | 10 cm x 15 cm op. 1 sztuka | | | x | | szt. | |  | |  | | 10 |  | |  |  |
| 36 | 10 | Przeźroczysty, jałowy, wodoodporny, samoprzylepny (z hipoalergicznym klejem) opatrunek z folii poliuretanowej. Przepuszcza parę wodną i tlen. Dostosowuje się do kształtów ciała; umożliwia stałą kontrolę stnu rany i jej okolic bez zdejmowania opatrunku; Daje się łatwo i bezboleśnie zdejmować, nie podrażnia przy tym nowo utworzonego naskórka. | | 20 cm x 30 cm op. 1 sztuka | | | x | | szt. | |  | |  | | 10 |  | |  |  |
| 36 | 11 | Niejałowy samoprzylepny opatrunek z przezroczystej foli poliuretanowej, pokryty hypoalergicznym klejem , wodoodporny i paraprzepuszczalny. Powinien posiadać rozcięcie - pofałdowaną linię oraz ponumerowane poszczególne części w celu ułatwienia aplikacji. | | 15cmx10m op. 1szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 5 |  | |  |  |
| 36 | 12 | Niejałowy samoprzylepny opatrunek z przezroczystej foli poliuretanowej, pokryty hypoalergicznym klejem , wodoodporny i paraprzepuszczalny. Powinien posiadać rozcięcie - pofałdowaną linię oraz ponumerowane poszczególne części w celu ułatwienia aplikacji. | | 10cmx2m op.1szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 5 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 36:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 37 UBRANIA CHIRURGICZNE CPV 33199000-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 37 | 1 | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Nogawki bez ściągaczy. W spodniach wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszonkami na dole bluzy, przy szyi, wykończenie typu "V", materiał na całej powierzchni. włóknina wielowarstwowa polipropylenowa typu SMMS o gramaturze min.45g/m² (karta techniczna) | | w kolorach zielony, niebieski, różowy, Rozmiary od S- XXL | | | x | | szt. | |  | |  | | 5 000 |  | |  |  |
| 37 | 2 | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Nogawki bez ściągaczy. W spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszenią na piersi oraz dwoma kieszeniami na dole, przy szyi wykończenie na okrągło, materiał na całej powierzchni włóknina SMMS 100% PP o min. gramaturze 35 g/m2 (karta techniczna) | | w kolorach niebieski, ciemnoniebieski, zielony, purpurowy różowy, Rozmiary od S- XXL | | | x | | szt. | |  | |  | | 5 000 |  | |  |  |
| 37 | 3 | Jednorazowa niejałowa bluza/marynarka, zapinana na zatrzaski/napy. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Kolor niebieski. | | Rozmiary M, L | | | x | | szt. | |  | |  | | 20 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 37:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 38 UBRANIA CHIRURGICZNE, CZEPKI, MASKI, OCHRANIACZE CPV 33199000-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 38 | 1 | Czepek chirurgiczny w formie pirackiej bandany wiązany na karku. Kolor aqua lub zielony. | | op.a'100 szt | | | x | | op. | |  | |  | | 19 |  | |  |  |
| 38 | 2 | Czepek chirurgiczny w kształcie furażerki wiązany z tyłu na troki. Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia. Kolor aqua lub zielony. | | op.a'100 szt | | | x | | op. | |  | |  | | 57 |  | |  |  |
| 38 | 3 | Czepek chirurgiczny DLA CYTOSTATYKÓW jednorazowy, niejałowy w kształcie kaptura okrywający szyję i ramiona | | Op.a’40szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 140 |  | |  |  |
| 38 | 4 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa, wiązana na troki, koloru aqua lub zielony, typu II. | | op.a'50szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 171 |  | |  |  |
| 38 | 5 | Czepek chirurgiczny w kształcie hełmu, zapewniający pełną ochronę, zakrywający głowę i szyję z wiązaniami na podbródku o min. długości 715mm(+/-10mm) i szerokości min. 50mm (+/-5mm) Bezpieczny i komfortowy z taśmą pochłaniającą pot . Minimalna gramatura materiału 25g/m2. Kolor aqua. | | op. a' 100 szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 1 |  | |  |  |
| 38 | 6 | Jednorazowe higieniczne ochraniacze na obuwie z włókniny polipropylenowej 35g/m2 pozbawione latexu, białe. | | op. typu dispenser a'250par. | | | x | | op. | |  | |  | | 20 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 38:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 39 TAŚMY, UCHWYTY, TORBY, OSŁONY, KIESZENIE OPERACYJNE CPV 33141110-4, 33141119-7, 33141113-4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 39 | 1 | Jałowa włókninowa osłona na rękaw zakończona elastycznym mankietem z dzianiny. | | dł.50cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 40 |  | |  |  |
| 39 | 2 | Taśma samoprzylepna | | 10 x 50cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 805 |  | |  |  |
| 39 | 3 | Uchwyt rzep typu Velcro | | 2 x 23cm op. a 200 szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 2 |  | |  |  |
| 39 | 4 | Osłona jałowa zabezpieczająca kable i optykę endoskopową | | 13x250cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 70 |  | |  |  |
| 39 | 5 | Obustronnie przylepna folia poliestrowa przeźroczysta o wymiarach 6 x 6 cm zapobiegająca przesuwaniu serwet operacyjnych, sterylna, zabezpieczona papierem silikonowym z zakładkami umożliwiającymi łatwe odlepienie, pakowana a’2 szt w opakowaniu sterylizacyjnym. Klej kauczukowy bez lateksu i kalofonii. | | 6x6cm op.100x2szt | | | x | | op. | |  | |  | | 50 |  | |  |  |
| 39 | 6 | Jałowa kieszeń samoprzylepna z przezroczystej foli polietylenowej , wytrzymałość zespolenia zewnętrznego >40N/50mm,sterylizowana radiacyjnie | | 2 sekcje 43x38cm  Op. 45 szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 7 |  | |  |  |
| 39 | 7 | Osłona na stolik Mayo wykonana z foli PE o minimalnej grubości 0,05 mm, warstwa chłonna na całej długości z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, składana teleskopowo | | 80 x 145 cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 200 |  | |  |  |
| 39 | 8 | Torba do artroskopii stawu barkowego: do zbiórki płynu w czasie artroskopii w kształcie litery „U” 74cm x 85 cm | | x | | | x | | szt. | |  | |  | | 120 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 39:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 40 Zestaw do zabiegów mokrych (jałowy) CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 40 | **W zestawie serwety 2-warstwowe PP+PE, bez zawartości wiskozy i celulozy, min. 55 g/m2 miejscach dodatkowych padów chłonnych PP min. 110g/m2 Klasa palności materiału serwet – I. Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Każdy zestaw z min. 4 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF i datą ważności. Wszystkie parametry potwierdzone kartami technicznymi. W każdym zestawie z materiałem gazowym z RTG wymaga się umieszczenia min. 2 sterylnych naklejek z wymienionym materiałem z RTG dla pielęgniarki czystej. Lista komponentów w j.polskim.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1 | **Zestaw do zabiegów mokrych (jałowy)** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 200 |  | |  |  |
| 40 | a | Serweta 2- warstwowa na stół narzędziowy 190x150xcm (owinięcie zestawu) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 40 | b | Tupfer twardy z gazy z RTG 12 x 12 cm, 20 nitek, w tekturowym pudełku z przegródkami umożliwiającym szybką kontrolę wzrokową | | x | | | 10 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 40 | c | miska nerkowata plastikowa 800 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 40 | d | serwet 2-warstwowa przylepna 240 x 150 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym min. 50 x 75 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 40 | e | serwet 2-warstwowa przylepna 175 x 170 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym min. 50 x 75 cm | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 40 | f | serwet 2-warstwowa przylepna 75 x 90 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym min. 35 x 90 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 40 | g | kieszeń przylepna PE 2-sekcyjna 43 x 38 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 40 | h | fartuch chirurgiczny wzmocniony L, | | x | | | 3 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 40 | i | ręcznik celulozowy 30 x 33 cm | | x | | | 4 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 40 | j | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo, z padem chłonnym na całej długości | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 40 | k | kompres z gazy z RTG 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek, przewiązane krepową banderolą a’5 szt | | x | | | 40 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 40 | l | tupfer z gazy 48 x 24 cm, 20 nitek (umieszczone w czerwonej misce) | | x | | | 4 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 40 | m | taśma przylepna 10 x 50 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 40 | n | fartuch chirurgiczny wzmocniony M; min. 40 g/m2, rękawy o zwykłym kroju, szwy ultradźwiękowe; wzmocnienia min. 42g/m2 od środka w rękawach i z przodu | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 40 | o | chusta z gazy z RTG 45 x 70 cm, 4 warstwy biała, po wstępnym praniu | | x | | | 5 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 40 | p | elektroda czynna monopolarna, 2 guziki, 3 bolce, kabel 320 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 40 | r | czyścik do koagulacji 5 x 5 cm, kontrastujący w RTG, przylepny | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 40 | s | podstawka zabezpieczająca do skalpeli, przylepna, 3 miejsca | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 40 | t | miska plastikowa okrągła 250 ml czerwona | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 40 | u | miska plastikowa okrągła 250 ml żółta | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 40 | w | kubek plastikowy z uchwytem 1000 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 40 | x | dren do ssaka 300 cm 24 CH | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 40 | y | końcówka do ssaka POOL typu tube in tube (2-częściowa) zakrzywiona | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 40 | z | kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 40 | aa | pojemnik na igły i ostrza magnes + gabka z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy, 20 miejsc | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 40 | ab | ostrze chirurgiczne nr 18 SS | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 40 | ac | ostrze chirurgiczne nr 11 SS | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| **Razem pakiet 40:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 41 Jałowy zestaw ginekologiczno –proktologiczny CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 41 | **W zestawie serwety 2-warstwowe PP+PE, bez zawartości wiskozy i celulozy, min. 55 g/m2 w miejscu dodatkowych wzmocnień 110/m2. Klasa palności materiału serwet – I. Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Każdy zestaw z min. 4 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF i datą ważności. Wszystkie parametry potwierdzone kartami technicznymi.W każdy zestawie z materiałem gazowym z RTG wymaga się umieszczenia min. 2 sterylnych naklejek z wymienionym materiałem z RTG dla pielęgniarki czystej. Lista komponentów w j.polskim** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 1 | **Jałowy zestaw ginekologiczno proktologiczny o składzie** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 160 |  | |  |  |
| 41 | a | serweta wzmocniona na stół narzędziowy 190 x 150 cm (owinięcie zestawu) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 41 | b | serweta ginekologiczna 2-warstwowa 250 x 300 cm z przylepnym otworem 9 x 12 cm oraz ze zintegrowanym workiem z sitem i zaworem oraz sztywnikiem i taśmą | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 41 | c | fartuch chirurgiczny niewzmocniony L; min. 40 g/m2, rękawy o zwykłym kroju, szwy ultradźwiękowe | | x | | | 3 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 41 | d | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo, z padem chłonnym na całej długości | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 41 | e | kompres z gazy z RTG 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek | | x | | | 20 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 41 | f | tupfer z gazy 48 x 24 cm, 20 nitek (umieszczone w czerwonej misce) | | x | | | 5 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 41 | g | taśma przylepna 10 x 50 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 41 | h | miska plastikowa okrągła 250 ml transparentna | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 41 | i | miska plastikowa okrągła 250 ml żółta | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 41 | j | kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 41 | k | ostrze chirurgiczne nr 11 SS | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 41 | l | ostrze chirurgiczne nr 18 SS | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| **Razem pakiet 41:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 42 Zestaw do VAC i Refiksacji dla kardiochirurgii CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 42 | 1 | **Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Każdy zestaw 4 naklejkami z LOT, REF, datą ważności. Serwety 2-warstwowe PP+PE 55g/m2, a w miejscu dodatkowych wzmocnień  110g/m2. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy, klasa palności I. W każdym zestawie 2 sterylne naklejki z wymienionym materiałem gazowym z RTG dla instrumentariuszki.** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 50 |  | |  |  |
| 42 | a | Serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (owinięcie zestawu) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 42 | b | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo, pad chłonny na całej długości | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 42 | c | serweta 2-warstwowa przylepna 240 x 150 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym 50 x 75 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 42 | d | serweta 2-warstwowa przylepna 170 x 200 cm  z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym  50 x 75 cm | | x | | | 1szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 42 | e | serweta 2-warstwowa przylepna 75 x 90 cm  z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym  36 x 90 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 42 | f | fartuch chirurgiczny L, SMS PP  40 g/m2, szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na plecach | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 42 | g | fartuch chirurgiczny XL, SMS PP 40 g/m2, szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na plecach | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 42 | h | kieszeń przylepna 43 x 38 cm, PE | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 42 | i | uchwyt rzepowy do kabli 2 x 23 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 42 | j | ręcznik celulozowy 30 x 33 cm | | x | | | 4 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 42 | k | chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm, 6 warstw 20 nitek, biała, z tasiemką, po wstępnym praniu | | x | | | 5 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 42 | l | tupfer z gazy 47 x 40 cm, 20 nitek | | x | | | 5 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 42 | m | para rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych nr 8,0, AQL 0,65, środek ochrony indywidualnej w klasie III (EN 374) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 42 | n | miska plastikowa okrągła 250 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 42 | o | miska plastikowa nerkowata 700 ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 42 | p | kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 42 | r | skalpel jednorazowy bezpieczny nr 11 | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 42 | s | dren do ssaka 300 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 42 | t | skalpel jednorazowy bezpieczny nr 24 | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 42 | u | pudełko na igły i ostrza magnetyczne 10 miejsc | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| **Razem pakiet 42:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 43 SERWETY CPV 33141110-4, CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 43 | 1 | Jałowa serweta z gazy 20N 6W, po praniu wstępnym z tasiemką i elementem RTG, podwójne opakowanie typu "peel pack" z podwójnymi etykietami kontrolnym. Informacja o dacie ważności i nr serii. | | 45x45 cm  Op. a’2 szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 684 |  | |  |  |
| 43 | 2 | Jałowa serweta z gazy 20N 6W, po praniu wstępnym z tasiemką i elementem RTG, podwójne opakowanie typu "peel pack" z podwójnymi etykietami kontrolnym. Informacja o dacie ważności i nr serii. | | 50x60cm  Op. a’2 szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 104 |  | |  |  |
| 43 | 3 | Jałowa serweta z gazy 17N, 4W, po praniu wstępnym z tasiemką i elementem RTG, Opakowanie jednostkowe posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki.Sterylizowane tlenkiem etylenu | | 45x70 cm  opakowanie 5 sztuk | | | x | | op. | |  | |  | | 500 |  | |  |  |
| 43 | 4 | Jałowa serweta z gazy 17N, 4W, po praniu wstępnym z tasiemką i elementem RTG, Opakowanie jednostkowe posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. sterylizowane parą wodną, | | 45x70  opakowanie 2 sztuki | | | x | | op. | |  | |  | | 200 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 43:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 44 ZESTAWY ZABIEGOWE DLA BLOKU CHIRURGII , ODDZIAŁÓW CHIRURGII I UROLOGII CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 44 | **Materiał serwet 2 warstwowych: folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa, gmar min. 55g/m2.W miejscu dodatkowych padów chłonnych min. 110 g/m2 Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy (karta techniczna do wszystkich parametrów). Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Zestawy muszą posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 1 | **Jałowy zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego skład zestawu:** | | | | | | | **ZESTAW** | |  | |  | | 4 020 |  | |  |  |
| 44 | a | opakowanie typu blister z 1 wgłębieniem na płyny | | x | | | x | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 44 | b | serweta włókninowa nieprzylepna 45x75cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 44 | c | serweta włókninowa 60x60cm z centralnym otworem i z rozcięciem | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 44 | d | kleszczyki Kocher plastikowe 14cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 44 | e | pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 44 | f | kompresy z gazy 7,5x7,5cm; | | x | | | 5 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 44 | g | tupfery z gazy bawełnianej wielkości śliwki | | x | | | 4 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 44 | h | żel poślizgowy 2,7g w saszetce; | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 44 | i | para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych rozmiar M | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 44 | j | strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10ml | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| **Razem pakiet 44:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 45 KOMPRESY CELULOZOWE, BANDAŻE UCISKOWE CPV 33141110-4, CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 45 | 1 | Kompresy oczne jałowe wyprodukowane z wysokogatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny, miękkie i chłonne, nie strzępią się, mają dobre i długo utrzymujące się właściwości wyściełające, | | 54-56x70mm  Op. 25szt | | | x | | op. | |  | |  | | 116 |  | |  |  |
| 45 | 2 | Kompresy oczne niejałowe wyprodukowane z wysokogatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny, miękkie i chłonne, nie strzępią się, mają dobre i długo utrzymujące się właściwości wyściełające, | | 54-56x70mm  Op. 50szt. | | | x | | op. | |  | |  | | 152 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 45:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 46 Jałowe tampony CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 46 | 1 | Jałowe tampony z 24 nitkowej gazy w kształcie fasolki z wplecioną nitką RTG, wymiar gotowego produktu Podwójna karta kontrolna w postaci naklejki. Opakowanie papierowe pudełko + blister. | | 19,8 mm x 10,2 mm,  pakowane w kartonik  5 przegródek po 2 szt (a’10 szt). | | | x | | op. | |  | |  | | 60 |  | |  |  |
| 46 | 2 | Jałowe tampony z 24 nitkowej gazy w kształcie fasolki z wplecioną nitką RTG, wymiar gotowego produktu Podwójna karta kontrolna w postaci naklejki. Opakowanie papierowe pudełko + blister. | | 25,4 mm x 13,2 mm,  pakowane w kartonik  5 przegródek po 2 szt (a’10 szt). | | | x | | op. | |  | |  | | 736 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 46:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 47 NAJEM APARATU DO PODCIŚNIENIOWEGO LECZENIA RAN Z KOMPLETEM OPATRUNKÓW CPV 33140000-3, PA01-7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 47 | 1 | Zbiornik z żelem | | 800 -1000 ml | | | x | | szt. | |  | |  | | 69 |  | |  |  |
| 47 | 2 | Zbiornik z żelem | | 300 ml | | | x | | szt. | |  | |  | | 117 |  | |  |  |
| 47 | 3 | Zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii : 1 Opatrunek piankowy 10x7,5x3,3cm, 3 Folie samoprzylepne 15x20cm, 1 port | | Mały S | | | x | | szt. | |  | |  | | 57 |  | |  |  |
| 47 | 4 | Zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii : 1 Opatrunek piankowy 18x12,5x3,3cm, 2 Folie samoprzylepne 15x20cm lub 20 x30cm, 1 port | | Średni M | | | x | | szt. | |  | |  | | 102 |  | |  |  |
| 47 | 5 | Jałowy zestaw opatrunkowy do leczenia ran brzucha w podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a. 1 x folia ochronna do zabezpieczania organów o śr 65 cm z wbudowanymi kieszeniami ułatwiajacymi zakladanie opatrunku b. 2 x opatrunek piankowy z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38cm x 25cm x 1,6cm. Opatrunek piankowy z nacięciami.  c. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 8 x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem d. 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm.  Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | | zestaw | | | x | | **ZESTAW** | |  | |  | | 20 |  | |  |  |
| 47 | 6 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniaca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego, wym 7,5 x 10 cm | | Mały S | | | x | | szt. | |  | |  | | 30 |  | |  |  |
| 47 | 7 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniaca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego, wym 20 x 10 cm | | Średni M | | | x | | szt. | |  | |  | | 30 |  | |  |  |
| 47 | 8 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniaca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego, wym 20 x 30 cm | | Duży L | | | x | | szt. | |  | |  | | 30 |  | |  |  |
| 47 | 9 | Jałowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą, wym. 7,5 x 10 cm | | 7.5x10cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 25 |  | |  |  |
| 47 | 10 | Jałowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą, wym. 15 x 10 cm | | 15x10cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 25 |  | |  |  |
| 47 | 11 | Jałowa samoprzylepna podkładka z portem, połączona z dwuświatłowym drenem, rozmiar portu 8 x8cm , długośc drenu 60 cm. | | x | | | x | | szt. | |  | |  | | 15 |  | |  |  |
| 47 | 12 | Paski hydrożelowe na bazie glicerolu/ wody/ polisulfonianu, z samoprzylepną warstwą po obu stronach, do zapewnienia szczelności opatrunku i/lub mocowania oprzyrządowania w obszarze rany, wym. 10x7 cm | | x | | | x | | szt. | |  | |  | | 25 |  | |  |  |
| 47 | 13 | Złącze Y kompatybilne z urządzeniem z poz. 14 | | x | | | x | | szt. | |  | |  | | 7 |  | |  |  |
| 47 | 14 | Najem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran | | 11 sztuk | | | x | | miesiąc | |  | |  | | 12 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 47:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 48 OPATRUNKI BAKTERIOBÓJCZE CPV 33141110-4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 48 | 1 | Opatrunek gąbkowy nacięty w kształcie litery T, 6cio płatkowy sterylny, pod rurki tracheotomijne lub dreny, zawierający 0,2% roztworu chlorowodorku polimerycznej biguanidyny (PHMB), | | Rozmiar 10x10 saszetka x 2 gaziki | | | x | | saszetka | |  | |  | | 5 600 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 48:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 49 PODKŁADY NA STÓŁ OPERACYJNY, POKROWCE NA SPRZĘT MEDYCZNY CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 49 | 1 | Pokrowiec na aparat Simens Axiomartis FC sterylny z mocnej przezroczystej folii PE; ściągany gumką ; dla Prac. Hemodynamiki | | o średnicy 80 cm . | | | x | | szt. | |  | |  | | 550 |  | |  |  |
| 49 | 2 | Osłona na mikroskop operacyjny typ OPMI VARIO/S 88; sterylna, odporna na rozerwanie z foli PE; osłona obiektywu o śr. 65 mm wykonana z przezroczystego polimeru antyrefleksyjnego; z 3 wyprowadzeniami na podglądy (dla Bloku Neurochirurgii ) | | 115-118 x 250-270 cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 80 |  | |  |  |
| 49 | 3 | Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji na kozetkę w rolce nie składany, rozmiar szer.51 cm x perforowany co 80 cm x 50 odcinków (40 m w rolce) z nadrukiem perforacji, podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła, gramatura 2x18g/m2 brzeg bez postrzępień, grubość zgrzewanej folii min. 20 mikrometrów, powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m2, różne kolory. | | x | | | 6 rolek | | rolka | |  | |  | | 180 |  | |  |  |
| 49 | 4 | Osłona na aparaturę - worek sterylny szyty na okrągło  1270 x 640 mm; (dla Pracowni Hemodynamiki) | | 1270 x 640 mm | | | op.=25 szt. | | op. | |  | |  | | 150 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 49:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 50 JEDNORAZOWA POMPA DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ WRAZ Z OPATRUNKAMI CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 50 | **SYSTEM JEDNORAZOWY DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII LECZENIA RAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 1 | Jednorazowa pompa do terapii podciśnieniowej, bez konieczności używania kanistra , zasilana bateriami litowymi AAA, działająca 30 dni i wytwarzająca podciśnienie o wartości 80mmmHg, wyposażona w dren pozwalający na połączenie pompy z opatrunkiem. | | 6 baterii w zestawie | | | x | | szt. | |  | |  | | 15 |  | |  |  |
| 50 | 2 | Zestaw opatrunków do terapii podciśnieniowej z drenem do połączenia z pompą 30 dniową. Dren posiadać zawór jednokierunkowy , który pozwala na utrzymanie podciśnienia przez 60 minut od chwili odłączenia pompy oraz filtr zabezpieczający pompę przed zalaniem wydzieliną. 16cm x 16 cm,16cm x 21 cm,12cm x 21 cm,12 cm x 31 cm, 21 cm x 41 cm,21 cm x 26 cm,. | | x | | | op.= 5 szt. | | szt | |  | |  | | 30 |  | |  |  |
| 50 | 3 | Zestaw opatrunków do terapii podciśnieniowej z drenem do połączenia z pompą 30 dniową. Dren posiadać zawór jednokierunkowy , który pozwala na utrzymanie podciśnienia przez 60 minut od chwili odłączenia pompy oraz filtr zabezpieczający pompę przed zalaniem wydzieliną. Rozmiar 26cm x 26cm | | x | | | op.= 5 szt. | | szt. | |  | |  | | 5 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 50:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 51 Podkład na stól operacyjny oraz zarękawniki dla Zakładu Endoskopii Zabiegowej CPV 33140000-4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 51 | 1 | Podkład higieniczny, chłonny, zawierający superabsorbent wykazujący właściwości bakteriobójcze i antyseptyczne, niejałowy w kolorze białym, chłonność min. 1150ml; w opakowaniu 30 szt | | Wymiary prześcieradła   90 x 60 cm | | | x | | op. | |  | |  | | 3500 |  | |  |  |
| 51 | 2 | Zarękawki jednorazowe, foliowe z dwóch stron zakończone gumką; grubość 30 mikronów; kolor niebieski lub zielony; ilość w opakowaniu: 100 szt | | długość 40-50 cm szerokość 20cm | | | x | | op. | |  | |  | | 40 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 51:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 52 OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 52 |  | **Zestawy i serwety muszą posiadać informację o dacie ważności i nr serii oraz nr katalogowym w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta; Zawartość zestawu umieszczona w opakowaniu foliowo-papierowym, do transportu w 2 opakowaniach transportowych. Serwety 2 warstwowe na całej powierzchni o gramaturze nie mniejszej niż 55g/m2. W miejscu dodatkowych padów chłonnych gram. min. 110 g/m2 również bez wiskozy i celulozy(KARTA TECHNICZNA DO WSZYSTKICH PARAMETRÓW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | **1** | **Zestaw do zabiegów w okolicy ramienia o składzie (BO Ortopedii)** | |  | | |  | | **ZESTAW** | |  | |  | | 150 |  | |  |  |
| 52 | a | serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm (opakowanie zestawu) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 52 | b | Serweta 2- warstwowa 200 x 300 cm z samoprzylepnym wycięciem typu „u”6,5x55 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym, wąski pasek kleju | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 52 | c | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 52 | d | serweta 2-warstwowa nieprzylepna 175 x 150 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 52 | e | serweta samoprzylepna 2-warstwowa 240 x 150 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 52 | f | osłona na kończynę 25 x 80 cm, rolowana | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 52 | g | uchwyt rzepowy do kabli 2 x 23 cm | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 52 | h | taśma przylepna min.10 x 50 cm | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 52 | i | bezpieczny skalpel nr 20 | | x | | | 3 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 52 | j | elektroda czynna 320 cm, 2 przyciski | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 52 | k | rękawice chirurgiczne 8,5 lateksowe bezpudrowe para | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 52 | l | kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm typu korcang | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 52 | m | kompres z gazy RTG 7,5 x 7,5 cm, 16 warstw 17 nitek | | x | | | 40 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 52 | n | kompres z włókniny 10 x 20 cm 6 warstw 30 g/m² | | x | | | 4 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 52 | o | kompres z włókniny 10 x 10 cm 4 warstwy 40 g/m² | | x | | | 4 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 52 | p | miska nerkowata plastikowa 700 ml z podziałką | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 52 | r | miska nerkowata plastikowa 300 ml z podziałką | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 52 | s | pojemnik plastikowy 250 ml okrągły z podziałką, przezroczysty | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 52 | t | pojemnik plastikowy 250 ml niebieski, z podziałką | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 52 | u | strzykawka 20 ml luer 2 częściowa | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 52 | v | fartuch chirurgiczny o gramaturze min.70g/m2, wykonany z włókniny typu Spunlace, zgodny z wymogami normy: *dla obłożeń chirurgicznych , fartuchów chirurgicznych ,odzieży dla bloków operacyjnych, stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia* ; rozmiar L | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 52 | w | fartuch chirurgiczny o gramaturze min.70g/m2,wykonany z włókniny typu Spunlace zgodny z wymogami normy: *dla obłożeń chirurgicznych , fartuchów chirurgicznych ,odzieży dla bloków operacyjnych, stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia* ; rozmiar XL | | x | | | 2 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 52 | x | stapler skórny 35th Standard (0,65 x 0,47 cm) | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 52 | y | pudełko na zużyte igły i ostrza magnetyczne, 25 miejsc, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy z trzonków 3 i 4 | | x | | | 1 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| 52 | z | ręcznik celulozowy min.30 x 33 cm | | x | | | 4 szt. | |  | | x | | x | | 0 | x | | x |  |
| **Razem pakiet 52:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Pakiet nr 53 KOMPLET POŚCIELI JEDNORAZOWEJ CPV 33199000-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry dodatkowe** | | | **ilości w zestawie** | | **Jednostka miary** | | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | | **% VAT** | | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w op. handlowym** |
| 53 | 1 | Jednorazowy, niejałowy **komplet pościeli** medycznej, czysty mikrobiologicznie wykonany z włókniny polipropylenowej w kolorze białym (włóknina min. **35g/m2**): Wyrób medyczny konfekcjonowany po 5 szt. Karton = 1 torebka z folii PE zawierająca 5 szt. poszewek na poduszki + 1 torebka z folii PE zawierająca z 5 szt. prześcieradeł + 1 torebka z folii PE zawierająca z 5 szt. poszew na kołdrę) | | wymiary: poszwy na kołdrę - 200x160 cm, poszwy na poduszkę 70/80x80 cm, prześcieradła –260x160cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 500 |  | |  |  |
| 53 | 2 | **Poduszka** o wymiarach 40xm x 40cm, wewnątrz 100% Polyester + zewnętrzna warstwa włókniny PP, gramatura - 200g | | 40 x 40 cm | | | x | | szt. | |  | |  | | 500 |  | |  |  |
| **Razem pakiet 53:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |