Przedmiotem zamówienia jest:

Plecak medyczny Medicus 3

- z naszytymi elementami odblaskowymi w kolorze żółtym;

- o pojemności około 100 L;

- o wymiarach: wysokość 62 cm, szerokość 55 cm, grubość 30 cm;

- wyposażony w 7 kieszeni zewnętrznych;

- wyposażony w komorę główną z miejscem na butlę tlenową o poj. 2,7L;

- wyposażony w system rzepów i gumek do mocowania trzech torebek segregacyjnych na zestawy medyczne;

- torebki segregacyjne wykonane z jednej strony z przejrzystej folii posiadające okienko, w którym można umieścić opis;

- plecak wykonany z Cordury®, może być noszony pionowo, poziomo lub na plecach;

- wyposażony w ampolatorium.