## część V
Lp | Nazwa | Wymagania jakościowe | Minimalne wymagania jakościowe do oceny pozycji równoważnych
1 | 2 | 3 | 4
Część V
1 | Acetonitryl | Merck nr kat. 1000302500 | odpowiedni do HPLC, ≥99.9% zawartość wody ≤ 0,02% Nie akceptowalne są wieksze szumy przy analizach chromatograficznych niż uzyskiwane przy użyciu odczynnika referencyjnego.
2 | Acetyloaceton | czda, ≥99,0% Merck nr kat. 1096000100 | czda, ≥99,0%, spełnia wymagania norm ISO
3 | Chryzen | Merck nr kat. 94035 | Certyfikowany materiał odniesienia, wartość certyfikowana wraz z niepewnością rozszerzoną, minimalna naważka, zgodność z normą ISO 17034, odpowiedni do analiz: HPLC i GC
4 | Cynku chlorek bezwodny | Merck 793523-100G | zgodność z p. 3.2., Metoda 3, Zał. VIII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz. U. UE L 272/1) ze zmianami
5 | Kwas solny 30% | Suprapur Merck nr kat. 1003181000 | do analizy śladowej, ≥30%, siarczany (SO₄): ≤ 300 ppb siarczyny (SO₃): ≤ 500 ppb zawartość metali: As (Arsenic): ≤ 1.0 ppb Ba (Barium): ≤ 1.0 ppb Ca (Calcium): ≤ 5.0 ppb Cd (Cadmium): ≤ 0.5 ppb Co (Cobalt): ≤ 1.0 ppb Cr (Chromium): ≤ 1.0 ppb Cu (Copper): ≤ 1.0 ppb Hg (Mercury): ≤ 2.0 ppb K (Potassium): ≤ 10.0 ppb Mg (Magnesium): ≤ 2.0 ppb Mn (Manganese): ≤ 0.5 ppb Na (Sodium): ≤ 10.0 ppb Ni (Nickel): ≤ 1.0 ppb Pb (Lead): ≤ 0.5 ppb Sb (Antimony): ≤ 0.5 ppb Sn (Tin): ≤ 1.0 ppb Zn (Zinc): ≤ 1.0 ppb
6 | Nadtlenek wodoru 30% | stabilizowany Merck nr kat. 108597 | stabilizowany 29,0-31,0% metale ciężkie (jako Pb) ≤ 0,0005% As (Arsenic): ≤ 0,0003% Cu (Copper): ≤ 0,002% Pb (Lead): ≤ 0,001% Zn (Zinc): ≤ 0,002%
7 | Alkohol etylowy | do HPLC, min. 99.9 % Merck nr kat. 111727 | do HPLC, min. 99.9 % zawartość wody ≤ 0,1%
8 | Tetrahydrofuran | do HPLC, czystość ≥ 99.9 % Merck nr kat. 108101 | do HPLC, czystość ≥ 99.9 % zawartość wody ≤ 0,02%
9 | Sodu siarczyn bezwodny | czda, ≥97%, Merck nr kat. 1066570500 | czda, ≥97%, chlorki: ≤0.02%
10 | Sodu tiosiarczan 0,1 mol/l r-r mianowany | roztwór mianowany 0,0995-0,1005 mol/l r-r nr kat 1091471000 | roztwór mianowany 0,0995-0,1005 mol/l r-r , odpowiedni do miareczkowania, spełnia wymagania norm ISO
11 | 1,5-difenylokarbazyd | Merck nr kat. 33152 | odpowiedni do miareczkowania metali, ≥98%, odpowiedni do analiz UV/VIS
12 | Potasu dichromian | Merck nr kat. 1048650500 | czda, ≥99.9%, spełnia wymagania norm ISO, straty podczas suszenia ≤ 0.05% (105°C), chlorki: ≤0.001% siarczany: ≤0.005%
13 | Mocznik | Merck nr kat. U5128-100G | czda, 99.0-100.5% chlorki: ≤5 ppm siarczany: ≤0.001% metale ciężkie (jako Pb): ≤0.001%
14 | Sodu wodorotlenek >98%, odwodniony | Merck nr kat. S5881-500G | czda, ≥98%
15 | Kwas solny 32% | Merck nr kat. 1003132500 | ≥32% zawartość metali: As (Arsenic) ≤0.0001% metale ciężkie (jako Pb)≤0.0001% wolny chlor ≤0.0001% siarczany ≤0.0005% siarczyny ≤0.001%
16 | Kwas azotowy 65% | Merck nr kat. 1004562500 | zgodny z normami ISO, ≥65% siarczany: ≤ 0,5 ppm chlorki ≤ 0,2 ppm zawartość metali: metale cięzkie (jako Pb): ≤ 0,2 ppm As (Arsenic): ≤ 0,01 ppm Ba (Barium): ≤ 0,01 ppm Ca (Calcium): ≤ 0,1 ppm Cd (Cadmium): ≤ 0,01 ppm Co (Cobalt): ≤ 0,01 ppm Cr (Chromium): ≤ 0,02 ppm Cu (Copper): ≤ 0,01 ppm K (Potassium): ≤ 0,1 ppm Mg (Magnesium): ≤ 0,05 ppm Mn (Manganese): ≤ 0,01 ppm Na (Sodium): ≤ 0,2 ppm Ni (Nickel): ≤ 0,02 ppm Pb (Lead): ≤ 0,01 ppm Zn (Zinc): ≤ 0,02 ppm
17 | Sól disodowa kwasu wersenowego, dihydrat Na2EDTA*2H2O CAS 6381-92-6 | Merck nr kat. 79884 | HPLC, LC-MS; 99.0-101.0% chlorki: ≤50 mg/kg siarczany: ≤50 mg/kg
18 | Sodu ditionin | Merck nr kat. 157953-100G | tech., ≥82.5%, spełnia wymagania norm: PN-EN ISO 14362-1:2017-04, PN-EN ISO 14362-3:2017-04, PN-EN ISO 17234-1:2015-07, PN-EN ISO 17234-2:2011
19 | Kwas szczawiowy dwuwodny | Merck nr kat. 33506 | czda, ≥99.5%, zgodny z normami ISO
20 | Cynku pirytionian CAS 68890-66-4 | Merck nr kat. PHR1401 | Certyfikowany materiał odniesienia, wartość certyfikowana wraz z niepewnością rozszerzoną, minimalna naważka, zgodność z normą ISO 17034
21 | Piroctone Olamine CAS 68890-66-4 | Merck nr kat. PHR2187 | Certyfikowany materiał odniesienia, wartość certyfikowana wraz z niepewnością rozszerzoną, minimalna naważka, zgodność z normą ISO 17034
22 | 2-ethylo-1-heksanol | Merck nr kat. 538051 | Czystość min GC. Nie akceptowalne są wieksze szumy przy analizach chromatograficznych
23 | 2-ethylo-1-heksanol | Merck nr kat. 04050 | Czystość min GC. Nie akceptowalne są wieksze szumy przy analizach chromatograficznych
24 | 2-etylo-1- heksanol | Merck nr kat 08607 | Czystość min GC. Nie akceptowalne są wieksze szumy przy analizach chromatograficznych
25 | ftalan bis (2-etyloheksylu) | Merck nr kat. D201154 | Czystość min GC. Nie akceptowalne są wieksze szumy przy analizach chromatograficznych
26 | ftalan bis (2-etyloheksylu) | Merck nr kat 36735 | Czystość min GC. Nie akceptowalne są wieksze szumy przy analizach chromatograficznych
27 | Bis (2-ethylhexyl) terephthalate | Merck nr kat. 49234 | Czystość min GC. Nie akceptowalne są wieksze szumy przy analizach chromatograficznych
28 | Certyfikowany materiał odniesienia | zawartość siarki ok. 9,1mg/kg, Sigma, ERMEF213-1EA, BAM 0960
29 | Metanol GC-MS | Czystośc GC-MS
30 | 2-propanol | Czystośc GC-MS
31 | Aceton | Czystośc GC-MS
32 | Heksan | Czystośc GC-MS
33 | Pentan | Merck nr kat. 236705 | zgodność z norną PN-EN 13016-1
34 | Tetradekan | czystość ≥ 99,0% Sigma nr kat. 87140
35 | Triacetin | Merck nr kat. 74103 | Czystość min GC. Nie akceptowalne są wieksze szumy przy analizach chromatograficznych
36 | Undekan | czystość ≥ 99,0% Merck nr kat. U407
37 | Bituminous coal (nominal mass fraction 5 % sulfur), certyfikowany materiał odniesienia | NIST® nr kat. 2685c | Zgodny z normą ISO 23674:2022
38 | CMIT/MIT(5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on/2-metylo-4-izotiazolin-3-on) (MO) | Merck nr kat. PHR1597 | Certyfikowany materiał odniesienia, wartość certyfikowana wraz z niepewnością rozszerzoną, minimalna naważka, zgodność z normą ISO 17034
39 | Roztwór buforowy pH 2.00 (20°C) | Merck nr kat. 1094420500 | Certyfikowany materiał odniesienia, wartość certyfikowana wraz z niepewnością rozszerzoną, zgodność z normą ISO 17034
40 | Roztwór buforowy pH 11.00 (20°C) | Merck nr kat. 1094621000 | Certyfikowany materiał odniesienia, wartość certyfikowana wraz z niepewnością rozszerzoną, zgodność z normą ISO 17034
41 | Tymoloftaleina - wskaźnik | czda Merck 1081750025 | czda, zgodny z normami ISO