Oznaczenie sprawy: PN ……/……

Załącznik  Nr  ……  do  SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiot obejmuje:

1.Opis przedmiotu zamówienia

Przetarg nieograniczony składający się z 6 części:

Część 1: Dostawa podłoży hodowlanych dla równoległej hodowli komórek płynu owodniowego, krwi pępowinowej oraz krwi obwodowej.

Część 2:  Dostawa surowicy cielęcej do wykonywania preparatów cytogenetycznych.

Część 3:  Dostawa roztworu PBS pH7,2-7,4.

Część 4: Dostawa trypsyny 0,25% do wykonywania preparatów cytogenetycznych.

Część 5. Subskrypcja dostępu do zasobów genetycznych baz danych VarSome.com Premium, niezbędna do analizy mikromacierzy aCGH.

Na okres 24 miesięcy.

Część 6. Zakup kompletu (3 sztuk) pipet automatycznych, poj. 0,5-10; 10-100; 100-1000uL

Część nr 1

Przedmiot zamówienia: Dostawa podłoży hodowlanych dla równoległej hodowli komórek płynu owodniowego, krwi pępowinowej oraz krwi obwodowej na okres 24 miesięcy

| L.p | Nazwa odczynnika | Specyfikacja przetargowa | Ilość / 2 lata | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompletne podłoże do hodowli limfocytów z fitohemaglutyniną (czynnikiem wzrostu limfocytów) | Sterylne podłoże do hodowli limfocytów krwi obwodowej z fytohemaglutyniną (ekstrat z nasion czerwonej fasoli Phaseolus vulgaris); skład: opracowane w oparciu o podłoże podstawowe RPMI-1640, uzupełnione L-Glutaminą, surowicą płodową bydlęcą i antybiotykiem (gentamycyną); pojemność opakowania – 100 ml dostarczane w postaci zamrożonej- gotowe do użytku po rozmrożeniu. Każde podłoże musi posiadać certyfikaty jakości analitycznej dla każdej serii- dostarczane wraz z dostawą Posiada CE, przeznaczone do diagnostyki In Vitro (CE-IVD) | 150 szt. |  |  |

| L.p | Nazwa odczynnika | Specyfikacja przetargowa | Ilość / 2 lata | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Kompletne podłoże do hodowli komórek płynu owodniowego i trofoblastu | Kompletne podłoże do hodowli komórek płynu owodniowego i trofoblastu skład: surowica, L-glutamina, antybiotyki (gentamycyna), FGF, transferryna ludzka, ludzka rekombinowana insulina o pojemności opakowania - 100 ml, gotowe do użycia sterylne podłoże do hodowli komórek płynu owodniowego i trofoblastu; możliwość stosowania podłoża zarówno w otwartych jak i w zamkniętych układach hodowli; podłoże dostarczane w stanie zamrożonym (prawidłowe warunki transportu, możliwość rozmrażania i zamrażania podłoża bez utraty jakości); możliwość zakończenia hodowli po 6-8 dniach; sterylizowane przez filtrację (0,1μ), testowane pod kątem endotoksyn każde podłoże musi posiadać certyfikaty jakości analitycznej dla każdej serii oceniające następujące parametry: Parametr oceniany Zakres referencyjny pH 7.0 -7.5 Osmolalność 280 – 330 mOsm/kg Test sterylności Wynik negatywny Wygląd Płyn czysty, przejrzysty Promocja wzrostu komórek płynu owodniowego Wynik pozytywny dostarczane wraz z dostawą posiada CE, przeznaczone do diagnostyki In Vitro. | 50 szt. |  |  |

Część 2

| L.p | Nazwa odczynnika | Specyfikacja przetargowa | Ilość / 2 lata | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Surowica cielęca | Odczynnik do diagnostyki in vitro wykonany z krwi cielęcej pobranej od zwierząt zdrowych, wolnych od chorób zaraźliwych i zakaźnych pochodzących z hodowli krajowych. Surowica musi posiadać certyfikaty jakości analitycznej dla każdej serii oceniające następujące parametry: Parametr oceniany Zakres referencyjny pH 7.7 ±0.5 Osmolalność 260 – 320 mOsm/kg Jałowość jałowy Zawartość substancji hemowych [absorbancja l=415nm] do 0,5 Zawartość białka całkowitego [%] 5-7 dostarczane wraz z dostawą posiada CE, przeznaczone do diagnostyki In Vitro. | 80 szt. |  |  |

Przedmiot zamówienia: Dostawa surowicy cielęcej do wykonywania preparatów cytogenetycznych na okres 24 miesięcy

Część 3

Przedmiot zamówienia:  Dostawa roztworu PBS pH7,2-7,4 na okres 24 miesięcy

| L.p | Nazwa odczynnika | Specyfikacja przetargowa | Ilość / 2 lata | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PBS: Phosphate Buffered Saline | PBS, odczynnik jałowy, w opakowaniach 100 mL, bez jonów Ca++ i Mg++ | 360 szt. |  |  |

Część 4

Przedmiot zamówienia:  Dostawa trypsyny 0,25% do wykonywania preparatów cytogenetycznych na okres 24 miesięcy;

| L.p | Nazwa odczynnika | Specyfikacja przetargowa | Ilość / 2 lata | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trypsyna (0,25%) | Roztwór białka w DPBS | 80 szt. |  |  |

Część 5

Przedmiot zamówienia:  Subskrypcja dostępu do zasobów genetycznych baz danych VarSome.com Premium, niezbędna do analizy mikromacierzy aCGH na okres 24 miesięcy.

Wartość usługi w części nr 5 wynosi  netto/brutto:…………../………….

Część 6

Przedmiot zamówienia: Zakup 1 kompletu pipet automatycznych, poj. 0,5-10 (1szt.); 10-100 (1szt.); 100-1000 uL (1szt.);

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |
| 3. | Przedmioty fabrycznie nowe | TAK |  |
| 4. | Komplet jednokanałowych pipet o zmiennej objętości zapewniający pracę na objętościach w łącznym zakresie od 0,5 do 1000uL | TAK |  |
| 5. | Pipety kompatybilne z końcówkami współpracującymi z pipetami Eppendorf | TAK |  |
| 6. | Możliwość sterylizacji w autoklawie całej pipety, potwierdzona dokumentacją techniczną producenta. | TAK |  |
| 7. | Kompatybilne ze statywami do pipet Eppendorf | TAK |  |
| 8. | Tworzywo odporne na światło UV, potwierdzone dokumentacją techniczną producenta. | TAK |  |
| 9. | Chip RFID z numerem seryjnym i modelem, , potwierdzone dokumentacją techniczną producenta | TAK |  |
| 10. | Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym | TAK |  |
| 11. | Czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości, w kierunku od góry do dołu. | TAK |  |
| 12. | Przystosowane do obsługi przez osoby prawo i leworęczne | TAK |  |
| 13. | Możliwość regulacji pipety do pracy z cieczami o różnych gęstościach | TAK |  |
| 14. | Zabezpieczenie przed „przekręceniem” i rozregulowaniem pipety. | TAK |  |
| 15. | Spełnia wymagania normy EN ISO 8655 | TAK |  |
| 16. | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
| WARUNKI SERWISU |
| 9. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie UE | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 10. | Czas realizacji naprawy w okresie gwarancji ustalany na bieżąco z Zamawiającym | TAK |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |
| 11. | Dostawa w ciągu max 2 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  |

Wartość zakupu kompletu pipet w części nr 6 wynosi  netto/brutto: