Załącznik nr 9

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła dla budynku przy ul. Sobieskiego 58  w Rudzie Śląskiej realizowana w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie OZE w budynkach komunalnych  w Rudzie Śląskiej, znak sprawy TIR/09/D/TP/2024

Harmonogram rzeczowo- finansowy

| Lp. | Branża - budowlana | Stawka VAT | netto | brutto | ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,50 kWh zlokalizowanej na dachu budynku, podłączonej do zwykłego inwertera o mocy 7 kW oraz pełnym osprzętem towarzyszącym. Zastosowanie systemu monitorującego produkcję energii elektrycznej. | 8% |  |  | 1 | kpl |
| 2 | Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 12,10 kWh zlokalizowanej na gruncie, podłączonej do hybrydowego inwertera fotowoltaicznego o mocy 15 kW oraz pełnym osprzętem towarzyszącym. Zastosowanie systemu monitorującego produkcję energii elektrycznej. | 23% |  |  | 1 | kpl |
| 3 | Budowa magazynu energii elektrycznej o pojemności 5 kWh zlokalizowanego na gruncie oraz pełnym osprzętem towarzyszącym. | 23% |  |  | 1 | kpl |
| 4 | Budowa dwóch pomp ciepła typu powietrze-woda o mocy 41 kW każda, zbiornika buforowych o poj. 800l, naczynia przeponowego o poj.140l oraz pełnego osprzętu technologicznego. Zastosowanie systemu monitorującego produkcję energii cieplnej. | 8% |  |  | 1 | kpl |
| 5 | Budowa szczytowego kotła elektrycznego o mocy 49 kW. | 8% |  |  | 1 | kpl |
| 6 | Wykonanie przeglądu rocznego instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła dwa razy w roku. Ilość przeglądów zgodna z deklaracją gwarancji Wykonawcy na wykonanie prac. | 23% |  |  | 1 | kpl |
| Razem |  |  |  |  |  |  |