Kostrzyn nad Odrą, 23.08.2023 r.

Dotyczy:  Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

Prosimy o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych - wartość poniżej 130.000 zł.

I. Przedmiot zamówienia:

Rozbudowa aktualnie posiadanego systemu klimatyzacji o układ kontroli pracy urządzeń w zależności od wykrycia otwarcia/zamknięcia okien w pomieszczeniach budynku biurowego Miejskich Zakładów Komunalnych przy ul. Mikołaja Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą.

1. Zamówienie obejmuje:

- 1. dobór i dostawę wszelkich urządzeń i niezbędnych materiałów (okablowania) składającej się na oferowany układ kontroli pracy systemu klimatyzacji,

1.2. montaż dostarczonych urządzeń,

- łączna ilość czujników: 52 [szt] (w 21biurach jest 26 okien z dwoma dolnymi otwieranymi skrzydłami),

- montaż w oknach lub przy oknach elementów wykrywających otwarcie/zamknięcie okna. Montaż urządzeń i kabli wykonać w sposób trwały, uniemożliwiający przesunięcie czujnika i nieświadome uszkodzenie go podczas zamykania/otwierania okna jednocześnie pozwalający na jak najbardziej komfortowe utrzymanie czystości. Czujniki montować tylko przy dolnych, otwieranych skrzydłach okien, najlepiej w miejscach największego wychylenia skrzydła od ramy okna. Barwa obudowy czujnika powinna być biała, lub najbardziej do białego zbliżona,

- ułożenie niezbędnych kabli sygnałowych od czujników do odpowiednich jednostek wewnętrznych klimatyzacji, we właściwych pomieszczeniach. Zastosować kable o przekroju nie mniejszym niż 0,34[mm2] AWG≤27,

- przewody prowadzić po możliwie krótkiej i optymalnej trasie do właściwej jednostki, dbając o zachowanie estetyki pomieszczenia,

- zamawiający wymaga ułożenia przewodów w korytkach kablowych wykonanych z tworzywa sztucznego i o możliwie małym przekroju prostokątnym, nie większym niż 15x20[mm],

- tam gdzie jest to możliwe dopuszcza się prowadzenie kabli ponad panelami podwieszanego sufitu jednak z pozostawieniem naddatku (nie mniej niż 1 metr) na potrzeby techniczne. Dopuszcza się prowadzenie kabli przez poddasze (strych) w rurach elektroindukcyjnych,

- dostosowanie sygnału z czujników do aktualnie działającego układu klimatyzacji,

- sprawdzenie działania sterowania każdą z jednostek wewnętrznych a na koniec sprawdzenie całości systemu klimatyzacji pod katem prawidłowej pracy. Sprawdzenie ewentualnych komunikatów centrali mających związek z modernizacją systemu,

- uruchomienie systemu i przekazanie do użytkowania Zamawiającemu,

1.3. udzielenie gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia oraz wykonane roboty przez okres min. 24 m-cy od daty wystawienia faktury.

2. Opis sytemu klimatyzacji:

Obecnie pomieszczenia obsługiwane są przez dwa niezależne systemy klimatyzacji:

1 - układ VRF firmy Fujitsu, w tym:

a. Jednostki zewnętrzne 2 szt.: AJY108LALH

b. Jednostki wewnętrzne 22 szt.: ASYG09LECH/ASYG12LECH oraz jednostka sufitowa AUXA30LALH

c. Dodatkowo panel operatorski 1 szt.:  UTY-DTGY

2 - układ VRF firmy MDV, w tym:

a. Jednostka zewnętrzna 1 szt.: MDV-D140W/N1

b. Jednostki wewnętrzne 3 szt.: MDV-D28G/N1/MDV-D36G/N1-E1

W pomieszczenia zamontowane są okna PVC czterodzielne z aktywnymi tylko dwoma głównymi skrzydłami dolnymi.

3. Pozostałe warunki zamówienia:

3.1. Lokalizacja dostawy i wykonania robót: biurowiec Miejskich Zakładów Komunalnych Spółka z o.o. w Kostrzynie nad Odrą, ul. Mikołaja Kopernika 4a.

3.2. Roboty montażowe wykonywać:

a. w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 7:00 – 15:00 w sposób nie zakłócający wykonywania pracy przez pracowników Zamawiającego

lub

b. po godzinach pracy Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wykonywanie robót od godziny 15:00 do 21:00.

3.3. Wykonawca w momencie rozpoczęcia prac montażowych stanie się wytwórcą odpadów i będzie zobowiązany do ich uprzątnięcia i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.4. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić wizję lokalną w celu dokonania obmiarów. Nie wykonanie tego obowiązku pozbawia Wykonawcę prawa do powoływania się na ten fakt w przypadku niewłaściwej wyceny przedmiotu zamówienia.

3.5. W ofercie należy podać  czas przyjazdu obsługi do wykonania serwisu i naprawy w okresie gwarancyjnym (wymagany przez Zamawiającego jest czas maksymalnie 5 dni roboczych) od zgłoszenia drogą elektroniczną. Jeżeli wykonawca nie wypełni pola dotyczącego czasu serwisu w formularzu ofertowym, uznane zostanie, że oferuje czas 5 dni roboczych.

3.6. Zamawiający wymaga dostarczenia następujących dokumentów najpóźniej w dniu odbioru:

- karty katalogowe oferowanych urządzeń,

- deklaracje zgodności urządzeń z obowiązującymi przepisami.

3.7. Ceny należy podać w złotych polskich.

3.8. Zamówienie zostanie uznane za należycie wykonane po pozytywnej weryfikacji działania w 3 pomieszczeniach.

3.9. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty:

na część 1 – układ VRF firmy Fujitsu

i/lub

na część 2 – układ VRF firmy MDV.

II. Termin wykonania zamówienia: pożądany jest czas realizacji do 31.10.2023 r.

W formularzu nr 3 – oferta – należy wpisać czas realizacji zamówienia. Nie wypełnienie pozycji w formularzu traktowane będzie jako potwierdzenie czasu realizacji jako 31.10.2023 r.

III. Kryterium oceny ofert:

Cena – 100 punktów

Oferty będą porównywane za pomocą poniższego wzoru:

Cmin

C= ---------------------x 100 pkt

Cbad

Gdzie:

C - całkowita liczba punków w kryterium – cena,

Cmin – cena minimalna zaoferowana w przetargu,

Cbad – cena oferty badanej.

Cena powinna zawierać koszt materiałów (urządzenia i okablowanie), ich dostawę i montaż oraz serwis (robocizna, materiały, dojazd) w okresie gwarancyjnym.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną w zakresie każdej z części odrębnie. Jednocześnie Zamawiający ma prawo do poproszenia o złożenie oferty dodatkowej Wykonawcę, który złoży ofertę na obie części, o ile będzie ona nieistotnie droższa od sumy dwóch ofert najkorzystniejszych w zakresie każdej części odrębnie.

IV. Warunki przeprowadzenia postępowania:

1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia.

2. Zamawiający udzieli pisemnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, a z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w ofercie i niniejszym zapytaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

3. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.

4. Zamawiający wskazuje jako formę porozumiewania się pomiędzy stronami platformę zakupową Open Nexus.

5. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z pytaniami do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi poprzez zamieszczenie ich na platformie zakupowej Open Nexus, na której znajduje się treść niniejszego zapytania pod warunkiem, że pytanie wpłynie nie później niż w 3 dniu przed terminem składania ofert.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

7. Zamawiający w toku oceny ofert przyzna punkty w zakresie ustalonych kryteriów. Jeżeli różnica w punktacji dwóch lub więcej ofert nie przekroczy 0,5 pkt, Zamawiający może poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one być wyższe od ofert pierwotnych. Zapis ten dotyczy ofert z najwyższą punktacją.

8. Wszelkie dokumenty występujące w toku postępowania zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, czyli: wyjaśnienia do ofert, uzupełniania dokumentów i oferty dodatkowe, muszą być  przesłane za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

9. Wszelkie wady dotyczące przedmiotu zamówienia, będą zgłaszane przez Zamawiającego telefonicznie i niezwłocznie potwierdzone pisemnie – drogą elektroniczną, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad lub wymiany przedmiotu zamówienie na wolny od wad w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin usunięcia wad lub wymiany przedmiotu zamówienia może zostać wydłużony na pisemny wniosek Wykonawcy.

10. Zamawiający nie przewiduje wpłaty zaliczki ani wystawienia innego zabezpieczenia płatności z tytułu realizacji zamówienia.

11. Zamawiający zastrzega sobie nie odpowiadanie na pytania Wykonawców, które wpłyną na dwa dni przed terminem składania ofert. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu na przesyłanie pytań.

12. Zamawiający może kierować do Wykonawców wezwanie do wyjaśnienia ofert na etapie ich badania. Wykonawca ma obowiązek odpowiedzi na wezwanie niezwłocznie, jednak nie później niż we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

V. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej w terminie do dnia 30.08.2023 r. do godz. 12:00 na adres https://platformazakupowa.pl/ i formularza Wyślij wiadomość.

Tylko w sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl Zamawiający będzie komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej mzk@kostrzyn.pl.

Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców, najpóźniej 30 minut po godzinie składania ofert.

VI. Wraz z ofertą należy złożyć:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg załącznika nr 3,

- karty katalogowe oferowanych urządzeń,

- wypisu z KRS lub CEiDG.

VII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.administratorem danych osobowych zawartych w ofercie oraz w innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu są Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, tel: 95-727-96-00, e-mail: mzk@kostrzyn.pl

2.inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskich Zakładach Komunalnych jest Pan Hubert Sańczyk, tel: 795-557-255, e-mail: iodo@mzk.kostrzyn.pl

3.dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer, a także imię i nazwisko osoby do kontaktu nr telefonu lub stanowisko służbowe;

4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 19 oraz art. 74 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. Poz. 2019 z pózn.zm.) – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;

5.dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6.obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób wymienionych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7.w odniesieniu do danych osobowych w/w osób decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8.każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, posiada:

-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Jej dotyczących;

-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Jej danych osobowych; skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników ;

-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy ta osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych Jej dotyczących narusza przepisy RODO;

9. żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, nie przysługuje:

-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VIII. Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie RODO

1. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca  zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Zamawiający informuje, iż treść oświadczenia została ujęta przez Zamawiającego we wzorze Formularza Ofertowego –pkt 14.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załączniki:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1;

2. Wzór umowy - załącznik nr 2;

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:	  Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o.

ul. Mikołaja Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Nazwa Wykonawcy: ………......................................................................................................................

Adres:........................................................................................................................................................

adres poczty elektronicznej: ................................nr telefonu: .............................

1.  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składamy ofertę na rozbudowę aktualnie posiadanego systemu klimatyzacji o układ kontroli pracy urządzeń w zależności od wykrycia otwarcia/zamknięcia okien w pomieszczeniach budynku biurowego Miejskich Zakładów Komunalnych przy ul. Mikołaja Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą,

w zakresie części 1 – układ VRF firmy Fujitsu

za cenę netto: ……………….............................................................................................………… zł.

(słownie:……………………………………………….……………………..……………………….. złotych)

podatek VAT 23% w kwocie ……………………………………zł,

cena brutto ……………….................................………………..zł,

w tym:

a) cena materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia netto wynosi ………………………. zł,

b) cena robót montażowych netto wynosi ……….……….. zł,

w zakresie części 2 – układ VRF firmy MDV

za cenę netto: ……………….............................................................................................………… zł.

(słownie:……………………………………………….……………………..……………………….. złotych)

podatek VAT 23% w kwocie ……………………………………zł,

cena brutto ……………….................................………………..zł,

w tym:

a) cena materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia netto wynosi ………………………. zł,

b) cena robót montażowych netto wynosi ……….……….. zł

Razem brutto na obie części zamówienia ……………….….. zł.

2a. Opis działania oferowanego układu dla części 1: ............……………………………………….……..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2b. Opis działania oferowanego układu dla części 2: ............……………………………………….……..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Oświadczamy, że termin wykonania zamówienia wyniesie do ….. (max 7) dni roboczych od rozpoczęcia realizacji zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i wzorem umowy oraz nie wnosimy zastrzeżeń do ich treści, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy(załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

5. Oświadczamy, że zobowiązujemy się udzielić gwarancji na dostarczone i zamontowane materiały przez okres   .................. (min 2) lata, oraz na wykonane roboty przez okres ……….(min. 2) lata od daty wystawienia  faktury.

6. Czas przyjazdu serwisu i naprawy w okresie gwarancyjnym wynosi ……………… (max. 5 )dni roboczych od zgłoszenia drogą elektroniczną.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

8. Jako punkt serwisowy służący zapisom pkt. I ust. 2 pkt. 2.3 zapytania ofertowego wskazujemy: (nazwa i adres, adres e-mail) …………………………………………………………………………………………………………….

9. Jesteśmy*/nie jesteśmy* czynnym płatnikiem podatku VAT i posiadamy nr NIP ……………………….

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, jak i wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem i przedłożę Zamawiającemu w celu realizacji umowy o zamówienie publiczne.

11. Oświadczam że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

……………………………………                             ……………………………………………………………

miejscowość, data                                                                                       (podpis osoby uprawnionej )

ZAŁĄCZNIK NR 2

UMOWA NR ........................./WZÓR/

zawarta w dniu ........................ 2023 r. z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł,

pomiędzy:

Miejskimi Zakładami Komunalnymi Sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą, wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000158228, NIP: 598-000-42-38, REGON: 210022921

reprezentowanymi przez:

mgr inż. Olgierda Kłaptocza – Prezesa Zarządu

zwanymi dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………….. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ...................................../rejestru ewidencji gospodarczej, NIP: ..............................., REGON: ...............................

reprezentowana przez:

- ..........................................................................................

- ..........................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia:

Rozbudowa aktualnie posiadanego systemu klimatyzacji o układ kontroli pracy urządzeń w zależności od wykrycia otwarcia/zamknięcia okien w pomieszczeniach budynku biurowego Miejskich Zakładów Komunalnych przy ul. Mikołaja Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą.

Zamówienie obejmuje:

1. dobór i dostawę wszelkich urządzeń i niezbędnych materiałów (okablowania) składającej się na oferowany układ kontroli pracy systemu klimatyzacji,

2. montaż dostarczonych urządzeń,

a. łączna ilość czujników: 52 [szt] (w 21biurach jest 26 okien z dwoma dolnymi otwieranymi skrzydłami),

b. montaż w oknach lub przy oknach elementów wykrywających otwarcie/zamknięcie okna. Montaż urządzeń i kabli wykonać w sposób trwały, uniemożliwiający przesunięcie czujnika i nieświadome uszkodzenie go podczas zamykania/otwierania okna jednocześnie pozwalający na jak najbardziej komfortowe utrzymanie czystości. Czujniki montować tylko przy dolnych, otwieranych skrzydłach okien, najlepiej w miejscach największego wychylenia skrzydła od ramy okna. Barwa obudowy czujnika powinna być biała, lub najbardziej do białego zbliżona,

c. ułożenie niezbędnych kabli sygnałowych od czujników do odpowiednich jednostek wewnętrznych klimatyzacji, we właściwych pomieszczeniach. Zastosować kable o przekroju nie mniejszym niż 0,34[mm2] AWG≤27,

d. przewody prowadzić po możliwie krótkiej i optymalnej trasie do właściwej jednostki, dbając o zachowanie estetyki pomieszczenia,

e. zamawiający wymaga ułożenia przewodów w korytkach kablowych wykonanych z tworzywa sztucznego i o możliwie małym przekroju prostokątnym, nie większym niż 15x20[mm],

f. tam gdzie jest to możliwe dopuszcza się prowadzenie kabli ponad panelami podwieszanego sufitu jednak z pozostawieniem naddatku (nie mniej niż 1 metr) na potrzeby techniczne. Dopuszcza się prowadzenie kabli przez poddasze (strych) w rurach elektroindukcyjnych,

g. dostosowanie sygnału z czujników do aktualnie działającego układu klimatyzacji,

h. sprawdzenie działania sterowania każdą z jednostek wewnętrznych a na koniec sprawdzenie całości systemu klimatyzacji pod katem prawidłowej pracy. Sprawdzenie ewentualnych komunikatów centrali mających związek z modernizacją systemu,

i. uruchomienie systemu i przekazanie do użytkowania Zamawiającemu.

§ 2

1. Termin wykonania zamówienia do ….. dni od podpisania umowy.

2. Za termin wykonania zamówienia strony uważają termin dokonania odbioru. Podstawą do dokonania odbioru będzie pozytywna weryfikacja działania przedmiotu umowy w sposób określony w § 5 ust. 3 umowy.

3. Dostawca ma obowiązek wcześniejszego telefonicznego poinformowania o terminie rozpoczęcia realizacji, tj. co najmniej na dwa dni robocze przed planowanym przyjazdem. Osoba wskazaną do kontaktu jest Adrian Wojtaluk, tel. 508 359 747 lub Rafał Bobik, tel. 508 359 729.

4. Realizacja zamówienia będzie możliwa w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00-15:00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu z uprawionym przedstawicielem Zamawiającego po godzinach pracy Zamawiającego.

5. Dostawca ma obowiązek pisemnego informowania Zamawiającego o każdej groźbie niedotrzymania terminu wykonania umowy. Jeżeli takie opóźnienie (w stosunku do przyjętego terminu wykonania umowy) miałoby nastąpić, Dostawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach opóźnienia, o jego skutkach oraz czasie, o jaki może ulec przesunięciu termin wykonania umowy. Niewykonanie tego obowiązku, w przypadku gdy opóźnienie to leży po stronie Zamawiającego, pozbawia Dostawcę prawa powoływania się na winę Zamawiającego w opóźnieniu wykonania umowy.

§ 3

Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy z dnia ................................................

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało na podstawie złożonej oferty i wynosi:

netto ........................................................................................ zł,

słownie: ………………………………………………………………………………………………… złotych, podatek VAT 23% w kwocie …………………………………………….…… zł,

razem brutto ............................................................................ zł.

§ 5

- Zapłata należności zostanie dokonana przelewem w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania faktury. Fakturę Wykonawca wystawi po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie Strony.

- Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Podstawą i warunkiem pozytywnego odbioru przedmiotu zamówienia będzie zweryfikowanie poprawności jego działania w 3 pomieszczeniach, z zastrzeżeniem, że w każdym z pomieszczeń układ musi zadziałać pozytywnie. W przypadku nie zadziałania układu w którymś z testowanych pomieszczeń, przedmiot zamówienia nie zostanie odebrany, a Wykonawca zostanie zobowiązany do usunięcia usterki. Ponowny odbiór może zostać rozpoczęty po dokonaniu nowego zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający dopuszcza dwukrotne zgłoszenie gotowości do odbioru, po którym przedmiot umowy musi przejść pozytywny odbiór. W przeciwnym wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Fakturę należy wystawić na Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o., ul. Mikołaja Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą NIP 598-000-42-38.

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone i zamontowane materiały przez okres   .................. lat, oraz na wykonane roboty przez okres ………. lat od daty wystawienia  faktury.

2. Czas przyjazdu serwisu i naprawy w okresie gwarancyjnym wynosi ……………… dni roboczych od zgłoszenia drogą elektroniczną na adres ………………….

§ 7

- W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia, w tym napraw gwarancyjnych i przeprowadzenia serwisu, określonych niniejszą umową, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto określonej w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku odstąpienia przez jedną ze Stron od umowy z przyczyn dotyczących tej Strony, zapłaci ona drugiej Stronie karę w wysokości 10% wartości netto określonej w § 4 umowy.

- W przypadku nie spełnienia przez dostarczony przedmiot umowy wymagań określonych w § 5 ust. 3 lub w zapytaniu ofertowym, Zamawiający ma prawo odstąpić od odbioru przedmiotu umowy. W przypadku odmowy odbioru przedmiotu zamówienia Dostawca wymieni go właściwy, spełniający wymogi lub Zamawiający dokona zakupu samodzielnie potrącając wartość wynikającą z faktury zakupu z wynagrodzenia przysługującego Dostawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto określonej w § 4 umowy.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w przypadku zaistnienia sporów nie dających się rozstrzygnąć polubownie, właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie Sąd Powszechny według właściwości Zamawiającego, w oparciu o przepisy prawa polskiego.

§ 9

Zmiana ustalonych w niniejszej umowie zapisów może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu za zgodą obu stron, pod rygorem nieważności.

§ 10

Zleceniodawca oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

§ 11

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:	                                                  	                                              WYKONAWCA: