## Pakiet nr 1
PAKIET NR 1 - PŁYTKI DO ZESPOLEŃ KOŚCI DŁUGICH
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość Netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent
1. | Płyta do złamań kości rzepki, rozmiar mały, średni, duży, płyta typu Arrow, otwory dostosowane do śrub blokowanych 3,5mm | 1
2. | Tytanowa śruba blokowana, średnica 3,5mm, długość 10mm - 22 mm | 5
3. | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej, płyta lewa i prawa (płyty 4-,5-,6-,8- otworowe), otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych 3,5mm i umiejscowienia implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu, w głowie płyty otwory pod śruby o blokowane 2,7mm i 3.0mm | 10
4. | Płyta hakowa do dalszej nasady kości strzałkowej, płyta lewa i prawa (płyty 3-,5-,7 - otworowe), otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych 3,5mm i umiejscowienia implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu | 4
5. | Płyta prosta do kości strzałkowej (płyty 4-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), otwory blokowane, dostosowane do umiejscowienia implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu | 3
6. | Płyta tubularna (płyty 4-,5-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), otwory blokowane umożliwijące użycie śrub blokowanych 3.5 mm | 3
7. | Płyta tubularna (płyty 4-,5-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe) | 3
8. | Śruby stalowe: - blokowane, średnica 2,7 mm (długość10-30 mm), - korowe, średnica 2,7 mm (długość 10-60 mm), - do kości gąbczastej, średnica 3 mm (długość 10-30 mm), - korowe, średnica 3,5 mm (długość 10-60 mm), - blokowane, średnica 3,5 mm (długość 10-50 mm), - do kości gąbczastej, średnica 4 mm (długość 10-60 mm) | 30
9. | Płyta do artrodezy typ Anterior Tibiotalar, materiał tytan, płyta 10 otworowa dostępna w wersji prawej i lewej, w części dystalnej cztery rozbieżne otwory do mocowania w kości skokowej z użyciem śrub 4,5mm (śruby blokowane) lub śrub gąbczastych 5,5mm, w części proksymalnej owalny otwór umożliwiający wstępną kompresję, centralny otwór do anatomicznej kompresji z użyciem śruby 5,5mm, wysokość płyty w części proksymalnej 2,7mm, w części dystalnej 2,9mm | 1
10. | Płyta do artrodezy typ Lateral Tibiotalar, materiał tytan, płyta 10 otworowa, w części dystalnej cztery rozbieżne otwory do mocowania w kości skokowej z użyciem śrub 4,5mm (śruby blokowane) lub śrub gąbczastych 5,5mm, w części proksymalnej owalny otwór umożliwiający wstępną kompresję, centralny otwór do anatomicznej kompresji z użyciem śruby 5,5mm | 1
11. | Płyta do artrodezy typ Lateral Tibiotalocalcaneal, materiał tytan, płyta 15 otworowa, w części dystalnej cztery rozbieżne otwory do mocowania w kości skokowej i pięć otworów do mocowania w kości piętowej z użyciem śrub 4,5mm (śruby blokowane) lub śrub gąbczastych 5,5mm, w części proksymalnej owalny otwór umożliwiający wstępną kompresję, centralny otwór do anatomicznej kompresji z użyciem śruby 5,5mm | 1
12. | Płyta do artrodezy typ Posterior Tibiotalocalcaneal, materiał tytan, płyta 10 otworowa dostępna w wersji prawej i lewej, w części dystalnej trzy rozbieżne otwory do mocowania w kości piętowej i dwa otwory do mocowania w kości skokowej z użyciem śrub 4,5mm (śruby blokowane) lub śrub gąbczastych 5,5mm, w części proksymalnej owalny otwór umożliwiający wstępną kompresję, centralny otwór do anatomicznej kompresji z użyciem śruby 5,5mm | 1
13. | Śruba ze stopu tytanu, średnica 4,5 mm, długość 18 - 65 mm | 3
14. | Śruba ze stopu tytanu, blokowana, średnica 4,5 mm, długość 18 - 65 mm | 3
15. | Śruba ze stopu tytanu, średnica 5,5 mm, długość 20 - 75 mm | 3
16. | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, - średnica 4,5 mm (długość 20-80 mm), - średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na długości 18mm, - średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na długości 28mm, - średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na całej długości | 3
17. | Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy, otwory na śruby blokowane 2,4mm / 3,0mm - płytki proste 2,4mm( 4-,5-,6-,7-,8- otworowe), - płyty proste 3,0mm (2-,4-,5- otworowe), - płyty w kształcie T 2,4mm (3-,4-,5-,6-,7-,8-,9- otworowe), - płyty w kształcie T 3,0mm (3-,4- otworowe), - płyty w kształcie X (małe, średnie, duże), - płyty do osteotomii Cottona (klin 2-8mm) | 1
18. | Tytanowa płyta do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, wysokość 1,5mm, płyta prawa i lewa, płyta anatomiczna w trzech długościach, płyta prosta w trzech długościach, zestaw instrumentarium zawierający wielorazowye frezy (reamery) w rozmiarze 16-22 mm | 1
19. | Tytanowa płyta dedykowana do operacji Lapidusa, płyta podeszwowa, anatomiczna prawa/lewa, niskoprofilowa, mocowana na 5 śrub (blokowane o średnicy 3,5mm, kompresyjna o średnicy 4,0mm) | 1
20. | Tytanowa płyta w kształcie T do operacji Lapidusa, dostępna w dwóch długościach, otwory na śruby blokowane o średnicy 3,5 mm. | 1
21. | Tytanowa płyta do osteotomii pięty, dostępna z offsetem 5, 7,5 i 10 mm, otwory pod śruby blokowane średnica 3,5mm( długość 20-36mm), śruby kompresyjne średnica 4mm (długość 28-44mm) | 1
22. | Tytanowe śruby do złamań piątej kości śródstopia, średnica 4,5mm, 5,5mm, 6,0mm (długość od 40mm do 65mm), średnica kodowana kolorem | 1
23. | Anatomiczna, hakowa płyta do złamań piątej kości śródstopia, otwory na śruby blokowane i nieblokowane - średnica 2,4mm, długość od 8mm do 24mm | 1
24. | Tytanowe śruby blokowane (zmienny kąt) i nieblokowane - średnica 2,4mm, długość od 8mm do 24mm | 3
25. | Płyta do złamań kości piętowej, tytanowe, grubość 1,35 mm; otwory pod śruby 3,5mm, 4,0mm, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, płyty prawe - cztery rozmiary i lewe - cztery rozmiary, kodowane kolorem, | 1
26. | Płyta tytanowa do osteotomii nasady bliższej pierwszej kości śródstopia, płytka w kształcie litery L z klinem od 2mm do 7 mm , płytka niskoprofilowa – wysokość 0,5mm, lewa lub prawa. | 3
29. | Śruba ze stopu tytanu, korowa, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 14-60mm) | 20
30. | Śruba ze stopu tytanu, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3mm(długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 14-60mm), średnica 4mm (długość 14-60mm), | 20
31. | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, - średnica 2,0 mm (długość 8-30 mm), - średnica 2,4 mm (długość 8-36 mm), - średnica 3,0mm (długość 10-50mm), - średnica 4,0mm (długość 14-60mm) | 10
32. | Podkładka pod śrubę kompresyjną w rozmiarach: 6mm, 6,5mm, 7mm, | 1
33. | Podkładka pod śrubę kompresyjną w rozmiarach: 10mm, 13mm | 1
34. | Drut wiercący średnica 1,6mm, 2,4mm (długość 20cm, 30cm), opakowanie zbiorcze zawiera 3 sztuki | 2
35. | Śruba do tenodezy, materiał PEEK i BioComposite, średnica 3mm, 4mm, 4,75mm, 5,5mm, 6,25mm, 7mm, 8mm | 2
36. | Kotwica tytanowa 2,4mm x 7,5mm, nić typu #2-0 FiberWire, implanty na jednorazowym aplikatorze | 5
37. | Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, nić typu FiberWire, implanty na jednorazowym aplikatorze | 5
38. | Kotwica tytanowa 2,2 mm x 4 mm, nić typu #4-0 lub #2-0 FiberWire, implant na jednorazowym aplikatorze | 5
39. | Kotwica tytanowa 2,7 mm x 7 mm, nić typu #2-0 FiberWire, implant na jednorazowym aplikatorze | 4
40. | Kotwica bezwęzłowa 3,5mm x 13,5mm, 4.74mm x 16.1mm, materiał PEEK | 4
41. | System do małoinwazyjnego szycia ścięgna piętowego. Zestaw sterylny zawierający: - nić chirurgiczna typu #2 FiberWire, długość 97cm - 6 szt. - nić chirurgiczna typu #2 FiberWire z pętlą, długość 102cm - 2 szt. - igła z pętlą, średnica 1,6 mm - 2 szt. - zestaw do zastosowania z wielorazowym instrumentarium użyczonym przez Wykonawcę | 1
42. | Jednorazowy zestaw do podwieszenia/umocowania pierwszej kości śródręczna po trapezektomii, zestaw składający się z dwóch guzików o szerokości 2,6mm z dwoma otworami do przeciągnięcia szwu, czterech drutów wiercących 1,1 mm zakończonych oczkiem do przeciągania szwu, dwóch szwów ortopedycznych typu FiberWire #2 oraz linijki | 1
43. | Zestaw do rekonstrukcji stawu AC, oparty na dwóch tytanowych płytkach, dwóch taśmach niewchłanialnych z możliwością implantacji przez otwór wielkości 2,4 mm. | 1
44. | Taśmy wykonane z ultra mocnego materiału szewnego grubości #2 niewchłaniane o szerokości 2 mm. przeznaczone do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśmy zakończone typową nicią chirurgiczna umożliwiającą zastosowanie z kotwicami bezwęzłowymi. | 2
45. | Jednorazowa pętla nitinolowa do przeszywania tkanek, wymiarach 1,5x300 mm | 2
46. | Płytka anatomiczna do złamań trzonu obojczyka | 1
47. | Płytka anatomiczna do złamań trzonu oraz bocznej części obojczyka | 1
48. | Śruby stalowe: - blokowane, średnica 2,7 mm (długość8-24 mm), - korowe, średnica 2,7 mm (długość 10-18 mm), - do kości gąbczastej, średnica 3 mm (długość 10-24 mm), - korowe, średnica 3,5 mm (długość 8-30 mm), - blokowane, średnica 3,5 mm (długość 8-24 mm), - do kości gąbczastej, średnica 4 mm (długość 10-24 mm) | 10
49. | Drut Kirschnera - średnica 0,86mm, 1,0mm | 10
50. | Drut Kirschnera - średnica 1,35mm, 1,6mm, 2mm, 2,4mm | 10
51 | Implant do stabilizacji stawu AC, dwa guziki kopatybilne z płytą do złamań obojczyka, na jednorazowym podajniku, możliwość implantacji przez otwór 3.7mm, implant sterylny | 1
52 | Wiertło sterylne, średnicy 3.7mm, z miarką na całej długości | 1
53 | Taśma do zaopatrywania złamań okołoprotezowych z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, sterylna. Kompletne Instrumentarium zawierające narzędzia umożliwiające implantacje taśmy w róznych typach złamań | 10
54 | Płytka anatomiczna, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej przednioboczna. W części nasadowej otwory blokowane w dwóch rzędach pod śruby blokowane/korowe 2.7mm. W części trzonowej płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm. Stal | 2
55 | Płytka anatomiczna, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej przyśrodkowa. Płytka mocowane w części nasadowej za pomocą śrub blokowanych i korowych 2.7mm. W trzonie płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm. Stal | 2
56 | Płytka prosta, kompresyjna do stabilizacji dystalnej krawędzi piszczeli. Płytka mocowana śrubami korowymi 2.7mm. Stal | 2
57 | Płytka anatomiczna, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej przednia. W części trzonowej płytka mocowana śrubami blokowanymi/korowymi 2.7mm umieszczonymi w dwóch rzędach. W części trzonowej płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm. Stal | 2
58 | Płytka anatomiczna, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej tylna. . W części trzonowej płytka mocowana śrubami blokowanymi/korowymi 2.7mm umieszczonymi w dwóch rzędach. W części trzonowej płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm. Stal | 2
59 | Płyta anatomiczna blokowana do dalszej nasady kości strzałkowej spiralna tylnoboczna. W części dystalnej płytka mocowana śrubami blokowanymi/korowymi 2.7mm umieszczonymi w dwóch rzędach. W części trzonowej płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm. Stal | 2
60 | Płytka do dalszej nasady kości strzałkowej boczna. . W części dystalnej płytka mocowana śrubami blokowanymi/korowymi 2.7mm umieszczonymi w dwóch rzędach. W części trzonowej płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm. Stal | 2
61 | Śruba 2.7mm blokowana, , niskoprofilowa, długość 10-60mm, niskoprofilowa, stal | 10
62 | Śruba 2.7mm, korowa, niskoprofilowa, długość 10-60mm, stal | 5
63 | Śruba 3.5mm, blokowana, niskoprofilowa długość 10-50mm, stal | 5
64 | Śruba 3.5mm, korowa, niskoprofilowa długość 10-80mm, stal | 5
65 | Śruba 4.0mm gąbczasta, niskoprofilowa długość 10-60mm, stal | 5
66 | Nić poiletylenowa FiberWire2-0 zakończona igłą do przyszywania taknek miękkich do płytki | 5
67 | Śruba blokowana i korowa 3.5mm, tytanowa | 5
68 | Śruba do kości osteoporotycznej 4mm, tytanowa | 5
69 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, z gwintem na całej długości śruby - średnica 2,5 mm (długość 8-30 mm), - średnica 3,5 mm (długość 12-34 mm) - średnica 4,0mm (długość 16-50mm) | 10
70 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane z gwintem na całej długości śruby-średnica 5,0mm (długość 20-90mm) oraz 7,0mm (długość 35-140mm) | 10
71 | Implant do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego - dwie płytki tytanowe (strona przyśrodkowa 3,5mmx10mm, strona boczna 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową, nić #5, zestaw sterylny zawiera wiertło kaniulowane 3,5mm, celownik, drut prowadzący | 5
72 | Jednorazowy zestaw do sterylnego transferu autologicznego przeszczepu chrzestno-kostnego, dostępny w 3 średnicach 6mm, 8mm oraz 10mm. Zestaw składa się z: - Podbieraka z wycechowaną głębokością pobranego przeszczepu od 0 do 20mm ze skokiem co 1mm, podłużne nacięcie pozwala na sprawdzenie jakości i kontrole pobranego kołka - Wiertła oraz narzędzia do wykonania otworu w miejscu uszkodzenia z wycechowaną długością 10mm, 15mm, 20mm - Przezroczystej osłonki do wtłaczania przeszczepu oraz kontrolowania go w czasie implantacji - Metalowej miarki spełanijącej także funkcje rozbijaka kanału - Plastikowego wygładzacza powierzchni po implantacji | 1
Razem:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych kupowanego asortymentu. Umowa w tym zakresie będzie realizowana wartościowo, a nie ilościowo.
Wszystkie implanty w formie komisu
Dostarczenia nieodpłatnego instrumentarium na czas trwania umowy
Dostarczenia nieodpłatnego 1 napędu elektrycznego na czas trwania umowy
Szkolenie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie technik objętych zamówieniem
Uzupełnienie magazynu implantów w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zużycia
W przypadku gdy instrumentarium będzie dostarczane na konkretny zabieg przez Przyjmującego zamówienie – czas dostarczenia w/w – 24 godziny od chwili
zgłoszenia