## Arkusz1
| Znak sprawy: ZPZ-39/08/20 | załącznik A do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Uwaga:
Do całego zaoferowanego asortymentu, zgodnie z podziałem zamówienia na części, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oryginalnych firmowych materiałów informacyjnych (katalog lub kopie tych stron katalogu lub inne materiały firmowe) potwierdzających zgodność deklarowanych parametrów. Poszczególne części zawierają doszczegółowienie powyższego.
CZĘŚĆ 1/PAKIET 1
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Igła Luer 1,1-1,2x40, zwykła, jednorazowa, sterylna, op. 100 szt., pojedynczo pakowana, opakowanie typu papier-folia | op. | 7000
2 | Igła do insuliny PEN G 29 0,33 x 12 – 12,7 mm (pakowana po 100 szt.), sterylna | op. | 330
3 | Igła Luer 1,8x40, „szara”, zwykła, jednorazowa, sterylna, op. 100 szt., pojedynczo pakowana, opakowanie typu papier-folia | op. | 40
4 | Igła Luer 1,6x40, zwykła, jednorazowa, sterylna, op. 100 szt., pojedynczo pakowana, opakowanie typu papier-folia | op. | 150
5 | Igła jednorazowa iniekcyjna o wym. 0,5x40mm, 25G, op. 100 szt., wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, sterylna, pojedynczo pakowana, opakowanie typu papier-folia | op. | 70
CZĘŚĆ 2/ PAKIET 2
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Igła Luer 0,5 – 0,9; gdzie igła w rozmiarze 0,5 i 0,6 o długości 25mm, bezpieczna, op. 100 szt., jednorazowa, sterylna, pojedynczo pakowana, opakowanie typu papier-folia | op. | 1000
CZĘŚĆ 3/ PAKIET 3
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Strzykawka Luer 2 ml, jednorazowego użytku, jałowa; pakowana pojedynczo w opakowanie folia-papier; opakowanie zbiorcze 100 szt.; na opakowaniu informacja o dacie ważności | op. | 1500
2 | Strzykawka Luer 5 ml, jednorazowego użytku, jałowa; pakowana pojedynczo w opakowanie folia-papier; opakowanie zbiorcze 100 szt.; na opakowaniu informacja o dacie ważności | op. | 2500
3 | Strzykawka Luer 10 ml, jednorazowego użytku, jałowa; pakowana pojedynczo w opakowanie folia-papier; opakowanie zbiorcze 100 szt.; na opakowaniu informacja o dacie ważności | op. | 2680
4 | Strzykawka Luer 20 ml, jednorazowego użytku, jałowa; pakowana pojedynczo w opakowanie folia-papier; opakowanie zbiorcze 100 szt.; na opakowaniu informacja o dacie ważności | op. | 5000
5 | Strzykawka tuberkulinowa z igłą; jałowa, pakowana folia-papier | szt. | 4000
CZĘŚĆ 4/PAKIET 4
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Strzykawka typu Janet 100 ml, jednorazowego użytku, jałowa; pakowana pojedynczo w opakowanie folia-papier; na opakowaniu informacja o dacie ważności | szt. | 11000
CZĘŚĆ 5/PAKIET 5
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Strzykawka z końcówką Luer - Lock 50 ml do pomp infuzyjnych (Medima), jednorazowego użytku, jałowa, z tłoczkiem gumowym z podwójnym uszczelnieniem | szt. | 13000
2 | Strzykawka z końcówką Luer - Lock 50 ml do pomp infuzyjnych (Medima), bursztynowa, jednorazowego użytku, jałowa, z tłoczkiem gumowym z podwójnym uszczelnieniem | szt. | 7350
CZĘŚĆ 6/PAKIET 6
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Strzykawka 50 ml, trzyczęściowa, do pomp infuzyjnych (Braun Perfusor, Agilla, Medima) z igłą, sterylna, niepirogenna, nietoksyczna; strzykawka powinna być wyposażona w czytelną i trwałą skalę, igłę aspiracyjną (ok. 2,1 x 30mm); strzykawka powinna charakteryzować się wysoką precyzją przepływu tłoka i wysoką szczelnością | szt. | 30000
2 | Strzykawka 50 ml, z przeznaczeniem do leków światłoczułych, trzyczęściowa do pomp infuzyjnych (Braun Perfusor, Agilla, Medima) z igłą, sterylna, niepirogenna, nietoksyczna; strzykawka powinna być wyposażona w czytelną i trwałą skalę , igłę aspiracyjną (ok. 2,1 x 30mm); strzykawka powinna charakteryzować się wysoką precyzją przepływu tłoka i wysoką szczelnością | szt. | 4000
CZĘŚĆ 7/PAKIET 7
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Ostrze chirurgiczne sterylne wykonane ze stali węglowej lub nierdzewnej, kompatybilne z trzonkiem wielorazowego użytku nr 3 lub 4. Ostrze nie powodujące szarpania skóry. Rozmiar ostrza wygrawerowany bezpośrednio na ostrzu ( bardzo czytelne ), rysunek ostrza w skali 1:1 na opakowaniu handlowym i każdym opakowaniu jednostkowym. Pakowane pojedynczo w folię aluminiową, opisaną w widocznym miejscu rozmiarem, nr serii i datą ważności. Blister aluminiowy powinien posiadać kołnierz ułatwiający otwarcie. Na opakowaniu zbiorczym : nazwa producenta, oznakowanie rozmiaru z widocznym kształtem ostrza, nr.LOT z datą produkcji i ważności, metodą sterylizacji oraz oznakowanie typu CE z numerem jednostki certyfikujące. Pakowane po 100 sztuk. Pudełko-opakowanie zabezpieczone folią. Rozmiary: 10 , 11, 12 , 15 , 20 , 21 , 22 . | op. | 200
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć bezpłatne próbki wyrobów (nie podlegające zwrotowi) -dotyczy rozmiaru 15 i 20
CZĘŚĆ 8/PAKIET 8
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm (+/- 10 cm), dren zakończony dwoma łącznikami luer-lock (męski i żeński), bez ftalanów, opakowanie jednostkowe typu blister-pack, sterylny, data ważności na opakowaniu jednostkowym | szt. | 18600
2 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej bursztynowy dł. 150 cm (+/- 10 cm), dren zakończony dwoma łącznikami luer-lock (męski i żeński), bez ftalanów, opakowanie jednostkowe typu blister-pack, sterylny, data ważności na opakowaniu jednostkowym | szt. | 8700
3 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm (+/- 10 cm), dren zakończony dwoma łącznikami luer-lock (męski i żeński), bez ftalanów, średnica 3 mm, opakowanie jednostkowe typu blister-pack, sterylny, data ważności na opakowaniu jednostkowym | szt. | 1200
4 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej, z możliwością podawania lipidów dł. 150 cm (+/- 10 cm), dren zakończony dwoma łącznikami luer-lock (męski i żeński), bez ftalanów, opakowanie jednostkowe typu blister-pack, sterylny (wymagane oświadczenie producenta o możliwości przetaczania lipidów), data ważności na opakowaniu jednostkowym | szt. | 300
5 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm (+/- 10 cm), o grubości aparatu do kroplówki, z trójnikiem, opakowanie jednostkowe typu blister-pack, sterylny | szt. | 600
CZĘŚĆ 9/PAKIET 9
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Kranik trójdrożny bez przedłużacza, z optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/ zamknięty; sterylny; pojedynczo pakowany, opakowanie folia-papier z oryginalnie naniesionymi informacjami: data przydatności, nazwa i adres producenta, bez lateksu i ftalanów, metoda sterylizacji. Możlwość przetaczania lipidów (oświadczenie producenta) | szt. | 3400
2 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10 cm (+/- 2 cm), z optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/ zamknięty, sterylny; pojedynczo pakowany, przedłużacz w kranikach wykonany z PVC niezawierającego ftalanów, opakowanie folia-papier z oryginalnie naniesionymi informacjami: data przydatności, nazwa i adres producenta, brak lateksu, brak ftalanów, metoda sterylizacji. Możliwość przetaczania lipidów (oświadczenie producenta) | szt. | 19400
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć bezpłatne próbki wyrobów - dla każdej pozycji 1 opakowanie handlowe
CZĘŚĆ 10/PAKIET 10
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Koreczek dwufunkcyjny M / F typu kombi, jednorazowego użytku, sterylne, pakowane pojedyńczo, opakowanie 100 szt. | op. | 4000
CZĘŚĆ 11/PAKIET 11
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Zastawka jednokierunkowa - wewnątrz membrana silikonowa, przepływ 250 ml/min., zalecana wymiana po 72 godzinach, ciśnienie otwarcia <21 psi, ciśnienie max. >200 psi, przestrzeń martwa 0,2 ml, wolny od DEHP i BSE i latexu, sterylizacja ETO | szt. | 3200
CZĘŚĆ 12/PAKIET 12
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Kanka doodbytnicza z miękkiego PCV 30x300, pojedynczo pakowana | szt. | 1100
CZĘŚĆ 13/ PAKIET 13
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Worki do moczu 2000 ml, sterylne, z odpływem, posiadające zastawkę antyrefluksyjną, ze skalą pomiarową co 100 ml, z drenem i uniwersalnym łącznikiem, z możliwością stosowania do 7 dni; do oferty należy załączyć opis produktu (ulotki informacyjne lub katalogi, itp.) | szt. | 8360
CZĘŚĆ 14/Pakiet 14
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Worki do wydzielin - sterylne, 2000 ml, tylna ścianka biała, z drenem i zaworem spustowym typu T | szt. | 35000
CZĘŚĆ 15/PAKIET 15
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Sterylny żel do USG pakowany w saszetki 20g, zgodny z częstotliwością drgań występujących w różnych aparatach USG, całkowicie wodny roztwór, nie pozostawiający zabrudzeń na ubraniach i nieuszkadzający ultrasonografu, bakteriostatyczny, niewywołujący podrażnień | szt. | 2400
CZĘŚĆ 16/PAKIET 16
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Rurka intubacyjna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji, jałowa, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej, półtransparentny łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Mankiet wykonany z miękkiego PCV lub poliuretanu o grubości ściany max 15 mikronów. Możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniowej (tuż nam mankietem). Dren do odsysania o średnicy min. 4 mm. Pakowane folia-papier. Do oferty należy załączyć opis produktu (katalog lub ulotka informacyjna) w celu potwierdzenia zgodności produktu z wymaganiami Zamawiającego. | szt. | 320
CZĘŚĆ 17/PAKIET 17
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Cewnik do podawania tlenu donosowo, długość 210 cm (+/-10 cm) , rozmiar dla dorosłych, wąsy z tworzywa miękkiego, niepowodującego skaleczeń, elastyczne końcówki, sterylny. | szt. | 5000
CZĘŚĆ 18/ PAKIET 18
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Przewód (dren) tlenowy CH 16 o długości: 180 - 300 cm (tlen ambu), bez ftalanów | szt. | 1500
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, o długości 500 cm ( +/- 30cm ), sterylny, wykonany z delikatnego, elastycznego tworzywa, nie drażniący błony śluzowej nosa | szt. | 8000
CZĘŚĆ 19/PAKIET 19
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Aplikator do przygotowywania i pobierania leku z butelki z filtrem typu Mini Spike Plus lub równoważny, długość szpikulca od 2 do 3 cm, sterylny | szt. | 23400
CZĘŚĆ 20/PAKIET 20
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Woda destylowana Aqua o pojemności od 340 do 500 ml z adapterem do mocowania. Dostarczenie plastikowego króćca - redukcji do stosowania z wąsami tlenowym oraz końcówki umożliwiającej natlenianie suchym tlenem. Ilość reduktorów, którą należy dostosować do wody w systemie zamkniętym wynosi 40 szt. | szt. | 450
CZĘŚĆ 21/PAKIET 21
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 25000
2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm, bursztynowy, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 3000
3 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS, komora kroplowa o długości min. 50mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz miejsce zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpocśrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 480000
4 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS, komora kroplowa o długości min. 50mm, bursztynowy, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz miejsce zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpocśrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 500
5 | Przyrząd do przetaczania krwi TS, transfuzji, komora kroplowa o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 45000
CZĘŚĆ 22/PAKIET 22
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Strzykawka 3ml x100 szt.do cytostatyków. Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku; stopniowanie co 1ml. Gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem z bezlateksowego materiału, zgodna z normami ISO 10993 i DIN 30993. Z łatwo wyczuwalną blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki. Czarna skala, kontrastująca. Wykonana z polipropylenu. Zakończenie strzykawki położone centralnie, typu luer-lock. | szt. | 4800
2 | Strzykawka 5ml x100 szt. do cytostatyków. Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku; stopniowanie co 1ml. Gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem z bezlateksowego materiału, zgodna z normami ISO 10993 i DIN 30993. Z łatwo wyczuwalną blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki. Czarna skala, kontrastująca. Wykonana z polipropylenu. Zakończenie strzykawki położone centralnie, typu luer-lock. | szt. | 8000
3 | Strzykawka 10ml x100 szt. do cytostatyków. Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku; stopniowanie co 1ml. Gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem z bezlateksowego materiału, zgodna z normami ISO 10993 i DIN 30993. Z łatwo wyczuwalną blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki. Czarna skala, kontrastująca. Wykonana z polipropylenu. Zakończenie strzykawki położone centralnie, typu luer-lock. | szt. | 4800
4 | Strzykawka 20ml x100 szt. do cytostatyków. Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku; stopniowanie co 1ml. Gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem z bezlateksowego materiału, zgodna z normami ISO 10993 i DIN 30993. Z łatwo wyczuwalną blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki. Czarna skala, kontrastująca. Wykonana z polipropylenu. Zakończenie strzykawki położone centralnie, typu luer-lock. | szt. | 15360
5 | Strzykawka 30ml x100 szt. do cytostatyków. Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku; stopniowanie co 1ml. Gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem z bezlateksowego materiału, zgodna z normami ISO 10993 i DIN 30993. Z łatwo wyczuwalną blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki. Czarna skala, kontrastująca. Wykonana z polipropylenu. Zakończenie strzykawki położone centralnie, typu luer-lock. | szt. | 7680
6 | Strzykawka 50-60ml x100 szt. do cytostatyków. Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku; stopniowanie co 1ml. Gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem z bezlateksowego materiału, zgodna z normami ISO 10993 i DIN 30993. Z łatwo wyczuwalną blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki. Czarna skala, kontrastująca. Wykonana z polipropylenu. Zakończenie strzykawki położone centralnie, typu luer-lock. | szt. | 7680
CZĘŚĆ 23/Pakiet 23
PAKIET 24 Podkłady nieprzemakalne na blok
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Zestaw infuzyjny z precyzyjnym regulatorem przepływu do przetaczania leków cytostatycznych ze skalą pomiarową w zakresie 5-300 ml/h. Długość zestawu min. 150 cm, klema na drenie do zamknięcia infuzji, sterylny, jednorazowego użytku, na opakowaniu jednostkowym rysunkowa instrukcja użycia, data ważności. Dren z PCV bez DEHP, bez lateksu. | szt. | 13800
CZĘŚĆ 24/PAKIET 24
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Rurka ustno - gardłowa Guedela z kolorowym znacznikiem na kołnierzu umożliwiającym identyfikację rozmiaru; dostępna w rozmiarach 1, 2, 3, 4 . | szt. | 2500
CZĘŚĆ 25/PAKIET 25
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Przyrząd do nabierania płynu z worka, rozpuszczania i podawania leku do worka typu Viaflo, sterylny, z zaworem samozamykającym, z końcówką Luer-Lock, pakowany pojedynczo w opakowanie folia-papier | szt. | 1000
CZEŚĆ 26/PAKIET 26
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Cewnik urologiczny Foleya, dwudrożny wykonany z lateksu silikonowego z sztywną plastikową zastawką kanału do napełnienia balonu..Na zakończeniu sztywnego kanału z zastawką oznaczenie : logo producenta, materiału z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar, średnica zewnętrzna cewnika, rozmiar balonu. CH 12-24 z balonem , sterylizowany EO, balon 5-10ml, o czasie stosowania minimum 7 dni, dla dorosłych. Pakowany podwójnie. | szt. | 7600
2 | Cewnik urologiczny Nelaton wykonany z PCV , odpornego na załamania i skręcanie,lekko zaokrąglona końcówka, wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach, dostępny w rozmiarach: CH 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie typu papier/folia | szt. | 700
3 | Zatyczki do cewników, schodkowe – sterylne | szt. | 1000
4 | Cewnik urologiczny Foleya ,dwudrożny wykonany z lateksu silikonowego z sztywną plastikową zastawką kanału do napełnienia balonu..Na zakończeniu sztywnego kanału z zastawką oznaczenie : logo producenta, materiału z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar, średnica zewnętrzna cewnika, rozmiar balonu. CH 12-22 z balonem , sterylizowany EO, balon ,o czasie stosowania minimum 14 dni, dla dorosłych. Pakowany podwójnie. | szt. | 3900
CZĘŚĆ 27/PAKIET 27
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Cewnik do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych, sterylny, wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie, lekko zaokrąglona specjalna otwarta zmrożona końcówka wyposażona w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach, mniejsze od otworu głównego, pakowany pojedynczo w opakowanie folia-papier. Pakowany w formie rozłożonej wzdłuż ,niepowodujące skręcenie cewnika, opakowanie łatwo otwieralne. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, zalecany do źródeł ssania z własną regulacją siły ssącej, rozmiar: CH 12, CH 14, CH 16, CH 18, CH 20. | szt. | 66800
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć bezpłatne próbki wyrobów - dla każdej pozycji 1 opakowanie handlowe
CZĘŚĆ 28/PAKIET 28
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Zgłębnik żołądkowy PCV, o zmrożonej powierzchni ułatwiającej wprowadzanie, zaokrąglonej końcówce z otworami bocznymi, o długości 80 cm rozmiar : Ch 14, 16, 18; wyposażony w łącznik do podawania leków za pomocą strzykawki i zatyczkę (elementy na stałe umieszczone na zakończeniu zgłębnika). Zalecany czas utrzymania do min. 7 dni. | szt. | 1400
CZĘŚĆ 29/PAKIET 29
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Zamknięty system dostępu naczyniowego, bezigłowy, do wielokrotnych aktywacji, bez mechanicznych części wewnętrznych, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer i Luer Lock, z jednoelementową, silikonową, podzielną membraną osadzoną na plastikowym, przezroczystym konektorze, z jednolitą powierzchnią do dezynfekcji, całkowicie przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, o minimalnym przepływie powyżej 500 ml/min i minimalnej przestrzeni martwej 0,1ml. Tego samego lub innego producenta niż kaniule dożylne. | szt. | 6200
CZĘŚĆ 30/PAKIET 30
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną (fabrycznie podłączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foleya, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie, zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foleya zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni | szt. | 30
CZĘŚĆ 31/PAKIET 31
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Łącznik układu oddechowego jednorazowego użytku, kątowy 90 stopni, nie obrotowy | szt. | 5300
CZĘŚĆ 32/PAKIET 32
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Zestaw startowy do nebulizacji w układzie respiratora: nebulizator niskoobjetościowy do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalająca na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności ok. 10 ml, skalowany dwustronnie, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 um (+/- 0,07um), frakcja respiralna (cząsteczki mniejsze ni z 5 um) 79,7% (+/-1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta; tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min. dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/-0,25 min.); w zestawie łącznik T (ID 22mm/OD 22 mm) wyposażony w mechanizm samodomykania podczas rozłączania nebulizatora, przestrzeń martwa ok. 15 cm, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 (+/_ 0,3m) i złączu standardowym, sztywne złącze dedykowane do podłączenia nebulizatora. | szt. | 350
2 | Nebulizator niskoobjetościowy do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalająca na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności ok. 10 ml, skalowany dwustronnie, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 um (+/- 0,07um), frakcja respiralna (cząsteczki mniejsze ni z 5 um) 79,7% (+/-1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta; tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min. dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/-0,25 min.) | szt. | 2000
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć bezpłatne próbki wyrobów - dla każdej pozycji 1 opakowanie handlowe
CZĘŚĆ 33/PAKIET 33
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Zgłębnik gastrostomijny do wprowadzania podczas interwencji chirurgicznej z balonem na końcówce jako element mocujący wraz z płytką mocującą zewnętrzną, średnica CH 18 | szt. | 14
CZĘŚĆ 34/PAKIET 34
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Jednorazowy, sterylny, gotowy do natychmiastowego użycia, zestaw do wykonywania konikotomii metodą bezpośredniego wkłucia. Potrójne zabezpieczeni przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy lub przedniej ściany przełyku obejmujące : autaumatyczną igłę – induktor z ograniczonym tnącym ostrzem na szerokości 2 mm i rozszerzającym się na szerokość 4 mm, potwierdzony klikiem mechanizm cofający ostrze igły po osiągnięciu światła tchawicy oraz usuwalny ogranicznik głębokości wsunięcia kaniuli. W zestawie; kaniula oddechowa (rurka) do wentylacji z efektem pamięci, dzięki któremu anatomicznie ukształtowana kaniula (rurka) dopasowuje się kształtu tchawicy po wsunięciu igły – induktora; rozszerzalna przestrzeń martwa , skalpel, strzykawka do identyfikacji światła tchawicy, strzykawka do napełnienia mankietu uszczelniającego opaska mocująca. | szt. | 5
CZĘŚĆ 35/PAKIET 35
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Prowadnica do rurek intubacyjnych jałowe, jednorazowego użytku, z metalu pokrytego tworzywem, rozm. 4,0 i 5,0, długość: od 370 do 600 mm | szt. | 80
2 | Prowadnice do trudnych intubacji, sterylne, jednorazowe, elastyczne, wzmocnione na całej długości, skalowane - podziałka centymetrowa, zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie, materiał o właściwościach poślizgowych, rozmiary 5.0, i 3,3, długość. min. 80cm | szt. | 600
CZĘŚĆ 36/PAKIET 36
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Maska do tracheostomii, z możliwością podłączenia nebulizatora, dla dorosłych, jednorazowego użytku, wolna od DEHP | szt. | 40
CZĘŚĆ 37/PAKIET 37
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Rurka tracheostomijna (rozmiary 7,0 - 9,0) z mankietem niskociśnieniowym, z możliwością odsysania znad mankietu, z otworem w prowadnicy umożliwiającym wykonanie tracheotomii metodą Grigssa, z balonikiem kontrolnym wskazującym na stan mankietu, z oznaczeniem średnicy rurki i mankietu, sterylna. | szt. | 180
CZĘŚĆ 38/PAKIET 38
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Rurka tracheostomijna, z mankietem niskociśnieniowym i regulowanym położeniem kołnierza (regulacja płynna, nieskokowa) wykonana z półprzezroczystej mieszaniny PCV i silikonu, z regulowanym położeniem uchwytu, sterylna, rozmiary 7,0 – 9,0; | szt. | 40
CZĘŚĆ 39/PAKIET 39
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Rurka tracheostomijna zbrojona z wrażliwego PVC, silikonowana, z pojedynczym cienkościennym mankietem niskociśnieniowym, z ruchomą przezroczystą ramką o obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulacje położenia, o przedłużonej długości minimum 155 mm we wszystkich rozmiarach, wstępnie uformowana, wygięta łukowato, z delikatnym zaokrąglonym zakończeniem rurki, o grubości ścianki rurki nie większej niż 1,4 mm we wszystkich rozmiarach rurki, o zwiększonej elastyczności, balonik kontrolny, sterylna, w rozmiarach od 7,5 do 10,5 | szt. | 20
CZĘŚĆ 40/PAKIET 40
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Filtr elektrostatyczny - antybakteryjny, przeciwwirusowy, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapnografii, skuteczność filtracji 99,999% | szt. | 6700
CZĘŚĆ 41/PAKIET 41
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Wymiennik ciepła i wilgoci tzw. sztuczny nos do rurek tracheotomijnych, o wydajności nawilżania min 28 mg H2O/l przy objętości wdechu 500 ml, z portem do podawania tlenu oraz do odsysania i pobierania próbek, element odpowiedzialny za wymianę ciepła i wilgoci wykonany z celulozy o powierzchni co najmniej 500 cm2, Port do podawania tlenu pasujący do drenów zakończonych końcówką „na wcisk”. Jednorazowego użytku, sterylny. | szt. | 2500
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć bezpłatne próbki wyrobów - dla każdej pozycji 1 opakowanie handlowe
CZĘŚĆ 42/PAKIET 42
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Strzykawka do gazometrii, do pobierania krwi tętniczej, sterylna, pakowana pojedynczo. | szt. | 3500
CZĘŚĆ 43/PAKIET 43
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Maska tlenowa z rezerwuarem (z workiem) i drenem o długość min.210 cm , wykonana z miękkiego tworzywa, Sterylna , jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Rozmiary dla dorosłych: M, L, XL | szt. | 3500
2 | Maska tlenowa z nebulizatorem posiadającym antyprzelewową konstrukcję o pojemności min. 5ml, z drenem o dług. min. 210 cm, wykonana z miękkiego tworzywa,sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Rozmiary dla dorosłych: M, L, XL. | szt. | 3600
CZĘŚĆ 44/PAKIET 44
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Zestaw do bezpiecznej punkcji klatki piersiowej składający się z igły i drenu rozm. 8Ch, strzykawki luer lock, worka do drenażu 2000 ml z możliwością spuszczenia płynu. Właściwości igły: 1. z tępą kaniulą zabezpieczającą umieszczoną w kanale igły, 2. posiadająca dwukolorowy wskaźnik bezpieczeństwa w złączu, który zapewnia bezpośrednią sygnalizację położenia kaniuli zabezpieczającej po wprowadzeniu igły 3. posiadająca jednokierunkowy zawór wentylowany w złączu igły umożliwiający ewakuację powietrza i płynu z jamy opłucnej, zapobiegając jednocześnie przedostawaniu się powietrza w przeciwnym kierunku Właściwości cewnika: zawierający zawór kulowy z ręczną blokadą w złączu cewnika, który zamyka światło cewnika podczas wycofywania igły, chroniący przed przypadkową odmą opłucną w trakcie zabiegu | szt. | 600
CZĘŚĆ 45/PAKIET 45
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Zestaw do bezpiecznej punkcji z igłą Veressa umożliwiający przezskórny dostęp do jamy opłucnej, otrzewnej i worka osierdziowego, z możliwością drenażu płynów, jednorazowy, sterylny, pakowany pojedyńczo, opakowanie zawiera wszystkie kompatybilne ze sobą elementy. W skład zestawu wchodzi: - cewnik przezskórny o rozm. 9Ch/20cm i 12 Ch/24cm, poliuteranowy; widoczny w RTG; może pozostawać w ciele pacjenta do 29 dni; system automatycznych zastawek z zastawką przeciwzwrotną - igła Veressa z prowadnikiem: - linia przedłużająca cewnik o długości ok. 50 cm, z zaciskiem, (do długotrwałego drenażu rany) - skalpel z zatrzaskowym zabezpieczeniem przed zakłuciem, - strzykawka luer lock 60 ml, - worek do drenażu o poj. 2000 ml z kranikiem spustowym, - system mocowania cewnika przezskórnego -adaptor luer-lock schodkowy, -zacisk nożyczkowy | szt. | 70
2 | Dodatkowy worek 2000 ml | szt. | 70
CZĘŚĆ 46/PAKIET 46
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń z cewnikiem dwukanałowym dostępny w rozmiarach: 20cm /7Fr/18,14 Ga, 20 cm/ 7Fr/ 16,16 Ga jałowy, pojedynczo pakowany | szt. | 60
2 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń z cewnikiem trójkanałowym widocznym w RTG, prowadnik z końcówką prostą i J, igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm, rozszerzadło, skrzydełka mocujące. Rozmiary: - -16cm/7Fr/18,18,16Ga z przepływami w poszczególnych kanałach: dystalny (16Ga)- 3400ml/godz., środkowy(18Ga) – 1800 ml/godz., proksymalny (18Ga)-1900ml/godz.; - 20 cm/7FR/18,18,16Ga z przepływami w poszczególnych kanałach: dystalny 16Ga-3100ml/godz., środkowy 18Ga-1500 ml/godz., proksymalny 18Ga-1600ml/godz.. Na opakowaniu podane szybkości przepływu oraz pojemność kanałów | szt. | 600
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć bezpłatne próbki wyrobów - dla każdej pozycji 1 opakowanie handlowe
CZĘŚĆ 47/PAKIET 47
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą termodilucji przepłucnej kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego platformą kliniczną EV 1000 firmy Edwards Lifesciences: - czujnik do pomiaru rzutu serca oraz ciągłego pomiaru ciśnienia krw; - kranik trójdrożny z dwoma zastawkami zwrotnymi zabezpieczający przed cofaniem się płynów; - poliuteranowe wkłucie centralne 5F, dł. 20 cm (lub 4F, dł. 16 cm); - dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia krwi - połączenia gniazd sygnału bezpinowe; - częstotliwość własna czujnika > 200HZ; - zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia. dostarczenie kabli kombatybilnych z posiadanymi monitorami SOLAR, VIGILEO i platformą kliniczną Edwards Lifeesciences | szt. | 15
2 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca z dostępu tętniczego kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego platformą kliniczną EV 1000 i monitorem Vigileo firmy Edwards Lifesciences: - długość linii 152 cm; - dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia; -połączenie gniazd sygnału ciśnienia bezpinowe; - czujnik pozwalający na inwazyjny pomiar ciśnienia krwi na zewnętrznym monitorze funkcji życiowych bez konieczności podłączania dodatkowych przetworników ciśnienia i linii pomiarowych | szt. | 430
3 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedynczy kompatybilny z kardiomonitorami firmy GE: - długość linii płuczącej 150 cm; - biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) jeden przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika > 199hz; - błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%; - odpowiednie oznaczenie drenów- kolorystyczne oznakowanie linii i kraników; - system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek; - połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne);- linia nie powinna wymagać stosowania dodatkowych eliminatorów zakłóceń rezonansowych w warunkach OIT; - przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu. dostarczenie kabli kombatybilnych z posiadanymi monitorami SOLAR, VIGILEO i platformą kliniczną Edwards Lifeesciences oraz płytek i uchwytów do mocowania linii i czujników na stojaki do kroplówek | szt. | 400
4 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – podwójny kompatybilny z kardiomonitorami GE: - długość linii płuczącej 2 x 150 cm, linia żylna i tętnicza oznaczona kolorem na całej długości; - biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) jeden przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika > 199hz; - błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%; -odpowiednie oznaczenie drenów- kolorystyczne oznakowanie linii i kraników, 4 kraniki trójdrożne; -system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek; - połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne); - linia nie powinna wymagać stosowania dodatkowych eliminatorów zakłóceń rezonansowych w warunkach OIT; - przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu. dostarczenie kabli kombatybilnych z posiadanymi monitorami SOLAR, VIGILEO i platformą kliniczną Edwards Lifeesciences | szt. | 630
5 | Wkłucie centralne, trójświatłowe 8,5fr, 20 cm z możliwością pomiaru saturacji w żyle głównej. aktualny pomiar scv02 co 2 sek. czujnik kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego monitorem Vigileo i platforma kliniczną ev 1000 firmy edwards lifesciences | szt. | 10
6 | Trójnik z termistorem, jednorazowego użytku, sterylny, kompatybilny z zestawem do termodilucji przezpłucnej | szt. | 10
CZĘŚĆ 48/PAKIET 48
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Dren do przetaczania płynów do pomp infuzyjnych Braun typu oryginal infusomat lub równoważny, sterylny, 145/250 cm, opak. Pojedyncze. | szt. | 100
CZĘŚĆ 49/PAKIET 49
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzielin z oskrzeli. Możliwość stosowania z systemami zamkniętymi do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik (o pojemności do 15 ml) na próbki śluzu oraz dwa dreny służące do podłączenia z systemem ssącym (końcówka „lejek”) oraz z cewnikiem do odsysania (końcówka łącznik schodkowy). | szt. | 670
2 | Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzielin z oskrzeli. Możliwość stosowania z systemami zamkniętymi do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik (o pojemności min. 20 ml) na próbki śluzu oraz dwa dreny służące do podłączenia z systemem ssącym (końcówka „lejek”) oraz z cewnikiem do odsysania (końcówka łącznik schodkowy). | szt. | 80
CZĘŚĆ 50/PAKIET 50
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Zestaw do przetaczania płynów i lipidów do pomp infuzyjnych objętościowych Volumat MC Agilia, przezroczysta komora kroplowa, igła boczna z odpowietrznikiem,z filtrem antybakteryjnym 1,2µm, obrotowy łącznik męski luer lock,zatyczka luer na końcu linii, wykonany z PCV (bez DEHP) i silikonu. Sterylny. Opakowanie pojedyncze | szt. | 960
2 | Zestaw do przetaczania płynów do pomp infuzyjnych objętościowych Volumat MC Agilia, przezroczysta komora kroplowa, igła z odpowietrznikiem, z filtrem 15µm, obrotowy łącznik męski luer lock, zatyczka luer na końcu linii, wykonany z PCV (bez DEHP) i silikonu. Sterylny. Opakowanie pojedyncze | szt. | 600
CZĘŚĆ 51/PAKIET 51
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Łącznik f-l , foley = luer lock, do łącznie cewników z drenami od CH 4 - CH 18, sterylny pakowany pojedynczo | szt. | 2400
CZĘŚĆ 52/PAKIET 52
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Jednorazowy, sterylny zestaw do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca z silikonowym rękawem odprowadzającym o długości ok. 170 cm (+/- 10 cm) z balonikiem retencyjnym, z oznaczoną kolorem kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego, z 2 portami: jeden do irygacji, drugi do napełnienia balonika. Oświadczenie producenta o przeprowadzonych badaniach klinicznych. | szt. | 15
2 | Worki kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1000ml, skalowane co 25 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste. | szt. | 100
CZĘŚĆ 53/PAKIET 53
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Zestaw zabiegowy do wkłucia centralnego, jałowy, zapakowany w opakowanie typu „twardy blister”, na opakowaniu: centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejenia do dokumentacji oraz wskaźnik informujący o przejściu procesu sterylizacji. Skład zestawu: - serwetka podfoliowana na stolik narzędziowy, wym. 90x70 cm (+/- 5 cm), // serwetka podfoliowana 70- 75 cm x 40- 45 cm - 2 szt. z taśmą lepną, //serwetka podfoliowana 100 – 120 cm x 120 -140 cm - 1 szt. z taśmą lepną, // kompresy włókninowe 17N 8W 7,5 cm x 7,5 cm (+/- 1,5 cm) - 10 szt., // tupfer o kształcie kuli lub śliwki 17N 20 cm x 20 cm (+/- 3 cm) - 10 szt. // ostrze chirurgiczne nr 11 - 1 szt. // pean plastikowy lub metalowy jednorazowego użytku - 1 szt. // imadło metalowe lub plastikowe jednorazowego użytku - 1 szt. // strzykawka 2 ml - 1 szt. // strzykawka 10 ml - 1 szt. // igła 0,8 lub 0,7 lub 0,6 x 40 mm - 1 szt. // igła 1,2 x 40 mm – 1 szt. | szt. | 610
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć bezpłatne próbki wyrobów - dla każdej pozycji 1 opakowanie handlowe
CZĘŚĆ 54/PAKIET 54
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Zestaw zabiegowy do wkłucia lędźwiowego, jałowy, zapakowany w opakowanie typu „twardy blister”, na opakowaniu: centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejenia do dokumentacji oraz wskaźnik informujący o przejściu procesu sterylizacji. Skład zestawu: - serwetka podfoliowana 70 cm x 55 cm (+/- 5 cm) – 1 szt. z taśmą lepną // serwetka podfoliowana z otworem o średnicy 7 - 10 cm i przylepcem wokół otworu i na brzegu serwety, wielkość: 60-75 cm x 50-60 cm – 1 szt. // kompresy włókninowe 30G 4W 7,5 cm x 7,5 cm (+/- 1,5 cm) – 15 szt. // samoprzylepny opatrunek z opatrunkiem 5 cm x 7,2 cm (+/- 1,5 cm) – 1 szt. // strzykawka 5 ml – 1 szt. // strzykawka 2-3 ml – 1 szt. // igła 0,5 x 25 mm – 1 szt. // igła 1,2 x 40 mm - 1 szt. // pean metalowy lub plastikowy jednorazowego użytku - 1 szt. | szt. | 1900
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć bezpłatne próbki wyrobów (nie podlegające zwrotowi) -w opakowaniu handlowym
CZĘŚĆ 55/PAKIET 55
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Cewnik do płukania i odsysania drzewa oskrzelowego typu - dwudrożny cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, z automatyczną końcówką (końcówka w kształcie pierścienia z jednym otworem centralnym: 4 bocznymi) z drugim światłem do płukania oraz łącznikiem typu Luer, z medycznego PCV; kontrolą siły ssania oraz pofałdowaną końcówką w rozmiarach: CH 12 o długości 49 cm oraz CH 14 o długości 47 cm | szt. | 100
CZĘŚĆ 56/PAKIET 56
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Zgłębnik żołądkowy przeciwodleżynowy – silikonowy, - sterylny, jednorazowego użytku, z wbudowana, nierozdzielna zatyczką/zamknieciem, - rozm. 14 F i 16 F, 18 F dł. 100 - 120 cm, zalecane minimum 30 dni stosowania | szt. | 60
CZĘŚĆ 57/PAKIET 57
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Zestaw do kaniulacji tętnicy udowej metodą Seldingera, rozmiar 18G/160mm, jednorazowego użytku, sterylny. Cewnik wyposażony w integralny zestaw przedłużający ograniczający manipulację w miejscu wkłucia. | szt. | 130
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć bezpłatne próbki wyrobów - dla każdej pozycji 1 opakowanie handlowe
CZĘŚĆ 58/PAKIET 58
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Dren do drenażu jam opłucnych z trokarem, sterylny jednorazowego użytku, widoczny w RTG, wykonany z miękkiego tworzywa syntetycznego, z materiałów atromboghennych i apirogennych, kompatybilna z trójnikiem lub łącznikiem 3/8, wyposażony w skalę pomiaru długości, rozmiary od 26 Fr do 32 Fr oraz 36 Fr, termin ważności min 1,5 roku od daty dostawy | szt. | 160
CZĘŚĆ 59/PAKIET 59
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Zestaw do drenażu śródpiersia i jam opłucnych, sterylny jednorazowego użytku; zestaw pod względem funkcjonalnym minimum 3 komorowy, działający na zasadzie wytworzenia podciśnienia regulowanego przez wysokość słupa wody; pojemność komory zbiorczej – w granicach 2100 – 2500 ml; czytelna skala ułatwiająca obserwację ilości drenowej krwi; nielateksowy dren, łączący zestaw z pacjentem (zbrojenie metalowe zabezpieczające przed zagięciem się drenu); mechaniczny zawór zabezpieczający przed cofnięciem płynu do pacjenta; igłowe porty samouszczelniające, do dopełnienia zastawki wodnej i komory regulacji ssania; zawór mechaniczny pozwalający na wyciszenie układu; uchwyty do zawieszenia i podstawki urządzenia; termin przydatności do użycia: min. 1,5 roku od daty dostawy | szt. | 140
CZĘŚĆ 60/PAKIET 60
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Przedłużenie „martwa przestrzeń”, proste (bez kominka), o gładkim wnętrzu, długości rury 15 - 25 cm, ze spiralnym zbrojeniem zapobiegającym załamaniu się ; rura 22F/15F, sterylne, jednorazowego użytku | szt. | 3500
2 | Przedłużenie „martwa przestrzeń” z kominkiem (łącznik kątowy 90 stopni – kolanko, obrotowy, niekarbowany, gładki wewnętrznie, nierozciągliwy, 22M/15F), o gładkim wnętrzu, długości rury 15-25 cm, ze spiralnym zbrojeniem zapobiegającym załamaniu się ; rura 22F/15F, wyposażone w port do odśluzowywania za pomocą cewników, sterylne, jednorazowego użytku | szt. | 3200
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć bezpłatne próbki wyrobów - dla każdej pozycji 1 opakowanie handlowe
CZĘŚĆ 61/PAKIET 61
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa zawierający oddzielnie pakowane, sterylne elementy o następującym składzie: - zestaw użytkowy z rozszerzaczem wstępnym o zagiętej końcówce, kaniulą punkcyjną, skalpelem, strzykawką Luer-Lock i z prowadnicą Seldingera z zakończeniem”J” | szt. | 20
CZĘŚĆ 62/PAKIET 62
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Igła do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego z masywnym uchwytem typu młoteczkowym lub motylkowym. Igła znakowana co 1 cm. W uchwycie kaniuli gniazdo typu Luer-lock do podłączenia strzykawki. Igła zaopatrzona w regulator długości, który może zostać całkowicie usunięty. Wymagane zakresy regulacji ostrza igły: 20-40mm, dł. maks. 85 mm/15G; 35-55 mm, dł. maks. 100 mm/15G; 25-45 mm, dł. maks. 90 mm/15G | szt. | 1100
CZĘŚĆ 63/PAKIET 63
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Igła do trepanobiopsji szpiku kostnego znakowana co 1 centymetr. Mandryn ostrzony w trzech płaszczyznach, łączący się z uchwytem kaniuli na zatrzask. Krawędź tnąca z dwoma ząbkami dla łatwej penetracji. Profilowana do dłoni rączka typu mloteczkowego. W uchwycie kaniuli gniazdo typu Luer-lock do podłączenia strzykawki. Koreczek zamykający igłę po usunięciu mandrynu. Osobny znakowany wypychacz. Osłonka zabezpieczająca ostrze igły. System zamykający działający poprzez przekręcenie rękojeści. Igła jałowa,pakowana w opakowanie papier-folia lub równoważny. Rozmiary: 8G x 100, 150mm; 9G x 100, 150mm; 11G x 100, 150mm. | szt. | 150
2 | Igła do trepanobiopsji szpiku z zintegrowaną wewnętrzną kaniulą ekstrakcyjną, posiadającą wewnętrzny element wycinający, zintegrowany z igłą. Igła wyposażona w ergonomiczny uchwyt typu młotek gwarantujący wygodę w manewrowaniu igłą. Piramidalnie zakończony mandryn, ostrzony w 3 płaszczyznach, pozwalający penetrować jamę szpikową, łączący się z uchwytem kaniuli na zatrzask. Igła z wklęsłą krawędzią tnącą, oznakowana co 1cm ze stali utwardzanej, w uchwycie kaniuli gniazdo typu Luer-lock do podłączenia strzykawki. W zestawie zatyczka, prowadnica I wypychacz bioptatu. Igła jałowa, pakowana papier-folia lub równoażny. Rozmiary: 8G x 100, 150mm; 9G x 100, 150 mm; 11G x 100, 150mm. | szt. | 400
CZĘŚĆ 64/PAKIET 64
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Wziernik ginekologiczny rozm. XS, S, M, L ; sterylny, pakowany osobno w opakowanie folia | szt. | 11000
CZĘŚĆ 65/PAKIET 65
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Rurki intubacyjne, silikonowane, z PCV, z mankietem niskociśnieniowym z otworem Murphego, z pierścieniem wizualizacyjnym, z nitką RTG, sterylne, skalowane ze zdejmowanym łącznikiem ISO 15 mm; rurki nie mogą zginać się w drogach oddechowych pod wpływem ciepła; Do oferty należy załączyć opis produktu (katalog lub ulotka informacyjna) w celu potwierdzenia zgodności produktu z wymaganiami Zamawiającego. Rozmiar od 6,0 do 9,0. | szt. | 5000
CZĘŚĆ 66/PAKIET 66
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Rurka sterylna zbrojona, w rozmiarach od 7,0 do 9,0 ; zbrojenie – metalowa spirala wzmacniająca jednolicie i bezpiecznie, zintegrowana ze ścianą rurki zapobiegająca jej załamywaniu; przebiegająca do połączenia ze stale zintegrowanym łącznikiem15M; rurka wyposażona w mankiet uszczelniający niskociśnieniowy wysokoobiętościowy typu – Hi-Lo lub Soft o grubości ścianki 0,05mm potwierdzonej badaniami oraz oznaczenia głębokości nad mankietem w postaci ringów na całym obwodzie; rurki wyposażone w okienko Murphego. | szt. | 40
CZĘŚĆ 67/PAKIET 67
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, bez regulacji ramki, rozmiar od 7,0 do 9,0 co 0,5 | szt. | 20
CZĘŚĆ 68/PAKIET 68
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Maska tlenowa z nadmuchiwaną poduszką, o zaokrąglonym kształcie, z zaworem umożliwiającym dostosowanie stopnia wypełnienia mankietu, posiadająca kolorowe oznaczenia umożliwiające identyfikację rozmiaru (rozmiar od 2 do 5). Dostępna w różnych rozmiarach. Bezzapachowa | szt. | 5600
CZĘŚĆ 69/PAKIET 69
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z rur wewnątrz gładkich o średnicy 22mm i długości 180 cm posiadający w swoim zestawie zdejmowany łącznik Y bez portów równoległy, kolanko z portem LUER z zakręcanym koreczkiem, dodatkową rurę o długości 150 cm oraz worek oddechowy o pojemności 2L, dodatkowe złącze proste 22M/22M. Układ wolny od DEHP. Pakowany folia/ papier, sterylny. Układ posiadające wszystkie elastyczne końcówki na wlocie i wylocie oraz Y. | szt. | 1100
2 | Układ oddechowy 7 – dniowy dla dorosłych do respiratorów, jednorazowy, bez DEHP. Elementy składowe układu: 2 karbowane na zewnątrz rury 22 mm o dług. min. 150 cm z miękkimi zakończeniami 22F od strony respiratora, łącznik Y zintegrowany z rurami o zakończeniu 22M/15 F od strony pacjenta, zdejmowalna zatyczka zamykająca łącznik Y. | szt. | 760
CZĘŚĆ 70/PAKIET 70
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Zestawy do znieczuleń podpajęcz. z igłą STANDARD w rozmiarze: 22Gx88-90mm 25Gx88-90mm, 26Gx88-90mm, 27Gx88-90mm pozostałe elementy: igła prowadząca 20Gx35-38mm oraz 22Gx35-38mm, igła do znieczuleń 0,5 x 25mm, igła do podawania leków 0,9x40mm, strzykawka 2,5ml, strzykawka 5ml | szt. | 50
2 | Zestawy do znieczuleń podpajęcz. z igłą PENCIL POINT 22Gx88-90mm, 25Gx88-90mm, 26Gx90mm, 27Gx88-90mm pozostałe elementy: igła prowadząca 20Gx35-38mm oraz 22Gx35-38mm, igła do znieczuleń 0,5x25mm, igła do podawania leków 0,9x40mm, strzykawka 2,5ml, strzykawka 5ml | szt. | 200
3 | Igły do znieczuleń podpajęcz. STANDARD w rozmiarze: 18Gx88-90mm, 19Gx88-90mm, 22Gx88-90mm | szt. | 1200
4 | Igła do znieczuleń podpajęcz. P.P. 22Gx 88-90mm | szt. | 50
5 | Igły do znieczuleń podpajęcz. P.P. rozmiary: 25Gx120mm, 26-27Gx120 mm z igłą prowadzącą 20Gx35-38mm oraz 22G x 35m-38mm | szt. | 80
6 | Igły do znieczuleń podpajęcz. STANDARD rozmiary: 25Gx120mm, 26-27Gx120 mm z igłą prowadzącą 20Gx35-38mm oraz 22G x 35m-38mm | szt. | 40
7 | Igła do znieczuleń podpajęcz. P.P. w rozmiarze: 25Gx88-90 mm, 26Gx88-90mm, 27Gx88-90mm, igła prowadząca 20Gx35-38mm oraz 22Gx35-38mm | szt. | 1500
8 | Igła do znieczuleń podpajęcz. STANDARD 25Gx88-90mm, 26Gx88-90mm, 27Gx88-90mm, igła prowadząca 20Gx35-38mm oraz 22Gx35-38mm | szt. | 200
9 | Zestaw rozszerzony do znieczuleń zewnątrzoponowych 18G: Skład zestawu: igła Tuohy 18G/80 mm, kateter epiduralny z zakończeniem typu „soft”, filtr przeciwbakteryjny płaski, z systemem mocowania do skóry pacjenta, łącznik i prowadnica do katetera epiduralnego, strzykawka niskooporowa 10 ml, strzykawka 10 ml, grot do nacięcia skóry, igła do podawania leków 0,9x40mm, igła do znieczulenia skóry 0,5x25mm | szt. | 120
10 | Strzykawka niskooporowa 10 ml, kompatybilna z poz. 8 | szt. | 20
11 | Cewnik do przestrzeni zewnątrzoponowej, kompatybilna z poz. 8 | szt. | 50
12 | Filtr do zestawu do znieczuleń zewnątrzoponowych, przeciwbakteryjny, płaski, kompatybilny z poz. 8 | szt. | 20
CZĘŚĆ 71/PAKIET 71
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Rurka intubacyjna do mikrochirurgii krtani, rozmiar od 5 do 6 | szt. | 40
CZĘŚĆ 72/PAKIET 72
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Fiksator do cewników epiduralnych z możliwością stosowania przez 5 dni, wyposażony w okienko umożliwiające obserwację miejsca wkłucia ( miejsca wprowadzenia cewnika ). Fiksator wykonany z fiżbiny w kolorze ciała z miękką gąbka, fiksującą cewnik . | szt. | 50
CZĘŚĆ 73/PAKIET 73
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Dren Pezzer, latex, od Ch 16 do Ch 26 - 40, bez balonu, posiadający otwory drenujące, sterylny | szt. | 20
CZĘŚĆ 74/PAKIET 74
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Zestaw ortopedyczny do odsysania pola operacyjnego składający się z uchwytu (rączki) i 2 lub 3 wymiennych, różnych zagiętych końcówek, wymiennego filtru do odsysania zanieczyszczeń (odłamki kości, cement, szpik) oraz drenu o dł. 3 m, sterylny, pakowany razem, dwie lejkowate końcówki o jednakowej długości | szt. | 960
CZĘŚĆ 75/PAKIET 75
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego składający z uchwytu (rączki) typu Yankauer z zakończeniem oliwka o średniej grubości, bez kontroli ssania, i drenu o długości 3 m, łącznik do ssaka uniwersalny, sterylny, pakowany razem , dwie lejkowate końcówki o jednakowej długości | szt. | 2300
CZĘŚĆ 76/PAKIET 76
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego do zastosowań w zabiegach laryngologicznych składający się z cienkiego uchwytu (rączki) Yankauer z zakończeniem Pinpoint, sterylny, pojedyncze zagięcie, bez kontroli ssania, oraz drenu o długości min. 3 m, CH 20 - CH 24, sterylny, pakowany razem, dwie lejkowate końcówki o jednakowej długości | szt. | 100
2 | Rączki Yankauer do zestawów odsysania pola operacyjnego, sterylne, pojedyncze zagięcie, bez kontroli ssania, z otworami odbarczającymi, średnica wewnętrzna min. 3,8 do 4,2 | szt. | 400
CZĘŚĆ 77/PAKIET 77
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z uchwytu (rączki) Yankauer o średnicy 1 cm, CH 34-36, pojedyncze zagięcie, długość 3m, dwie lejkowate końcówki o jednakowej długości, sterylny | szt. | 40
CZĘŚĆ 78/PAKIET 78
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Zestaw do wysokopróżniowego drenażu ran z połączeniem luer oraz wytykowym, sterylny, podwójnie pakowany, 400ml poj. zbiornika, z dokładna skalą co 10ml, z rurkami podłączeniowymi Ch 6-18. Butelka z przeźroczystego nietłukącego tworzywa z wieszakiem. | szt. | 100
CZĘŚĆ 79/PAKIET 79
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Dren typu Penrosa silikonowy lub silikonowany, sterylny, pakowany podwójnie; bez setonu, dł. 30-45 cm, szerokość 1,5 – 3cm | szt. | 60
CZĘŚĆ 80/PAKIET 80
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Butelka płaska do odsysania ran operacyjnych 400ml, z harmonijką w dolnej części butelki, miękka, sterylna | szt. | 200
2 | Butelka płaska do odsysania ran operacyjnych 250ml , z harmonijką w dolnej części butelki, miękka, sterylna | szt. | 4000
3 | Kateter do odsysania ran operacyjnych typu REDON, średnica od 8F do 18F, dł. Od 50cm do 70cm, kompatybilny z butelką, pakowany podłużnie, silikonowany lub z termoplastycznego PCV, sterylny | szt. | 2100
CZĘŚĆ 81/PAKIET 81
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Dren wielokanalikowy, sterylny, silikonowy, połączone niezależne kapilary drenujące o idealnie gładkiej powierzchni wewnętrznej, zapobiegające osadzaniu wydzielin na ściankach, w całości kontrastujący materiał dający możliwość dokładnej identyfikacji położenia w każdym momencie terapii, szerokość 20mm- 25mm, ilość kapilar (kanalików) od 5 do 9, pojedynczo pakowane | szt. | 50
CZĘŚĆ 82/PAKIET 82
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Dren brzuszny silikonowy lub silikonowy, z otworami bocznymi (3 szt.), automatyczne, miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, dł. drenu 30-50 cm, sterylny, pakowany podwójnie, średnica od 24F do 36F | szt. | 900
CZĘŚĆ 83/PAKIET 83
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Dren brzuszny silikonowany lub silikonowy, przeznaczony do długotrwałego drenażu głównie z okolicy delikatnych narządów, m.in. do drenażu jamy brzusznej. właściwości: • wykonany z tworzywa silikonowego, silikonu lub PVC; • sześć dużych specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujących - perforacja o długości min.10 cm- Miękki i przezroczysty dren , • atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, • pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, • długość drenu 30- 50 cm, • pakowany podwójnie, - Jałowy -Średnica: CH24 – CH38 | szt. | 50
CZĘŚĆ 84/PAKIET 84
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Dren łączący z końcówką żeńską, sterylny, długość : 300 -310 cm, średnica wewnętrzna: 7 – 8 mm | szt. | 1920
2 | Łącznik prosty do drenów 8/10 lub 7/10 bez kontroli odsysania, schodkowy, o złączu męskim | szt. | 200
3 | Łącznik prosty do drenów 8/6 lub 7/7, bez kontroli odsysania, schodkowy, o złączu męskim | szt. | 50
4 | Dren łączący z końcówką żeńską, sterylny, długość 200-220 cm, średnica wewnętrzna 7 – 8 mm, zakończony końcówka męską lub lejkowatą służącą do podłączenia z cewnikiem do odsysania. Czysty mikrobiologicznie, pakowany pojedynczo | szt. | 14600
CZĘŚĆ 85/PAKIET 85
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość
1 | Dren typu Kehra, silikonowy, linia widoczna w RTG, znaczniki co 5 cm, długość ramiona głównego około 50 cm, poprzecznego około 20 cm, sterylne, podwójnie pakowane, z łącznikiem schodkowym, rozmiary 9-18Ch co 3 Ch, gdzie 9Ch=3mm,12Ch=4mm,15Ch=5mm, 18Ch=6mm | szt. | 60