| (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 8 do SWZ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Strona nr |  | stron. |
|  | z ogólnej liczby |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy i montaż wyposażenia Pracowni TK, Pracowni endoskopowej oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja i doposażenie SOR w Stargardzie poprzez zakup TK oraz przebudowę Oddziału ratunkowego” – 
Pakiet 2: zakup systemu komunikacyjnego.

- Wykonawca udzieli gwarancji na zainstalowane urządzenia będzie zgodna z gwarancją producenta, ale nie mniej niż 24 miesięcy.

- Wykonawca zaproponuje wzór protokołu rocznego przeglądu do akceptacji Zamawiającego.

- Zakres prac objęty przedmiotem zamówienia w zakresie Pakietu 2 obejmuje:

- zakup i dostawę urządzeń, montaż i ich instalacja w miejscach wskazanych w Tabeli nr 1 zamieszczonej poniżej oraz w Załączniku nr 12 do SWZ.

- demontaż obecnego systemu i złożenie zdemontowanych urządzeń w wyznaczonym przez Zamawiającego pomieszczeniu,

- zakrycie otworów po zdemontowanym systemie (gipsownie, szpachlowanie malowanie),

- przeprowadzenie prac montażowych i konfiguracyjnych,

- próbne uruchomienie,

- serwis systemu oraz zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji,

- szkolenia dla pracowników Zamawiającego,

- wykonanie corocznych przeglądów okresowych dla zainstalowanych urządzeń w okresie obowiązywania udzielonej przez Wykonawcę gwarancji tj:.

- 2 corocznych przeglądów przy gwarancji udzielonej na 24 miesiące

- 3 corocznych przeglądów przy gwarancji udzielonej na 36 miesięcy

- 4 corocznych przeglądów przy gwarancji udzielonej na 48 miesięcy itd.

- Miejscem realizacji jest budynek E (SOR) w szpitalu w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27.

- Prace będą wykonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00, inne godziny należy uzgodnić z Kierownikiem Działu Techniczno-Gospodarczego p. Markiem Komornickim.

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia zastosuje fabrycznie nowe urządzenie posiadające deklaracje właściwości użytkowych urządzeń lub równoważnych.

- W zaoferowaną ryczałtową ofertę cenową Wykonawca musi wliczyć wszystkie niezbędne koszty jakie musi ponieść w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty dojazdu, robociznę. Zaoferowana ryczałtowa cena przedstawiona jest z rozbiciem na poszczególne zakresy prac ujęta została w Załączniku nr 12 do SWZ. Suma tych pozycji składa się na ofertę cenową (łączną wartość oferty) ujętą w Załączniku nr 1 do SWZ.

- W zaoferowaną ryczałtową ofertę cenową Wykonawca musi wliczyć również wykonanie przeglądów okresowych dla wykonanego systemu telekomunikacyjnego.

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca do protokołu odbioru prac załączy harmonogram z planowanymi do wykonania pracami w okresie serwisu gwarancyjnego.

- Wszystkie prace wykonywane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będą prowadzone przez osoby uprawnione do wykonywania czynności, zgodnie ze sztuką, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.

- Wszystkie czynności związane z usługą należy wykonać zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzeń. tzw DTR i opisem przedmiotu zamówienia.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego p. Komornicki Marek, numer tel. 533-367-013.

- W przypadku wprowadzenia hasła dla cantrali oraz dostarczonego oprogramowania  Wykonawca przekazanie komplet loginów i haseł po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru prac stanowiący Załączniki nr 9 do SWZ sporządzony przez Zleceniobiorcę i podpisany przez Strony.

- W ciągu 14 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca sporządzi harmonogram prac do wykonania podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Sporządzony harmonogram przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.

- Szkolenia:

  - Po przeprowadzeniu montażu i uruchomieniu systemu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  plan szkoleń.

  - W ramach umowy przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi systemu telekomunikacyjnego, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem.

  - Szkolenie użytkowania w obsłudze systemu będzie trwać 1 dzień roboczy, od godziny 9.00 do 15.00.

- Termin wykonania zamówienia:

- Zgodnie z ofertą, jednak nie dłużej niż 60 dni od podpisania umowy. Przekazanie pomieszczeń, w których prowadzone będą prace nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty podpisania umowy.

- Terminem zakończenia przedmiotu zamówienia jest podpisanie protokołu odbioru prac. Wykonawca zgłosi zakończenie prac, a Zamawiający wyznaczy termin odbioru w terminie nie dłuższy niż 3 dni robocze. Zamawiający uzna zakończenie prac według zgłoszenia, jeśli odbiór będzie bezusterkowy.

- Wykaz urządzeń objętych przedmiotem zamówienia:

    - Centrala telefoniczna dla 10 telefonów z obsługą VOIP dla 10 abonentów. Funkcja RAK.

- możliwość nagrywania rozmów po wykupie dodatkowej licencji,

- możliwość kierowania ruchem wewnętrznym oraz zewnętrznym,

- możliwość bilingowania połączeń.

    - Licencja dla obsługi 10 abonamentów VOIP.

    - Aparat telefoniczny systemowy -  system sekretarski - szt. 1.

    - Aparaty telefoniczne systemowe IP - szt. 9

    - Aparaty telefoniczne analogowe - funkcja bezprzewodowa - szt. 4

    - Switch PoE - funkcja RAK - min 12 wejść. - szt. 1

    - Możliwość obsługi 1 konta VOIP do operatora telekomunikacyjnego,

    - Listwa zasilająca - Funkcja RAK min. 4 gniazda.

    - Nagranie zapowiedzi głosowej.

    - Lokalizacja - Aparaty telefoniczne i centrali ujęta została w Tabeli nr 1 poniżej.

- Zestawienie pomieszczeń i urządzeń podlegających montażowi

Tabela nr 1

| l.p | Nazwa wyposażenia | szt. | A | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.018 | 0.020 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | A | 0.028 | 0.032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RAZEM | SERWEROWNIA | Pomieszczenie socjalne | Rejestracja | Gabinet Lekarski | Izolatka | Gabinet zabiegowy | Gabinet zabiegowy brudny | Gabinet badań lekarskich (dzieci) | Gabinet badań lekarskich | Gabinet lekarskich | Gabinet badań lekarskich | Pokój oddziałowej |
| 1 | Centrala telefoniczna dla 10 telefonów z obsługą VOIP dla 10 abonentów. Funkcja RAK. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Licencja dla obsługi 10 abonamentów VOIP. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aparat telefoniczny systemowy - system sekretarski | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Aparaty telefoniczne systemowe IP | 9 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | Aparaty telefoniczne analogowe - funkcja bezprzewodowa | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6 | Switch PoE - funkcja RAK - min 12 wejść | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Możliwość obsługi 1 konta VOIP do operatora telekomunikacyjnego | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Listwa zasilająca - Funkcja RAK min. 4 gniazda | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zasilacze, switch i inny osprzęt, | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Robocizna | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |