## Formularz_asortymentowo-cenowy_
	Załącznik nr 2A do postępowania WSZSL/FZ-89/24
Tabeli A
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D	Nazwa handlowa/ nr katalogowy (jeśli dotyczy)	Wytwórca/Producent	Cena jednostkowa netto opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto
A	B	C	D	F	G	H	I	J=FxI	K	L=[(Jx1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]
1.	Żele do elektroforezy białek	oznaczenie	1 100
2.	Żele do immunofiksacji - jednoczesne wykonywanie 2 oznaczeń	oznaczenie	700
3.	Żele do immunofiksacji - jednoczesne wykonywanie 4 oznaczeń	oznaczenie	800
						łącznie

Lp.	Tabela B - Informacje uzupełniające, w tym dotyczące materiałów dodatkowych służących wykonaniu testów
1.	Wskazane w Tabeli A ilości oznaczeń nie zawierają kalibracji i kontroli jakości.
2.	W cenie oferty Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu udział w zewnętrznej porównawvczej kontroli jakości badań w zakresie immunofiksacji. Kontrola winna odbywać się 4 razy w roku ( raz na kwartał).
3.	Ilość opakowań odczynników i materiałów zużywalnych musi być bezwzględnie dostosowana do ilości wykonywanych oznaczeń określonych w kolumnie „ D” Tabeli A oraz trwałości odczynników. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty uwzględniającej szczegółową specyfikację odczynników i innych materiałów niezbędnych do wykonywania badań przez Zamawiającego (bufory, diluenty, kuwety, materiały kontrolne, kalibratory, środki myjące, etc.) uwzględnieniem informacji podanej w punkcie 1 niniejszej Tabeli. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty przedstawiającej szczegółową specyfikację odczynników i innych materiałów niezbędnych do wykonywania badań podając nazwy handlowe i producenta, ceny jednostkowe netto i za opakowania handlowe, łączną wartość netto i brutto, stawki VAT i ilości opakowań handlowych niezbędne do prawidłowego wykonania badań
4.	Zestaw komputerowy musi posiadać system operacyjny MS Windows 10 PRO (ze względu na pracę w sieci z domenami), który jest wymagany w parametrach Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (dalej: LIS) użytkowanego przez Zamawiającego. Wykonawca na koszt własny zobligowany jest do podłączenia analizatora do sieci LIS. Analizator musi posiadać dwukierunkową komunikację systemu z LIS. Zamawiający informuje, iż pracuje w systemie e-LAB. Wykonawca zobowiązany jest podłączyć analizator umożliwiając dwukierunkową transmisję danych.

	Tabela C – Najem analizatora oraz sprzętu dodatkowego
L.p.	Opis zestawu	jedn. m.	ilość zestawów	okres najmu wyrażony w liczbie miesięcy *	cena jedn. netto	wartość netto	stawka VAT%	wartość brutto	nazwa	nr katalogowy (jeśli dotyczy) Nazwa handlowa / Producent
A	B	C	D	D	E	F=(DxE)	G	H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT	I	J
1.	Najem analizatora opisanego w Tabeli D oraz kompletnego zestawu komputerowego o min. Parametrach HD-200GB, monitor min 22 cali z ekranem dotykowym sterujący pracą analizatora, drukarka laserowa, skaner, system operacyjny MS Windows 10 PRO , UPS	miesiąc	1	42*
				* liczba miesięcy z uwzględnieniem maksymalnego czasu trwania umowy przedłużonego na warunkach opisanych w paragrafie 5 ust. 5.

Tabela D – AUTOMATYCZNY ANALIZATOR DO ELEKTROFOREZY
L.p	wymagania Zamawiającego		Oferta Wykonawcy w kontekście opisu z kolumny B
A	B		C
1.	Analizator fabrycznie nowy z 2024r. Pierwsza instalacja w siedzibie zamawiającego
2.	W pełni automatyczny jednomodułowy analizator do elektroforezy wyposażony w podaajnik ze skanerem kodów kreskowych oraz wbudowany densytometr
3.	Aparat wykonujący automatycznie cały proces badań od pobrania materiału z próbki pierwotnej poprzez aplikację,rozdział,inkubację do odczytu densyto-metrycznego z transmisjąrezultatu badania do bazy danych bez ingerencji operatora
4.	Sterowanie procesem analitycznym/aparatem/ oraz obróbka wyników z poziomu jednego komputera
5.	System wyposażony w UPS z podtrzymaniem napięcia na okres zakończenia / badań będących na pokładzie analizatora
6.	Automatyczna kontrola parametrów zewnętrznych wpływających na proces analityczny tj.napięcie,natężenie,temperatura
7.	Automatyczna kontrola poziomu dostępnych na pokładzie analizatora / odczynników
8.	Możliwość pracy z materiałem analitycznym bez obróbki wstępnej o objętości / minimalnej 30 µl
9.	Analizator o możliwościach technicznych do wykonywania badań elektrofo- / retycznych w surowicy i moczu,immunofiksacji w surowicy i moczu, / elektroforezy lipoprotein oraz rozdziału izoenzymów
10.	Program zawiera moduł QC oraz prazentacje wszystkich statystyk pomiarów,automatyczną identyfikację krzywych pomiarów. Prezentacja krzywych pomiarowych wraz procentową wartością oraz skanów / rozdziału
11.	Możliwość sporządzania listy roboczej-pacjent,lekarz kierujący,oddział oraz istotnych danych klinicznych
12.	Możliwośc archiwizacji danych w pamięci systemu

TABELA F
L.p.	Przedmiot zamówienia
1	Opisany w Tabeli A	…………… zł brutto
2	Opisany w Tabeli B	…………… zł brutto
				łącznie	…….. zł brutto

	Oferowany Termin wykonywania dostaw			………………………….dni roboczych
	Termin usuwania wad i usterek przedmiotu najmu			………………………….godzin

Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym