## Pakiet 1
| Pakiet Nr 1 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Igła 1xuż 0,45x16 op.=100 szt. |  |  |  | op. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Igła 1xuż 0,5x25 op.=100szt. |  |  |  | op. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Igła 1xuż 0,6x30 op.=100szt. |  |  |  | op. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Igła 1xuż 0,7x30 op.=100szt. |  |  |  | op. | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Igła1xuż 0,8x40 op.=100szt. |  |  |  | op. | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Igła 1xuż 0,9x40 op.=100szt. |  |  |  | op. | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Igła 1xuż 1.2x40 op.=100szt. |  |  |  | op. | 620 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów, sterylny, komora kroplowa 20 kropli = 1ml ± 0,1ml, filtr krwi o wielkości oczek 200 µm i powierzchni filtracyjnej 12 - 14,2 cm2, dren dł. min. 150cm, opakowanie folia/papier. Dren bez zawartości ftalanów |  |  |  | szt. | 2200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Strzykawka luer - poj. 2ml skala do 3ml opakowanie folia/papier - op. zbiorcze max. 100szt., podziałka czytelna co 0,1ml. Tłok kontrastujący umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku. |  |  |  | op. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Strzykawka luer - poj. 5ml skala do 6ml opakowanie folia/papier - op. zbiorcze max. 100szt., podziałka czytelna co 0,2ml. Tłok kontrastujący umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku. |  |  |  | op. | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Strzykawka luer - poj. 10ml skala do 12 ml - opakowanie folia/papier - op. zbiorcze max. 100szt., podziałka czytelna co 0,5ml; podziałka 1ml. Tłok kontrastujący umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku. |  |  |  | op. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Strzykawka luer - poj. 20ml skala do 24ml - opakowanie folia/papier - op. zbiorcze max. 100szt., podziałka 1ml, czytelna. Tłok kontrastujący umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku. |  |  |  | op. | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Strzykawki sterylne, jednorazowe o pojemności 50 – 60 ml z zakończeniem Luer Lock, czytelna podziałka co 1ml, pakowane pojedynczo, bez zawartości ftalanów. Strzykawki kompatybilne z pompami (wpisane w menu pompy): Fresenius (Agilia), Medima, Ascor, Braun (Perfusor Space), Alaris. |  |  |  | szt. | 4600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Strzykawki sterylne "bursztynowe", jednorazowe o pojemności 50 – 60 ml z zakończeniem Luer Lock, czytelna podziałka co 1ml, pakowane pojedynczo, bez zawartości ftalanów. Strzykawki kompatybilne z pompami (wpisane w menu pompy): Fresenius (Agilia), Medima, Ascor, Braun (Perfusor Space), Alaris. |  |  |  | szt. | 2300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Strzykawka do tuberkuliny 1 ml z nakładaną igłą 0,5x16, jałowa |  |  |  | szt. | 900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Strzykawka sterylna do płukania typu Janetta poj. 100 ml. Końcówka do podłączenia cewnika z możliwością zamiany na złącze Luer (poprzez adapter), obustronna skala pomiarowa |  |  |  | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 2,0mb, różnoimienne końcówki, sterylny. Przedłużacz kompatybilny ze strzykawkami z poz. 13, bez zawartości ftalanów, opakowanie folia-papier. |  |  |  | szt. | 2700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Przedłużacz bursztynowy do pomp infuzyjnych 2,0mb, różnoimienne końcówki, sterylny. Przedłużacz musi być kompatybilny ze strzykawkami z poz. 14, bez zawartości ftalanów, opakowanie folia-papier. |  |  |  | szt. | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Sterylny, przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z wkładką silikonową ACCOSET o dł. 220mm, kompatybilny z pompami infuzyjnymi ASCOR AP31 |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Przyrząd "bursztynowy" do przetaczania płynów infuzyjnych, sterylny. Wykonany z materiałów nie zawierających ftalanów, filtr 15 mikronów, miękki dren 150 cm, elastyczna komora kroplowa, opakowanie folia-papier, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na schowanie kolca po użyciu. |  |  |  | szt. | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, sterylny. Wykonany z materiałów nie zawierających ftalanów, filtr 15 mikronów, miękki dren 150 cm, elastyczna komora kroplowa bez zawartości PVC, opakowanie folia-papier, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na schowanie kolca po użyciu. |  |  |  | szt. | 63000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Jednorazowa sterylna igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z ampułek i fiolek, rozm. 18Gx30, typu pencil-point. op. x 100 szt. |  |  |  | op. | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Koreczek dwufunkcyjny luer lock do kaniul (sterylny), zamykający światło kaniuli, posiada trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi korka, ściśle zamyka światło kaniuli poprzez wkręcenie na gwint. Opakowanie pojedyncze typu blister, ułatwiające aseptyczne otwarcie. Op. = 100 szt. |  |  |  | op. | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Koreczek do kaniuli 0,6*19mm (26G) oraz 0,7*19mm (24G). Koreczek zapewniający bezpieczne otwieranie i zamykanie systemu, posiada trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawęzi korka, ściśle zamyka światło kaniuli poprzez wkręcenie na gwint. Opakowanie pojedyncze typu blister, ułatwiające aseptyczne otwarcie. |  |  |  | szt. | 7800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Igła do pena 0,3 mm * 8mm, opakowanie 100 szt. |  |  |  | op. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 1
| Łączna cena oferty netto: |  | 0
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.

## Pakiet 3
| Pakiet Nr 3 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Jałowy cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z miękkiego i elastycznego PVC, odpornego na załamania i skręcanie, posiadający atraumatyczny otwór końcowy i dwa boczne typ Mully, kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika. CH 5-6, CH8-12 dł. min. 40cm. |  |  |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | j.w. Ch14-18, dł. min. 55 cm |  |  |  | szt. | 5200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Łącznik schodkowy do przerywania ssania, typu Finger – jałowy |  |  |  | szt. | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Jałowy zgłębnik żołądkowy wykonany z PCW o jakości medycznej z oznaczeniem głębokości założenia, wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki, pakowany pojedynczo, opakowanie folia-papier, zmatowiona powierzchnia, zamknięty koniec z otworami bocznymi, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika - Ch6, Ch 8, Ch10, Ch12, dł. 125cm. |  |  |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | j.w. Ch14, Ch16, Ch18, Ch20, CH22, CH26, CH28 dł. 150cm |  |  |  | szt. | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Maska tlenowa z drenem dla dzieci. Zestaw wykonany z wysoko przeźroczystych materiałów pozwalających na obserwację oraz monitorowanie zmian koloru twarzy oraz oznak życiowych pacjenta Zastosowane materiały nie zawierają lateksu, co eliminuje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Wężyk (dren) o długości min. 2,0m, o konstrukcji (gwiazdka) zapewniającej pewny przepływ nawet przy zagięciu. Gumka do maski dla zapewnienia możliwości ponownego, bezproblemowego jej wciągnięcia w otwór maski. |  |  |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Maska tlenowa z drenem dla niemowląt i noworodków. Zestaw wykonany z wysoko przeźroczystych materiałów pozwalających na obserwację oraz monitorowanie zmian koloru twarzy oraz oznak życiowych pacjenta Zastosowane materiały nie zawierają lateksu, co eliminuje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Wężyk (dren) o długościmin. 2,0m, o konstrukcji (gwiazdka) zapewniającej pewny przepływ nawet przy zagięciu. Gumka do maski dla zapewnienia możliwości ponownego, bezproblemowego jej wciągnięcia w otwór maski. |  |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Dren Kehr latex lub latex silikonowany 50x16 cm, 60x20 cm lub 45x18 cm, CH10, CH12, CH14, CH16, Ch18, CH20, CH22 |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Sterylny, cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, bez lateksu, miękkie zakończenia nie powodujące podrażnień, z drenem min. 2,0m |  |  |  | szt. | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Sterylna maska tlenowa z drenem dla dorosłych. Zestaw wykonany z wysoko przeźroczystych materiałów pozwalających na obserwację oraz monitorowanie zmian koloru twarzy oraz oznak życiowych pacjenta Zastosowane materiały nie zawierają lateksu, co eliminuje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Wężyk (dren) o długości min. 2,0m, o konstrukcji (gwiazdka) zapewniającej pewny przepływ nawet przy zagięciu. Gumka do maski dla zapewnienia możliwości ponownego, bezproblemowego jej wciągnięcia w otwór maski. |  |  |  | szt. | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Sterylna, maska tlenowa z drenem oraz rezerwuarem dla dorosłych. Zestaw wykonany z wysoko przeźroczystych materiałów pozwalających na obserwację oraz monitorowanie zmian koloru twarzy oraz oznak życiowych pacjenta Zastosowane materiały nie zawierają lateksu, co eliminuje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Wężyk (dren) o długości min. 2,0m, o konstrukcji (gwiazdka) zapewniającej pewny przepływ nawet przy zagięciu. Gumka do maski dla zapewnienia możliwości ponownego, bezproblemowego jej wciągnięcia w otwór maski. |  |  |  | szt. | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Cewnik typu Foleya, dwudrożny. Stosowany do odprowadzania moczu z pęcherza. Wykonany z lateksu pokrytego jednostronnie lub obustronnie warstwą silikonu, port do napełniania balonu z plastikową zastawką uniemożliwiającą przypadkowe opróżnienie balonu. Opakowanie podwójne: wewnętrzna folia, zewnętrzne folia -papier dla zachowania jałowości podczas cewnikowania. Na opakowaniu data ważności. Produkt sterylny. Czas utrzymania 14 dni - potwierdzone dokumentami producenta. Ch10, Ch12, Ch14, Ch16, Ch18, Ch20, Ch22, Ch24, Ch26. |  |  |  | szt. | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Jałowa zatyczka Spigot do cewnika wykonana z medycznego PCV, kompatybilna z drenami w rozmirze od CH 6 do CH 35, budowa schodkowa zapewniająca szczelne zamknięcie światła drenu |  |  |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Zaciskacz do pępowiny, sterylny, jednorazowego użytku. Bezpieczne ząbki zaciskowe o zaokrąglonych krawędziach nie powodujące przecinania pępowiny. Zaciskach skutecznie zamykający światło pępowiny. Po zamknięciu nie ma możliwości ponownego otwarcia zaciskacza. Bezlateksowy |  |  |  | szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku, w rozmiarach S, M, L |  |  |  | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 3
| Łączna cena oferty netto: |  | 0
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.

## Pakiet 5
| Pakiet Nr 5 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Kaniula rozm. 0,6mm x 19mm, 26GA. Kaniula bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem, bez stałej poprzeczki umieszczonej prostopadle do "skrzydełek". Sterylna |  |  |  | szt. | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Kaniula dożylna bez portu bocznego, 0,7mm x 19mm 24G, ze zdejmowanym uchwytem, bez stałej poprzeczki umieszczonej prostopadle do "skrzydełek". Sterylna |  |  |  | szt. | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 5
| Łączna cena oferty netto: |  | 0
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.

## Pakiet 6
| Pakiet Nr 6 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Pojemniki płaskie do odsysania ran typu Redon, poj. 200-250ml sterylne, z częściową harmonijką |  |  |  | szt. | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Sterylny cewnik urologiczny typu Tiemann, posiadający kolorowy półprzezroczysty lub nieprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika. 8Ch - 20Ch |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Dren tlenowy, sterylny, półprzeźroczysty lub przezroczysty, długości min. 200cm, wykonany z nietoksyczengo PVC zakończenie obustronne żeńskie, wzmocnione |  |  |  | szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Dren tlenowy, sterylny, półprzeźroczysty lub przezroczysty, długości 4,2 - 5m, wykonany z nietoksyczengo PVC zakończenie obustronne żeńskie, wzmocnione |  |  |  | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Dren tlenowy, sterylny, półprzeźroczysty lub przezroczysty, długości dł. 7 - 7,7m , wykonany z nietoksyczengo PVC zakończenie obustronne żeńskie, wzmocnione |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Kieliszki j.uż. do leków, 25 lub 30ml. Wykonane z transparentnego materiału umożliwiającego wizualna obserwację podawanego leku, zaokrąglone brzegi, precyzyjna skala linearna co 1 ml. |  |  |  | szt. | 50000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku wykonana z medycznego PCW, strylna, bez lateksu, bez ftalanów, anatomicznie wyprofilowany korpus umożliwiający łatwe i atraumatyczne zakładanie, balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru maski oraz maksymalnej objętości mankietu pozwalający na precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową, rozm. 1 - 5 |  |  |  | szt. | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Nakłuwacz jednorazowego użytku, sterylny. Lancet do pobierania krwi kapilarnej z opuszki palca. Szlifowane ostrze o bardzo małej średnicy (0,6 - 0,8). Sterylna osłonka gwarantująca sterylność igły. Ostrze schowane przed i po użyciu. |  |  |  | szt. | 25000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych, zakończenie w kształcie wachlarzyka lub miotełki, umożliwiające pobranie wymazu komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji. Czysta, niesterylna lub sterylna, z tworzywa sztucznego, jednorazowego użytku. |  |  |  | szt. | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Worek na wymiociny, szeroki, wygodny otwór wlotowy, zapobiegający rozlewaniu się zawartości wyposażony w plastikową krawędź pozwalającą na łatwy chwyt i obsługę. Torba wyskalowana co 100ml do 1500 ml lub do 2000 ml pojemności, wykonana w całości z przezroczystego materiału co umożliwia pomiar zebranej treści. Funkcja "Twist & lock" na obręczy pozwala bezpiecznie zamknąć worek po użyciu. |  |  |  | szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Staza-opaska uciskowa wykonana z silnej elastycznej taśmy, posiadające łatwe w użyciu zapięcie z możliwością stopniowego uwalniania ucisku jednym przyciskiem. |  |  |  | szt. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Jednorazowa staza-opaska uciskowa, bezlateksowa, na rolce. Perforowane łączenie. Wysoka odporność na rozciąganie, op. 25 sztuk |  |  |  | op. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Szpatułka laryngologiczna drewniana, niesterylna, powierzchnia wyszlifowana na gładko, brzegi zaokrąglone, op.=100szt. |  |  |  | op. | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Rękawice ochronne foliowe, op. a 100szt. |  |  |  | op. | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Szyna palcowa aluminiowo - gąbkowa, wodoodporna, wymiar 20x460 |  |  |  | szt. | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Osłonka na głowicę USG |  |  |  | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Kanka doodbytnicza, różne rozmiary |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Sonda Sengstakena stosowana u pacjentów krwawiących z żylaków przełyku w celu zatamowania krwawienia. Miękki 2 drożny zgłębnik wyposażony w 2 balony lateksowe: żołądkowy o długości 60mm, przełykowy o długości 140mm. Długość ok. 100 cm, skalowany, jednorazowego użytku. |  |  |  | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Kaczka męska jednorazowa. Worek foliowy o pojemności 1-1,5 litra, skalowany z białą tylną ścianą z zastawką jednokierunkową - produkt niesterylny |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Jałowy, niepirogenny cewnik urologiczny typu Nelaton, miękki, posiadający dwa otwory boczne, zamknięty atraumatyczny koniec, prosta końcówka, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku Ch6, Ch8, Ch10, Ch12, Ch14, Ch16, Ch18, Ch20 |  |  |  | szt. | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21. | j.w. Ch 22, Ch24 |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 6
| Łączna cena oferty netto: |  | 0
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.

## Pakiet 17
| Pakiet Nr 17 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Kaniula bezpieczna, wyposażona w mechanizm chroniący przed przypadkowym zakłuciem po usunięciu igły z kaniuli, który nie wymaga aktywacji użytkownika, wykonana z poliuteranu, cienkościenna zapewniająca duży przepływ, gładka powierzchnia kaniuli, optymalne położenie skrzydełek mocujących, przeźroczystą komora kontrolna umożliwiającą łatwe wzrokowe potwierdzenie prawidłowego wkłucia do żyły, końcówka lock, posiadająca min. 4 paski kontrastujące w promieniach RTG, przepływ podany na opakowaniu. Sterylna. Rozmiary: 24G dł.19mm (przepływ min. 23ml/min); 22G dł. 25mm (przepływ min. 33ml/min); 20G dł. 25mm (przepływ min. 65ml/min); 20G dł. 32 lub 33mm (przepływ min. 61ml/min); 18G dł. 32 lub 33mm (przepływ min. 103ml/min); 18G dł. 45mm (przepływ min. 100ml/min); 17G dł. 45mm (przepływ min. 140ml/min); 16G dł.45 lub 50mm (przepływ min. 200ml/min); 14G dł. 45 lub 50mm (przepływ min. 300ml/min). |  |  |  | szt. | 24000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Strzykawka do żywienia enteralnego, 3-częściowa, złącze męskie kompatybilne z ENFit, pojemność 60 ml, jałowa |  |  |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Zastawka do dostępu bezigłowego wykonana ze 100 % silikonu, umieszczona w przezroczystym poliwęglanowym konektorze. Produkt wolny od PCV. Możliwość stosowania do 7 dni lub min. 200 aktywacji, sterylna |  |  |  | szt. | 2300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych wyposażony w filtr przeciwbakteryjny 1,2μm, samodomykający korek portu, sterylny |  |  |  | szt. | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Kranik 3-drożny, sterylny, wykonany z poliwęglanu, z przedłużaczem dł.25 cm. Wytrzymałość do ok. 4 bar, trójramienne pokrętło, optyczny indykator zmiany pozycji. Na każdym wejściu kranika zamontowane koreczki lub zastawki bezigłowe. Regulacja płynna. Zapewnia szczelne połączenie nawet podczas długotrwałej infuzji leków. |  |  |  | szt. | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Kranik trójdrożny, sterylny, wykonany z poliwęglanu. Odporny na działania lipidów i agresywnych leków, wytrzymałość do ok. 4 bar, trójramienne pokrętło, optyczny indykator zmiany pozycji. Kranik wyposażony w łącznik rotacyjny zapewniający wygodny dostęp do iniekcji i aspiracji. Na każdym wejściu kranika zamontowane koreczki lub zastawki bezigłowe. Regulacja płynna. Zapewnia szczelne połączenie nawet podczas długotrwałej infuzji leków. |  |  |  | szt. | 1700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 17
| Łączna cena oferty netto: |  | 0
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.

## Pakiet 19
| Pakiet Nr 19 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Rurka tracheostomijna z miękkim, atraumatycznym, cienkościennym niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym mankietem Soft-Seal, wykonanym z termoplastyczengo PCV z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietu, w całości widoczna w RTG, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankietu z oznaczeniem: rozmiaru rurki, średnicy spoczynkowej mankietu nazwy producenta i marki; zabezpieczony zatyczką w formie kapturka, elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, średnicy zewnętrznej, nazwy i marki producenta i serii, pakowana pojedyńczo, sterylna |  |  |  | szt. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Zestaw do punkcji opłucnej, w skład którego wchodzi: igła Veressa; cewnik wykonanay z poliuretanu widoczny w promieniach RTG, w rozmiarach 9Ch lub 12Ch, do 29 dni, z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych (możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek); strzykawka LuerLock 60ml; worek do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym; skalpel z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza. Sterylny |  |  |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Zestaw sterylny do drenażu klatki piersiowej, 3-komorowy, sterylny, posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o poj. 2100ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem. Posiadajacy automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu.Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy, zabezpieczony przed zagięciem z możliwościa odłączenia. |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Uzupełniający sterylny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, oparty na użyciu wielorazowego peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło (wstępne) oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiar rurki tracheostomijnej: 8,0mm, |  |  |  | szt. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 19
| Łączna cena oferty netto: |  | 0
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.

## Pakiet 23
| Pakiet Nr 23 |  |  |  | Formularz cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Rurka ustno-gardłowa Guedela. Rurka jednoczęściowa dla zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta. Końcówki rurki wykonane z miękkiego materiału TPE aby zapobiec uszkodzeniom tkanki oraz zębów. Kodowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru (rozmiar również widoczny na rurce). Dostępne rozmiary: 000-3,5mm, 00-5,0mm, 0-5,5 mm, 1 - 6,5mm, 1,5 - 7,0 mm, 2 - 8,0mm, 3 - 9,0mm, 4 - 10,0mm, 5 -12,0mm |  |  |  | szt. | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Łyżki do laryngoskopów światłowodowe, mocne, zimne światło, wykonane z ABS, matowe, sztywne, zatrzask gwarantujący stabilne mocowanie, jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czyste, typu Miller o rozmiarze 1: (długość 104mm, wysokość 22mm) długość typu Macintosh o rozmiarach: 2 (długość 114mm, wysokość 36mm), 3 (długość 134mm, wysokość 42mm) i 4 (długość 153mm, wysokość 66mm), szerokość łyżek 22-25mm, długość od końca łyżki części akrylowej do końca łyżki 28-29mm, kompatybilne z zielonymi rękojeściami (ISO7376-3 lub równoważna), łyżki nie zawierające żadnych metalowych elementów - bezpieczne stosowanie w warunkach rezonansu magnetycznego (MRI). Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbolu CE, typ łyżki oraz znak informujący o braku możliwości ponownego użytku (produkt jednorazowego zastosowania), pakowane pojedynczo folia - papier, data ważności min. 3 lata, rozmiary dostępne wg potrzeb Zamawiającego. |  |  |  | szt. | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
| Łączna cena oferty netto: |  | 0
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 23

## Pakiet 25
| Pakiet nr 25 |  |  |  | Formularz cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Ładunek klipsów tytanowych jednorazowego użytku do klipsownicy metalowej wielostrzałowej, kompatybilny z klipsownicą PL 536R***. |  |  |  | szt. | 864 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 25
| Łączna cena oferty netto: |  | 0
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.

## Pakiet 26
| Pakiet Nr 26 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Elektroda do czasowej stymulacji serca w rozmiarze 5F i 6F. |  |  |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Zestaw do zakładania elektrod do czasowej stymulacji serca z poz. 14 - introduktor z zastawką hemostatyczną. Rozmiar zestawu: 5F i 6F/11 cm |  |  |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 26
| Łączna cena oferty netto: |  | 0
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.

## Pakiet 31
| Pakiet Nr 31 |  |  |  | Formularz cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Worki ilestomijne w systemie jednoczęściowym z filtrem węglowym posiadający przyjazny dla skóry plastyczny przylepiec, który można w łatwy sposób modelować palcami, by dopasować go do kształtu i rozmiaru stomii, kolor beżowy. Rozmiar 20-70mm |  |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Worki ilestomijne w systemie jednoczęściowym z filtrem węglowym posiadający przyjazny dla skóry plastyczny przylepiec, który można w łatwy sposób modelować palcami, by dopasować go do kształtu i rozmiaru stomii, kolor przeźroczysty. Rozmiar 20-70mm |  |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
| Łączna cena oferty netto: |  | 0
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 31

## Pakiet 33
| Pakiet Nr 33 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Pojemniki do moczu 2 l sterylne z odpływem - skalowany min. co 50ml. |  |  |  | szt. | 3600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 33
| Łączna cena oferty netto: |  | 0
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.

## Pakiet 34
| Pakiet Nr 34 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej lub tracheostomijnej o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godz. Rozmiary: CH12/14/16/, Długość cewnika do rurki intuabcyjnej 53-54cm, do rurki tracheostomijnej 30-31cm. System posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni do podłączenia rurki i respiratora, zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika. Aktywacja podciśnienia, możliwość blokady przycisku aktywacji podciśnienia. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, elementy systemu sterylne. Cewnik atraumatycznie zakończony z dwoma otworami po przeciwległych stronach, z obwódką pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania. System po wyjęciu z opakowania gotowy do użycia bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. |  |  |  | szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 34
| Łączna cena oferty netto: |  | 0
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.

## Pakiet 35
| Pakiet Nr 35 |  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Pełny numer katalogowy | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[9 empty] | Iloczyn kolumn 8 i 9 dodany do poz. w kol. 8 | Iloczyn kolumny 7 i 8 | Iloczyn kolumny 11 i 9 | Suma kolumn 11 i 12
1. | Sterylny pojemnik na próbkę wydzieliny (aspiratu) z drzewa oskrzelowego. Pojemnik z zakręcaną pokrywą, bez cewnika, wstępnie zmontowany, z naklejką do identyfikacji pacjenta ze zdejmowanym zbiornikiem wewnętrznym, z lateksowym przewodem łączącym, przezroczysty pojemnik na próbki ze skalą stopniowaną, co 1ml lub co 2ml. |  |  |  | szt. | 185 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Cewnik Foley z balonikiem 50 ml, lateksowy - pokryty silikonem, dwudrożny, numer serii i rozmiaru na opakowaniu jednostkowym z końcówkami kodowanymi kolorami, pakowanie podwójne folia i folia/papier, sterylne Ch14 |  |  |  | szt. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Pokrowiec na przewody TUBUS długość 250 cm |  |  |  | szt. | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Zestaw do paracentezy. Sterylny. Zestaw zawiera: worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności min 2l - 8l z zastawką p/zwrotną, dreny łączące między workiem a kranikiem trójdrożnym min. 4,8x6,8-85 cm długości dla worka o pojemności 2000 ml oraz 100 cm długości dla pozostałych wersji oraz pomiędzy kranikiem a igła dł. 4,8 x6,8-40 cm, trójdrożny, szczelny kranik ze wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych płynów, kaniula 16 G/51 mm/, strzykawka 60 ml do aspiracji |  |  |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Jednorazowe ręczniki do osuszania, wykonane 100% z celulozy, rozmiar 40x70cm. Gramatura minimum 50g/m2. Niesterylne. Opakowanie foliowe zawierające 50 sztuk w opakowaniu jednostkowym |  |  |  | op. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran składający się z: pojemnika ssącego typu mieszek o pojemności 400-500ml oraz drenu łączącego o dł. 125 cm z uniwersalną docinaną końcówką do drenów Redona o rozmiarach CH 6-Ch 18. Mieszek wykonany z polietylenu, z zastawką antyrefluksyjną oraz zaworem bezpieczeństwa typu save umożliwiającym ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu. Mieszek skalowany co 40ml. Sterylny, pakowany podwójnie - opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Mieszek wymienny do niskociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych, zapewniający początkowe podciśnienie na poziomie 120 mbar. Mieszek okrągły o pojemności 400ml, wykonany z polietylenu. Wyposażony w samodomykalny zawór uszczelniający, umożliwiającą ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu. Skalowany od 25ml co 100ml. Sterylny. |  |  |  | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie Pakietu nr 35
| Łączna cena oferty netto: |  | 0
| Łączna cena oferty brutto: |  | 0
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.