## Zad.1
…………………………..
( pieczęć Wykonawcy)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Zapotrzebowana ilość | Ilość oferowanych opakowań | Cena jednostkowa netto PLN za szt./op. | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Wielkość oferowanego opakowania/Producent/nr katalogowy - jeśli dotyczy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Rękawice lateksowe niesterylne bezpudrowe rozmiar XS; S; M; L; XL kształt uniwersalny, proteiny poniżej 30 µg/g, oznaczenie CE, zgodność z normami: PN EN 455-1-2-3. Op.a’100szt. | Op. | 2300
2 | Rękawice chirurgiczne sterylne, pudrowane jednorazowego użytku: Oznakowanie CE; Sterylizowane radiacyjnie; Zawartość protein lateksowych <60µg/g; Kształt w pełni anatomiczny: przeciwstawny kciuk, zagięte palce; Równomiernie rolowany brzeg mankietu; Odporne na rozdarcie; Łatwe nakładanie; Dobrze dopasowane; Powierzchnia lekko teksturowana; Długość 275-285 mm. Dobre przewodzenie bodźców dotykowych; rozmiar 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0 Zgodne z normą PN-EN 455-1-2-3-4, rękawice wolne od akceleratorów chemicznych: tiuramów i MBT. | Para | 4600
3 | Rękawice diagnostyczne jałowe, syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, sterylizowane tlenkiem etylenu (EO), powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 242 mm, grubość na palcu 0.15-0.16 mm, na dłoni 0.13-0.14 mm oraz na mankiecie 0.10-0.11 mm,bez protein lateksu, posiadające AQL 1,0-1,5, rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I sterylnej, rękawice zgodne z EN 455(1-4), rozmiary S; M; L; XL | Para | 300
4 | Rękawice antyalergiczne bezpudrowe niesterylne, nitrylowe, rozmiar XS; S; M; L; XL kształt uniwersalny: pasujące na lewą i prawą dłoń, powierzchnia teksturowana na końcach palców, równomiernie rolowany brzeg mankietu, grubość na placu 0,10-0,12 mm, AQL 1,0-1,5 oznakowanie CE. Zgodne z normą PN-EN 455-1-2-3-4, EN 374 lub EN ISO 374, EN 420, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Op.a’200szt. | Op. | 2400
RAZEM | [6 empty] | XXX |  | XXX
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA
……………………………
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania interesów Wykonawców

## Zad.2
…………………………..
( pieczęć Wykonawcy)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Zapotrzebowana ilość | Ilość oferowanych opakowań | Cena jednostkowa netto PLN za szt./op. | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Wielkość oferowanego opakowania/Producent/nr katalogowy - jeśli dotyczy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Fartuch higieniczny, wykonany z lekkiej przepuszczającej powietrze włókniny o gramaturze 20-30g/m², niepylącej; krój zapewniający swobodę ruchów, wiązany z tyłu na troki (jeden na karku, drugi w tali), rękawy fartucha zakończone gumką lub mankietem, rozmiar XL, Oznakowanie CE op.a'10szt. | op. | 300
2 | Fartuch chirurgiczny sterylny jednorazowego użytku: posiadający znak CE, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m², rozmiar XL, nieprzepuszczalny dla penetracji płynów, odporny na przedziurawienie i przedarcie, wykonany z materiału nietkanego, miękkiego, przepuszczającego powietrze, całkowicie zakrywający plecy (poły zachodzące na siebie), wiązany z przodu lub boku, mankiety długie (minimum 5-6 cm), wykonane z dzianiny, ściśle przylegające do skóry w okolicy nadgarstka, długi okres sterylności ( min. 1 rok od daty dostawy) | szt. | 1000
3 | Czepek operacyjny w formie beretu, lekki z nieuciskającą czoła gumką, Oznakowanie CE. Pakowane w kartoniki gwarantujące higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Op.a'100szt. | op. | 100
4 | Maska chirurgiczna wykonana z trzech warstw włókien, wyposażona w długą, wbudowaną wkładkę, która ułatwia dopasowanie maski do twarzy, włóknina od strony twarzowej nie posiadająca mikrowłosków, na gumce, Oznakowanie CE. Pakowane w kartoniki gwarantujące higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, kartonowe op.a’50szt. | op. | 1000
5 | Serweta nieprzylepna sterylna 75cmx90cm: posiadająca minimum 2 warstwy, gramatura 55-60g/m², odporna na penetrację płynów, odporne na przedziurawienie i przedarcie, wykonane z absorbcyjnej włókniny barierowej, nie zawierające celulozy, posiadające oznaczenie CE, tolerancja rozmiaru +/- 10 cm | szt. | 550
6 | Serweta nieprzylepna sterylna 40-60x50-60cm: posiadające minimum 2 warstwy, gramatura 55-60g/m², odporne na penetrację płynów, odporne na przedziurawienie i przedarcie (na sucho i mokro), wykonane z absorpcyjnej włókniny barierowej, nie zawierające celulozy, zapakowane w wielowarstwowe opakowania transportowe, posiadające oznaczenie CE | szt. | 4400
7 | Przescieradło jednorazowe włókniowe 150-160 x 200-210 cm. | Szt. | 50
8 | Pościel jednorazowa włókniowa. Poszewka na poduszkę 70 x 80 cm, kołdrę i prześcieradło 150-160 x 200-210 cm. | Szt. | 200
9 | Kombinezon – ochronny jednorazowego użytku, kolor biały, pakowany pojedynczo Chroniący przed czynnikami infekcyjnymi Rozmiary L, XL, XXL, XXXL lub uniwersalny Zgodny z aktualnymi normami w tym zakresie (Zgodny z normami: EN ISO 13688:2013 , EN 14605:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN13034:2005+A1:2009 dotyczy ochrony przed chemią, EN 1149-5:2008 odprowadzanie ładunku elektrostatycznego przez odzież ochronną EN 14325:2004- standard EN 14126) Szczegółowe wymagania dotyczące odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi precyzuje PN-EN 14126:2005 [3] (równoważna EN 14126:2003 z poprawką EN 14126:2003/AC:2004), która obejmuje swoim zakresem wymagania dotyczące: odporności na przenikanie czynników infekcyjnych i właściwości mechanicznych materiałów odzieży, szczelności szwów, oraz całego ubioru - w zależności od typu odzieży. Materiał spunbond laminowany folią mikroporowatą, Gramatura min. 60g/m2 | szt. | 1000
10 | Półmaska filtrująca antywirusowa FFP3 z zaworem zgodna z normami i certyfikatmi: PN-EN 149:2001+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009); CE | szt. | 6000
11 | Ubranie operacyjne jednorazowe, niejałowy komplet chirurgiczny składający się z bluzy i spodni, nogawki spodni bez ściągaczy, bluza wycięta pod szyją w kształcie litery V, wykończenie lamówką, wykonane z miękkiej włókniny polipropylenowej. Kolor niebieski. Rozmiar: S - XXL | Szt. | 2000
RAZEM | [6 empty] | XXX |  | XXX
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA
……………………………
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania interesów Wykonawców

## Zał. 3
…………………………..
( pieczęć Wykonawcy)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Zapotrzebowana ilość | Ilość oferowanych opakowań | Cena jednostkowa netto PLN za szt./op. | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Wielkość oferowanego opakowania/Producent/nr katalogowy - jeśli dotyczy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Wkład flizelinowy do spluwaczki do unitu, jednorazowego użytku, średnica 28-30cm. Op.a'50szt. | op. | 1200
2 | Śliniaki dentystyczne, jednorazowego użytku, składające się z 2 warstw bibuły, przedzielone warstwą foli, z kieszenią, wiązane do tyłu, wzmocnione folią, długość ok. 50 cm , szerokość ok. 38cm. Oznakowanie CE. Op.a'50szt. | op. | 1500
3 | Końcówki do ślinociągów jednorazowego użytku. Oznakowanie CE. Op.a'100szt. | op. | 300
RAZEM | [6 empty] | XXX |  | XXX
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA
……………………………
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania interesów Wykonawców

## zad. 4
…………………………..
( pieczęć Wykonawcy)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Zapotrzebowana ilość | Ilość oferowanych opakowań | Cena jednostkowa netto PLN za szt./op. | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Wielkość oferowanego opakowania/Producent/nr katalogowy - jeśli dotyczy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Strzykawki 2 ml - Sterylne, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, wykonane z polipropylenu/polietylenu, płynny przesuw tłoka, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,1ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane indywidualnie, Oznakowanie CE. Op.a‘100szt. | op. | 120
2 | Strzykawki 5 ml - Sterylne, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, wykonane z polipropylenu/polietylenu, płynny przesuw tłoka, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,2ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane indywidualnie. Oznakowanie CE. Op.a‘100szt. | op. | 80
3 | Strzykawki 10 ml - Sterylne, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, wykonane z polipropylenu/polietylenu, płynny przesuw tłoka, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,5ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane indywidualnie. Oznakowanie CE. Op.a‘100szt. | op. | 40
4 | Strzykawki 20 ml - Sterylne, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, wykonane z polipropylenu/polietylenu, płynny przesuw tłoka, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,5ml-1ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane indywidualnie. Oznakowanie CE. Op.a‘100szt. | op. | 50
5 | Igła sterylna, rozmiar 0,4mm x 19-20mm. Pakowana indywidualnie. Wykonane ze stali nierdzewnej. Oznakowanie CE. Op.a’100szt. | op. | 10
6 | Igła sterylna, rozmiar 0,45mm x 16mm. Pakowana indywidualnie. Wykonane ze stali nierdzewnej. Oznakowanie CE. Op.a’100szt. | op. | 15
7 | Igła sterylna, rozmiar 0,5mm x 25mm. Pakowana indywidualnie. Wykonane ze stali nierdzewnej. Oznaczenie CE. Op.a’100szt. | op. | 145
8 | Igła sterylna, rozmiar 0,6mm x 30mm. Pakowana indywidualnie. Wykonane ze stali nierdzewnej. Oznakowanie CE. Op.a’100szt. | op. | 85
9 | Igła sterylna, rozmiar 0,7mm x 30mm. Pakowana indywidualnie. Wykonane ze stali nierdzewnej. Oznakowanie CE. Op.a’100szt. | op. | 50
10 | Igła sterylna, rozmiar 0,8mm x 40mm. Pakowana indywidualnie. Wykonane ze stali nierdzewnej. Oznakowanie CE. Op.a’100szt. | op. | 70
11 | Igła sterylna, rozmiar 0,9mm x 40mm. Pakowana indywidualnie. Wykonane ze stali nierdzewnej. Oznakowanie CE. Op.a’100szt. | op. | 40
12 | Igła sterylna, rozmiar 1,2mm x 40mm. Pakowana indywidualnie. Wykonane ze stali nierdzewnej. Oznakowanie CE. Op.a’100szt. | op. | 80
13 | Kaniula dożylna 24G, roz. 0,7 przepływ 18ml/min płynu. Op.a'50szt. | op. | 4
14 | Kaniula dożylna 22G, roz. 0,8 przepływ 31ml/min płynu. Op.a'50szt. | op. | 3
15 | Kaniula dożylna 20G, roz. 1,0 przepływ 54ml/min płynu. Op.a'50szt. | op. | 3
16 | Kaniula dożylna 18G, roz. 1,2 przepływ 96ml/min płynu. Op.a'50szt. | op. | 3
17 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych typ IS (kroplówka). Jednorazowego użytku, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. | szt. | 300
18 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczająca kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania), filtr bakteryjny 0,45μm, luer-lock, samozamykający się korek portu, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki, sterylny, pakowany pojedynczo. Oznakowanie CE. Op.a’50szt. | op. | 15
RAZEM | [6 empty] | XXX |  | XXX
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA
……………………………
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania interesów Wykonawców

## Zad. 5
…………………………..
( pieczęć Wykonawcy)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Zapotrzebowana ilość | Ilość oferowanych opakowań | Cena jednostkowa netto PLN za szt./op. | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Wielkość oferowanego opakowania/Producent/nr katalogowy - jeśli dotyczy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Kieliszek szklany do leków 20-25ml, z możliwością sterylizowania w temperaturze 134°C. | szt. | 50
2 | Kieliszki na leki 25-50ml. Jednorazowego użytku, wykonane z tworzywa, przeźroczyste, ze skalą co 1 ml. | szt. | 1800
3 | Końcówki odsysające z precyzyjnym zakończeniem, wykorzystywane do aspiracji w trakcie dentystycznych procedur chirurgicznych. Długa końcówka umożliwia utrzymanie w odpowiedniej odległości od pola operacyjnego, a rozmiar zarówno rączki jak i samej końcówki umożliwia wykonywanie pracy w niewielkich obszarach. Właściwości: - jałowe, indywywidualne pakowanie - jednorazowe op.a'100szt. | op. | 30
4 | Pojemnik na odpady medyczne – 0,7L. Wykonany z tworzywa sztucznego, koloru czerwonego. wytrzymały na odkształcenia, pęknięcia i przebicia ścianek. Grubość ścianek jednakowa na całej powierzchni pojemnika. Średnica otworu minimum 5cm, z ,,wycięciem” umożliwiającym bezdotykowe rozłączenie igły od strzykawki, zamykana wieczkiem zamocowanym do pojemnika, z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania podczas używania oraz ostatecznego zamknięcia uniemożliwiającego otworzenie. Wyposażony w metryczkę do wpisania: miejsca pochodzenia odpadów, kodu odpadów, daty zamknięcia. Posiadający atest PZH. | szt. | 600
5 | Pojemnik na odpady medyczne – 1L. Wykonany z tworzywa sztucznego, koloru czerwonego. wytrzymały na odkształcenia, pęknięcia i przebicia ścianek. Grubość ścianek jednakowa na całej powierzchni pojemnika. Średnica otworu minimum 5cm, z ,,wycięciem” umożliwiającym bezdotykowe rozłączenie igły od strzykawki, zamykana wieczkiem zamocowanym do pojemnika, z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania podczas używania oraz ostatecznego zamknięcia uniemożliwiającego otworzenie. Wyposażony w metryczkę do wpisania: miejsca pochodzenia odpadów, kodu odpadów, daty zamknięcia. Posiadający atest PZH. | szt. | 600
6 | Pojemnik plastikowy 20 ml jednorazowego użytku, niejałowa, zamknięcie szczelne. | szt. | 1300
7 | Pojemnik plastikowy 50 - 100 ml jednorazowego użytku, niejałowa, zamknięcie szczelne. | szt. | 100
8 | Rękawice foliowe, rozmiar uniwersalny lub damskie i męskie. Uniwersalny kształt: pasujące na prawą i lewą dłoń. Op. a’100szt. | op. | 8
9 | Przyłbica ochronna COMFORT LIGHT oprawka okularowa z plastikowymi zaczepami + zestaw wymiennych folii (minimum 4 sztuki) | zest. | 40
10 | Szpatułki drewniane laryngologiczne jednorazowego użytku pakowane pojedynczo, jałowe, rozmiar: 150 mm x 18 mm x 1,6 mm, op.a'100 szt. | op. | 8
11 | Ostrza (noże) wymienne nr 11. Sterylne, pakowane pojedynczo. Op.a'100szt. | op. | 2
12 | Ostrza (noże) wymienne nr 15. Sterylne, pakowane pojedynczo. Op.a'100szt. | op. | 20
13 | Ostrza (noże) wymienne nr 15c. Sterylne, pakowane pojedynczo. Op.a'100szt. | op. | 50
14 | Miski nerki jednorazowego użytku przeznaczone dla placówek służby zdrowia, higienicze, do wydzielin i wydalin pochodzenia ludzkiego np. krew, ślina itp. Pojemność 700 ml. | szt. | 750
RAZEM | [6 empty] | XXX |  | XXX
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA
……………………………
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania interesów Wykonawców

## Zad. 6
…………………………..
( pieczęć Wykonawcy)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Zapotrzebowana ilość | Ilość oferowanych opakowań | Cena jednostkowa netto PLN za szt./op. | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Wielkość oferowanego opakowania/Producent/nr katalogowy - jeśli dotyczy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Układ (obwód) oddechowy anestetyczny pacjenta do aparatów do znieczulenia wykonany z polipropylenu składający się z: - dwóch rur o długości 60 cm z możliwością rozciągnięcia do 180cm - trzecia rura o długości 60 cm z możliwością rozciągnięcia do 150cm z workiem oddechowym o pojemności 2 litrów - łącznika Y z kolankiem - portu do kapnometrii - zestaw biologicznie czysty pakowany pojedynczo | Szt. | 150
2 | Prowadnica do rurek intubacyjnych dla dzieci jednorazowego użytku, sterylna | Szt. | 40
3 | Maska do terapii tlenowej biernej, jednorazowa, biologicznie czysta. | Szt. | 20
4 | Dren do tlenu o dł. min. 3,5 m. | Szt. | 20
5 | Łącznik karbowany prosty z wbudowanym kolankiem obrotowym, jednorazowego użytku - długość rozciągalna 7-15 cm - z portem do odsysania z gumowym kapturkiem i koreczkiem po zdjęciu którego możliwe jest odsysanie lub wprowadzenie bronchoskopu, - sterylny | Szt. | 5
6 | Maska anestetyczna twarzowa jednorazowego użytku, Nr 2 ; 3 ; 4 ; 5 - z miękkim mankietem uszczelniającym, kodowanym kolorystycznie, - z zaworemu uszczelniającym, - przezroczysta, zapachowa - pakowana pojedynczo - biologicznie czysta | Szt. | 300
7 | Obwód oddechowy dla dzieci z zastawką APL o dł. 180 cm, z dodatkową gałęzią 40 cm wraz z łącznikami oraz workiem 0,5l, kompatybilny z aparatem do znieczulania WATO EX – 65 | Szt. | 40
8 | Filtr oddechowy pediatryczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny. Skuteczność filtracji bakteryjno-wirusowej 99.99% o przestrzeni martwej 25 ml.wadze 22g posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 37.9; 500ml: 35.6; 750ml: 34.5; 1000ml: 33.7; | Szt. | 30
9 | Prowadnica „typ Bougie” do wielokrotnej sterylizacji przeznaczona do trudnych intubacji , elastyczna zakończona miękkim, wygiętym końcem ułatwiającym wprowadzenie do tchawicy, zaopatrzona w znaczniki odległości w rozmiarze 15 CH o długości 60 cm w sztywnym futerale z instrukcją czyszczenia. | Szt. | 5
10 | Rurka ustno-gardłowa typ Guedel, rozm. 0; 1; 2; 3; 4, 5 - profilowana, - z możliwością wprowadzenia do rurki cewnika do odsysania, - sterylna, - jednorazowego użytku, - pakowana pojedynczo, - rozm. 2 - dł. 80 mm (±10 mm), dł. 60 mm (±10 mm), - rozm. 3 - dł. 90 mm (±10 mm), dł. 60 mm (±10 mm), - rozm. 4 dł. 100 mm (±10 mm) nr 5 - dł. 110 mm (±10 mm), dł. 60 mm (±10 mm) - pozbawiona PCV i ftalanów - rozmiary kodowane kolorami - oznaczenie rozmiaru na rurce | Szt. | 50
11 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych: - jednorazowego użytku - niepirogenny, nietoksyczny - jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu - wykonany z miękkiego i elastycznego PCW, o jakości medycznej, odporny na załamania i skręcenia, - atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna otwarta końcówka - wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach - kolor łącznika jest kodem średnicy cewnika - numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu - opakowanie papier/folia - na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności - w rozmiarach CH: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | Szt. | 150
12 | Elektroda do EKG jednokrotnego użytku, niesterylna - wykonana z gąbki - pianki polietylenowej - nie zawiera latexu i PCV - elestyczna, wodoodporne, wodoszczelne - hypoalergiczny klej gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała - żel stały - okrągła lub owalna o średnicy 40-43 mm - czujnik: Ag/AgCl - termin ważności: 24 miesiące od daty produkcji - opakowanie min. 50 szt. | Szt. | 300
13 | Papier do EKG kompatybilny z aparatem EKG typu ASKARD. | Rolka | 2
14 | Manometr do pomiaru ciśnienia w mankiecie uszczelniającym rurki intubacyjnej ze skalą od 0 do 120 cm H2O z podziałką co 2 cm. Posiadające oznaczenie kolorystyczne dla dwóch wskaźników rurek (20-30 cm H2O) oraz masek (50-60 cmH2O). Posiadający zawieszkę, przyciski do regulowania ciśnienia oraz pompkę, wielorazowy. | Szt. | 1
15 | Przewód do manometru do pomiaru ciśnienia w mankiecie uszczelniającym rurki intubacujnej | Szt. | 10
16 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednokanalowy, dla dorosłych. Zestaw składa się z: kateter, igła 6.35 cm, prowadnik 45 lub 60 cm 0,032 cala, rozszerzacz, , strzykawka 5 ml | Szt. | 1
17 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednokanalowy, pediatryczny. Zestaw składający się z: kateter, igła 6.35 cm, prowadnik 45 lub 60 cm 0,032 cala, rozszerzacz, strzykawka 5 ml | Szt. | 1
18 | Staza gumowa bezlateksowa uciskowa wykonana jednorazowa z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Posiadająca wysoką wytrzymałość na rozciaganie. Stosowna do ucisku żyły przy pobieraniu krwi. Opakowanie w rolce umożliwia wygodne dzielenie opaseki, rolka min. 25 szt. | Rolka | 14
19 | Maska krtaniowa LMA w pełni silokonowa z namonetrem cisnienia rozmiar od 2 do 4 | Szt. | 10
20 | Cewnik Foleya rozmiar 22 i 24 | Szt. | 60
21 | Światlowod do łyżki do laryngoskopu wielorazowego użytku kompatybilny z łyżką Lunalite - Led Macintosh rozm. 2 | Szt. | 2
22 | Światlowod do łyżki do laryngoskopu wielorazowego użytku kompatybilny z łyżką Lunalite - Led Macintosh rozm. 3 | Szt. | 1
23 | Światlowod do łyżki do laryngoskopu wielorazowego użytku kompatybilny z łyżką Lunalite - Led Macintosh rozm. 4 | Szt. | 1
RAZEM | [6 empty] | XXX |  | XXX
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA
……………………………
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania interesów Wykonawców

## zad. 7
…………………………..
( pieczęć Wykonawcy)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Zapotrzebowana ilość | Ilość oferowanych opakowań | Cena jednostkowa netto PLN za szt./op. | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Wielkość oferowanego opakowania/Producent/nr katalogowy - jeśli dotyczy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Rurka intubacyjna Polarna-Południowa (wygięta do dołu), z mankietem, ustna, wykonana z termoplastycznego PCW, z otworem Murphy’ego, średnica rurki podana na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu, linia widoczna w Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa, sterylnie pakowana, jednorazowa. Rozmiary od 5,0 do 9,0mm co 0,5mm. | Szt. | 200
2 | Filtr bakteryjno wirusowy, mechaniczny- hydrofobowy tzn. nieprzepuszczający płynów o ciśnieniu do 150 cm H2O, objętość/przestrzeń martwa – 38ml, zakres objętości oddechowej 150-1000ml, zatrzymanie wilgoci, spełniający również funkcję wymiennika ciepła i wilgoci posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.8; 500ml: 37.2; 750ml: 36.2; 1000ml: 35.5; sterylny na 24 godziny. | Szt. | 330
3 | Rurka intubacyjna Polarna-Południowa (wygięta do dołu), ustna, wykonana z termoplastycznego PCW, z otworem Murphy’ego, średnica rurki podana na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu, linia widoczna w Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana po max dwóch stronach rurki, sterylnie pakowana, jednorazowa. Rozmiary od 3,0 do 7,0mm co 0,5mm. | Szt. | 30
4 | Rurka intubacyjna nosowo-tchawicza polarna północna (wygięta do góry), wykonana z bardzo miękkiego materiału typu Ivory - nieprzezroczysta, z mankietem, z opisem rozmiaru rurki. Rozmiar od 6,0 do 8,0 mm co 0,5 mm | Szt. | 50
5 | Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii z igłą Veressa, z rurką 6,0mm z mankietem, w zestawie dodatkowo skalpel, strzykawka 10 ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci typu Thermovent T oraz szew chirurgiczny z igłą | Szt. | 1
6 | Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, otwór w odległości nie większej jak 2 mm od balonu, z cienkościennym mankietem niskociśnieniowym baryłkowym z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz z mandrynem z umożliwiajcy założenie bądź wymianę rurki, sterylne, łącznik 22 wpełni obrotowy 360 st.. Rozmiary od 6,5mm do 10,0mm, co min. 1,0mm. | Szt. | 10
7 | Rurka intubacyjna bez mankietu z otworem Murphy’ego o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonana z termoplastycznego PCW - półprzezroczysta. Jednocześnie rurka nie może być zbyt miękka aby umożliwiała zaintubowanie bez prowadnicy. Znacznik głębości umieszczony na dystalnej końcówce rurki o długości min 2,5 cm, Linia Rtg i centymetrowe oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki. Średnica podana na korpusie rurki i łączniku 15 mm. Jednorazowa, sterylna. Rozmiar od 2,5mm do 5,5 mm co 0,5mm | Szt. | 120
8 | Rurki intubacyjne proste, rozmiary od 5 do 6,5, co 0,5mm ze znacznikiem głębokości 1cm w postaci pełnego jednego oringu | Szt. | 100
RAZEM | [6 empty] | XXX |  | XXX
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA
……………………………
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania interesów Wykonawców

## Zad. 8
…………………………..
( pieczęć Wykonawcy)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Zapotrzebowana ilość | Ilość oferowanych opakowań | Cena jednostkowa netto PLN za szt./op. | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Wielkość oferowanego opakowania/Producent/nr katalogowy - jeśli dotyczy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Dren do ssaka - zakończenie żeńsko-żeńskie - dodatkowo łącznik o końcówkach męskich, - jednorazowego użytku - wykonane z PCV, - dł. min. 1,8m, - sterylny | Szt. | 300
2 | Maska z zestawem 7 zwężek Venturiego umożliwiające podawanie stężeń O2 od 24 % do 60% średnica wewnętrzna dyszy 22 mm z komorą aerozolową o średnicy 4 cm, dren tlenowy dł. min 2 m oraz rura aerozolowa o dł 16 - 20 cm zakończona z jednej strony łącznikiem 22m/19F | Szt. | 20
3 | Uniwersalny pojemnik z wodą do nawilżania i inhalacji o poj. 500 ml, jednorazowego użytku wraz z głowicą, możliwość zastosowania do ciepłej i zimnej nebulizacji. Oświadczenie producenta na wykorzystanie wody do minimum 70 dni dla wielu pacjentów. | Szt. | 10
4 | Łącznik przewodu tlenowego z reduktorem tlenu. | Szt. | 10
5 | Pojemnik do odsysania wydzielin i krwi wielorazowego użytku: bezbarwny, z wyraźną czytelną skalą, z możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. 121oC, wyposażony w uchwyt z mocowaniem, o pojemności 1000 ml | Szt. | 4
6 | Wkłady workowe do systemu ssącego jednorazowe o pojemności 1000 ml posiadające: - mechaniczne zabezpieczenie układu ssącego - filtry antybakteryjne, - zastawkę przeciwprzepełnieniową, - minimum dwa łącza (do pacjenta i do pobierania próbek do badań) w pokrywie, - łącznik umożliwiający szczelne podłączenie drenów o każdej średnicy, - preżelowane, - oznakowanie CE, - data produkcji i numer serii na każym wkładzie, a data ważności może być na opakowaniu zbiorczym wkład kompatybilny z w/w pojemnikiem o pojemności 1000 ml | Szt. | 120
7 | Uchwyt (zaczep) do mocowania wielorazowego pojemnika do odsysania, o pojemności 1000 ml, do stołu operacyjnego. | Szt. | 4
8 | Prowadnica intubacyjna do kształtowania rurki intubacyjnej jednorazowego użytku, wykonana z powłoki zewnętrznej zbudowanej z gładkiego polietylenu i wewnętrznego miękkiego drutu z aluminium o średnicy zewnętrznej 4 mm, sterylna, pakowana pojedynczo, dł. 70 mm (+/- 10 mm) | Szt. | 15
9 | Pułapka (skraplacz) wodna do aparatu do znieczulania WATO EX – 65 | Szt. | 20
10 | Linia próbkowania gazów, jednorazowego użytku do aparatu do znieczulania WATO EX – 65, op. min 25 szt. | Szt. | 30
11 | Gąbka pojemnika na pochłaniacz CO2 kompatybilna z aparatem do znieczulania WATO EX – 65 | Szt. | 25
12 | Łyżka jednorazowego użytku kompatybilna z wideolaryngoskopem McGrath, rozmiar 2; 3; 4 | Szt. | 40
13 | Łyżka jednorazowego użytku do trudnej intubacji kompatybilna z wideolaryngoskopem McGrath | Szt. | 10
14 | Żarówki do łyżek laryngoskopu roz. 2, 3, 4 | Szt. | 20
15 | Filtr jednorazowego użytku kompatybilny z ssakiem elektrycznym jezdnym Basic Medela | szt. | 10
16 | Papier do defibrylatora Efficia DFM/00 Philips | rolka | 10
RAZEM | [6 empty] | XXX |  | XXX
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA
……………………………
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania interesów Wykonawców

## Arkusz1 (hidden)
…………………………..
( pieczęć Wykonawcy)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Zamawiana ilość na rok | Wielkość oferowanego opakowania | Cena jednostkowa netto PLN za szt./op. | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Producent/nazwa oferowanego produktu
1 | Układ (obwód) oddechowy anestetyczny pacjenta do aparatów do znieczulenia wykonany z polipropylenu składający się z: - dwóch rur o długości 60 cm z możliwością rozciągnięcia do 180cm - trzecia rura o długości 60 cm z możliwością rozciągnięcia do 150cm z workiem oddechowym o pojemności 2 litrów - łącznika Y z kolankiem - portu do kapnometrii - zestaw biologicznie czysty pakowany pojedynczo | Szt. | 400
2 | Prowadnica do rurek intubacyjnych dla dzieci jednorazowego użytku, sterylna | Szt. | 25
3 | Dren do ssaka - zakończenie żeńsko-żeńskie - dodatkowo łącznik o końcówkach męskich, - jednorazowego użytku - wykonane z PCV, - dł. min. 1,8m, - sterylny | Szt. | 300
4 | Maska z zestawem 7 zwężek Venturiego umożliwiające podawanie stężeń O2 od 24 % do 60% średnica wewnętrzna dyszy 22 mm z komorą aerozolową o średnicy 4 cm, dren tlenowy dł. min 2 m oraz rura aerozolowa o dł 16 - 20 cm zakończona z jednej strony łącznikiem 22m/19F | Szt. | 20
5 | Maska do terapii tlenowej biernej, jednorazowa, biologicznie czysta. | Szt. | 100
6 | Dren do tlenu o dł. min. 3,5 m. | Szt. | 100
7 | Uniwersalny pojemnik z wodą do nawilżania i inhalacji o poj. 500 ml, jednorazowego użytku wraz z głowicą, możliwość zastosowania do ciepłej i zimnej nebulizacji. Oświadczenie producenta na wykorzystanie wody do minimum 70 dni dla wielu pacjentów. | Szt. | 10
8 | Łącznik przewodu tlenowego z reduktorem tlenu. | Szt. | 10
9 | Łącznik karbowany prosty z wbudowanym kolankiem obrotowym, jednorazowego użytku - długość rozciągalna 7-15 cm - z portem do odsysania z gumowym kapturkiem i koreczkiem po zdjęciu którego możliwe jest odsysanie lub wprowadzenie bronchoskopu, - sterylny | Szt. | 8
10 | Maska anestetyczna twarzowa jednorazowego użytku, Nr 2 ; 3 ; 4 ; 5 - z miękkim mankietem uszczelniającym, kodowanym kolorystycznie, - z zaworemu uszczelniającym, - przezroczysta, zapachowa - pakowana pojedynczo - biologicznie czysta | Szt. | 400
11 | Obwód oddechowy dla dzieci z zastawką APL o dł. 180 cm, z dodatkową gałęzią 40 cm wraz z łącznikami oraz workiem 0,5l, kompatybilny z aparatem do znieczulania WATO EX – 65 | Szt. | 70
12 | Filtr oddechowy pediatryczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny. Skuteczność filtracji bakteryjno-wirusowej 99.99% o przestrzeni martwej 25 ml.wadze 22g posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 37.9; 500ml: 35.6; 750ml: 34.5; 1000ml: 33.7; | Szt. | 70
13 | Pojemnik do odsysania wydzielin i krwi wielorazowego użytku: bezbarwny, z wyraźną czytelną skalą, z możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. 121oC, wyposażony w uchwyt z mocowaniem, o pojemności 1000 ml | Szt. | 4
14 | Wkłady workowe do systemu ssącego jednorazowe o pojemności 1000 ml posiadające: - mechaniczne zabezpieczenie układu ssącego - filtry antybakteryjne, - zastawkę przeciwprzepełnieniową, - minimum dwa łącza (do pacjenta i do pobierania próbek do badań) w pokrywie, - łącznik umożliwiający szczelne podłączenie drenów o każdej średnicy, - preżelowane, - oznakowanie CE, - data produkcji i numer serii na każym wkładzie, a data ważności może być na opakowaniu zbiorczym wkład kompatybilny z w/w pojemnikiem o pojemności 1000 ml | Szt. | 300
15 | Uchwyt (zaczep) do mocowania wielorazowego pojemnika do odsysania, o pojemności 1000 ml, do stołu operacyjnego. | Szt. | 4
16 | Prowadnica „typ Bougie” do wielokrotnej sterylizacji przeznaczona do trudnych intubacji , elastyczna zakończona miękkim, wygiętym końcem ułatwiającym wprowadzenie do tchawicy, zaopatrzona w znaczniki odległości w rozmiarze 15 CH o długości 60 cm w sztywnym futerale z instrukcją czyszczenia. | Szt. | 6
17 | Rurka ustno-gardłowa typ Guedel, rozm. 0; 1; 2; 3; 4, 5 - profilowana, - z możliwością wprowadzenia do rurki cewnika do odsysania, - sterylna, - jednorazowego użytku, - pakowana pojedynczo, - rozm. 2 - dł. 80 mm (±10 mm), dł. 60 mm (±10 mm), - rozm. 3 - dł. 90 mm (±10 mm), dł. 60 mm (±10 mm), - rozm. 4 dł. 100 mm (±10 mm) nr 5 - dł. 110 mm (±10 mm), dł. 60 mm (±10 mm) - pozbawiona PCV i ftalanów - rozmiary kodowane kolorami - oznaczenie rozmiaru na rurce | Szt. | 300
18 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych: - jednorazowego użytku - niepirogenny, nietoksyczny - jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu - wykonany z miękkiego i elastycznego PCW, o jakości medycznej, odporny na załamania i skręcenia, - atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna otwarta końcówka - wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach - kolor łącznika jest kodem średnicy cewnika - numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu - opakowanie papier/folia - na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności - w rozmiarach CH: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | Szt. | 500
19 | Elektroda do EKG jednokrotnego użytku, niesterylna - wykonana z gąbki - pianki polietylenowej - nie zawiera latexu i PCV - elestyczna, wodoodporne, wodoszczelne - hypoalergiczny klej gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała - żel stały - okrągła lub owalna o średnicy 40-43 mm - czujnik: Ag/AgCl - termin ważności: 24 miesiące od daty produkcji - opakowanie min. 50 szt. | Szt. | 1400
20 | Papier do EKG kompatybilny z aparatem EKG typu ASKARD. | Rolka | 2
21 | Prowadnica intubacyjna do kształtowania rurki intubacyjnej jednorazowego użytku, wykonana z powłoki zewnętrznej zbudowanej z gładkiego polietylenu i wewnętrznego miękkiego drutu z aluminium o średnicy zewnętrznej 4 mm, sterylna, pakowana pojedynczo, dł. 70 mm (+/- 10 mm) | Szt. | 50
22 | Manometr do pomiaru ciśnienia w mankiecie uszczelniającym rurki intubacyjnej ze skalą od 0 do 120 cm H2O z podziałką co 2 cm. Posiadające oznaczenie kolorystyczne dla dwóch wskaźników rurek (20-30 cm H2O) oraz masek (50-60 cmH2O). Posiadający zawieszkę, przyciski do regulowania ciśnienia oraz pompkę, wielorazowy. | Szt. | 1
23 | Przewód do manometru do pomiaru ciśnienia w mankiecie uszczelniającym rurki intubacujnej | Szt. | 10
24 | Pułapka (skraplacz) wodna do aparatu do znieczulania WATO EX – 65 | Szt. | 20
25 | Linia próbkowania gazów, jednorazowego użytku do aparatu do znieczulania WATO EX – 65, op. min 25 szt. | Szt. | 60
26 | Gąbka pojemnika na pochłaniacz CO2 kompatybilna z aparatem do znieczulania WATO EX – 65 | Szt. | 25
27 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednokanalowy, dla dorosłych. Zestaw składa się z: kateter, igła 6.35 cm, prowadnik 45 lub 60 cm 0,032 cala, rozszerzacz, , strzykawka 5 ml | Szt. | 1
28 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednokanalowy, pediatryczny. Zestaw składający się z: kateter, igła 6.35 cm, prowadnik 45 lub 60 cm 0,032 cala, rozszerzacz, strzykawka 5 ml | Szt. | 1
30 | Staza gumowa bezlateksowa uciskowa wykonana jednorazowa z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Posiadająca wysoką wytrzymałość na rozciaganie. Stosowna do ucisku żyły przy pobieraniu krwi. Opakowanie w rolce umożliwia wygodne dzielenie opaseki, rolka min. 25 szt. | Rolka | 6
31 | Maska krtaniowa LMA w pełni silokonowa z namonetrem cisnienia rozmiar od 2 do 4 | Szt. | 20
32 | Łyżka jednorazowego użytku kompatybilna z wideolaryngoskopem McGrath, rozmiar 2; 3; 4 | Szt. | 70
33 | Łyżka jednorazowego użytku do trudnej intubacji kompatybilna z wideolaryngoskopem McGrath | Szt. | 30
34 | Cewnik Foleya rozmiar 22 i 24 | Szt. | 100
35 | Światlowod do łyżki do laryngoskopu wielorazowego użytku kompatybilny z łyżką Lunalite - Led Macintosh rozm. 2 | Szt. | 2
36 | Światlowod do łyżki do laryngoskopu wielorazowego użytku kompatybilny z łyżką Lunalite - Led Macintosh rozm. 3 | Szt. | 2
37 | Światlowod do łyżki do laryngoskopu wielorazowego użytku kompatybilny z łyżką Lunalite - Led Macintosh rozm. 4 | Szt. | 2
38 | Żarówki do łyżek laryngoskopu roz. 2, 3, 4 | Szt. | 6
39 | Filtr jednorazowego użytku kompatybilny z ssakiem elektrycznym jezdnym Basic Medela | szt. | 12
40 | Papier do defibrylatora Efficia DFM/00 Philips | rolka | 12
|  |  |  | RAZEM |  |  | XXX |  | XXX
…………………………..
( Miejscowość /data)
……………………………..
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania interesów Wykonawców
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA