COZL/DZP/BB/3413/Z-33/2024

Załącznik nr 1 -  Kosztorys ofertowy

Bolusy żelowe i znaczniki punktowe.

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt/OP (A) | Cena jedn. NEtto* SZT | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bolus z żelu olejowego bez folii ochronnej, 40 x 40 x 0,5 cm, przezroczysty, z siateczką wzmacniającą. | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 2 | Bolus z żelu olejowego bez folii ochronnej, 40 x 40 x 0,5 cm, żółty. | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3 | Znacznik punktowy do CT, wykonany z metalu, średnica 2,0 mm, opakowanie = 110 szt., umieszczony na hypoalergicznym plastrze, pudełko posiada aplikator znaczników. | op. | 12 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy