COZL/DZP/MJ/3413/Z-118/2022																	Kosztorys ofertowy	- Załącznik nr 1.2

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki do pobierania i przechowywania oraz preparatyki z płynem konserwującym CPDA – 1. Zestaw: pojedynczy worek 450 - 600ml, sterylny, nietoksyczny, apirogenny, do pobierania 450ml krwi, rozmiar igły 1,6mm, długość drenu biorczego 110-150cm, wykonany z PCV, jednorazowego użytku, sterylizowany parą wodną, pojemnik zawiera płyn konserwującego CPDA-1. | szt. | 500 |  |  |  |

*) wypełnia wykonawca

…..................................................

podpis osoby upoważnionej 
do reprezentacji Wykonawcy