## nr 1
SPZOZ Wolsztyn; TP/20/2024, Pakiet nr 1; poz. 1-6 | [10 empty] | załącznik nr 2 do SWZ
Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk
l.p | nazwa asortymentu | j. m | ilość na 24 m-ce | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość netto dostawy | wartość brutto dostawy | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | nr świadectwa rejestracji* | producent / kraj pochodzenia | dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
_1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _10 | _11 | _12 | _13
1 | Preparat alkoholowy w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Przebadany zgodnie z normą EN 1500 oraz EN 1279 lub równoważną. Spektrum biobójcze: bakterie, prątki, grzyby (C.albicans), wirusy (Rota, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, H1N1) do 30 sekund. Działanie natychmiastowe i przedłużone (3h). Nie pozostawia uczucia lepkich dłoni. Na bazie etanolu. Zawierający kwas mlekowy i glicerol. Preparat: • posiada pozytywne badania dermatologicznie; • posiada potwierdzone przez producenta możliwość stosowania przez kobiety w ciąży i dzieci; • worki dwuwarstwowe wykonane z PE, PA,PP z trójdzielną zastawką; • opakowanie kompatybilne z dozownikami łokciowymi i automatycznymi Systemu Sterisol, potwierdzone oświadczeniem producenta dozowników; • kompatybilność między produktami (dezynfekcyjny, pielęgnacyjny). Opakowanie o poj. 700 ml | op. | 750
2 | Emulsja do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz ciała. Przebadana zgodnie z normą EN 1499:2013 lub równoważną. Zawierająca środki pielęgnujące. • możliwość zastosowania do mycia noworodków • nie zawiera konserwantów, substancji bakteriostatycznych i barwników • bez zawartości dodatkowych substancji o działaniu bójczym • worki dwuwarstwowe wykonane z PE, PA,PP z trójdzielną zastawką • opakowanie kompatybilne z dozownikami łokciowymi i automatycznymi Systemu Sterisol, potwierdzone oświadczeniem producenta dozowników • kompatybilność między produktami (dezynfekcyjny, pielęgnacyjny). Opakowanie o poj. 700 ml | op. | 1000
3 | Alkoholowo-wodny żel do dezynfekcji rąk, o pH neutralnym dla skóry, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Wykazujący potwierdzone badaniami działanie: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze. Pełne spektrum biobójcze w czasie do 1 minuty. Przebadany zgodnie z normą EN 1500 oraz EN 12791 lub równoważną. Działanie natychmiastowe i przedłużone (3 h). . Produkt biobójczy. Na bazie etanolu, posiadający właściwości tiksotropowe. Preparat: • posiada pozytywne badania dermatologicznie • posiada potwierdzone przez producenta możliwość stosowania przez kobiety w ciąży i dzieci • zawiera bisabolol • pełne spektrum biobójcze podczas higienicznej dezynfekcji rąk w czasie 30 sek. (z Polio, Adeno, Noro) • nie zawiera konserwantów, substancji zapachowych i barwników • kompatybilność między produktami z poz 1 i 2. Opakowanie o poj. 500 ml z pompką. | op. | 1300
4 | Syntetyczne mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, ciała oraz włosów: delikatne dla skóry, nie zawierające barwników, posiadające doskonałe właściwości, pH neutralne, nie podrażniające i nie wysuszające, przyjemny i delikatny zapach, wymagana norma EN 1499 lub równoważną. Opakowanie o poj. 500ml |  | 800
5 | Dozownik manualny kompatybilny z produktami z pozycji 1 i 2 | szt. | 40
6 | Emulsja do rąk i ciała o właściwościach pielęgnacyjnych i regenerujacych. Przeznnaczona również do pięlęgnacji skóry suchej i wrażliwej. Opakowanie o poj. 500 ml z pompką | op. | 250
[6 empty] | Razem | 0 | 0
Zamawiający oczekuje dostarczenia aplikacji mobilnej do monitorowania zużycia preparatów do higieny rąk
Zamawiający wymaga opisu/ kart charakterystyki produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.
* w przypadku braku wymogu wpisać - „nie dotyczy”
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

## nr 2
| SPZOZ Wolsztyn;TP/20/2024; Pakiet nr 2; poz. 1-3 | [10 empty] | załącznik nr 2 do SWZ
Preparat do higieny rąk oraz mycia i dezynfekcji skóry pacjentów przed zabiegiem operacyjnym
l.p | nazwa asortymentu | j. m | ilość na 24 m-ce | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość netto dostawy | wartość brutto dostawy | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | nr świadectwa rejestracji* | producent / kraj pochodzenia | dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
_1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _10 | _11 | _12 | _13
1 | Wodny preparat na bazie 3-4% chlorheksydyny, z dodatkiem alkoholu etylowego i tlenków alkilodimetyloaminowych przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi. Bez zawartości pochodnych biguanidyny, eteru i izopropanolu. Opakowanie o poj. 500 ml | op. | 160
2 | pompka dozująca do butelki prepratu z poz. 1 | op. | 12
3 | Alkoholowy preparat do dezynfekcji powierzchni błon śluzowych obszaru genitalnego, oparty o etanol, chlorheksydynę, nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu, pH 5,0. Opakowanie o poj. 500ml | op. | 210
[6 empty] | Razem | 0 | 0
Zamawiający wymaga opisu/ kart charakterystyki produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.
* w przypadku braku wymogu wpisać - „nie dotyczy”
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

## nr 3
| SPZOZ Wolsztyn; TP/20/2024, Pakiet nr 3; poz. 1-4 | [9 empty] | załącznik nr 2 do SWZ
Preparaty do manualnego mycia i dezynfekcji sprzętu endoskopowego
l.p | nazwa asortymentu | j. m | ilość na 24 m-ce | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość netto dostawy | wartość brutto dostawy | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | nr świadectwa rejestracji* | producent / kraj pochodzenia | dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
_1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _10 | _11 | _12 | _13
1 | Preparat myjący do maszynowego i manualnego mycia endoskopów i osprzętu endoskopowego, niskopieniący, 5-cio enzymatyczny (lipaza, amylaza, proteaza, mannaza, celulaza)pH neutralne, potwierdzona stabilność enzymów, potwierdzona skuteczność w rozpuszczaniu biofilmu, Preparat kompatybilny z preparatem z pozycji 2 - oświadczenie producenta. Opakowanie o poj. 1L z dozownikiem | op. | 5
2 | Trójenzymatyczny preparat w pianie do mycia narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych, nawilża i zapobiega utrwalaniu zanieczyszczeń na narzędziach(zaschnięciu i koagulacji) w składzie enzymy proteaza, lipaza, amylaza , związki powierzchniowoczynne oraz substancje antykorozyjne ,neutralne pH, wysoka kompatybilność potwierdzona testami, możliwość zwilżenia narzędzi do 72h ,butelka 750ml z końcówką spieniającą. Wyrób medyczny kl.I | op. | 330
3 | Preparat na bazie węglanu sodu do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych (instrumenty termolabilne, narzędzia); Zawierający substancje antykorozyjne; Spektrum w warunkach brudnych: B, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV), S (C. difficile) w czasie do 15 min i stężeniu 1%; Proszek nie pyli podczas dozowania, całkowicie się rozpuszcza i jest bezwonny w roztworze; Nie wymaga aktywatora; Neutralne pH roztworu 7,6-7,9; Potwierdzona badaniami skuteczność biobójcza wg EN w warunkach brudnych oraz wg DGHM i DVV/RKI; Opakowanie 2kg | op. | 130
4 | Preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu. Gotowy do użycia roztwór na bazie aldehydu ortoftalowego do dezynfekcji końcowej przez zanurzanie umytych półkrytycznych i krytycznych, inwazyjnych i nieinwazyjnych termolabilnych wyrobów medycznych Zamawiajacy wymaga w wielokrotnego użytku, np. endoskopów. Zalecany do dezynfekcji endoskopów i innych wyrobów medycznych, które nie mogą być poddawane sterylizacji wysokotemperaturowej, wysoki poziom dezynfekcji: B, Tbc, F, V, S (B. subtilis, B. cereus, C. difficile) ,czas kontaktu od 10 minut, skuteczność sporobójcza wobec B. subtilis, B. cereus oraz działanie, bójcze wobec spor C. difficile R027 potwierdzone na szczepach normatywnych zgodnie z norma EN 17126, można stosować maksymalnie przez 14 dni kontrola aktywności roztworu za pomocą paska testowego (pomiar poziomu aldehydu ortoftalowego) , neutralne pH , nie pieniący się. Zamawiający wraz z pierwszą dostawą wymaga dostarczenia 1. op. pasków testowych do w/w preparatu | op. | 5
[6 empty] | Razem | 0 | 0
Zamawiający wymaga opisu/ kart charakterystyki produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.
* w przypadku braku wymogu wpisać - „nie dotyczy”
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

## nr 4
| SPZOZ Wolsztyn; TP/20/2024, Pakiet nr 4; poz. 1-5 | [9 empty] | załącznik nr 2 do SWZ
Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni
l.p | nazwa asortymentu | j. m | ilość na 24 m-ce | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość netto dostawy | wartość brutto dostawy | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | nr świadectwa rejestracji* | producent / kraj pochodzenia | dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
_1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _10 | _11 | _12 | _13
1 | Preparat w koncentracie przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów zmywalnych powierzchni w środowisku szpitalnym; opakowanie kompatybilne z urządzeniami dozującymi DG1, DG3 oraz z możliwością zastosowania z systemem suchych chusteczek; o trwałości niezanieczyszczonego roztworu przez co najmniej 14 dni; wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz lub placówki równoważnej gwarantująca bezpieczeństwo zastosowania na oddziałach pediatrycznych; substancje aktywne: 2-fenoksyetanol, N,N-bis-(3-aminopropylo) dodecyloamina, chlorek benzalkoniowy (bezaldehydowy, bez substancji lotnych i zapachowych); spektrum działania roztworu roboczego w warunkach brudnych: ; produkt posiadający podwójną rejestrację (wyrób medyczny i biobójczy); opakowanie 6 L. | op. | 20
2 | Preparat myjąco – dezynfekcyjny w postaci proszku, do wszelkich powierzchni zmywalnych, również mających kontakt z żywnością. Opakowanie 160 g | op. | 200
3 | Preparat myjąco – dezynfekcyjny w postaci proszku, do wszelkich powierzchni zmywalnych, również mających kontakt z żywnością. Opakowanie 1,5kg | op. | 200
4 | Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym zewnetrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych.Na bazie alkoholu izopropylowego (max.70%) i chlorheksydyny (max.2%).Działanie przedłużone do 24 h.Spektrum działania : B,Tbc,F (C.albicans), V (HIV,HBV,HCV,Rota) do 1 min. Opakowanie 250 ml | op. | 20
5 | Preparat w postaci granulatu do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyposażenia oraz wyrobów medycznych w tym inkubatorów.Nie zawiera aldehydów, kwasu octowego, nadwęglanu sodu, fenolu, chloru, związków amoniowych, pochodnych guanidyny oraz nadtlenku wodoru. Roztwór roboczy bezbarwny, pozostający aktywny do 30 godzin.Możliwośc sporządzenia roztworu przy użyciu zimnej wody wodociągowej.Mozliwośc stosowania w oddziałach noworodkowych ( w tym dezynfekcji inkubatorów) oraz w pionie żywieniowym. Spektrum działania : B,F,Tbc (M.Terrae, M.avium- EN 14348), V- EN 14476 w czasie do 15 min., w stężeniu do 2 %. Możliwość rozszerzenia o spory ( w tym C.difficile). Wyrób medyczny klasy II A; opakowania 900 g. | op. | 200
[6 empty] | Razem | 0 | 0
Zamawiający wymaga opisu/ kart charakterystyki produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.
* w przypadku braku wymogu wpisać - „nie dotyczy”
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

## nr 5
| SPZOZ Wolsztyn;TP/20/2024, Pakiet nr 5; poz. 1-4 | [9 empty] | załącznik nr 2 do SWZ
Preparaty do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych organicznie
l.p | nazwa asortymentu | j. m | ilość na 24 m-ce | cena jedn. netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość netto dostawy | wartość brutto dostawy | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | nr świadectwa rejestracji* | producent / kraj pochodzenia | dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
_1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _10 | _11 | _12 | _13
1 | Preparat na bazie aktywnego chloru w postaci tabletek zawartość chloru 1,7g w jednej tabletce, do dezynfekcji i mycia powierzchni, przedmiotów, z możliwością stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Czas działania 15 min. Minimalne spektrum działania: B, Tbc, F, V (Polio, HIV, HBV, HCV), S (Clostridium difficile). Warunek konieczny - słabo wyczuwalny zapach chloru w roztworze roboczym. Zarejestrowany jako produkt biobójczy, tabletka 3,25 g opak.200szt | op. | 200
2 | Sporobójczy preparat na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP oraz alkoholu benzylowym. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami wwarunkach brudnych wg Norm Europejskich: bakterie (EN13727, EN16615),prątki (EN 14348), drożdżaki (EN16615, EN13624, EN13697),wirusy: Polio, Adeno, Noro (EN14476), spory C. difficile (EN13704). Czas ekspozycji do 1 minuty, prątki do 10 minut, C. difficile do 3 minut. Zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. | op. | 300
3 | Inkrustowane chlorem suche chusteczki do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, wyposażenia i miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz usuwania plam krwi. Wymagane szerokie spektrum bójcze obejmujące bakterie,prątki,grzyby,wirusy(Polio,Adeno,Noro),spory (C.difficile, C.sporogenes, C.difficile 027, C.perfringenes, B.subtilis) produkt biobójczy , opakowanie typu flow-pack 25szt | op. | 50
4 | Polipropylenowe chusteczki jednorazowe nasączone sporobójczym preparatem na bazie nadtlenku opartego na technologii AHP oraz alkoholu benzylowym. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami w warunkach brudnych wg Norm Europejskich: bakterie (EN13727, EN16615), prątki (EN 14348), drożdżaki (EN16615, EN13624, EN13697), wirusy: Polio, Adeno, Noro (EN14476), spory C. difficile (EN13704). Czas ekspozycji do 1 minuty, prątki do 10 minut, C.difficile do 3 minut. zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Opakowanie w tubie ze szczelnym zamknięciem, ilość 80 sztuk, rozmiar 20x30cm. | op. | 50
[6 empty] | Razem | 0 | 0
Zamawiający wymaga opisu/ kart charakterystyki produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.
| * w przypadku braku wymogu wpisać - „nie dotyczy” | [9 empty] | Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

## nr 6
| SPZOZ Wolsztyn; TP/20/2024, Pakiet nr 6, poz. 1-13 | [9 empty] | załącznik nr 2 do SWZ
Preparaty w postaci płynu, pianki i chusteczek do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego.
l.p | nazwa asortymentu | j. m | ilość na 24 m-ce | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość netto dostawy | wartość brutto dostawy | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | nr świadectwa rejestracji* | producent / kraj pochodzenia | dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
_1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _10 | _11 | _12 | _13
1 | Chusteczki do higienicznej dezynfekcji rąk - działanie w 30 sekund potwierdzone normą EN 1500 oraz małych powierzchni, w tym również nieinwazyjnych wyrobów medycznych, odpornych na działanie alkoholu. Skład: propan-2-ol 60g i glukonian chlorheksydyny 0,5g, oraz substancje pielęgnujące. Spektrum i czas działania: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Ebola, grypa, Herpes simplex) 30 s., Rota 45 s. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615, wymagane załączenie badań potwierdzających. Wymiary 190 x 150 mm, gramatura włókniny 50g/m2. Zarejestrowane jako produkt biobójczy i wyrób medyczny klasy IIa. Opakowanie: flowpack 50 szt. | Flowpack 50 szt. | 50
2 | Chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans, C. auris), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm2. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: puszka 100 szt. | Puszka 100 szt. | 200
3 | Chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans, C. auris), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm2. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: wkład 100 szt. | Wkład 100 szt. | 800
4 | Preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopraopan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Produkt zarejestrowany również jako produkt biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada pozytywna opinię CZD. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed lub równoważną. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. op. 1 l ze sprysk. , 5 l | Opakowanie 1L | 80
5 | Gotowy do użycia preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni sprzętyu medycznego - łózek, foteli, szafek, aparatury medycznej, inkubatorów, sprzętu rahabilitacyjnego. Preparat posiada rejestrację jako produkt biobójczy - równiez do powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład w 100 g preparatu : etanol 72,8g, propan-2-ol 7,2 g (80g alkoholu/100g produktu); nadtlenek wodoru 3 g. Bez zawartości aldehydów i fenoli. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, F(C. albicans, A. brasiliensis), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2) - w czasie 30 sekund; polio, adeno, noro - 30 sekund; prątki(M. terrae, M. avium) - 3 minuty, spory B. subtilis (EN 13704) - 10 minut, C. difficile (EN 17126) - 15 minut (warunki czyste), 30 min. (brudne). Preparat posiada badania zgodnie z EN 16615. Opakowanie: 1l ze spryskiwaczem | 1L | 20
| Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością - jako produkt biobójczy. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed (lub równoważna) w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiada pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (C.albicans, C. auris), prątki (M.terrae, M. avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy) zgodnie z 14476 i 16777, rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. 1l | 1L | 1300
6 | Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt., wkład 100 szt., gramatura 23 g/m2 FLOWPACK - opakowanie 50 szt., wymiary 19x15, gramatura 50g/m2 Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu. | Puszka 100 szt. | 30
7 | Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt., wkład 100 szt., gramatura 23 g/m2 FLOWPACK - opakowanie 50 szt., wymiary 19x15, gramatura 50g/m2 Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu. | Wkład 100 szt. | 30
8 | Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu. Zawierające śladową ilość alkoholu zapewniającą szybkie odparowaniem produkt z powierzchni. Wykazujące skuteczność wobec: B, F (C. albicans), V (HBV, HCV, Adeno, Corona, Noro, H1N1, HSV1, ) – do 5 min. Możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych, noworodkowych i OIT (oświadczenie producenta). Wymiar: min. 13 cm x 19 cm, max. 18 cm x 20 cm. Badania dermatologiczne potwierdzające dobrą tolerancję skórną. Potwierdzenie możliwości użycia do dezynfekcji inkubatorów i głowic USG - oświadczenie producenta Opakowanie w tubie - 100 szt | op. | 10
9 | Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu. Zawierające śladową ilość alkoholu zapewniającą szybkie odparowaniem produktu z powierzchni. Wykazujące skuteczność wobec: B, F (C. albicans), V (HBV, HCV, Adeno, Corona, Noro, H1N1, HSV1, ) – do 5 min. Możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych, noworodkowych i OIT (oświadczenie producenta). Wymiar: min. 18 cm x 20 cm. Badania dermatologiczne potwierdzające dobrą tolerancję skórną. Potwierdzenie możliwości użycia do dezynfekcji inkubatorów i głowic USG - oświadczenie producenta. Opakowanie w fow pack - 100 szt | op. | 1000
10 | Uchwyt magnesowy przeznaczony do nakładek 40 cm wyposażonych w kieszeniowy system mocowania. Nakładki mocowane są poprzez umieszczenie końców stelaża w kieszeniach nakładki. Posiada jeden przegub oraz przycisk nożny umożliwiający bezdotykową wymianę nakładek. Magnes znajdujący się w stelażu ułatwia zamykanie uchwytu oraz zapobiega jego mimowolnemu otwieraniu. Wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania. Zapewnia dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne i łatwe. | sztuka | 15
11 | Drążek aluminiowy przeznaczony do mocowania uchwytów do nakładek. Możliwość mocowania uchwytów w 2 zakresach (otwory o średnicy 6,3 mm umieszczone w odległości 1,7 i 2,8 cm od końca drążka). Drążek zakończony jest rączką wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze grafitowym lub czarnym. Rączka posiada otwór o średnicy 1,5 cm, umożliwiający zawieszenie drążka na haku. | sztuka | 15
12 | Nakładka bawełniana przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych. Posiada kieszeniowy system mocowania. Kieszonki usztywnione specjalną wkładką. Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym odsączanie wody. Specjalny pasek mocujący umożliwia bezdotykowe wyciskanie. Dzięki czterem kolorowym wszywkom można oznaczyć przeznaczenia nakładki, w zależności od rodzaju sprzątanych pomieszczeń. Bawełniane pętelki myjące przyszyte są do płóciennej podstawy za pomocą 3 par ściegów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki. Wytrzymałość: ok 300prań Skład: 100% bawełna Wymiary: 42,5 x 14,5 cm Pasek mocujący: 20 x 6 cm Kieszeń: 5 x 12 cm Waga: 160 g | sztuka | 500
13 | Aerozolowy preparat do utrwalania pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów biologicznych. Pojemność 150 ml | sztuka 150 ml | 10
[6 empty] | Razem | 0 | 0 | x | x | x | x
Zamawiający wymaga opisu/ kart charakterystyki produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.
* w przypadku braku wymogu wpisać - „nie dotyczy”

## nr 7
SPZOZ Wolsztyn; TP/20/2024; Pakiet nr 7, poz. 1-5 | [11 empty] | załącznik nr 2 do SWZ
Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów oraz do konserwacji narzędzi;
CPV: 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
l.p | nazwa asortymentu | j. m | ilość na 24 m-ce | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość netto dostawy | wartość brutto dostawy | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | nr świadectwa rejestracji* | producent / kraj pochodzenia | dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
_1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _10 | _11 | _12 | _13
1 | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym. Zawierający 10,5g aldehydu glutarowego. Szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów. Nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Opakowanie – kanister o poj. 20l | op. | 12
2 | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, fosfoniany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoksylowanego alkoholu tłuszczowego. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji, neutralizujący pozostałości alkaliczne. Dozowanie środka 0,2-0,8ml/l. Opakowanie – kanister o poj. 5l | op. | 10
3 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 do 10 ml/l w temp. do 60C. Spełnia wymagania Instytutu Robeta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. pH 10,4-10,8. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne. enzymy, aloksylowane alkohole tłuszczowe. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny. Opakowanie - kanister o poj. 20l | op. | 30
4 | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, zawiera biały olej (olej mineralny/płynna parafina), nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 25-<50% alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie). Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC). Spryskiwacz ułatwiający aplikację do każdego opakowania. Opakowanie – butelka/spray o poj. 0,4l | op. | 40
5 | Preparat do jednoczesnego mycia i pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej. Zapobiega ponownemu powstawaniu zanieczyszczeń. Nie pozostawiający tłustej powierzchni. Spryskiwacz do każdego opakowania. Opakowanie – butelka o poj. 0,75l | op. | 10
[6 empty] | Razem | 0 | 0
Zamawiający wymaga opisu/ kart charakterystyki produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.
Wymagania dodatkowe: Zamawiający wymaga instalacji i serwisowania centralnego Układu Dozowania. Układ przystosowany do dozowania środków z kanistrów o pojemności 20-30l. Układ nie ingerujący w pracujące w obiekcie myjnie dezynfektory. Układ sygnalizujący zaburzenia pracy pomp dozujących oraz brak środków chemii procesowej. Wykonawca nie pobiera jakichkolwiek dodatkowych opłat związanych z instalacją i serwisowaniem systemu. Zamawiający wymaga wykonania analizy poprawności procesu mycia i dezynfekcji zgodnie z zapisami wskazanymi przez normę PN-EN ISO 15883-1:2010 lub równoważną oraz PN-EN ISO 15883-2:2010 lub równoważną . Zamawiający wymaga by w zakres badań znalazły się: Badanie dozowania środków chemicznych, badanie skuteczności czyszczenia testem białkowym, badanie termometryczne min. 1 czujnikiem, badanie pozostałości chemii procesowej.
| * w przypadku braku wymogu wpisać - „nie dotyczy” | [8 empty] | Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

## nr 8
| SPZOZ Wolsztyn; TP/20/2024,; Pakiet nr 8; poz. 1-2 | [10 empty] | załącznik nr 2 do SWZ
Preparaty do urządzeń sanitarnych kompatybilne z myjkami produkcji MEIKO, typ. TOPLINE 20 oraz produkcji LISCHKA, typ. CBD1050.
l.p | nazwa asortymentu | j. m | ilość na 24 m-ce | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość netto dostawy | wartość brutto dostawy | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | nr świadectwa rejestracji* | producent / kraj pochodzenia | dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
_1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _10 | _11 | _12 | _13
1 | Alkaliczny środek myjący do stosowania w myjniach dezynfektorach (do basenów i kaczek szpitalnych). Gwarantuje skuteczne mycie z optymalną ochroną naczyń sanitarnych, wydajny, Skuteczny przy wszystkich stopniach twardości wody.Nie zawiera chloru, fosforanów i NTA, Odczyn pH: 11,9. Spełnia wymagania dotyczące wyrobów medycznych zgodnie z dyrektywą 93/42/EC,Op. o poj. 5 l. | op. | 10
2 | Środek nabłyszczająco-odkamieniający do stosowania w myjniach dezynfektorach.Środek płuczący do basenów ze zmiękczaczem, zapobiega osadzaniu się wapnia w generatorach pary, na naczyniach, dyszach myjących, zapewniający schnięcie mytych przedmiotów bez plam i osadów, skuteczny przy wszystkich stopniach twardości wody, nie zawierający chloru, fosforanów i NTA, Odczyn pH: 2.5. Spełnia wymagania dotyczące wyrobów medycznych zgodnie z dyrektywą 93/42EC..Op. o poj. 5 l. | op. | 8
[6 empty] | Razem | 0 | 0
Zamawiający wymaga opisu/ kart charakterystyki produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.
* w przypadku braku wymogu wpisać - „nie dotyczy”
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

## nr 9
| SPZOZ Wolsztyn; TP/20/2024, Pakiet nr 9; poz. 1-2 | [10 empty] | załącznik nr 2 do SWZ
l.p | nazwa asortymentu | j. m. | ilość na 24 m-ce | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość netto dostawy | wartość brutto dostawy | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | nr świadectwa rejestracji* | producent / kraj pochodzenia | dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
_1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _10 | _11 | _12 | _13
1 | Mydło w płynie posiadające właściwości pielęgnacyjne, zapobiegające wysuszaniu i pękaniu skóry dłoni - wkład o poj. 880ml kompatybilny z dozownikiem MERIDA TOP DNT 301 | op. | 100
2 | Płyn dezynfekcyjny stosowany do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, skuteczny w walce z grzybami, bakteriami i wirusamI - wkład o poj. 1000ml kompatybilny z dozownikiem MERIDA DTR403 | op. | 50
[6 empty] | Razem | 0 | 0
Zamawiający wymaga opisu/ kart charakterystyki produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.
* w przypadku braku wymogu wpisać - „nie dotyczy”
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

## nr 10
| SPZOZ Wolsztyn; TP/20/2024, Pakiet nr 10; poz. 1 | [10 empty] | załącznik nr 2 do SWZ
l.p | nazwa asortymentu | j. m. | ilość na 24 m-ce | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość netto dostawy | wartość brutto dostawy | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | nr świadectwa rejestracji* | producent / kraj pochodzenia | dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP/ nr pozwolenia na obrót
_1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _10 | _11 | _12 | _13
1 | środek dezynfekcyjny przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną (zamgławiania). Gotowy do użycia roztwór wodny - Skład:7,9% H2O2 + kwas askorbinowy; bez zapachu, brak śladów osadu po użyciu, brak korozji - Dawkowanie: 5ml x m3 (bakterie, wirusy, grzyby, drożdże, spory), 7 ml x m3 - (prątki) - Czas kontaktu - 120 min - Opakowanie 1l Produkt biobójczy, przebadany z urządzeniem Nocospray zgodnie z PN-EN 17-272 (2020) lub równoważną | op. | 54
[6 empty] | Razem | 0 | 0
Zamawiający wymaga opisu/ kart charakterystyki produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.
Wymagania:produkt do profesjonalnego stosowania wyłącznie z urządzeniami Nocospray
* w przypadku braku wymogu wpisać - „nie dotyczy”
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

## 11
| SPZOZ Wolsztyn; TP/20/2024; Pakiet nr 11; poz. 1-2 | [10 empty] | załącznik nr 2 do SWZ
Preparaty kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego myjnią ISA/CE/007
l.p | nazwa asortymentu | j. m. | ilość na 24 m-ce | cena jednostkowa netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość netto dostawy | wartość brutto dostawy | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | nr świadectwa rejestracji* | producent / kraj pochodzenia | dokument dopuszczajacy do obrotu na terenie RP
_1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _10 | _11 | _12 | _13
1 | Preparat myjący do maszynowego reprocesowania endoskopów w myjni dezynfektorze MEDIVATORS ISA, niskopieniący o pH 7,5 (+/- 1,0), kompatybilny z endoskopami różnych producentów. PRZEZNACZENIE: mycie maszynowe w myjni dezynfektorze MEDIVATORS ISA oraz mycie manualne; SKŁAD: minimum cztery enzymy, związki powierzchniowo czynne, DPTA, STĘŻENIE: maksymalne dozowanie 2,5 ml/litr; KOMPATYBILNOŚĆ: potwierdzenie wystawione przez producenta urządzenia potwierdzające możliwość współpracy oferowanych środków z myjnią MEDIVATORS ISA bez konieczności modyfikacji zwalidowanych programów; oferowane preparaty muszą umożliwiać podłączenie do myjni bez modyfikacji oryginalnego przyłącza; OPAKOWANIE ZBIORCZE: 2x5 litrów | kpl | 5
2 | Preparat do sterylizacji i dezynfekcji wysokiego poziomu (czynnik + aktywator) do maszynowego reprocesowania endoskopów w myjni dezynfektorze MEDIVATORS ISA, pH 6,0 (+/- 1,0) kompatybilny z endoskopami różnych producentów. PRZEZNACZENIE: sterylizacja i dezynfekcja wysokiego poziomu w myjni dezynfektorze; MEDIVATORS ISA oraz dezynfekcja manualna; SPEKTRUM: aktywności sporobójcza, prątkobójcza, wirusobójcza, grzybobójcza; do dezynfekcji endoskopów i urządzeń medycznych zarówno inwazyjnych jak i nieinwazyjnych; SKŁAD: kwas nadoctowy oraz składniki obojętne (stabilizatory, bufory, środki antykorozyjne), CZAS KONTAKTU/SPEKTRUM: Sterylizacja zgodnie z EN ISO 14937 osiągana w urządzeniu w temperaturze 25st.C(+/-5st.C) w czasie do 10 minut; środek jednokrotnego użycia. KOMPATYBILNOŚĆ: potwierdzenie wystawione przez producenta urządzenia potwierdzające możliwość współpracy oferowanych środków z myjnią MEDIVATORS ISA bez konieczności modyfikacji zwalidowanych programów. Oferowane preparaty muszą umożliwiać podłączenie do myjni bez modyfikacji oryginalnego przyłącza; OPAKOWANIE ZBIORCZE: 2x10 litrów. Preparat myjąco dezynfekujący oraz preparat dezynfekująco sterylizujący jednego producenta. | kpl | 24
[6 empty] | Razem | 0 | 0
Zamawiający wymaga opisu/ kart charakterystyki produktu potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.
* w przypadku braku wymogu wpisać - „nie dotyczy”
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty