**Załącznik nr 1 do SWZ  
Nr postępowania: 145/2023/TP-I/DZP**

**FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /FORMULARZ CENOWY**

**Tytuł zamówienia:** „**Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych do jednostek UWM w Olsztynie”.**

**Część 1 – odczynniki do oznaczania hormonów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa odczynnika (opis parametrów)** | **Numer**  **katalogowy** | **Opakowanie o pojemności:** | **Ilość** | **Producent i nr katalogowy oferowanego odczynnika\*** | **Cena jednostkowa brutto\*** | **Wartość brutto\*** |
|  | VIDAS TOXO COMPETITION | 30211 | 60 testów | 1 |  |  |  |
|  | VIDAS T4 | 30404 | 60 testów | 1 |  |  |  |
|  | VIDAS TSH | 30400 | 60 testów | 1 |  |  |  |
|  | VIDAS CORTISOL | 30451-30 | 30 testów | 1 |  |  |  |
| **Razem wartość brutto:** | | | | | | |  |

**Część 2 – Nukol Capillary GC Column**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów** | **Parametry oferowane\*** | **Producent oraz model\*** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto\*** | **Wartość brutto\*** |
| 1. | * Materiał topiona krzemionka, * Parametry min 60-200 °C temperatura (isothermal) * min 60-220 °C temperatura (programmed) * Rozmiar i średnica min 30 m × 0.25 mm * Zastosowanie chromatografia gazowa, kwasy tłuszczowe w mięsie i przetworach * grubość fazy min 0.25 μm * faza macierzy faza poli(glikolu etylenowego) modyfikowanego kwasem |  |  | 1 |  |  |
| **Razem wartość brutto:** | | | | | |  |

……………………………………

……………………………………

**Dokument należy wypełnić**

**i podpisać zgodnie z zapisami SWZ**