## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ(nr 1 do Umowy).
Zadanie Nr 1
lp. | Rozmiar/parametry |  | Klasa w. m. | ilość saszetek | KOD NICI | NAZWA NICI | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO
Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia , gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego około 30 dni, ok. 60-70% siły podtrzymania tkankowegopo 2 tygodniach, czas wchłaniania 60 - 90 dni barwione na fioletowo i niebarwione,pojedyncze aluminiowe opakowanie sterylizacyjne, w pozycjach 22-33 dodatkowo wersja antybakteryjna powleczona chlohexydyną, w pozycjach 34- 38 okres podtrzymywania tkankowego po 5 - 7 dniach wynosi 50%, czas wchłaniania po około 42 dniach, pojedyńcza aluminiowa saszetka, igły ze stali typu Ethalloy
1 | rozmiar nici wg USP | 7/0 | III | 24 | 6P050595 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 30-45cm
| krzywizna igły | 3/8 koła,
| długość igły | 6-7 mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca, ostrze typu lancet podwójna
2 | rozmiar nici wg USP | 6/0 | III | 24 | 5P071399 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 30-45cm bezbarwna.
| krzywizna igły | 1/4 koła
| długość igły | 7-8 mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca, podwójna
3 | rozmiar nici wg USP | 5/0 | III | 24 | 6O103276 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 70-75cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 16-17 mm
| kształt igły | okrągła
4 | rozmiar nici wg USP | 4/0 | III | 24 | 6O153276 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 70-75cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 16-17 mm
| kształt igły | okrągła
5 | rozmiar nici wg USP | 2/0 | III | 24 | 6O305329 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 110cm, endoskopowy
| krzywizna igły | prosta
| długość igły | 20-22mm
| kształt igły | okrągła
6 | rozmiar nici wg USP | 3/0 | III | 48 | 6H207040 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 8x45-50cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 20-22mm
| kształt igły | okrągła, odłaczana
7 | rozmiar nici wg USP | 0 | III | 96 | 6O353242 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 70-75cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 30-31mm
| kształt igły | okrągła
8 | rozmiar nici wg USP | 0 | III | 120 | 6O353241 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 70-75cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 25-26mm
| kształt igły | okrągła
9 | rozmiar nici wg USP | 0 | III | 72 | 6O354449 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła, stal typu Ethalloy
| długość igły | 40mm
| kształt igły | okrągła wzmocniona
10 | rozmiar nici wg USP | 1 | III | 24 | 6O404466 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 40mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca
11 | rozmiar nici wg USP | 2 | III | 24 | 6O502855 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 60-75cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 58-60mm
| kształt igły | okrągłą, tępa
12 | rozmiar nici wg USP | 3+4 | III | 24 | 6O604450 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła, stal typu Ethalloy
| długość igły | 48-50mm
| kształt igły | okrągła,wzmocniona
13 | rozmiar nici wg USP | 2/0 | III | 96 | 7Z301700 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 45-50cm szew pętlowy, endoskopowy z tubą winylową
14 | rozmiar nici wg USP | 3/0 | III | 240 | 6N207200 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 2x70cm
15 | rozmiar nici wg USP | 2/0 | III | 192 | 6N305700 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 250-260cm
16 | rozmiar nici wg USP | 2/0 | III | 96 | 6N307200 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 2x70cm
17 | rozmiar nici wg USP | 0 | III | 96 | 6N355700 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 250-260cm
18 | rozmiar nici wg USP | 1 | III | 72 | 6N405700 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 250-260cm
19 | rozmiar nici wg USP | 2 | III | 48 | 6N505100 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 150-160cm
20 | rozmiar nici wg USP | 3+4 | III | 24 | 6N605100 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 150-160cm
21 | rozmiar nici wg USP | 3/0 | III | 240 | MHO20322C |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 70-75cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 20-22mm
| kształt igły | okrągła
22 | rozmiar nici wg USP | 3/0 | III | 432 | MHO203241 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 70cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 26mm
| kształt igły | okrągła
23 | rozmiar nici wg USP | 3/0 | III | 384 | MHO203242 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 70cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 30mm
| kształt igły | okrągła
24 | rozmiar nici wg USP | 2/0 | III | 280 | MHO303241 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 70cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 26mm
| kształt igły | okrągła
25 | rozmiar nici wg USP | 2/0 | III | 456 | MHO303242 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 70cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 30mm
| kształt igły | okrągła
26 | rozmiar nici wg USP | 1/0 | III | 24 | MHO354458 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 35mm
| kształt igły | okrągła, ostrze typu trokar
27 | rozmiar nici wg USP | 1 | III | 240 | MHO403247 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 70cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 27mm
| kształt igły | okrągła, wzmocniona
28 | rozmiar nici wg USP | 1 | III | 192 | MHO404444 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 40mm
| kształt igły | okrągła
29 | rozmiar nici wg USP | 1 | III | 280 | MHO40446C |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 48mm
| kształt igły | okrągła
30 | rozmiar nici wg USP | 1 | III | 192 | MHO404459 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 40mm
| kształt igły | okrągła, ostrze typu trokar
31 | rozmiar nici wg USP | 2 | III | 48 | MHO504450 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 48-50mm
| kształt igły | okrągła, wzmocniona
32 | rozmiar nici wg USP | 3/0 | III | 192 | MHN205700 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 250-260cm
33 | rozmiar nici wg USP | 6/0 | III | 36 | 3O07131S |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 45-50cm
| krzywizna igły | 3/8koła
| długość igły | 10mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca kosmetyczna 5 krawędzi tnących
34 | rozmiar nici wg USP | 5/0 | III | 24 | 3O10321L |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 70-90cm
| krzywizna igły | 3/8koła
| długość igły | 13mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca kosmetyczna 5 krawędzi tnących
35 | rozmiar nici wg USP | 4/0 | III | 72 | 3O153214 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 70-75cm
| krzywizna igły | 3/8koła
| długość igły | 17-18mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca
36 | rozmiar nici wg USP | 3/0 | III | 216 | 3O203214 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 70-75cm
| krzywizna igły | 3/8koła
| długość igły | 17-18mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca
37 | rozmiar nici wg USP | 2/0 | III | 384 | 3O303215 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 70-75cm
| krzywizna igły | 3/8koła
| długość igły | 24-25mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca
| wartość zadania netto / brutto | [6 empty] | 0 |  | 0
1. | Wymogi dla szwów wchłanialnych
1) | szwy muszą pochodzić od jednego producenta
2. | na każdym etapie postępowania Zamawiający zastrzęga sobie prawo żądania próbek(w razie watpliwości).
zaoferowanego asortymentu w celu potwierdzenia parametrów.
Zamawiajacy wymaga informacji o klasie wyrobów medycznych o określonej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 7 kwietnie 2022r.
Zadanie Nr 2
lp. | Rozmiar/parametry |  | Klasa w. m. | ilość saszetek | KOD NICI | NAZWA NICI | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO
Nici syntetyczne monofilamentowe z polidioksanonu o podtrzymaniu tkankowym 50% po 28-42 dniach po zaimplantowaniu, wchłaniajace się w okresie 180-210 dni, w pozycji 5,6 wersja samofiksująca z jednokierunkowymi haczykami z pętlą na końcu szwu, pojedyncze aluminiowe opakowanie sterylizacyjne, igły ze stali typu Ethalloy
1 | rozmiar nici wg USP | 3/0 | III | 24 | 9O203241 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 60-70cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 26-27mm
| kształt igły | okrągła
2 | rozmiar nici wg USP | 2/0 | III | 24 | 9O303241 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 60-70cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 26-27mm
| kształt igły | okrągła
3 | rozmiar nici wg USP | 0 | III | 24 | 9Z355334 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 100-110cm
| krzywizna igły | prosta
| długość igły | 25-26mm
| kształt igły | odwrotnie tnaca
4 | rozmiar nici wg USP | 1 | III | 24 | 9I405149 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 150-200cm, pętla
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 40-48mm
| kształt igły | okrągła, wzmocniona
5 | rozmiar nici wg USP | 0 | III | 12 | MI9350347 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 20cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 27mm
| kształt igły | okrągła, wzmocniona
6 | rozmiar nici wg USP | 2/0 | III | 12 | MI9300347 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 20cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 27mm
| kształt igły | okrągła, wzmocniona
7 | rozmiar nici wg USP | 2/0 | III | 12 | MI9300541 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 30cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 26mm
| kształt igły | okrągła
| wartość zadania netto / brutto | [6 empty] | 0 |  | 0
1. | Wymogi dla szwów wchłanialnych
1) | szwy muszą pochodzić od jednego producenta
2. | na każdym etapie postępowania Zamawiający zastrzęga sobie prawo żądania próbek(w razie wątpliwosci).
zaoferowanego asortymentu w celu potwierdzenia parametrów.
Zamawiajacy wymaga podania informachji o klasie wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 7 kwietnia 2022r.
Zadanie Nr 3
lp. | Rozmiar/parametry |  | Klasa w. m. | ilość saszetek | KOD NICI | NAZWA NICI | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO
Nici syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe powlekane sylikonem, igły ze stali typu Ethalloy
1 | rozmiar nici wg USP | 3/0 | III | 48 | OO203441 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 70-75cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 26mm
| kształt igły | okrągła
2 | rozmiar nici wg USP | 2/0 | III | 240 | OO303441 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 70-75cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 26mm
| kształt igły | okrągła
3 | rozmiar nici wg USP | 0 | III | 24 | OO353442 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 75cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 30mm
| kształt igły | okrągła
4 | rozmiar nici wg USP | 0 | III | 24 | OO353441 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 75cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 26mm
| kształt igły | okrągła
5 | rozmiar nici wg USP | 0 | III | 24 | QO353458 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 75cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 35mm
| kształt igły | okrągła, ostrze typu trokar
6 | rozmiar nici wg USP | 2 | III | 120 | QO503445 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 70-75cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 48-50mm
| kształt igły | okrągła
7 | rozmiar nici wg USP | 2 | III | 216 | OO503443 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 75-90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 35-36mm
| kształt igły | okrągła
8 | rozmiar nici wg USP | 1 | III | 72 | OO403441 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 75-90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 25-30mm
| kształt igły | okrągła
9 | rozmiar nici wg USP | 1 | III | 72 | ON405100 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 150-160cm
10 | rozmiar nici wg USP | 2 | III | 96 | ON505700 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 250-260cm
11 | rozmiar nici wg USP | 5 | III | 60 | QO703460 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 75cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 45mm
| kształt igły | okrągła, ostrze typu trokar
12 | rozmiar nici wg USP | 6 | III | 15 | QO80342D |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 75cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 48mm
| kształt igły | okrągła, ostrze typu trokar
| wartość zadania netto / brutto | [6 empty] | 0 |  | 0
1. | Wymogi dla szwów wchłanialnych
1) | szwy muszą pochodzić od jednego producenta
2. | na każdym etapie postępowania Zamawiający zastrzęga sobie prawo żądania próbek(w razie wątpliwosci).
zaoferowanego asortymentu w celu potwierdzenia parametrów.
Zamawiajacy wymaga podania informacji o klasie wyrobów medycznych określonej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 7 kwietnia 2022r.
Zadanie Nr 4
lp. | Rozmiar/parametry |  | klasa w.m. | ilość saszetek | KOD NICI | NAZWA NICI | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO
Nici syntetyczne, niewchłanialne, monofilament, poliamidowe,kolor czarny, stal typu Ethalloy
1 | rozmiar nici wg USP | 10/0 | IIb | 24 | ZP020594 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 30-45cm
| krzywizna igły | 3/8 koła, stal typu Ethalloy
| długość igły | 5-6mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca, ostrze typu lancet,podwójna
2 | rozmiar nici wg USP | 8/0 | IIb | 24 | ZO040393 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 15-20cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 3-6mm
| kształt igły | okrągła, mikroostrze
3 | rozmiar nici wg USP | 8/0 | IIb | 48 | ZP040590 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 20-30cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 6-6,5mm
| kształt igły | okrągła, podwójna
| Wartość zadania netto / brutto | [6 empty] | 0 |  | 0
Zamawiajacy wymaga podania informacji o klasie wyrobów medycznych określonej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 7 kwietnia 2022r.
Zadanie Nr 5
lp. | Rozmiar/parametry |  | klasa w.m. | ilość saszetek | KOD NICI | NAZWA NICI | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO
Szew stalowy, pakowany na prosto
1 | rozmiar nici wg USP | 3+4 | III | 12 | WO60146B |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 4x45cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 48mm
| kształt igły | okrągła przyostrzona
2 | rozmiar nici wg USP | 5 | III | 12 | WO70351X |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 2x75cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 57mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca
| Wartość zadanie netto / brutto | [6 empty] | 0 |  | 0
Zamawiajacy wymaga podania informacji o klasie wyrobów medycznych określonej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 7 kwietnia 2022r.
Zadanie Nr 6
lp. | Rozmiar/parametry |  | klasa w.m. | ilość saszetek | KOD NICI | NAZWA NICI | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO
Wosk kostny
1 |  | pakowany w saszetce 2,5 g | IIb | 168 | 01 |  |  | 0 |  | 0
wosk pszczeli, palmitynian izopropylenu
| Wartość zadania netto / brutto | [6 empty] | 0 |  | 0
Zamawiajacy wymaga podania informacji o klasie wyrobów medycznych określonej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 7 kwietnia 2022r.
ZADANIE Nr 7
L.p. | Parametry |  | ILOŚĆ SASZETEK | KOD NICI | NAZWA NICI | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO (11%) | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO
Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione z homopolimeru kwasu glikolowego, powlekane epsilon-kaprolaktonem i stearynianem wapnia lub mieszanką składająca się z polikaprolaktonu, stearynianu wapnia i estru kwasu tłuszczowego. Efektywny okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, ok. 65% po 2 tygodniach i min. 40% po 3 tygodniach. Całkowity czas wchłaniania 60/90 dni. Szew posiadający trwałe połączenie igły z nitką, igła silikonowana, odporna na odkształcenia i złamanie, zachowująca ostrość po wielokrotnym przejściu przez tkankę, stabilność w imadle. Wszystkie oferowane szwy muszą pochodzić od jednego producenta.
1 | rozmiar nici wg usp | 8/0 | 24 | 8112 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 30-45cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 2x 6-7mm, Ø200μm
| kształt igły | szpatułka
2 | rozmiar nici wg usp | 7/0 | 24 | 8111 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 30-45cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 2x 6-7mm, Ø200μm
| kształt igły | szpatułka
3 | rozmiar nici wg usp | 6/0 | 72 | 8118 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 30-45cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 2x 7-8mm, Ø330μm
| kształt igły | szpatułka
4 | rozmiar nici wg usp | 5/0 | 48 | 8123 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 30-45cm
| krzywizna igły | 1/4 koła
| długość igły | 2x 7-8mm, Ø380μm
| kształt igły | szpatułka
5 | rozmiar nici wg usp | 5/0 | 360 | 18I10E |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 40-45cm bezbarwna
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 13-14mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca
6 | rozmiar nici wg usp | 5/0 | 216 | 18S10C |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 75-80cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 17-18mm
| kształt igły | okrągła
7 | rozmiar nici wg usp | 4/0 | 612 | 18S15E |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 75-80cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 17-18mm
| kształt igły | okrągła
8 | rozmiar nici wg usp | 3/0 | 396 | 18S20E |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 75-80cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 20-22mm
| kształt igły | okrągła
9 | rozmiar nici wg usp | 3/0 | 360 | 18S20Q |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 80-90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 2x 25-27mm
| kształt igły | okrągła
10 | rozmiar nici wg usp | 3/0 | 1872 | 18N20F |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 75-80cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 25-27mm
| kształt igły | okrągła, czarna
11 | rozmiar nici wg usp | 3/0 | 1368 | 18S20G |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 75-80cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 30-32mm
| kształt igły | okrągła
12 | rozmiar nici wg usp | 3/0 | 180 | 18N20R |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 75-80cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 36-38mm
| kształt igły | okrągła, czarna
13 | rozmiar nici wg usp | 2/0 | 216 | 18S30J |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 75-80cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 24-26mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca
14 | rozmiar nici wg usp | 2/0 | 1440 | 18N30E |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 75-80cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 25-27mm
| kształt igły | okrągła, czarna
15 | rozmiar nici wg usp | 2/0 | 1260 | 18S30E |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 75-80cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 25-27mm
| kształt igły | okrągła
16 | rozmiar nici wg usp | 2/0 | 1152 | 18S30F |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 75-80cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 30-32mm
| kształt igły | okrągła
17 | rozmiar nici wg usp | 2/0 | 720 | 18G30H |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 80-90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 40-42mm
| kształt igły | okrągła wzmocniona
18 | rozmiar nici wg usp | 2/0 | 468 | 18S30AH |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 80-90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 46-48mm
| kształt igły | okrągła
19 | rozmiar nici wg usp | 1/0 | 360 | 18G35AF |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 80-90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 40-42mm
| kształt igły | okrągło-tnąca, wzmocniona
20 | rozmiar nici wg usp | 1/0 | 144 | 18S35G |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 80-90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 46-48mm
| kształt igły | okrągła
21 | rozmiar nici wg usp | 1 | 1476 | 18G40D |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 75-80cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 30-32mm
| kształt igły | okrągła wzmocniona
22 | rozmiar nici wg usp | 1 | 144 | 18S40AC |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 75-80cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 30-32mm
| kształt igły | okrągło-tnąca
23 | rozmiar nici wg usp | 1 | 1656 | 18G40F |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 80-90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 39-40mm
| kształt igły | okrągła wzmocniona
24 | rozmiar nici wg usp | 1 | 288 | 18S40X |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 150 cm pętla
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 45-48 mm
| kształt igły | okrągło-tnąca
25 | rozmiar nici wg usp | 1 | 1332 | 18S40G |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 80-90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 46-48mm
| kształt igły | okrągła
26 | rozmiar nici wg usp | 1 | 360 | 18S40T |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 75-80cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 70-75mm
| kształt igły | okrągła
27 | rozmiar nici wg usp | 2 | 144 | 18G50B |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 80-90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 24-26mm
| kształt igły | okrągła wzmocniona
28 | rozmiar nici wg usp | 2 | 360 | 18S50H |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 80-90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 34-36mm
| kształt igły | okrągło-tnąca
29 | rozmiar nici wg usp | 2 | 828 | 18S50C |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 80-90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 40-42mm
| kształt igły | okrągła
30 | rozmiar nici wg usp | 2 | 252 | 18S50F |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 80-90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 40-42mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca
31 | rozmiar nici wg usp | 2 | 108 | 18G50M |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 80-90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 40-45mm
| kształt igły | okrągła wzmocniona tępa
32 | rozmiar nici wg usp | 2 | 540 | 18S50L |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 150cm pętla
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 45-48mm
| kształt igły | okrągło-tnąca
33 | rozmiar nici wg usp | 2 | 288 | 18S50G |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 80-90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 46-48mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca
34 | rozmiar nici wg usp | 2 | 648 | 18S50D |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 80-90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 48-50mm
| kształt igły | okrągła
35 | rozmiar nici wg usp | 3/0 | 1200 | 18R20A |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 250cm szpulka
| kształt igły | bez igły
36 | rozmiar nici wg usp | 2/0 | 1200 | 18R30A |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 250cm szpulka
| kształt igły | bez igły
37 | rozmiar nici wg usp | 0 | 288 | 18B35A |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 5x70cm
| kształt igły | bez igły
38 | rozmiar nici wg usp | 1 | 216 | 18B40A |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 5x70cm
| kształt igły | bez igły
[7 empty] | 0 |  | 0
1. Wymogi dla szwów wchłanialnych
* szwy muszą pochodzić od jednego producenta
* w opakowaniu wklejki (tyle ile sztuk) Zamawiajacy wymaga podania informacji o klasie wyrobów medycznych określonej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 7 kwietnia 2022r.
ZADANIE Nr 8
L.p. | Parametry |  | ILOŚĆ SASZETEK | KOD NICI | NAZWA NICI | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO (11%) | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO
Nici syntetyczne, niewchłanialne, monofilament, polypropylen. Poz. 16-17 - nić PVDF. Igły do naczyń miażdżycowych. Szew posiadający trwałe połączenie igły z nitką, igła silikonowana, odporna na odkształcenia i złamanie, zachowująca ostrość po wielokrotnym przejściu przez tkankę, stabilność w imadle. Wszystkie oferowane szwy muszą pochodzić od jednego producenta.
1 | rozmiar nici wg usp | 10/0 | 36 | 8726 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 23-25cm
| krzywizna igły | prosta
| długość igły | 2x 16-18mm, Ø150μm
| kształt igły | szpatułka
2 | rozmiar nici wg usp | 10/0 | 36 | 8737 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 30-35cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 2x 6,4-6,5mm, Ø150μm
| kształt igły | szpatułka
3 | rozmiar nici wg usp | 7/0 | 108 | 20S05D |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 60-75cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 2x 9-10mm
| kształt igły | okrągło-tnąca
4 | rozmiar nici wg usp | 6/0 | 72 | 20S07E |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 45-75cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 10-11mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca
5 | rozmiar nici wg usp | 6/0 | 180 | 20S07Q |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 60-75cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 2x 12-13mm
| kształt igły | okrągła
6 | rozmiar nici wg usp | 6/0 | 144 | 20S07A |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 60-75cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 2x 12-13mm
| kształt igły | okrągło-tnąca
7 | rozmiar nici wg usp | 5/0 | 144 | 20S10M |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 60-75cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 2x 9-10mm
| kształt igły | okrągła
8 | rozmiar nici wg usp | 5/0 | 108 | 20S10C |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 60-75cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 2x 12-13mm
| kształt igły | okrągło-tnąca
9 | rozmiar nici wg usp | 5/0 | 72 | 20S10N |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 60-75cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 12-13mm
| kształt igły | okrągła
10 | rozmiar nici wg usp | 5/0 | 108 | 20S10Q |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 75-90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 2x 12-13mm
| kształt igły | okrągła
11 | rozmiar nici wg usp | 5/0 | 36 | 20S10K |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 60-75cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 16-18mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca
12 | rozmiar nici wg usp | 4/0 | 108 | 20S15C |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 75-90cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 2x 16-18mm
| kształt igły | okrągło-tnąca
13 | rozmiar nici wg usp | 4/0 | 144 | 20S15F |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 75-90cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 2x 16-18mm
| kształt igły | okrągła
14 | rozmiar nici wg usp | 4/0 | 108 | 20S15I |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 60-75cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 2x 18-19mm
| kształt igły | okrągła
15 | rozmiar nici wg usp | 3/0 | 216 | 20S20Q |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 75-90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 2x 24-26mm
| kształt igły | okrągło-tnąca
16 | rozmiar nici wg usp | 5/0 | 108 | 26S10D |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 75-90cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 2x 12-13mm
| kształt igły | okrągła
| PLEDGET | 3x5mm
17 | rozmiar nici wg usp | 2/0 | 144 | 26S30O |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 75-90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 2x 24-26mm
| kształt igły | okrągła
[7 empty] | 0 |  | 0
Zamawiajacy wymaga podania informacji o klasie wyrobów medycznych określonej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 7 kwietnia 2022r.
ZADANIE Nr 9
lp. | Rozmiar/parametry |  | ilość saszetek | KOD NICI | NAZWA NICI | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO
Nici syntetyczne, niewchłanialne, monofilament, poliamid, Igły kosmetyczne z wydłużonym czubkiem, powlekane silikonem, nici niebieskie. Poz. 18-21 nici chirurgiczne naczyniowe monofilament PTFE. Szew posiadający trwałe połączenie igły z nitką, igła odporna na odkształcenia i złamanie, zachowująca ostrość po wielokrotnym przejściu przez tkankę, stabilność w imadle.
1 | rozmiar nici wg usp | 10/0 | 24 | 8500 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 30-45cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 2x 5-6mm, Ø150μm
| kształt igły | szpatułka
2 | rozmiar nici wg usp | 6/0 | 40 | 2MN604 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 45-75cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 12-16mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca
3 | rozmiar nici wg usp | 5/0 | 120 | 2MN504 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 45-75cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 12-16mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca
4 | rozmiar nici wg usp | 5/0 | 120 | 2MO504PK |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 40-45cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 16-17mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca kosmetyczna
5 | rozmiar nici wg usp | 5/0 | 100 | 2MA504PK |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 45-75cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 18-19mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca kosmetyczna
6 | rozmiar nici wg usp | 4/0 | 500 | 2MO402 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 45-75cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 15-17mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca
7 | rozmiar nici wg usp | 4/0 | 460 | 2MA402 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 45-75cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 18-19mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca
8 | rozmiar nici wg usp | 4/0 | 550 | 2MA404PK |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 40-45cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 19-22mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca kosmetyczna
9 | rozmiar nici wg usp | 3/0 | 1700 | 2MB302 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 70-75cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 22-24mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca
10 | rozmiar nici wg usp | 3/0 | 1530 | 2MC302PK |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 70-75cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 26-28mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca kosmetyczna
11 | rozmiar nici wg usp | 2/0 | 890 | 2MB202 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 70-75cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 22-24mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca
12 | rozmiar nici wg usp | 2/0 | 930 | 2MC202PK |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 70-75cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 26-28mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca kosmetyczna
13 | rozmiar nici wg usp | 2/0 | 350 | 2MM202 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 70-75cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 29-30mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca
14 | rozmiar nici wg usp | 2/0 | 720 | 87506 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 80-90cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 40-42mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca
15 | rozmiar nici wg usp | 2/0 | 108 | 87583 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 80-90cm
| krzywizna igły | prosta
| długość igły | 2x 60-65mm
| kształt igły | okrągła
16 | rozmiar nici wg usp | 1 | 72 | 87599 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 80-90cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 28-30mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca
17 | rozmiar nici wg usp | 1 | 216 | 87679 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 80-90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 50-52mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca
18 | rozmiar nici wg usp | 2 | 144 | 87763 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 80-90cm
| krzywizna igły | 1/2 koła
| długość igły | 32-35mm
| kształt igły | odwrotnie tnąca
19 | rozmiar nici wg usp | 6/0 | 12 | 7M04 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 76-80cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 2x 9-10mm
| kształt igły | okrągło-tnąca
20 | rozmiar nici wg usp | 5/0 | 12 | 6M08 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 76-80cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 2x 12-13mm
| kształt igły | okrągło-tnąca
21 | rozmiar nici wg usp | 4/0 | 12 | 5N10 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 91-95cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 2x 17-18mm
| kształt igły | okrągło-tnąca
22 | rozmiar nici wg usp | 3/0 | 12 | 4N10 |  |  | 0 |  | 0
| długość nici | 91-95cm
| krzywizna igły | 3/8 koła
| długość igły | 2x 17-18mm
| kształt igły | okrągło-tnąca
[7 empty] | 0 |  | 0
Zamawiajacy wymaga podania informacji o klasie wyrobów medycznych określonej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 7 kwietnia 2022r.
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0