## formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 2 SWZ
L.p. | NAZWA PRODUKTU | ILOŚĆ OZNACZEŃ | Ilość sztuk w zaoferowanym opakowaniu | Ilość zaoferowanych opakowań | Cena jedn. netto za 1 opakowanie | % VAT | Cena jed. brutto za 1 op. | wartość netto | Wartość brutto | cena za test netto | cena za test brutto
1. | D -dimery | 3600
2. | Prokalcytonina | 3000
3. | NT pro-BNP | 480
4. | Dzierżawa analizatora | 24 msc

## parametry wymagane
Parametry wymagane:
Odpowiedz oferenta TAK/NIE
Lp | Parametry wymagane | TAK/NIE | Podać parametry oferowane
1 | Kompaktowy analizator nastołowy z wbudowanym mikrokomputerem i drukarką na min 10 miejsc pomiarowych
2 | Możliwość wykonywania pilnych badań
o liniowości min.10 tys ng/ml bez rozcieńczenia
3 | Analizator bezigłowy eliminujący ryzyko kontaminacji na każdym etapie analizy
4 | Termin ważności odczynników min. 6- msc.
5 | Otwarcie zestawu nie powoduje skrócenia terminu jego ważności
6 | Czas wykonania badań pilnych max 20 minut
7 | Oprogramowanie w języku polskim
8 | Analizator pracujący 24 h na dobę
9 | Znak CE, dopuszczenie do stosowania na terenie RP
10 | Analizator nowy lub używany po pełnych przeglądach
11 | Zapewnienie stacji roboczej do podłączenia analizatora do LIS
( komputer z oprogramowaniem Microsoft Office, monitor, klawiatura bezprzewodowa, mysz bezprzewodowa, drukarka laserowa, sieciowa , czytnik kodów kreskowych)
12 | Instalacja analizatora oraz szkolenie personelu
13 | 24 msc gwarancji na analizator , 2 bezpłatne przeglądy
(raz w roku)
14 | Zestawy do instalacji – 1 zasilacz UPS , kabel z listwą do zasilania UPS, instrukcja w języku polskim
15 | Oferent ponosi koszt wpięcia aparatu do systemu
szpitalnego LIS
16 | W przypadku awarii analizatora dostawca zapewnia sprzęt zastępczy i pokrywa koszty naprawy i transportu oraz pokrywa koszt badań u podwykonawcy
17 | W przypadku braku odczynników dostawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów badań wysyłanych do podwykonawcy
Parametry oceniane:
Lp. | Opis parametrów | Tak | Nie
1. | Brak codziennych procedur myjąco – konserwacyjnych | 20 p. | 12:00
2. | Kompletne zestawy odczynnikowe z kontrolami, kalibratorami i akcesoriami niezbędnymi do | 20 p. | 12:00
Wykonania testu