## SP Koczargi
Przedmiar
| WC parter nauczyciele | WC piętro nauczyciele | łazienka przy szatni dziewczyny | łazienka przy szatni chłopcy | toaleta I pietro dziewczęta | toaleta piętro chłopcy | schowki | okna vis a vis | szatnia dziewczyny | szatnia chłopcy | okna jadalnia i kuchnia
rodzaj prac | C106 | C203 | E110 | E111 | C202 | C205 | C107 i C204 | E110 i E111 | E110s | E111s | B123 i D121
demontaż glazury (m) | 18 | 18 | 56 | 56 | 62 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
demontaż drzwi z ościeżnicą (szt.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
demontaż futryny (szt.) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
demontaż lamp (szt.) | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
demontaż płytek podłogowych (m2) | 6 | 6 | 12 | 12 | 16 | 18 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0
demontaż rury doprowadzającej wodę do górnopłuków (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
demontaż i montaz okien (szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9
demontaż górnopłuka (szt.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
demontaż umywalek (szt.) | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
demontaż armatury (szt.) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
demontaż misek ustępowych (szt.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
demontaż pisuarów (szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
demontaż wyłącznika światła (szt.) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
demontaż kranika (szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
montaż i zakup brodzika z niskim syfonem oraz armaturą (szt.) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
montaż i zakup drzwi do WC wraz z futryną oraz przeszkleniem i wentylacją (podcięcie lub wbudowane tuleje), zamykanych na zamek łazienkowy (szt.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
montaż i zakup kabin (przebieralni) z półką (lub uchwytami) i drzwiami z HPL, mocowanych na nóżkach, wysokość 2 m, prześwit nad podłogą 15 cm, szerokość 100 cm, głębokość 120 cm, szerokość drzwi 80 cm, drzwi otwierane na zewnątrz, stabilne profile aluminiowe, w drzwiach 3 zawiasy wykonane z materiału nie ulegającego korozji, z samodomykaczem grawitacyjnym, zamykaczem (ryglowanie drzwi od wew.), uchwytem/gałką oraz wieszakami lub półką na ubrania (szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
montaż i zakup kabin WC z płyt HPL – 3 szt., mocowanych na nóżkach, wysokość 2 m, prześwit nad podłogą 15 cm, szerokość 100 cm, głębokość 120 cm, szerokość drzwi 80 cm, drzwi otwierane na zewnątrz, stabilne profile aluminiowe, w drzwiach 3 zawiasy wykonane z materiału nie ulegającego korozji, z samodomykaczem grawitacyjnym, zamykacz (ryglowanie drzwi od wew. oraz awaryjne otwieranie), z uchwytem/gałką, aktualna powierzchnia przeznaczona pod kabiny długość 3,05 m, głębokość 1,4 m (szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
montaż i zakup klamek okiennych zamykanych na klucz (szt.) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
montaż i zakup lamp łazienkowych z czujnikiem ruchu (szt.) | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
montaż i zakup luster (60x60 cm) nad umywalkami, wklejonych w ścianę (szt.) | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
montaż i zakup nawiewników higrosterowanych (szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9
montaż i zakup pisuarów (szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
montaż i zakup pojemnika na mydło (szt.) | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
montaż i zakup pojemnika na papier toaletowy (szt.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
montaż i zakup pojemnika na ręczniki papierowe (szt.) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
montaż i zakup przegrody z HPL pomiędzy pisuarami (szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
montaż i zakup sedesu wraz z deską sedesową (szt.) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
montaż i zakup suszarki do rąk (szt.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
montaż i zakup teleskopowego drążka wraz zasłoną prysznicową (szt.) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
montaż i zakup umywalek (szt.) | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
montaż i zakup armatury (zestaw) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
montaż i zakup wejściowych drzwi (90x200 cm) do łazienki wraz z futryną i samodomykaczem (szt.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
montaż i zakup zewnętrznych parapetów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej (szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9
montaż i zakup wentylatora łazienkowego uruchamianego wraz z włączeniem światła (szt.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sufit podwieszany demontaż starego, zakup i montaż płyt k-g (m2) | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0
montaż i zakup sedesu deską wolnoopadającą (szt.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
korytarze - naprawa uszkodzeń powstałych podczas wymiany np. pękniętych płytek itp. oraz wykończenie ściany od strony korytarza (m2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
obudowa kaloryfera wykonana z płyty HPL (szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
obudowanie rur płytami k-g wodoodpornymi (m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
demontaż kaloryfera żeliwnego (szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
okna zakup i wymiana (wymiary rys. 1 i rys.2) (szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9
położenie i zakup glazury (60x30 mm) na ścianach (m2) | 18 | 18 | 56 | 56 | 52 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
położenie i zakup gresowych płytek (wymiar 30x30 cm) antypoślizgowych podłogowych, wraz z cokołem (m2) | 6 | 6 | 12 | 12 | 16 | 18 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0
skucie ścianek działowych w toalecie (m2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
uzupełnienie ubytków w tynkach przy użyciu tynku cementowo-wapiennego,przetarcie powierzchni ścian tak, aby w całości usunąć istniejące warstwy farb, dwukrotne szpachlowanie ścian, szlifowanie, zagruntowanie powierzchni i dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbami hydrofobowymi na biało, zakup farb (m2) | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0
wymiana i zakup kaloryfera / grzejnik jednopłytowy (szt.) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
wymiana i zakup kratek kanalizacyjnych (szt.) | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
wymiana i zakup kratki rewizyjnej w suficie (szt.) | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
wymiana i zakup kratki wentylacyjnej na nową PCV w kolorze białym (szt.) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zmatowienie i wygładzenie lamperii, zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych, malowanie lamperii farbą olejną (m2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0
zamontowanie i zakup ławki do szatni z wieszakiem 200 cm (szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0
włącznik prądu - zakup, demontaż, montaż (szt.) | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podtynkowa instalacja elektryczna (m) |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dostosowanie kananalizacji do podwieszanych misek o podtynkowych stelaży (m) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0