Gorzyce, dnia 05.02.2024 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI (NR 1)

Dotyczy: Dostawa 6 podnośników jezdnych elektrycznych, w tym wyposażonych w nosidło 
z zagłówkiem na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach

Znak sprawy: 5/BHP/2024

OFERENT NR 1

Pytanie nr 1:

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem w/w postępowania firma (…) zwraca się z prośbą 
o udzielenie następujących wyjaśnień:

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza podnośnika o wyżej opisanych parametrach.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wydłużenie czasu dostawy do 4 tygodni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydłuży oczekiwanego czasu dostawy (10 dni) do 4 tygodni.

OFERENT NR 2

Pytanie nr 1:

Dzień dobry,

czy zamawiający dopuści podnośnik ładowany za pomocą kabla, bez możliwość ładowania na stacji bazowej. Dzięki zastosowaniu kabla mamy możliwość szybszego naładowania podnośnika oraz nie ma problemu z wyciąganiem baterii i konieczności szukania ładowarki bazowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dodatkowo także podnośnik ładowany za pomocą kabla, bez możliwość ładowania na stacji bazowej.

Z poważaniem

Jacek Cichoń