Załącznik nr 1 do SIWZ

Miejscowość ………………. dnia …………….r.

……………………………………………

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………………………

Siedziba ………………………………………………………………………………………………………………………………

REGON ………………………………................................. NIP ………………..…………..………......................………

Tel. ……………………………… Fax …………….…....................e-mail ………………………….……………………

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………Tel …………………….……

Osoba upoważniona do podpisania umowy : ………………………………………………………………………….

Osoba/ osoby  odpowiedzialna/e za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy z ramienia Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………..

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej**

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawa mebli medycznych i laboratoryjnych na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## PAKIET NR 1 – Materac grzewczy na stół operacyjny (1 szt.);

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

## PAKIET NR 2 – Stoły laboratoryjne ( 8 szt.);

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

## PAKIET NR 3 – Łóżka do intensywnej terapii w komplecie z materacami przeciwodleżynowymi ( 4 kpl.)

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

OKRES GWARANCJI (min. 24 miesięcy)		…………………………………………………….

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie z zapisami przedstawionymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia*: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..**

- Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

[] Tak [] Nie*;

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w rozdziale XII pkt. 7) SIWZ [] Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………………     [] Nie*.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

__________ dnia __ __  roku

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

*  - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia wykonawca

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH I LABORATORYJNYCH”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są „DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH I LABORATORYJNYCH”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________r.

__________________________________

(podpis i pieczątka Wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH I LABORATORYJNYCH”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Materac grzewczy na stół operacyjny (1 szt.);

MODEL, TYP						……………………………………..…….……….

PRODUCENT						…………………………………………….….…..

ROK PRODUKCJI (nie wcześniej niż 2018r.)		……………………………………………………

OKRES GWARANCJI (min. 24 miesięcy)		…………………………………………………….

- MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE

| Lp | MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | System do ogrzewania pacjenta na Sali operacyjnej oraz pooperacyjnej, składający się z materaca grzewczego kompatybilnego z posiadaną przez Zamawiającego jednostką kontrolną W-300 producenta Istambul Medical. System nie wymagający stosowania dodatkowych akcesoriów lub materiałów zużywalnych. |  |
| 2 | System działający w technologii włókien węglowych – zapewniający suche grzanie kontaktowe bez udziału wody i powietrza. |  |
| 3 | Materac dostosowany do regulacji temperatury w zakresie min. 30-40° C ze skokiem co 0,1 ° C. |  |
| 4 | Materac dostosowany do automatycznego wyłącznika bezpieczeństwa w przypadku przegrzania. |  |
| 5 | Wymiary materaca 190x50 cm (± 0,5 cm). |  |
| 6 | Materac współpracujący z modułem do pomiaru temperatury ciała pacjenta – czujnikiem zewnętrznym powierzchniowym z możliwością jednoczesnego podłączenia jednego czujnika do jednego monitora |  |
| 7 | Materac przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami. |  |
| 8 | Materac ogrzewający tylko pacjenta (nie emitujący ciepła do otoczenia) |  |
| 9 | Materac przezierny dla promieni RTG |  |
| 10 | Materac posiadający zgrzewane pokrycie poliuretanowe zabezpieczające przed przedostaniem się płynów. |  |
| 11 | Materac posiadający wbudowaną przeciwodleżynową piankę wiskoelastyczną o właściwościach równomiernie rozkładających ciężar ciała pacjenta i redukujących ucisk powierzchniowy. |  |
| 12 | Materac wyposażony w dodatkowy poliuretanowy pokrowiec zewnętrzny wielokrotnego użytku, przeznaczony do prania w tem. Max. 90 °C i dezynfekcji powierzchniowej. |  |
| 13 | Zgodność elektromagnetyczna z urządzeniami do monitorowania wg. normy EN60601-1-2 |  |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia minimalnych parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem. Zaoferowany według ww. wymagań przedmiot zamówienia musi być i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA

| Lp | Pozostałe wymagania | opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezpłatne szkolenie personelu |  |
| 2 | Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji BHP – dostarczone wraz z dostawą przedmiotu zamówienia |  |
| 3 | W ramach instalacji Wykonawca musi przeprowadzić pomiary elektryczne całego urządzenia tj. dostarczonego materaca oraz będącej własnością Zamawiającego jednostki kontrolnej W-300 produkcji Istambul Medical, a także „sparować” oba urządzenia. |  |

*  wypełnia Wykonawca

- INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWISU

| 1 | Częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych wymagana przez producenta urządzenia - PODAĆ | Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanego przedmiotu zamówienia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …………………….. oraz po jego upływie: ……………………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… Email ………………………………………………. |
| 3 | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii. PODAĆ | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii wyniesie maksymalnie …….. godziny. |

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 2 – Stoły laboratoryjne ( 8 szt.);

- Stół laboratoryjny przyścienny.

MODEL, TYP						……………………………………..…….……….

PRODUCENT						…………………………………………….….…..

ROK PRODUKCJI (nie wcześniej niż 2018r.)		……………………………………………………

OKRES GWARANCJI (min. 24 miesięcy)		…………………………………………………….

| Lp | MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ - opisać, wypełnić* | ZAMAWIANA ILOŚĆ SZTUK | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry: Długość: 150 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 80 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 90 cm (+/- 2 cm) |  | 2 | Cena jednostkowa netto za szt.: ………………………… Stawka podatku VAT: ………………… Cena jednostkowa brutto za szt.: ………………………… |
| 2 | Stelaż wykonany z zamkniętych profili stalowych o przekroju min. 30x30 mm, malowanych farbą antykorozyjną do metalu o dużej odporności mechanicznej. |  |  |  |
| 3 | Profile łączone śrubami. Dolna część stelaża zakończona stopkami, umożliwiającymi regulację pionu i poziomu. |  |  |  |
| 4 | Blat roboczy wykonany z materiału warunkującego wysoka odporność: - na kwasy: solny, octowy, nadchlorowy, siarkowy - barwniki - czerwień fenolowa |  |  |  |
| 5 | Stół wyposażony: w szafkę zamykaną drzwiczkami z jedną półką wewnątrz (usytuowanie - po lewej stronie stołu), szafka o szerokości: 40 cm (+/- 2 cm) oraz miejsce do siedzenia. |  |  |  |
| 6 | Kolor stołów: biały Kolor blatów: jasny popiel |  |  |  |

*  wypełnia Wykonawca

- Stół laboratoryjny przyścienny.

MODEL, TYP						……………………………………..…….……….

PRODUCENT						…………………………………………….….…..

ROK PRODUKCJI (nie wcześniej niż 2018r.)		……………………………………………………

OKRES GWARANCJI (min. 24 miesięcy)		…………………………………………………….

| Lp | MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ - opisać, wypełnić* | ZAMAWIANA ILOŚĆ SZTUK | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry: Długość: 150 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 80 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 90 cm (+/- 2 cm) |  | 3 | Cena jednostkowa netto za szt.: ………………………… Stawka podatku VAT: ……………………………………. Cena jednostkowa brutto za szt.: ………………………… |
| 2 | Stelaż wykonany z zamkniętych profili stalowych o przekroju min. 30x30 mm, malowanych farbą antykorozyjną do metalu o dużej odporności mechanicznej. |  |  |  |
| 3 | Profile łączone śrubami. Dolna część stelaża zakończona stopkami, umożliwiającymi regulację pionu i poziomu. |  |  |  |
| 4 | Blat roboczy wykonany z materiału warunkującego wysoka odporność: - na kwasy: solny, octowy, nadchlorowy, siarkowy - barwniki - czerwień fenolowa |  |  |  |
| 5 | Stół wyposażony: w 2 szafki zamykane drzwiczkami z jedną półką wewnątrz oraz z jedną szufladą , szafka o szerokości: 40 cm (+/- 2 cm) (usytuowanie szafek – 1 szafka po prawej stronie stołu, 1 szafka po lewej stronie stołu). |  |  |  |
| 6 | Kolor stołów: biały Kolor blatów: jasny popiel |  |  |  |

*  wypełnia Wykonawca

- Stół laboratoryjny przyścienny.

MODEL, TYP						……………………………………..…….……….

PRODUCENT						…………………………………………….….…..

ROK PRODUKCJI (nie wcześniej niż 2018r.)		……………………………………………………

OKRES GWARANCJI (min. 24 miesięcy)		…………………………………………………….

| Lp | MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ - opisać, wypełnić* | ZAMAWIANA ILOŚĆ SZTUK | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry: Długość: 150 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 80 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 90 cm (+/- 2 cm) |  | 1 | Cena jednostkowa netto za szt.: ………………………… Stawka podatku VAT: ……………………………………. Cena jednostkowa brutto za szt.: ………………………… |
| 2 | Stelaż wykonany z zamkniętych profili stalowych o przekroju min. 30x30 mm, malowanych farbą antykorozyjną do metalu o dużej odporności mechanicznej. |  |  |  |
| 3 | Profile łączone śrubami. Dolna część stelaża zakończona stopkami, umożliwiającymi regulację pionu i poziomu. |  |  |  |
| 4 | Blat roboczy wykonany z materiału warunkującego wysoka odporność: - na kwasy: solny, octowy, nadchlorowy, siarkowy - barwniki - czerwień fenolowa |  |  |  |
| 5 | W blacie zabudowany zlew ze stali nierdzewnej z syfonem (kompletny zestaw do montażu) jednokomorowy z ociekaczem o szer. 50 cm zlew, 50 cm ociekacz, 50 cm pozostała część blatu. Wyposażony w baterię laboratoryjną c/z woda. Pod zlewem szafka zlewozmywakowa 40 cm (+/- 2 cm), z drzwiczkami. |  |  |  |
| 6 | Kolor stołów: biały Kolor blatów: jasny popiel |  |  |  |

*  wypełnia Wykonawca

- Stół laboratoryjny ze wzmocnionym blatem (pod aparaturę)

MODEL, TYP						……………………………………..…….……….

PRODUCENT						…………………………………………….….…..

ROK PRODUKCJI (nie wcześniej niż 2018r.)		……………………………………………………

OKRES GWARANCJI (min. 24 miesięcy)		…………………………………………………….

| Lp | MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ - opisać, wypełnić* | ZAMAWIANA ILOŚĆ SZTUK | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry: Długość: 120 cm Głębokość 70 cm Wysokość: 80 cm |  | 2 | Cena jednostkowa netto za szt.: ………………………… Stawka podatku VAT: ……………………………………. Cena jednostkowa brutto za szt.: ………………………… |
| 2 | Stół przeznaczony pod aparaturę wzmocniony, zapewniający nośność min. 120 kg. Stelaż wykonany z zamkniętych profili stalowych o przekroju min. 30x30 mm malowany farbą antykorozyjną do metalu o dużej odporności mechanicznej. Wyposażony w stopki poziomujące. |  |  |  |
| 3 | Stół stacjonarny, bez szafek podblatowych. |  |  |  |
| 4 | Kolor stołów: biały Kolor blatów: biały |  |  |  |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem. Zaoferowany według ww. wymagań przedmiot zamówienia musi być i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWISU

| 1 | Częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych wymagana przez producenta urządzenia – PODAĆ –JEŚLI DOTYCZY | Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanego przedmiotu zamówienia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …………………….. oraz po jego upływie: ……………………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… Email ………………………………………………. |
| 3 | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii. PODAĆ | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii wyniesie maksymalnie …….. godziny. |

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania zamówienia dokonać własnych pomiarów oraz uzgodnić z Zamawiającym szczegóły dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia w szczególności:  kolorów, uchwytów, itp.

W związku, iż podczas pomiarów dokonanych przez Wykonawcę ulec mogą zmianie w/w wymiary oferowanego przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów oferowanego przedmiotu zamówienia podczas realizacji umowy do 10 %.

Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument producenta potwierdzający spełnienie wymogu  w zakresie farby, którą zastosowano.

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Łóżka do intensywnej terapii w komplecie z materacami przeciwodleżynowymi ( 4 kpl.)

MODEL, TYP	- ŁÓŻKA				……………………………………..…….……….

PRODUCENT	- ŁÓŻKA				…………………………………………….….…..

ROK PRODUKCJI (nie wcześniej niż 2018r.)		……………………………………………………

OKRES GWARANCJI (min. 24 miesięcy)		…………………………………………………….

- MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE - ŁÓŻKA

| Lp | MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża 215cm± 5cm |  |
| 2 | Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie podniesionych/i opuszczonych barierkach bocznych 98cm± 2cm |  |
| 3 | Łóżko wyposażone w wskaźnik najniższej pozycji łóżka. |  |
| 4 | Regulacja wysokości (elektryczne sterowanie) leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny (bez materaca) 40cm-80cm |  |
| 5 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na kolumnach. Prześwit pod łóżkiem min .15cm zapewniający swobodną współpracę z podnośnikami pacjenta |  |
| 6 | Leże podzielone na 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego |  |
| 7 | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców |  |
| 8 | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża min. 0 ÷ 65° +/-1° |  |
| 9 | Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem |  |
| 10 | Elektryczna regulacja segmentu podudzia |  |
| 11 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Szczyt łóżka od strony głowy pozostaje nieruchomy – rozwiązanie zapobiegające uszkodzeniu łóżka i ściany przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. |  |
| 12 | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga ( - 16°) - (+ 16° ) |  |
| 13 | Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku |  |
| 14 | Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma realizowana z dowolnego ustawienia łóżka obniżając leże, do najniższej, bezpiecznej pozycji. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. |  |
| 15 | Regulacje wszystkich elektrycznych funkcji łóżka dostępne obustronnie z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego, z funkcjami selektywnej blokady. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne. |  |
| 16 | Klawiatury do regulacji położenia łóżka (dla pacjenta) wbudowane w barierki boczne po obu stronach od strony wewnętrznej, z możliwością blokowania przez personel medyczny. Przyciski membranowe wodoodporne. |  |
| 17 | Bateria zasilania awaryjnego |  |
| 18 | 4 podwójne antystatyczne kółka o średnicy min 150mm. |  |
| 19 | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie uruchamiana jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta. |  |
| 20 | Mechaniczna funkcja CPR segmentu oparcia dostępna z obu stron łóżka. |  |
| 21 | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia. Wskaźniki stanowiące integralny element barierki oraz widoczne niezależnie od pozycji barierek. Nie dopuszcza się stosowania wskaźników kąta nachylenia ramy łóżka niemontowanych fabrycznie, przyklejanych lub podobnych. |  |
| 22 | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki oraz zablokowanie na 2 różnych wysokościach. Barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka. Konstrukcja barierek bocznych nie wymaga dodatkowej przestrzeni z boków łóżka (większej niż 5cm) w celu ich opuszczenia, bądź podniesienia Regulacja wysokości położenia barierek bocznych min. 2 poziomach |  |
| 23 | Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych |  |
| 24 | Łóżko wyposażone w wbudowany system pomiaru masy ciała pacjenta |  |
| 25 | Możliwość wyświetlenia wagi z dokładnością min. 100g |  |
| 26 | Waga wyposażona w system autokompensacji masy przedmiotów dodawanych i odejmowanych na leże w trakcie pobytu pacjenta na łóżku tak, by wyświetlana waga pacjenta pozostała bez zmian. |  |
| 27 | Automatycznie wygaszany wskaźnik masy pacjenta po określonym czasie |  |
| 28 | Łóżko wyposażone w wieszak infuzyjny min. 2 haki |  |
| 29 | Uchwyty na akcesoria (8 haków) po obu stronach łóżka. |  |
| 30 | Odbojniki w 4 narożnikach łóżka. |  |
| 31 | 6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta. |  |
| 32 | 4 gniazda na statywy infuzyjne. |  |
| 33 | Przedłużenie leża realizowane poprzez zwolnienie dźwigni 20cm+/- 2cm |  |
| 34 | Dodatkowa półka na pościel |  |
| 35 | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze min. 220kg |  |
| 36 | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie statyczne min. 400 kg |  |
| 37 | Zasilanie elektryczne 230V/ 50 Hz |  |
| 38 | Materac piankowy o wymiarach dostosowanych do oferowanego łóżka wodoodporny, paroprzepuszczalny z zgrzewanym łączeniami przystosowany do mycia i dezynfekcji |  |

MODEL, TYP	- MATERAC ZMIENNOCIŚNIENIOWY RUROWY				……………………………………..…….……….

PRODUCENT	- MATERAC ZMIENNOCIŚNIENIOWY RUROWY				…………………………………………….….…..

ROK PRODUKCJI (nie wcześniej niż 2018r.)						……………………………………………………

OKRES GWARANCJI (min. 24 miesięcy)						…………………………………………………….

- MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE - MATERAC ZMIENNOCIŚNIENIOWY RUROWY

| Lp | MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Długość materaca napompowanego 2000mm ±30mm |  |
| 2 | Szerokość materaca napompowanego 900mm ± 10mm |  |
| 3 | Grubość materaca napompowanego 160mm± 10mm |  |
| 4 | Materac powietrzny, terapeutyczny, przeciwodleżynowy, niskociśnieniowy, składający się z 18 komór. Materac zmiennociśnieniowy. |  |
| 5 | Aktywny produkt terapeutyczny należący do klasy IIa lub I |  |
| 6 | Konstrukcja materaca zawiera zintegrowana warstwę podkładu z pianki. Brak konieczności podkładania pod materac powietrzny materaca piankowego. |  |
| 7 | Materac wyposażony w zawór natychmiastowego opróżniania - CPR oznaczony wyraźnym napisem i wyróżniający się kolorem. |  |
| 8 | Moduł sterujący pompy wyposażony w przyciski membranowe ułatwiające dezynfekcję modułu. Pompa przygotowana do pracy w trybie ciągłym bez przerw dla zapewnienia maksymalnej terapii przeciwodleżynowej. |  |
| 9 | Pompa zasilająca z możliwością zawieszenia na szczycie łóżka od strony nóg o niskiej głośności pracy tak by nie zakłócała snu pacjenta. |  |
| 10 | Pokrowiec na materac zabezpieczający go przed zabrudzeniem zapinany na zamek |  |
| 11 | Limit wagowy gwarantujący skuteczność leczenia w pozycji leżącej min. 150 kg. |  |
| 12 | Materac pracujący w trybie zmiennego niskiego ciśnienia lub stałego niskiego ciśnienia z możliwością wyboru |  |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia minimalnych parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem. Zaoferowany według ww. wymagań przedmiot zamówienia musi być i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA

| Lp | Pozostałe wymagania | opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezpłatne szkolenie personelu |  |
| 2 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim |  |

*  wypełnia Wykonawca

- INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWISU

| 1 | Częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych wymagana przez producenta urządzenia - PODAĆ | Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanego przedmiotu zamówienia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …………………….. oraz po jego upływie: ……………………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… Email ………………………………………………. |
| 3 | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii. PODAĆ | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii wyniesie maksymalnie …….. godziny. |

- PARAMETRY OCENANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

| Lp | PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PUNKTACJA | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ * (potwierdzić/ podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regulacja wysokości barierek bocznych – min. 2 pozimowa | 2 poziomowa – 0 pkt. więcej niż 2 pozimowa – 5 pkt. |  |
| 2 | Obciążenie robocze łóżka - min. 220 kg | 220 kg – 0 pkt. większe niż 220 kg – 5 pkt. |  |
| 3 | Materac zmiennociśnieniowy zbudowany jest z komór umożliwiających ich dowolne rozpięcie lub odpięcie kolejnych sekcji np. w przypadku uszkodzenia jednej z nich | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |
| 4 | Limit wagowy materaca zmiennociśnieniowego gwarantujący skuteczność leczenia w pozycji leżącej - min. 150 kg. | 150 kg – 0 pkt. Więcej niż 150 kg -5 pkt. |  |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

W celu dokonania oceny parametrów technicznych w kryterium JAKOŚĆ i przyznania punktów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: katalogu, folderu lub opisu technicznego lub kart katalogowych w języku polskim. Treść dołączonego do oferty dokumentu powinien potwierdzać wszystkie dodatkowo oceniane parametry określone w SIWZ. Brak dokumentów dołączonych do oferty lub brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt). Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert.

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy