*Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi*

*Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych*

*91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112*

*tel. 47 841-22-95 fax 47 841-20-80*

[*zampub@ld.policja.gov.pl*](mailto:zampub@ld.policja.gov.pl)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Łódź, dnia 26.05.2022 r.

FZ-2380/15/22/KK

**WYKONAWCY,**

**KTÓRZY POBRALI SWZ**

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instalacji oddymiania i sygnalizacji alarmu pożaru, a także dostaw sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i instrukcji dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach jej podległych.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) odpowiada na pytania Wykonawcy:

**Pytanie nr 1**

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisów SWZ:

W punkcie 10.2 zostały określone warunki udziału w postępowaniu. Jeden z nich w punkcie 10.2.5.2.5 określa minimalną ilość osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Osoby te powinny posiadać kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń instalacji elektrycznej i sieci na stanowisku DOZORU i EKSPLOATACJI. Rozumiem, że jedna z tych osób powinna posiadać co najmniej uprawnienia Eksploatacji a druga Eksploatacji i Dozoru zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonymi w punkcie 10.2.SWZ Zamawiający informuje, że dla Części nr 2 w pkt. 10.2.4.2.5. określającym minimalną ilość osób tj. dwie osoby, które będą wykonywać zamówienie, **muszą obie te osoby posiadać kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń instalacji elektrycznej i sieci na stanowisku DOZORU i EKSPLOATACJI.**

**Pytania nr 2**

W Formularzu asortymentowo cenowym znajduje się błąd w komórce gdzie wyliczane jest 50% wartości A, zamiast mnożnika 50% znajduje się 505.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż Formularzu asortymentowo-cenowym dla części 1 dotyczącej agregatów gaśniczych dla pozycji „Części i podzespoły w ciągu 24 miesięcy (wartość stanowić będzie 50% wartości A)” błędnie wprowadzono formułę w kolumnie „Wartość netto [ zł ]” zamiast **=F46\*505** powinno być **=F46\*50%.** W załączeniu poprawiony Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2.1 – 2.3 do SWZ.

**Zmianie ulegają zapisy SWZ dotyczące terminu związania ofertą, terminu składania i otwarcia**

**ofert. Zapisy otrzymują brzmienie:**

17.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 30.06.2022 r.

18.2. Termin składania ofert upływa dnia 01.06.2022 r. o godz. 10:00.

18.5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2022 r. o godz. 10:30

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zastępca

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

/-/ mł. insp. Tomasz Jędrzejowski

sporządzono 1 egz.

Zamieszczono na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\_lodz