TP 53/23 – Dostawa odczynników do oznaczenia białek specyficznych wraz
z dzierżawą aparatu
Załącznik nr 2B do SWZ
WARUNKI GRANICZNE

Lp.	APARAT	Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/NIE
1.	Automatyczny analizator do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometrii
2.	Kuwety jednorazowego użytku
3.	Chłodzenie odczynników (+ 2 + 10 st C) - możliwość przechowywania odczynników i kontroli na pokładzie analizatora
4.	Możliwość pracy z 3 różnymi seriami tego samego odczynnika w 1 biegu aparatu
5.	Wielopunktowa kalibracja (co najmniej 4 punktowa)
6.	Szerokie menu, możliwość oznaczania ultraczułego CRP, podklas immunoglobuliny G, ferrytyny, cystatyny C, homocysteiny, CDT, wolnych łańcuchów kappa i lambda, ceruloplazminy. / Aplikacje pochodzące od producenta analizatora
7.	Identyfikacja próbek, odczynników, standardów, kontroli przy pomocy kodu kreskowego
8.	Dwukierunkowa komunikacja i podłączenie do LIS (Infomedica)na koszt oferenta
9.	Program dekontaminacji
10.	Automatyczne powtarzanie w przypadku wyniku błędnego lub wykraczającego poza zakres liniowości
11.	Program kontroli jakości
12.	Zapewnienie bezpłatnej międzynarodowej kontroli jakości oferowanych parametrów
13.	Zarządzanie odczynnikami: informacja o ilości odczynnika pozostającego do dyspozycji użytkownika
14.	Na okres umowy oferent wstawi lodówkę ,witrynę do przechowywania odczynników
15.	Chłodzenie kontroli (+ 2 + 8 st C) - możliwość przechowywania kontroli na pokładzie analizatora
16.	Możliwość oznaczania w różnych płynach ustrojowych: surowicy, osoczu, PMR, moczu