**Odpowiedzi na pytania nr 1**

**Pytanie 1**

Prosimy o potwierdzenie wymiarów basenów nierdzewnych. Wymiary podane w SWZ są inne aniżeli wynikające z koncepcji zagospodarowania terenu która jest opracowana w skali 1:500.

**Ad. 1**

Zamawiający informuje, że:

* wymiar niecki basenu rekreacyjnego zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ Program funkcjonalno – użytkowy str. 37 wynosi:
* Materiał: stal nierdzewna 1.4404
* Wymiary : Maksymalna długość 25,00 m
* Maksymalna szerokość 20,00 m
* Głębokość użytkowa niecki 1,2-1,35 m
* Całkowita powierzchnia lustra wody 440,1 m2
* Obwód 87,3 m
* wymiar niecki brodzika dla dzieci zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ Program funkcjonalno – użytkowy str. 40 wynosi:
* Materiał: stal nierdzewna 1.4404
* Wymiary : Maksymalna długość 14,00 m
* Maksymalna szerokość 14,00 m
* Głębokość użytkowa niecki 0,3m-0,45 m
* Całkowita powierzchnia lustra wody 166,51 m2
* Obwód 50,42 m

natomiast Koncepcja Zagospodarowania Terenu do Programu funkcjonalno – użytkowego zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ Program funkcjonalno – użytkowy str. 58, zawiera tożsame do wskazanych powyżej wymiary, lecz jako mapa do odczytu wymiarów zgodnie ze skalą mapy tj. 1:500 musi zostać wydrukowana w „rozmiarze rzeczywistym”.