## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet 1 - system do zespoleń czaszkowych
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Ilość całkowita (ilość podstawowa + ilość prawa opcji) | Ilość minimalna w banku | Wartość brutto banku | Klasa wyrobu medycznego | EAN 13 opakowania handlowego (jeśli dotyczy)
I | Asortyment do zestawów neurochirurgicznych
Opis ogólny : - system śrub i płytek do zespoleń czaszkowych - czyszczenie maszynowe całego systemu - płytki o grubości 0,4 mm wykonane z tytanu, - śruby standardowe o średnicy 1,5 mm, dł. 3, 4 lub 5 mm do wyboru przez Zamawiającego - śruby niskoprofilowe, samonawiercające wykonane z tytanu - główka na wkętak krzyżakowy - śruby "awaryjne" o średnicy 1,8 mm, dł. 4 lub 6 mm do wyboru przez Zamawiającego - bezobsługowy kontener do sterylizacji i sterylnego przechowywania instrumentarium - instrumentarium do implantacji, 2 kpl., udostępione na czas trwania umowy, skład: śrubokręt krzyżakowy, kleszczedo cięcia płytek, kleszcze do zaginania płytek, pęseta, system do przechowywania magazynku na 100 śrub, magazynków na 6 śrub, miejsca na płytki i ostrze śrubokrętu, szuflada na siatki
1 | Płytka 2 ostworowa prosta, wymiary 15,4 x 3,4 mm | szt. | 20 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 1400 | 20 | 0
2 | Płytka 5 ostworowa typu Y, wymiary 20,1 x 9,8 mm, płytka 6 ostworowa typu podwójny Y, wymiary 14,3 x 9,8 mm i płytka 6 ostworowa typu podwójny Y, wymiary 18,8 x 9,8 mm, do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 24 | 120 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 420 | 24 | 0
3 | Płytka 20 ostworowa prosta, wymiary 88,9 x 3,4 mm | szt. | 25 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1250 | 0 | 0 | 1750 | 25 | 0
4 | Płytka 6 ostworowa na otwór trepanacyjny, średnica 18,4 mm, płytka 6 ostworowa na otwór trepanacyjny, średnica 21,4 mm i płytka 6 ostworowa na otwór trepanacyjny, średnica 23,4 mm do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 24 | 120 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 420 | 24 | 0
5 | Płytka - siatka 3D, grubość 0,6 mm o wymiarach 50 x 50 mm | szt. | 1 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0
6 | Płytka - siatka 3D, grubość 0,6 mm o wymiarach 100 x 100 mm | szt. | 4 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 70 | 4 | 0
7 | Płytka - siatka 3D, grubość 0,6 mm o wymiarach 150 x 150 mm | szt. | 1 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0
8 | Płytka - siatka, 6 otworów, grubość 0,4 mm o wymiarach 38,8 x 15,3 mm | szt. | 4 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 70 | 4 | 0
9 | Śrubokręt elektryczny jednorazowego użytku | szt. | 1 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0
10 | Sterylny zestaw płytek i śrubek, w skład zestawu wchodzi 6 śrubek 1,5 x 4 mm, 3 płytki długość 15,4 mm | op. | 5 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 125 | 5 | 0
11 | Sterylny zestaw płytek i śrubek, w skład zestawu wchodzi 10 śrubek 1,5 x 4 mm, 2 płytki długość 15,4 mm, płytka na otwór trepanacyjny średnica 23,4 mm | op. | 5 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 125 | 5 | 0
12 | Magazynek zbiorczy 6 śrub samogwintujących, standardowych, wkrętak krzyżakowy, dł 3 i 5 mm, średnica 1,5 mm, do wyboru przez Zamawiającego, magazynek zbiorczy 6 śrub samogwintujących, "awaryjnych", wkrętak krzyżakowy, dł 4 i 6 mm, średnica 1,8 mm, do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 96 | 240 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 360 | 0 | 0 | 600 | 96 | 0
13 | Magazynek zbiorczy 100 śrub samogwintujących, standardowych, wkrętak krzyżakowy, dł 4 mm, średnica 1,5 mm | szt. | 400 | 3200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4800 | 0 | 0 | 8000 | 400 | 0
[9 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  |  |  | Razem | 0 | 0 | X | X | 0
Ze względu na kompatybilność asortymentu do zespoleń czaszkowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości w ramach wartości pakietu bez zgody Wykonawcy.
Pakiet 2
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Ilość całkowita (ilość podstawowa + ilość prawa opcji) | Klasa wyrobu medycznego | EAN 13 opakowania handlowego (jeśli dotyczy)
1 | 1. Próbnik koncentryczny, dł. robocza 100mm, śr. końcówki 1mm do aparatów Neurosign, jednorazowy, sterylny .Kompatybilny z urządzeniami Neurosign V4, N100, N400 oraz N800.Wskazanie do użycia przy zabiegach takich jak: parotidektomia, nerwiak nerwu słuchowego. Klasa wyrobu IIa. | szt | 50 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200
2 | Próbnik bipolarny 2 x 100 mm x 0,75 mm do aparatów Neurosign, jednorazowy, sterylny. Kompatybilny z urządzeniami Neurosign V4, N100, N400 oraz N800. Wskazanie do użycia przy zabiegachwykonywanych w obrębie Centralnego Układu Nerwowego. Klasa wyrobu IIa. | szt | 50 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  |  | Razem | 0 | 0 |  | 0 | 0