Łask, dnia 24.06.2021r.

IZ.272.1.5.2021

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ Nr 2**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:** Modernizacja szatni i pomieszczeń sanitarnych przy łaskiej hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Łasku

Działając na podstawieart. 284 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytania nr 1:**

Proszę podać wydajność rekuperatorów ściennych,

**Odpowiedź :**

60 m3/h.

**Pytanie nr 2:**

Proszę podać wymiary kratek wentylacyjnych ściennych.

**Odpowiedź :**

Kanał 14x14cm.

**Pytanie nr 3:**

Proszę podać jakim kanałem (sztywny, czy elastyczny) mają być podłączone kratki wentylacyjne w sanitariatach do istniejących kanałów,

**Odpowiedź :**

Kanałem elastycznym

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o dodanie pozycji montaż rur kanalizacyjnych fi 110 do zestawów podtynkowych wc po 1 m na 1 wc,

**Odpowiedź :**

Podczas wyceny uwzględnić w pozycji kosztorysowej 3.3 – dodatki,

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o dodanie pozycji - dostawa i montaż deszczownicy w kabinach prysznicowych

**Odpowiedź :**

Uwzględniono w pozycji 3.6. jako montaż kompletu: mieszacza z deszczownicą

W związku z powyższym zmianami i wyjaśnieniami Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert:

**Termin składania ofert 28.06.2021 r. godz. 10.00.**

**Termin otwarcia ofert 28.06.2021 r. godz. 10.05.**

STAROSTA

/-/

Piotr Wołosz

…………………………………….. (*podpis kierownika Zamawiającego*)