Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 1 – Gaza i wata

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość mb/kg/sztuk | Cena jednostkowa netto za mb/kg/sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Gaza bawełniana niewyjałowiona 13 nitkowa gramatura gaza min. 17g/m2 , szer. 90 cm (+/- 5 cm), max. długość beli 200mb | 6 000 mb |  |  |  |  |  |
| 2. | Gaza bawełniana niejałowa 16 nitkowa. Gramatura gazy min. 17g/m2 , rozmiar: 1 m2 | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Gaza bawełniana jałowa, wykonana z gazy 17 nitkowej. Wyrób zarejestrowany zgodnie z klasą II a i regułą 7 ( wyrób inwazyjny). Gramatura gazy min. 17g/m2 , rozmiar: 1 m2 | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Wata celulozowa w arkuszach bielona. Opakowanie pojedyncze max. 5kg, rozmiar: 40 cm x 60 cm (+/-3cm) | 3 000 kg |  |  |  |  |  |
| 5. | Wata celulozowa w rolkach 150g | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Wata opatrunkowa 100 g | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 2 - Opaski

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Oferowana gramatura | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 7 * kol.8] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.9+kol.10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Opaska dziana podtrzymująca wiskozowa a 1 szt. 4m x 10 cm, pakowana indywidualnie, krawędzie opaski wykończone w sposób uniemożliwiający ich strzępienie. Gramatura: min.: 9,0 g/m2 |  |  |  | ……. g/m2 | 30 000 |  |  |  |  |
| 2. | Opaska elastyczna z zapinką 4m x 15 cm, pakowana indywidualnie, wykonana z bawełny, poliamidu i poluretanu Gramatura: min.: 28,0 g/m2 |  |  |  | ……. g/m2 | 1 000 |  |  |  |  |
| 3. | Opaska elastyczna z zapinką 4m x 10 cm, pakowana indywidualnie, wykonana z bawełny, poliamidu i poluretanu Gramatura: min.: 19,0 g/m2 |  |  |  | ……. g/m2 | 2 000 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 3 – Prześcieradła, podkłady medyczne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Prześcieradło medyczne wykonane z włókniny polipropylenowej. Wymiar: 150cmx240cm (+/- 10cm). Gramatura: min. 35g/m2 | 2 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Prześcieradło medyczne z wkładem chłonnym na całej długości prześcieradła, szerokość wkładu chłonnego: 50-55cm. Minimalna chłonność – 1500ml. Rozmar prześcieradła: długość 220-230cm, szerokość 100-105cm. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Podkład medyczny dwuwarstwowy: laminat plus warstawa chłonna. Gramatura całkowita 48-50g/m2 Gramatura laminatu 22-27 mikronów/m2. Niepalny, posiadający właściwości antystatyczne. Rozmar: 100cmx200cm (+/-10cm) | 3 300 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 4 – Ręczniki chłonne sterylne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Cena jednostkowa netto za zaoferowane opakowanie | Wartość Netto (kol. 4*5) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ręczniki chłonne sterylne, rozmiar 50cmx40cm (+/-10cm), materiał: celuloza, gramatura min. 50g/m2 Chłonność minimum 1100%. Pakowane max. po 4 sztuki. | 34 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 5 – Zestawy zabiegowe jałowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zestaw zabiegowy jałowy Skład zestawu: 1 x serweta foliowa z warstwą chłonna 45x75cm; 1 x serweta foliowa z warstwą chłonną 45x75cm z otworem 8cm (centralnie) i przylepcem wokół otworu; 5 x kompres włókninowy o gramaturze: min. 40 g/m2, 4-warstowe, rozmiar: 5x5cm; 7 x tupfer z gazy 17-nitkowej, gramatura gazy min. 23 g/m2 , rozmiar: 30x30cm; 1 x pęseta metalowa, anatomiczna, rozmiar: 13-14cm; 1 x nerka tekturowa 1 x pojemnik plastikowy Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02). Zestaw w opakowaniu typu twardy blister oznaczony symbolem jednorazowego użytku. Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego rodzaju sterylizacji. Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i numer referencyjny produktu. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 6 – Pieluchomajtki XL

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Cena jednostkowa netto za zaoferowane opakowanie | Wartość Netto (kol. 4*5) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Pieluchomajtki dla dorosłych z zastosowaniem laminatu oddychającego na całej zewnętrznej powierzchni oraz z przylepco-rzepami pozwalającymi na silne przytwierdzenie do materiału zewnętrznego tzn. włókniny. Pieluchomajtki mają posiadać podwójne ściągacze taliowe (przód i tył). Obwód bioder: 120-130cm do 170-180cm oraz elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz produktu Min. chłonność 1 szt. 2 600ml Rozmiar XL Pakowane max. po 30 sztuk. | 8 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 7 – Kompres zimno-ciepły

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Miękki okład wypełniony żelem przeznaczony do wielokrotnego użytku jako kompres zimno-ciepły. Rozmiar: 13cmx15cm (+/-1cm) | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Miękki okład wypełniony żelem przeznaczony do wielokrotnego użytku jako kompres zimno-ciepły. Rozmiar: 12cmx30cm (+/-1cm) | 60 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 8 – Serwety jałowe, osłony jałowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk/opakowań | Cena jednostkowa netto za sztukę/opakowanie | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Zamawiający wymaga aby makymalna wielkość opakowania zbiorczego nie była wieksza niż 100 sztuk. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Serweta jałowa (bez taśmy lepnej) nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56/ m2 (+/-1 m2 ). Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowaniu typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzona w etykietę , zawierającą pełną identyfikację wyrobu ( zgodnie z normą EN-PN-980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135-1. Wymagany rozmiar i wielkość opakowania pkt. a-e |  |  |  |  |  |  |
| a | 45cm x 45cm (+5cm) | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| b | 75cm x 45cm (+5cm) z taśmą lepną na krótszym boku | 1 200 szt. |  |  |  |  |  |
| c | 75cm x 90cm (+10cm) z taśmą lepną na krótszym boku | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |
| d | 150cm x 90cm (+10cm) z taśmą lepną na dłuższym boku | 350 szt. |  |  |  |  |  |
| e | 150cm x 180cm (+5cm) z taśmą lepną na krótszym boku | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta jałowa (bez taśmy lepnej), nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina poliproylenowa) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2 (+/-1 m2 ). Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę , zawierającą pełną identyfikację wyrobu( zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135-1. Wymagany rozmiar i wielkość opakowania pkt a-c |  |  |  |  |  |  |
| a | 45cm x 45cm (+5cm) | 13 000 szt. |  |  |  |  |  |
| b | 75cm x 45cm (+5cm) | 700 szt. |  |  |  |  |  |
| c | 75cm x 90cm (+10cm) | 3 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Serweta jałowa z otworem , o średnicy 8 cm otoczony taśmą lepną. Serweta nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenową) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2( +/- 1 m2).. Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN 13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę , zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135-1. Wymagany rozmiar i wielkość opakowania pkt. a-b |  |  |  |  |  |  |
| a | 50cm x 70cm (+/-5cm) | 1 300 szt. |  |  |  |  |  |
| b | 150cm x 90cm (+5cm) otwór w 1/3 długości serwety | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Serweta operacyjna jałowa z gazy 17-nitkowej, 4 warstawowa z nitką RTG bez tasiemki. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowofoliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2012), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania muszą posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN EN 868-5). Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu. Wymagany rozmiar i wielkość opakowania 45cm x 45cm x 5 sztuk | 5 000 op. |  |  |  |  |  |
| 5 | Jałowe obłożenie na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145 cm w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny o wymiarach 85cm x 76 cm. Warstwa chłonna umiejscowiona na brzegu serwety. Min. grubość folii PE 50 mikrometrów, gramatura włókniny min.24/m2. Folia piaskowana, serweta składana teleskopowo. Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN 13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo- foliowa zaopatrzoną w etykietę zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię , indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135-1. | 1 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylna osłona na kończynę wykonana z nieprzemakalnego laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 43g/m2 z dodatkową taśmą lepną do zamocowania osłony na kończynie. Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowaniu typu torebka papierowo- foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierająca pełną identyfikację wyrobu ( zgodnie z normą EN-PN 980),która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania ( zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy : PN-EN ISO 11135-1. Wymagany rozmiar: 30 cm x 80 cm (+5 cm) z dodatkową taśmą samoprzylepną o długości 50cm x 9 cm | 200 szt. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 9 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 9 – Plastry

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sterylne, przylepne paski do zamykania ran. Rozmiar: 3mmx75mm | 1 650 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylne, przylepne paski do zamykania ran. Rozmiar: 6mmx100mm | 650 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przylepiec włókninowy z papierem wyscielającym, rozciągliwy, pokryty równomiernie , bez wolnych przestrzeni, na całej powierzchni hipoalergicznym klejem | 150 |  |  |  |  |  |
| 4 | Przylepiec włókninowy pokryty równomiernie, bez wolnych przestrzeni, na całej powierzchni klejem hipoalergicznym (na rolce). Opakowanie zbirocze maksymalnie 12 szt. Rozmiar: dł. 9-10m x 2,5cm | 8 400 |  |  |  |  |  |
| 5 | Przylepiec włókninowy pokryty równomiernie, bez wolnych przestrzeni, na całej powierzchni klejem hipoalergicznym (na rolce). Opakowanie zbiorcze maksymalnie 12 sztuk. Rozmiar: dł. 5m x 2,5cm | 4 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | Plaster przeźroczysty, perforowany na folii. Pokryty równomiernie, bez wolnych przestrzeni, na całej powierzchni klejem hipoalergicznym. Opakowanie zbiorcze maksymalnie 12 szt. Rozmiar: 5mx2,5cm | 48 |  |  |  |  |  |
| 7 | Przylepiec tkaninowy na podłożu bawełnianym pokryty klejem (na rolce). Opakowanie zbiorcze maksymalnie 12 sztuk. Rozmiar: 5mx2,5cm | 408 |  |  |  |  |  |
| 8 | Przylepiec tkaninowy na podłożu bawełnianym pokryty klejem (na rolce). Opakowanie zbiorcze maksymalnie 12 sztuk. Rozmiar: 5mx5cm | 408 |  |  |  |  |  |
| 9 | Plaster tkaninowy z opatrunkiem włókninowym, pokryty klejem. Rozmiar: 1mx6cm | 150 |  |  |  |  |  |
| 10 | Plaster hypoalergiczny, wodoodporny z opatrunkiem z folii z mikroperforacją na kleju akrylowym 7,6cm x 2,5cm. Wymagania: - równomiernie, bez wolnych przestrzeni, na całej powierzchni klejem hipoalergicznym - właściwości paroprzepuszczalne | 5 500 |  |  |  |  |  |
| 11 | Przylepiec do mocowania cewników i sond donosowych. Zapobiegający przemieszczeniu się cewników i ograniczający traumatyzację pacjenta. Opatrunek pozwalający na swobodne oddychanie, co zapobiega maceracji skóry i jej podrażnieniom. Opatrunek przeznaczony dla osoby dorosłej.Opatrunek jest wodoszczelny. Klej wyściełający opatrunek – wymagane właściwości hipoalergiczne redukujące ryzyko powstania podrażnień i uczuleń skórnych. | 1 400 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 10 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 10 – Kompresy włókninowe jałowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Kompres jałowy, włókninowy gramatura min. 40 g, 4-warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Wymagany rozmiar i wielkość opakowania pkt. a-b |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozmiar: 7,5cm x 7,5cm, pakowane po 5 sztuk | 66 000 |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar: 10cm x 10cm, pakowane po 10 sztuk | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kompres jałowy, włókninowy gramatura min. 40 g, 4-warstwowy z wycięciem Y trachetomijnym. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Rozmiar: 7,5cm x 7,5cm Pakowany po 4 szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 11 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 11 – Samoprzylepny, jałowy opatrunek na rany operacyjne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Samoprzylepny, jałowy, paroprzepuszczalny opatrunek na rany pooperacyjne na kleju. Opatrunek z zaokrąglonymi rogami, które zabezpieczają przed odklejaniem opatrunku. Opatrunek pozostaje na ranie min. 48h. Równomierne pokrycie na całej powierzchni, bez wolnych przestrzeni, hipoalergicznym klejem Wymagany rozmiar pkt. a-e |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozmiar: 7,2 – 7,5cm x 5cm | 55 000 |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar: 8cm x 10cm | 25 000 |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar: 15cm x 6cm | 1 000 |  |  |  |  |  |
| d | Rozmiar: 10cm x 25cm | 18 000 |  |  |  |  |  |
| e | Rozmiar: 15cm x 8cm | 10 000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 12 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 12 – Opatrunek nasączony parafiną

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Opatrunek nasączony miękką parafiną Rozmiar 5 cm x 5 cm | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek nasączony miękką parafiną Rozmiar 10 cm x 10 cm | 80 |  |  |  |  |  |
| 3. | Opatrunek nasączony miękką parafiną Rozmiar 15cm x 20 cm | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 13 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 13 – Opatrunki hemostatyczne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Wchłanialny jałowy materiał hemostatyczny wykonany z 100% oksydowanej regenerowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) tkany jako luźna siatka o działaniu bakteriobójczym i mającym udokumentowane zastosowanie w profilaktyce zakażeń pola operacyjnego – eliminujący na poziomie 99,9% po 24 godz. szczepy bakterii MRSA, MRSE, VRE, PRSP, Pseudomonas aeruginos. Grupa karboksylowa 18-24%, okres wchłaniania7-14 dni Rozmiar: 5cm x 7,5cm | 2 400 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wchłanialny, jałowy hemostatyk powierzchniowny z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny, niełamiący się wchłaniający się od 4 do 6 tygodni czas upłynnienia w ciągu 2-5 dni Rozmiar: 7÷8cm x 5cm x 0,1cm | 600 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wchłanialny, jałowy hemostatyk powierzchniowny z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny, niełamiący się wchłaniający się od 4 do 6 tygodni czas upłynnienia w ciągu 2-5 dni Rozmiar: 1cm x 1cm x 1cm | 1 080 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 14 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 14 – Elastyczna siatka opatrunkowa

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Elastyczna siatka opatrunkowa przeznaczona do podtrzymywania opatrunków. Materiał: połączenie poliamidu z poliuretanem zapewniające odpowiednią elastyczność przedmiotu zamówienia warunkującą bezpieczne podtrzymywanie opatrunku. Wymagany rozmiar i przeznaczenie pkt. a-c |  |  |  |  |  |  |
| a | Z przeznaczeniem na głowę, ramię, podudzie o długości 1m, bez rozciągnięcia | 550 |  |  |  |  |  |
| b | Z przeznaczeniem na udo, głowę, biodro o długości 1m, bez rozciągnięcia | 400 |  |  |  |  |  |
| c | Z przeznaczeniem na palec, dłoń, szerokość 1,5 – 2,5cm o długości 1m, bez rozciągnięcia | 1 500 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 15 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 15 – Zestaw do angiografii

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zestaw do angiografii. Skład zestawu: ( wymiary podane w cm) 1 x serweta angiograficzna udowa o wymiarach 220 x 320 (+/- 10cm) zintegrowana z obydwu stron przeźroczystą osłoną na pulpit sterowniczy o wymiarach 70 x 320 (+/-10cm), dwa otwory otoczone taśmą samoprzylepną w części krytycznej posiada warstwę wysokochłonną o wymiarach 122 x 160 wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min 50g/m2, dodatkową warstwa chłonna z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.106g/m2. 3 x myjka do mycia pola operacyjnego o długości min. 15 cm z gąbką i rękojeścią. 1 x strzykawka Luer Lock 5ml 3 x strzykawka Luer Lock 10ml 2 x strzykawka Luer Lock 20ml 1 x miska o pojemności 100 ml 1 x miska o pojemności 500 ml 1 x miska do prowadników o pojemności 2000 ml, okrągła o średnicy 20 cm i wysokości 7 cm, posiadająca zabezpieczenia przed wysunięciem się z prowadnika z miski. 2 x osłona na ekran radiologiczny o wymiarach min 80cm z elastycznymi krawędziami 20 x kompresy z gazy 10 x 10 1 x serweta do owinięcia na stolik instrumentariuszki (rozmiar 150cm x 220-230cm) wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 54/ m2 i nieprzemakalności 250 H2O i wytrzymałości na rozrywanie min. 100 Kpa. przeźroczysta osłona na panel z monitorami o rozmiarze: dł. 140 cm (+/- 10cm) i szer. 20-25cm przeźroczysta osłona na pedał i kabel – długość 340cm (+/- 10cm) | 150 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….									    												 						  ...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 16 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 16 – Zestaw zabiegowy do pobierania narządów

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zestaw do pobrań narządów Skład zestawu: 1 x serweta na stół narzędziowy dwuwarstwowa 200cm x 250cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta 2-warstwowa główna w kształcie litery „T” o wymiarach szer. 200cm, dł. całkowita 365cm; szerokość ekranu anestezjologicznego: 260cm Serweta główna z otworem o wymiarach: dł. 55cm, szer. 32cm wypełnionym folią otoczoną padem chłonnym 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 składana teleskopowo z piaskowanej folii, z warstwą chłonną na całej długości 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony (przód i rękawy ) XL 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony (przód i rękawy) L 1 x kieszeń samoprzylepna 1- sekcyjna 30x 32 z PE 40 x kompres min. 17 nitkowy 12-warstwowej gazy z nitką RTG, o wymiarze 7,5 cm x 7,5cm 25 x chusta z nitką RTG o wymiarach 45 x 45, czterowarstwowa w kolorze zielonym zmieniającym się na czarny pod wpływem krwi, wstępnie prane 1 x miska plastikowa okrągła o poj. 6000ml, szer. 30cm(+/-0,5cm), wys. 12,5cm (+/-0,5cm), gładka od środka i na zewnątrz, z gładkim dnem, Zamawiający dopuszcza różnicę średnicy dna i góry miski nie większą niż 6 cm. 2 x miska plastikowa okrągła o poj. 2500ml, szer. 22cm (+/-0,5cm), wys. 9cm (+/-0,5cm) gładka od środka i na zewnątrz o gładkim dnie, Zamawiający dopuszcza różnicę średnicy dna i góry miski nie większą niż 3,5 cm. 1 x miska nerkowata plastikowa poj. 300 ml 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang dł. 24cm 4 x tupfer z gazy 20-nitkowej 48x24cm 2 x taśma samoprzylepna 10 x 50 2 x opatrunek chłonny samoprzylepny 35 x 10 2 x uchwyt typu Velcrol 2x23 cm 1 x zestaw do odsysania płynów, dren 26/8,67 CH/mm dł. 300cm końcówka tuba w tubie zakrzywiona bez V.C.dł. 300mm 1 x końcówka do odsysanie, zakrzywiona bez V.C 18/6,00 CH/mm, dł. 260 mm 1 x dwutorowy dren do perfuzji, o długości 200 cm ze zbiornikiem przepływowym 1 x elektroda czynna monopolarna , kable ok.. 320cm. 1x dren jednotorowy do perfuzji o długości 200cm ze zbironikiem Zestaw ma być umieszczony w 2 opakowaniach transportowych. Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy PN-EN 13798-1:2019 6 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 55g/m2 i chłonności min. 155 ml ( wg ISO 9073-6) W miejscach dodatkowych padów chłonnych gramatura łączna min. 110 g/m2 oraz chłonności min. 385 ml ( wg ISO 9073-6). Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. I klasa palności serwet. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 17 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 17 – Zestaw zabiegowy do implantów usznych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Jałowy zestaw do implantów usznych. Skład zestawu: 1. Serweta 190 x 270 cm(+ 20 cm ), wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 50g/ m2.,odporność na przenikanie cieczy ponad 250 cm H2O, serweta ma posiadać otwór przylepny o rozmiarze 10cmx15cm umiejscowiony w 1/3 górnej części serwety 1 szt 2. Serweta 150x190 wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 50 mg/ m2, odporność na przenikanie cieczy ponad 250 cm H2O, serweta ma posiadać otwór przylepny 10x 15 cm umiejscowiony w 1/3 górnej części serwety 3. Serweta 90x75cm z przylepcem wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 50g/ m2, odporność na przenikanie cieczy ponad 250 cm H2O. 1 szt 4. pokrowiec na stolik Mayo 140x 80 cm ( + 5 cm) 1 szt 5. Samoprzylepna taśma medyczna 9x50 cm (+2cm ) 2 szt 6. Serweta do owinięcia zestawu 150x 190 cm ( + 10 cm), wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 50g/ m2, odporność na przenikanie cieczy 250 H2O 7. Kieszeń foliowa jednokomorowa z kształtką i przylepcem, wykonana z folii PE , rozm 30x 40 cm (+5cm) 1 szt 8. Ręcznik włóknikowy 40x20 cm ( + 5 cm) 3 szt 9. Foliowa osłona na przewody 15x 250 cm - 1 szt. 10. Foliowa osłona na aparaturę o średnicy 80 cm (+ 10 cm ) 1 szt 11. Dren do odsysania pola operacyjnego o długości 3 m 1 szt 12. Skalpel chirurgiczny rozm 10 1 szt 13. Skalpel chirurgiczny rozm 15 1 szt 14. Fartuch chirurgiczny rozm M 2 szt L 1 szt.wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze ponad 40 g/m2., odporność na przenikanie cieczy min 30 cm H2O. 15. Strzykawka o pojemności 5 ml 1 szt 16 . Strzykawka o pojemności 2 ml 1 szt 17. Strzykawka o pojemności 20 ml 1 szt 18. Pojemnik plastikowy pojemność 250 ml o przekroju okrągłym bez nakrętki 19. Pojemnik plastikowy pojemność 120-125 ml o przekroju okrągłym bez nakrętki. 20. Osłona na podłokietnik z gumką rozm 50x30 cm (+/- 10 cm) 21. Igła do iniekcji 0,6 1 szt. 22. Pisak sterylny do skóry z miarką centymetrową. 23.Folia operacyjna rozm. 40 x 35 ( + 5 cm ) Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie. I klasa palności serwet. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 18 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 18 – Zestaw jałowy do wkłucia centralnego

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Jałowy zestaw do wkłucia centralnego, w opakowaniu typu twardy blister. Skład zestawu: a)kompresy z gazy 17 nitkowej , 8 warstwowe. Gramatura gazy min. 23g/m2, 7,5 x 7,5 – 15 sztuk b)nerka tekturowa – 1 sztuka c)imadło metalowe do szycia – 1 szt d)serweta foliowa samoklejąca z warstwą chłonną 45 x 75 cm – 1szt. e) serweta z laminatu dwuwarstwowego do zawinięcia zestawu- 75 cm x 90 cm – 1 szt. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i numer referencyjny produktu do wklejenia do dokumentacji bloku operacyjnego oraz dokumentacji pacjenta w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie. | 2 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jałowy zestaw do wkłucia centralnego (duży) w opakowaniu typu twardy blister. Skład zestawu: 20 x kompres z gazy 17-nitkowej, 8-warstowy. Gramatura gazy min. 23 g/m2, rozmiar: 7,5x7,5cm; 1 x pojemnik polipropylenowy trójdzielny; 1 x pęseta medyczna plastikowa - 13cm; 1 x imadło metalowe do szycia -13- 13,5 cm; 1 x serweta włókninowa typu SMS, rozmiar: 250x160cm; 1 x serweta włókninowa typu SMS, rozmiar: 130x80cm; 1 x serweta z laminatu dwuwarstwowego do zawinięcia zestawu, rozmiar: 75x90cm. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i numer referencyjny produktu do wklejenia do dokumentacji bloku operacyjnego oraz dokumentacji pacjenta w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 19 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 19 – Zestawy operacyjne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztuk | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zestaw jałowy do usuwania szwów Skład zestawu: rękawice bezpudrowe M lub L - 1 para; nożyczki Stitch Cutter, rozmiar: 11 cm (+/- 0,5cm) - 1 szt.; 6 x tupfery kule z gazy 17-nitkowej, gramatura gazy min. 23 g/m2, rozmiar: 20cmx20cm 1 x pęseta anatomiczna typu Adson, metalowa, jednorazowego użytku z szerokimi strukturalnymi powierzchniami pod palec, rozmiar: 12-14cm. Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02). Zestaw w opakowaniu typu twardy blister. Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi norami dla danego rodzaju sterylizacji. Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i numer referencyjny produktu. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie | 600 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jałowy zestaw uniwersalny wzmocniony o składzie (wymiary podane w cm): 1) 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniony 190x150 cm (owiniecie zestawu); 2) 1 x serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo 80x145 cm z warstwą chłonną na całej długości; 3) 1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 170 x 300 cm z dodatkowym padem chłonnym na dłuższym boku 50x75 cm (+/-5%); 4) 1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 200 x200 cm z dodatkowym padem chłonnym na krótszym boku o wymiarach 50 x75 cm (+/-5%); 5) 2 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 90x100 cm z dodatkowym padem chłonnym na dłuższym boku 36x100 (+/-5%); 6) 4 x ręcznik celulozowy 30x30 cm (+/-10%) 7)1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy EN 13795-1:2019 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE o gramaturze min. 55g/m2 i chłonności min. 155 ml ( wg ISO 9073-6). W miejscach dodatkowych padów chłonnych gramatura łączna min. 110 g/m2 oraz chłonność min.385 ml ( wg ISO 9073-6). Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. I kalsa palności serwet. | 420 |  |  |  |  |  |
| 3. | Jałowy zestaw uniwersalny duży o składzie (wymiary podane w cm): 1) 1 x serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy wzmocniona 150x190 cm (owiniecie zestawu); 2) 1 x serweta dwuwarstwowa 200x200 cm z dodatkowym padem chłonnym na krótszym boku 50x75 (+/-5%); 3) 1 x serweta dwuwarstwowa 170x300 cm z dodatkowym padem chłonnym w środkowej części dłuższego boku 50x75 (+/-5%) 4) 2 x serweta dwuwarstwowa 100x90 cm z dodatkowym padem chłonnym na dłuższym boku 36x100 (+/-5%); 5) 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm składana teleskopowo z warstwą chłonną na całej długości serwety; 6) 1 x taśma samoprzylepna 10x50 cm; 7) 1 x kieszeń samoprzylepna 1-sekcyjna 30x32 PE; 8) 1 x kieszeń samoprzylepna 2-sekcyjna 43x38 PE; 9) 1 x uchwyt typu Velco 2x23 cm 10) 8 x chusta z gazy z chipem RTG 45x45, czterowarstwowa w kolorze zielonym, po wstępnym praniu, z tasiemką ; 11) 1 x miska plastikowa okrągła o poj. 2500 ml, wym. szer. 22cm (+/-0,5cm), wys. 9cm (+/-0,5 cm), gładka od środka i na zewnątrz o gładkim dnie, Zamawiający dopuszcza różnicę średnicy dna i góry miski nie większą niż 3,5 cm. 12) 1 x miska nerkowa plastikowa poj. 300ml; 13) 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 24cm; 14) 4 x tupfer z gazy 48x24, 20-nitkowy; Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy EN13795-1:2019 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 55g/m2 i chłonności min. 155 ml ( wg ISO 9073-6). W miejscach dodatkowych padów chłonnych gramatura łączna min. 110 g/m2 oraz chłonność min. 385 ml ( wg ISO 9073-6). Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. I klasa palności serwet. | 720 |  |  |  |  |  |
| 4. | Jałowy zestaw do żylaków kończyn dolnych o składzie (wymiary podane w cm): 1) 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniony 150x190 (owiniecie zestawu); 2) 1 x serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo 80x145 z warstwą chłonną na całej długości; 3) 1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 200x260cm z wycięciem „U” 95x15cm i dodatkowym padem chłonnym 175 x100cm (+/-5%) 4) 1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 250x170cm; 5) 1 x osłona na krocze przylepna 4 bokach 37,5 x 20cm 6) 1 x taśma samoprzylepna 10x50cm; 7) 4 x ręcznik celulozowy 30x33 (+/-10%) 8) 1 x serweta nieprzylepna 200 x 150cm Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy EN 13795-1:2019 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 55g/m2 i chłonności min. 155 ml ( wg ISO 9073-6). W miejscach dodatkowych padów chłonnych gramatura łączna min. 110 g/m2 oraz chłonność min. 3285 ml ( wg ISO 9073-6). Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. I kalsa palności serwet. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Jałowy zestaw brzuszno-kroczowy o składzie (wymiary podane w cm): 1) 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniony 150 x 190 (owiniecie zestawu); 2) 1 x serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo 80x145 pad chłonny na całej długości; 3) 1 x serweta brzuszno - kroczowa dwuwarstwowa 250/280x230 cm z oknami 19x29cm (w kształcie nerki) i 9x12cm (owalne) oraz dodatkowymi padami chłonnymi wokół 60x120cm i 85x50cm (+/-5%); 4) 4 x ręcznik celulozowy 30x33 (+/-10%) 5) 1 x taśma przylepna 10x 50 cm 6) 1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 90 x 75 cm Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy EN 13795-1:2019 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE o gramaturze min. 55g/m2 i chłonności min. 155 ml ( wg ISO 9073-6). W miejscach dodatkowych padów chłonnych gramatura łączna min. 110 g/m2 oraz chłonność min. 385 ml ( wg ISO 9073-6). Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. I klasa palności serwet. | 12 |  |  |  |  |  |
| 6. | Jałowy zestaw do operacji tarczycy o składzie (wymiary podane w cm): 1) 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniony 150x190 (owiniecie zestawu); 2) 1 x serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo 80x145 z warstwą chłonną na całej długości; 3) 1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 125x150 z wycięciem „U” 40x6,5cm z dodatkowym padem chłonnym 45x45cm (+/-5%) 4) 1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 200x200cm z dodatkowym padem chłonnym 50x75 (+/-5%) , długość przylepca 90cm w środkowej części serwety; 5) 1 x taśma samoprzylepna min. 10x50cm; 6) 4 x ręcznik celulozowy 30x33 (+/-10%) Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy EN 13795-1:2019 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 55g/m2 i chłonności min. 155 ml ( wg ISO 9073-6). W miejscach dodatkowych padów chłonnych gramatura łączna min. 110 g/m2 oraz chłonności min. 385 ml ( wg ISO 9073-6). Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. I klasa palności serwet. | 88 |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do chirurgii twarzowo-szczękowej Skład zestawu: 1 x serweta dwuwarstwowa PP+PE na całej powierzchni na stół narzędziowy wzmocniona o wym. 150 cmx200cm (+/- 10cm)(owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo o wym. 80cmx145cm, składana teleskopowo, z piaskowanej folii, z padem chłonnym na całej długości 2 x serweta dwuwarstwowa wym. 150cmx200 cm z samoprzylepnym wycięciem „U” o wym. 19cmx19,5cm na krótszym boku oraz ze zintegrowanym uchwytem typu Velcro, w obszarze krytycznym dodatkowo pad wysokochłonny o chłonności min. 900% 1 x kieszeń samoprzylepna dwusekcyjna wym. 43cmx38cm 1 x kieszeń samoprzylepna 1-sekcyjna 30cmx32cm 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm 12 x kompresy z gazy o wym. 7,5cmx7,5cm, 8 warstwowe, 17 nitkowe 1 x pojemnik plastikowy poj. 250 ml czerwony 1 x ostrze do skalpela nr 15 1 x zamykane pudełko magnetyczne na zużyte igły i ostrza o wym. 11x5÷5,5x1cm (w środku pudełka narysowane 10 pól/miejsc). 1 x czyścik do koagulacji samoprzylepny kontrastujący w RTG Materiał serwet bezwzględnie spełniający wymogi normy PN-EN 13798+A1:2013-6 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe na całej powierzchni o budowie PP+PE gramaturze min. 55g/m2 i chłonności min. 450%. W miejscach dodatkowych padów chłonnych gramatura łączna min. 110 g/m2 oraz chłonności min. 900%. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Każdy zestaw musi posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji REF, LOT, data ważności i polska nazwa. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. Sterylizacja EO. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie | 810 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 20 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 20 – Folie silikonowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Folia silikonowa stosowana w otochirurgii, sterylna. Wymiary: 6mmx40mm, grubość folii 0,13mm. Wymagana wielkość opakowania sterylnego: maksymalnie 3 folie w opakowaniu. | 180 |  |  |  |  |  |
| 2. | Folia silikonowa stosowana w otochirurgii, sterylna. Wymiary: 15mmx15mm, grubość folii 0,13mm. Wymagana wielkość opakowania sterylnego: maksymalnie 3 folie w opakowaniu. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Folia silikonowa stosowana w rhynochirurgii, niesterylna. Do folii dołączony opis sposobu czyszczenia i sterylizacji produktu w języku polskim. Wymiar płata 70-75mmx55mm, grubość płata 1mm. | 75 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….																													    												                      ...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 21 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 21 – Tupfery, setony

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Tupfery jałowe z gazy 17 nitkowej- GROSZKI. Sterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu. Opakowanie papierowo-foliowe zaopatrzone w etykietę, zawierająca pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje : LOT lub serię , indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowania kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5) Rozmiar: 12 cm x 12 cm x 10 sztuk | 700 |  |  |  |  |  |
| 2. | Tupfery jałowe z gazy 17 nitkowej –FASOLKI z RTG. Sterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu. Gramatura gazy min.23g/ m². Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo – foliowa zaopatrzoną w etykietę zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Rozmiar: 15 cm x 15 cm x 10 sztuk | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Tupfery jałowe z gazy 17 nitkowej –kule z nitką RTG. Sterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu. Gramatura gazy min.23g/m². Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5) |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozmiar: 15 cm x 15 cm x 10 sztuk | 500 |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar: 20 cm x 20 cm x 10 sztuk | 200 |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar: 30 cm x 30 cm x 10 sztuk | 200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Seton jałowy z gazy 17 nitkowej. Gramatura gazy min. 23g/ m². Rozmiar: 2 m x 1 cm | 900 |  |  |  |  |  |
| 5. | Seton jałowy z gazy 17 nitkowej. Gramatura gazy min. 23g/ m². Rozmiar: 2 m x 2 cm | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 6. | Seton jałowy z gazy 17 nitkowej. Gramatura gazy min. 23g/ m². Rozmiar: 2 m x 5 cm | 350 |  |  |  |  |  |
| 7. | Setony niejałowy gazowe z gazy 17 nitkowej. Gramatura gazy min 23g/ m². Rozmiar: 2 m x 2 cm | 1 200 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 22 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 22 – Tamponada sterylna

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Tamponada do tamowania ostrych i przewlekłych krwotoków, sterylna, jednorazowa, przednia składająca się z: rurki z polichlorku winylu o przekroju owalnym, skośnie ściętej na jednym końcu, na zewnątrz zainstalowany uciskowy pęcherzyk lateksowy, układu podawania powietrza składającego się z: zaworka zwrotnego, pęcherzyka kontrolnego, przewodu cienkościennego; tasiemka bawełniana do zawiązywania z tyłu głowy o długości od 50 do 55 cm; rozmiary: 90 mm, strona lewa 90 mm, strona prawa 80 mm, strona lewa 80 mm, strona prawa | 200 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 23 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 23 – VAC Terapia

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Jednorazowy zbiornik o pojemności 1000ml na wydzielinę z przeźroczystym drenem, zaciskiem drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki odprowadzającej wydzielinę, ze środkiem żelującym wydzielinę oraz filtrem przeciwbakteryjnym. Akcesoria kompatybilne z aparatem Infa V.A.C. (własność Szpitala) | 60 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw opatrunkowy piankowy /gąbkowy mały zawierający : - podkładkę z przeźroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę z folią samoprzylepną, złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika - jałowy opatrunek piankowy/ gąbkowy o wymiarach w zakresie 10 cm x 7,5 cm x 3,2 cm -samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku Akcesoria kompatybilne z aparatem Infa V.A.C. (własność Szpitala) | 110 |  |  |  |  |  |
| 3. | Jałowy opatrunek wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów 400 – 600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, dren – podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany. Rozmiar: 17cm x 15cm x 1,8cm Akcesoria kompatybilne z aparatem V.A.C. ULTA (własność Szpitala) | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw opatrunkowy do stosowania na zamkniętą ranę, z gąbki poliuretanowej i warstwy pośredniej z jonami srebra 0,019% (w celu zmniejszenia kolonizacji bakterii), wymiary 90×6,4×1,8 cm, 4 folie, dren do łączenia ze zbiornikiem, 2 paski hydrokoloidowe. Akcesoria kompatybilne z aparatem V.A.C. ULTA (własność Szpitala | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 24 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 24 – Opatrunek samoprzylepny, jałowy z folii poliuretanowej

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Samoprzylepny, transparentny, wodoodporny, paroprzepuszczalny, jałowy, wykonany z folii poliuretanowej, opatrunek na suche, pierwotnie gojące się rany znajdujących się w fazie naskórkowania lub do zabezpieczenia i podtrzymania (pokrycia) opatrunków właściwych. Warstwa przylepna z pokryta klejem hypoalergicznym Wymagany rozmiar 12cmx25cm, opakowanie jałowych po 1 szt | 400 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 25 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 25 – Opatrunki specjalistyczne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Jałowy opatrunek z włókien alginianów wapnia, które przekształcają się w ranie w wilgotny żel nieprzywierający do powierzchni rany. Drobnoustroje zamykane są w strukturze opatrunku. Opatrunek o właściwościach hemostatycznych. O rozmiarze określonym w pkt a i b |  |  |  |  |  |  |
| 1a. | Rozmiar: 5cmx5cm (+/-1cm) | 150 |  |  |  |  |  |
| 1b. | Rozmiar: 10cmx10cm (+/-1cm) | 250 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jałowy opatrunek do aktywnego oczyszczania ran o właściwościach płynno - absorpcyjnych nasączony roztworem Ringera, zawierający chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny. Opatrunek może pozostać na ranie do 72 godzin. Zewnętrzna warstwa opatrunku nieprzemakalna, warstwa kontaktowa z paskiem silikonowym. O rozmiarze określonym w pkt a i b |  |  |  |  |  |  |
| 2a. | Rozmiar: 7,5cmx7,5cm (+/- 1cm) | 20 |  |  |  |  |  |
| 2b. | Rozmiar:10cmx10cm (+/-1cm) | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | Jałowy opatrunek do aktywnego oczyszczania ran o właściwościach płynno - absorpcyjnych nasączony roztworem Ringera, zawierający chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny. Opatrunek może pozostać na ranie do 72 godzin. Opatrunek obustronnie aktywny do ran głębokich. Rozmiar: 7,5cmx7,5cm (+/-1cm) | 80 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 26 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 26 – Przylepiec z tkaniny jedwabnej

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Biały przylepiec na rolce wykonany z tkaniny jedwabnej z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie plastra, pokryty klejem akrylowym hypoalergicznym. Posiadający bardzo dobre właściwości przylepne. Przeznaczony do mocowania igieł dializacyjnych, cewników naczyniowych, opatrunków na przetoce do hemodializy oraz opatrunków na ciele pacjenta. Rozmiar: 5m x 1,25 cm | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 27 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 27 – Kompresy jałowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12-warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Rozmiar: 5cmx5cm Pakowany po 10 szt. | 17 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12-warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Rozmiar: 5cmx5cm Pakowany po 5 szt. | 25 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12-warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Rozmiar: 7,5cmx7,5cm Pakowany po 20 szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12-warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Rozmiar: 10cmx10cm Pakowany po 10 szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12-warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Rozmiar: 7,5cmx7,5cm Pakowane po 5 szt. | 68 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12-warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Rozmiar: 10cmx10cm Pakowany po 5 szt. | 6 500 |  |  |  |  |  |
| 7. | Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12-warstwowy z nitką RTG przewiązany po 10 sztuk nitką bawełnianą. Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu, która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierającej informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Rozmiar: 7,5cmx7,5 cm Pakowane po 40 szt. | 1 400 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 28 do SWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………. ………………………………………………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto

……………………………………………………………

Wadium wniesione w postaci gwarancji należy odesłać do wystawcy gwarancji :

……………………………………………………………………… (wskazać adres mailowy)

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na materiały opatrunkowe i obłożenia 2 na warunkach określonych  w specyfikacji warunków zamówienia za cenę

## Pakiet nr ..…2

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, na ile części – pakietów składa ofertę; należy wpisać nr pakietu

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy mikro / małych / średnich przedsiębiorstw / dużych przedsiębiorstw 3

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

(  Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(   Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w ofercie |
| --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ, projektem umowy, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ:

- Tak3 powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………4
 Nie3.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia3: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..4

4  wypełnia wykonawca

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu *

__________ dnia __ __ 2022 roku

_______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 30 do SWZ

klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24;

  - W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez adres mailowy: jod@spskm.katowice.pl oraz pod adresem korespondencyjnym: Inspektor Danych Osobowych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawa materiałów opatrunkowych 
i obłożeń 2, ZP-22-157UN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ((tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 października 2019r.  poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                                    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C

Załącznik Nr 31 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń 2 - ZP-22-157UN” , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

󠆒   nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  ( Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,

󠆒   należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

_____________________________________

PODPIS  WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 32 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń 2 - ZP-22-157UN”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej                                 w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

są aktualne / są nieaktualne.**

……………………….

(miejscowość, data)

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

ZAŁĄCZNIK NR 33 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń 2 - ZP-22-157UN”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

……………………….

(miejscowość, data)

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

# Footnotes

Wykonawca wypełnia, o ile dotyczy

2  należy wpisać numer oferowanego Pakietu i powtórzyć w/w zapis (w ramce) tyle razy ile pakietów jest oferowanych

3  niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.