| Realizacja inwestycji finansowana będzie ze środków Programu Rządowego Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych |  |
| --- | --- |
| Gmina Zawonia ul. Trzebnicka 11 55-106 Zawonia | Platforma: https://platformazakupowa.pl/pn/zawonia Strona internetowa postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/zawonia |

Formularz ofertowy

| Dane Wykonawcy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa: |  |  |  |  |
| Adres: |  |  |  |  |
|  | ulica |  | kod pocztowy | miejscowość |
| Dane kontaktowe: |  |  |  |  |
|  | telefon | fax | e-mail |  |
| NIP/REGON/VAT |  |  | Podatnik VAT: | TAK NIE |
|  | numer NIP | numer REGON | Oświadczenie w sprawie podatku VAT |  |
| Reprezentacja Wykonawcy: |  |  |  |  |
|  | imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy |  | podstawa upoważnienia do reprezentacji |  |

| Dane Wykonawcy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa: |  |  |  |  |
| Adres: |  |  |  |  |
|  | ulica |  | kod pocztowy | miejscowość |
| Dane kontaktowe: |  |  |  |  |
|  | telefon | fax | e-mail |  |
| NIP/REGON/VAT |  |  | Podatnik VAT: | TAK NIE |
|  | numer NIP | numer REGON | Oświadczenie w sprawie podatku VAT |  |
| Reprezentacja Wykonawcy: |  |  |  |  |
|  | imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy |  | podstawa upoważnienia do reprezentacji |  |

W przypadku oferty wspólnej wskazać pełnomocnika i załączyć stosowne Pełnomocnictwo.

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na stronie internetowej, zgłaszamy przystąpienie do postępowania na wyłonienie Wykonawcy na przedmiot zamówienia:

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową systemu wodociągowego i zarządzania gospodarką wodną w Gminie Zawonia

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie ryczałtowej brutto:

| UWAGA: Wykonawca przenosi wartość brutto z OSTATNIEGO WIERSZA tabeli TABELA CENY, wiersz pn. OGÓŁEM z VAT !!! | zł |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | w tym: |
| Cena netto | Podatek VAT |  |  |
| zł | % | zł |  |

TABELA CENY

| L.p. | Wyszczególnienie elementów |  |  |  | j.m. |  | Wartość PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  |  |  | 3. |  | 4. |
| STUDNIA GŁĘBINOWA |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fundament obudowy studni |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 3 | Rurociąg tłoczny pompy głębinowej |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 4 | Montaż pompy głębinowej |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 5 | Wyposażenie istniejącej obudowy studni |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 6 | Montaż czujników: |  |  |  | ryczałt |  |  |
| ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ogrodzenie stacji i ujęcia wody |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 2 | Utwardzenie terenu |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 3 | Ukształtowanie terenu, zieleń |  |  |  | ryczałt |  |  |
| BRANŻA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa budynku SUW wraz z wyposażeniem BHP, ppoż. i technicznym |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 2 | Budowa fundamentów zbiornika retencyjnego dwukomorowego |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 3 | Budowa fundamentu pod agregat prądotwórczy zewnętrzny |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 4 | Wiata agregatu prądotwórczego |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 5 | Zbiornik retencyjny żelbetowy |  |  |  | ryczałt |  |  |
| BRANŻA SANITARNA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa rurociągu wody surowej wraz z armaturą, rurociągów kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej wraz z studniami rewizyjnymi, rurociągów obsługujących zbiorniki retencyjne, sieci wodociągowej, przyłącza z msc. Zawonia zasilającego zbiorniki oraz kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, kanałów kanalizacji i popłuczyn - wraz z armaturą i studniami kanalizacyjnymi |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 2 | Montaż układu technologicznego odżelaziania wody: napowietrzanie otwarte, pompowanie pośrednia, filtracja pospieszna |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 3 | Montaż układu do płukania filtrów piaskowych powietrzem i wodą |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 4 | Montaż instalacji do dozowania wodorotlenku sodu (korekta odczynu wody surowej) |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 5 | Montaż instalacji usuwania azotanów - układ membranowy (pompa zasilająca, membrany, obudowy membran, konstrukcja stalowa, dozownik antyskalantu, układ clean in place do płukania membran) |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 6 | Montaż układu przyłącza do napełniania zbiorników retencyjnych wodą z msc. Zawonia |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 7 | Orurowanie stacji uzdatniania wody |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 8 | Montaż instalacji do dezynfekcji wody podchlorynem sodu |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 9 | Montaż lampy UV na wyjściu wody na sieć wodociągową, |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 10 | Montaż instalacji dozującej fosforany do sieci wodociągowej |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 11 | Montaż instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i kanalizacji popłuczyn w budynku wraz z przyborami i armaturą |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 12 | Montaż osuszaczy powietrza kondensacyjnych |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 13 | Montaż grzejników elektrycznych, |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 14 | Orurowanie wewnątrz zbiorników retencyjnych |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 15 | Montaż zestawu hydroforowego tłoczącego wodę do sieci wodociągowej, wykorzystanie falownika do stabilizacji ciśnienia |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 16 | Budowa odstojnika popłuczyn dla filtrów piaskowych |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 17 | Wentylacja mechaniczna pomieszczeń WC i chlorowni |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 18 | Tymczasowe zagospodarowanie ścieków przed włączeniem obiektu do kanalizacji |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 19 | Analizator mętności wody |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 20 | Analizator stężenia chloru wolnego wody |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 21 | Analizator odczynu wody |  |  |  | ryczałt |  |  |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA, AKPIA, SCADA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Montaż rozdzielnicy głównej w budynku |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 2 | Montaż rozdzielnicy technologicznej |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 3 | Monitoring zewnętrzny budynku |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 4 | Montaż instalacji fotowoltaicznej 50 kVa |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 5 | Montaż agregatu prądotwórczego stacjonarnego moc 80 kVa wraz z SZR |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 6 | Wizualizacja pracy układu – otwarty system SCADA |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 7 | Montaż instalacji elektrycznych zasilających i sterowniczych |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 8 | Montaż oświetlenia wewnętrznego |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 9 | Montaż instalacji gniazd wtykowych |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 10 | Montaż oświetlenia awaryjnego |  |  |  | ryczałt |  |  |
| 11 | Montaż oświetlenia zewnętrznego |  |  |  | ryczałt |  |  |
| DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (5% WARTOŚCI ROBÓT) |  |  |  |  | ryczałt |  |  |
| L.p. |  | Wyszczególnienie elementów | ilość | cena jednostkowa netto |  | j.m. | Wartość netto PLN |
| 1. |  | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. |
| Elementy systemu |  |  |  |  |  |  |  |
| WODOMIERZE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DN15, Q3=2,5 m³/h, L=110 mm x G3/4B (R1/2), R250, ultradźwiękowy z funkcją akustycznego wykrywania wycieków, w tym: | 200 |  |  | kpl. |  |
| 1a |  | Wodomierz | 200 |  |  | kpl. |  |
| 1b |  | Pozostałe roboty | 200 |  |  | kpl. |  |
| 2 |  | DN20, Q3=2,5 m³/h, L=130 mm x G1B (R¾), R250, ultradźwiękowy z funkcją akustycznego wykrywania wycieków, w tym: | 650 |  |  | kpl. |  |
| 2a |  | Wodomierz | 650 |  |  | kpl. |  |
| 2b |  | Pozostałe roboty | 650 |  |  | kpl. |  |
| 3 |  | DN20, Q3=4 m³/h, L=130 mm x G1B (R¾), R250, ultradźwiękowy z funkcją akustycznego wykrywania wycieków, w tym: | 50 |  |  | kpl. |  |
| 3a |  | Wodomierz | 50 |  |  | kpl. |  |
| 3b |  | Pozostałe roboty | 50 |  |  | kpl. |  |
| 4 |  | DN25, Q3=6,3 m³/h, L=260 mm x G5/4B (R1), R250, w tym: | 1 |  |  | kpl. |  |
| 4a |  | Wodomierz | 1 |  |  | kpl. |  |
| 4b |  | Pozostałe roboty | 1 |  |  | kpl. |  |
| 5 |  | DN32, Q3=10 m³/h, L=260 mm x G1½'' (R5/4), R250, w tym: | 1 |  |  | kpl. |  |
| 5a |  | Wodomierz | 1 |  |  | kpl. |  |
| 5b |  | Pozostałe roboty | 1 |  |  | kpl. |  |
| 6 |  | DN40, Q3=16 m³/h, L=300 mm x G2'' (R1½''), R160, w tym: | 1 |  |  | kpl. |  |
| 6a |  | Wodomierz | 1 |  |  | kpl. |  |
| 6b |  | Pozostałe roboty | 1 |  |  | kpl. |  |
| 7 |  | DN50, Q3=25 m³/h, L=270 mm x DN50 kołnierz stal (PN25), R160, w tym: | 1 |  |  | kpl. |  |
| 7a |  | Wodomierz | 1 |  |  | kpl. |  |
| 7b |  | Pozostałe roboty | 1 |  |  | kpl. |  |
| 8 |  | DN65, Q3=25 m3/h, L=300 mm x DN65 kołnierz stal (PN25), R160 , w tym: | 1 |  |  | kpl. |  |
| 8a |  | Wodomierz | 1 |  |  | kpl. |  |
| 8b |  | Pozostałe roboty | 1 |  |  | kpl. |  |
| 9 |  | DN80, Q3=63 m3/h, L=300 mm x DN80 kołnierz stal (PN25), R160, w tym: | 5 |  |  | kpl. |  |
| 9a |  | Wodomierz | 5 |  |  | kpl. |  |
| 9b |  | Pozostałe roboty | 5 |  |  | kpl. |  |
| 10 |  | DN100, Q3=100 m3/h, L=250 mm x DN100 kołnierz stal (PN25), R160, w tym: | 1 |  |  | kpl. |  |
| 10a |  | Wodomierz | 1 |  |  | kpl. |  |
| 10b |  | Pozostałe roboty | 1 |  |  | kpl. |  |
| 11 |  | Zawory odcinające (DN 15/40), w tym: | 300 |  |  | kpl. |  |
| 11a |  | Zawory odcinające (DN 15/40) | 300 |  |  | kpl. |  |
| 11b |  | Pozostałe roboty | 300 |  |  | kpl. |  |
| 12 |  | Radio GSM - dopłata do wodomierza, zawiera opłatę za transmisję za 12 miesięcy | 10 |  |  | kpl. |  |
| 13 |  | Antena do wodomierzy z kablem 2m | 80 |  |  | szt. |  |
| 14 |  | Antena do wodomierzy z kablem min. 7m | 20 |  |  | szt. |  |
| System wodociągowy i zarządzania gospodarką wodną |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. |  | Wyszczególnienie elementów |  |  |  | j.m. | Wartość netto PLN |
| 1. |  | 2. |  |  |  | 3. | 4. |
| Elementy systemu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Oprogramowanie do odczytu wodomierzy wraz ze szkoleniem |  |  |  | 1,0 kpl. |  |
| 2 |  | Oprogramowanie do wykrywania wycieków wraz ze szkoleniem |  |  |  | 1,0 kpl. |  |
| 3 |  | Konwerter do odczytów radiowych, obsługi i konfiguracji |  |  |  | 1,0 szt. |  |
| 4 |  | Głowica optyczna do konfiguracji wodomierzy oraz odczytu rejestrów wraz z oprogramowaniem |  |  |  | 1,0 kpl. |  |
| L.p. |  | Wyszczególnienie elementów | ilość | cena jednostkowa netto |  | j.m. | Wartość netto PLN |
| 1. |  | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. |
| Elementy systemu |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Przekaźniki radiowe, w tym: | 40 |  |  | kpl. |  |
| 5a |  | Przekaźniki radiowe | 40 |  |  | kpl. |  |
| 5b |  | Pozostałe roboty | 40 |  |  | kpl. |  |
| 6 |  | Komplet: koncentrator, dwie anteny dookólne, kable antenowe, moduł GSM (bez karty SIM), w tym: | 2 |  |  | kpl. |  |
| 6a |  | Koncentrator | 2 |  |  | kpl. |  |
| 6b |  | Pozostałe roboty | 2 |  |  | kpl. |  |
| 7 |  | Mini koncentrator GSM 4G z opłaconą na minimum 5 lat transmisją GSM, w tym: | 5 |  |  | kpl. |  |
| 7a |  | Mini koncentrator | 5 |  |  | kpl. |  |
| 7b |  | Pozostałe roboty | 5 |  |  | kpl. |  |
| OGÓŁEM bez VAT |  |  |  |  |  |  |  |
| VAT (23%) |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM z VAT |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

Uzyskane wartości z tabeli powyżej z wierszy „Ogółem bez VAT”, „VAT (23%)”, „OGÓŁEM z VAT” należy przenieść do pkt 1 Formularza ofertowego – oferowanej ceny za realizację zamówienia.

2.  	Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 21 miesięcy od daty zawarcia umowy z Zamawiającym

- Oświadczamy, że oferujemy ……………………. miesięczny okres gwarancji robót budowlanych licząc od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego, podpisanego przez Strony.

Okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert.

Minimalny okres gwarancji wykonanych robót budowlanych wymagany przez Zamawiającego wynosi 48 miesięcy.

- Przystępując do niniejszego zamówienia publicznego oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z dokumentami postępowania w tym: dokumentacją techniczną i Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;

- potwierdzamy przyjęcie warunków realizacji zamówienia, warunków umownych i warunków płatności zawartymi w SWZ (w tym w OPZ) i w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącymi integralne części SWZ.

- Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną część SWZ, wyszczególnione we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zobowiązujemy się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Zamawiającym o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Strona Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do terminu związania ofertą określonego w Rozdziale 17 ust. 1 SWZ.

- Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokości 50 tysięcy złotych zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wniesione wadium (dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w pieniądzu) prosimy zwrócić na:

rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium,

wskazany poniżej rachunek bankowy:

.........................................................................................................................

(podać nazwę banku oraz nr konta)

- Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do:

- podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 449 Ustawy Pzp w wysokości 5% ceny ofertowej brutto,

- dostarczenia wykazu podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy),

- Oświadczamy, że złożona oferta (oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 225 ust. 2 ustawy Pzp)

nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku VAT | Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- |

- Oświadczamy na podstawie art. 18 ust. 3 Ustawy Pzp, że:

żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010), zostały złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty.

- Oświadczamy, że nasze przedsiębiorstwo jest:

|  |  | Liczba zatrudnionych osób (RJR – roczne jednostki robocze) | Roczny obrót |  | Całkowity bilans roczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dużym przedsiębiorstwem |  250 |  50 mln € | lub |  43 mln € |
|  | średnim przedsiębiorstwem |  250 |  50 mln € | lub |  43 mln € |
|  | małym przedsiębiorstwem |  50 |  10 mln € | lub |  10 mln € |
|  | mikro przedsiębiorstwem |  10 |  2 mln € | lub |  2 mln € |

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.