**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59

26-600 Radom

NAZWA ZADANIA:

Wykonanie zadania pn.: „**KPP Szydłowiec wymiana nawierzchni ”.**

ADRES OBIEKTU: Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu,

26 - 500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 194

Kody wg CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zakres robót:

Branża budowlana:. a) Demontaż istniejącej nawierzchni z trylinki gr. 12 cm

b) Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej gr.8cm, kolor ciemny grafit, na podbudowie z kruszywa łamanego grubość 25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

Przed złożeniem oferty zaleca się odbycie wizji lokalnej na obiekcie.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zadania 11.12.2017