Gdańsk, dnia 21.11.2022r.

**znak sprawy:** **GUM2022ZP0126**

**Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietu 4**

**po dokonaniu ponownej oceny ofert**

(art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych - Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

Gdański Uniwersytet Medyczny informuje, że w związku z uznaniem zasadności informacji przekazanej przez Wykonawcę dotyczącej błędnej oceny parametrów w zakresie pakietu 4, dokonał powtórzenia oceny ofert i wyboru oferty  firmy VWR International Spółka z o.o., 80-175 Gdańsk, ul. Limbowa 5.

**Uzasadnienie wyboru:**

Wybrano ofertę, która nie podlega odrzuceniu i która uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie ofert na podstawie kryteriów określonych w SWZ.

**Wykaz złożonych ofert wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr oferty** | **Wykonawca** | **Nr pakietu** | **Cena** | **Parametry** | **Gwarancja** | **Razem** |
| 2 | Erba Polska Sp. z o.o. ul.Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków | 4 | Oferta odrzucona | | | |
| 4 | AMP Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Pokoju 78, 31-564 Kraków | 4 | 40,46 | 10 | 20 | 70,46 |
| 9 | VWR International Spółka z o.o., 80-175 Gdańsk, ul. Limbowa 5 | 4 | 44 | 10 | 20 | 74 |
| 10 | A-BIOTECH - M. ZEMANEK-ZBOCH, SP. J. ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław | 4 | 60 | 10 | 0 | 70 |

**Oferta odrzucona:**

Oferta 2 - Erba Polska Sp. z o.o. ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp – treść oferty   jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający dniu 16.11.2022 r. otrzymał informację o popełnieni błędu przy ocenie ofert na dostawę densytometru. Błąd dotyczył wyboru oferty, w której zaoferowany został densytometr posiadający wyświetlacz wykonany w technologii LED, a nie LCD – taki jak był wymagany.

Zamawiający po dokonaniu ponownej analizy parametrów oferowanego sprzętu uznał zasadność przekazanej informacji i wezwał firmę Erba Polska Sp. z o.o. o złożenie wyjaśnień w zakresie wskazania w jakiej technologii został wykonany w zaoferowanym densytometrze prod. Erba Lachema wyświetlacz (LED czy LCD).

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił wyjaśnień.

### *p.o.* [*Kanclerz*](https://search.gumed.edu.pl/units/350)*a*

*/-/ prof. dr hab. Jacek Bigda*

*Sprawę prowadzi Dagmara Żukowska*