## Zadanie 1
ZAŁĄCZNIK NR 3.1 - WYKAZ URZĄDZEŃ - CZĘŚĆ 1
Lp | OBIEKT | Informacje o urządzeniu | NUMER SKATALOGOWANY UMP | DOKŁADNA LOKALIZACJA | FILTRY | Ilość | krotność wymiany filtrów na rok | przegląd x/w okresie trwania umowy | koszt jednostkowy wymiany filtra | koszt jednostkowy przeglądu | koszt jednostkowy dezynfekcji | razem koszt w okresie trwania umowy | Podatek Vat | Wartości razem brutto w okresie trwania umowy |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd
[9 empty] | zł netto | zł netto | zł netto | zł netto | zł | zł | styczeń |  | luty |  | marzec |  | kwiecień |  | maj |  | czewiec |  | lipiec |  | sierpień |  | wrzesień |  | październik |  | listopad |  | grudzień
Święcickiego 6
Serwerownia Collegium Anatomicum | [12 empty] | 23%
1. | klimatyzator fujitsu AUY30F/AOY30F | kwiecień 2006 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Collegium Anatomicum sala im. Różyckiego | [12 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna GOLD SD25 z odzyskiem glikolowym | 2010 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
2 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna GOLD SD25 z odzyskiem glikolowym | 2010 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
3 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna GOLD RX14 z chłodnicą freonową i nagrzewnicą elektryczną | 2010 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
4 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna GOLD RX14 z chłodnicą freonową i nagrzewnicą elektryczną | 2010 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzator firmy Fujitsu + 4 jednostki wewnętrzne |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
2 | Klimatyzator firmy Fujitsu + 4 jednostki wewnętrzne |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
3 | Klimatyzator GREE + jednostka wewnętrzna podsufitowa |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
4 | Kimatyzator SINCLAIR ASC24A + jednostka kasetownowa (2 szt.) |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
5 | Wentylacja sali ćwiczeń FFR315 - CBM315-9,0 / KVK 315L |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0
6 | Klimatyzator serwerowni Gree inverter 4,5 / 4,8 kW |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
7 | Centrala wentylacyjna Dospel Deimos 0/W-128-230/1-1/P Pracownie asystentów |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0
8 | Centrala wentylacyjna VTS Ventus |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0
Collegium Anatomicum sala im. Nenckiego | [12 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VBW BS-1 (50) 2100 m3/h | C1703/08 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
2 | Agregat wody lodowej Fujitsu |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
3 | Klimakonwektory Fujitsu |  |  |  |  | 10 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Collegium Anatomicum sale wykładowe | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzatory split Daikin |  |  |  |  | 6 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej | [12 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna ClimGold Optima | 2016 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
2 | Agregat VRV Lennox + 16 jednostek wewnętrznych | 2016 |  |  |  | 16 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
3 | wentylatory wyciągowe 16 szt | 2016 |  |  |  | 16 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Katedra i Zakład Fizjologii | [12 empty] | 23%
3 | Klimatyzator VESERR WGC18IT/GC18IT |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej Komórki
1 | Centrala wentylacyjna VBW typ SPS-3/50-P-2200/500-3-1-P-T-1 | 2010 (C20661/10) |  |  |  | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0 | 0
2 | Klimatyzator split GREE |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
3 | Klimatyzator multisplit LG + 4 jednostki wewnętrzne |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
4 | Klimatyzator split Airwell |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej | [12 empty] | 23%
1 | Centrala Erato N/W-128A/1-1/P 3000 m3/h |  |  |  |  | 1 | 12 | 4 |  |  |  | 0 | 0
2 | Centrala Demos |  |  |  |  | 1 | 12 | 4 |  |  |  | 0 | 0
Katedra i Zakład Fizjologii | [12 empty] | 23%
1. | Klimatyzator kanałowy McQayMCC025CR+M4LC025BR | styczeń 2004 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki | [12 empty] | 23%
1. | Klimatyzator w pomieszczeniu laboratoryjnym | 2015 |  |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
Katedra i Zakład Chorób Cywilizacyjnych | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzator Hydral |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
2 | Klimatyzator Hydral |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
3 | Klimatyzator Hydral |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
4 | Klimatyzator Hydral |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Sala im. Hoyera | [12 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna sekcyjna typu BS-3[50] 4000 m3/h | 2010 (C21764N/10) |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
2 | Klimakonwektor 10 szt. |  |  |  |  | 10 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
Święcickiego 4
Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej | [12 empty] | 23%
1 | Centrala nawiewna CPV1P/WS1024B/7-7 1000m3/h | VTS Clima r. Prod. 2005 |  |  |  | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0 | 0
2 | Centrala nawiewna CPV1P/NN74A/7-7 600m3/h + filtry H13 | VTS Clima r. Prod. 2005 |  |  |  | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0 | 0
3 | Centrala nawiewna CVP1P/NN14BA/7-7 750m3/h | VTS Clima r. Prod. 2005 |  |  |  | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0 | 0
4 | Centrala nawiewna CVA1P/NL110A/7-7 3200m3/h | VTS Clima r. Prod. 2005 |  |  |  | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0 | 0
5 | Centrala nawiewno-wywiewna CV-A3/XP-1358A/7-7/7-7 5200m3/h | VTS Clima r. Prod. 2005 |  |  |  | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0 | 0
6 | Centrala nawiewno-wywiewna CV-A1/XP-1358A/7-7/7-7 2300m3/h | VTS Clima r. Prod. 2005 |  |  |  | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0 | 0
7 | Centrala nawiewno-wywiewna CV-A3/XH-1358A/7-7/7-7 6500m3/h | VTS Clima r. Prod. 2005 |  |  |  | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0 | 0
8 | Centrala wentylacyjna boks aseptyczny + agregat freonowy |  |  |  |  | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0 | 0
KiZ Farmakognozji | [12 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjno-wywiewna | RP-1200SPE |  |  |  | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0 | 0
2 | Klimatyzator bisplit firmy FUJITSU | AY30LMAWY/ASYA-14LACH |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
3 | Klimatyztaor split firmy FUJITSU | ASY12US/AOY12US |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Katedra i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzato Fujitsu |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Klmatyzator McQuay | UM 653-013040 |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Klimatyzator Fuji + jednostka kasetonowa | UM 653-013041 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Klimatyzator split GREE |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Collegium prof. J.Chmiela - wentylacja szatni | [12 empty] | 23%
1 | Centrala nawiewno-wywiewna AWO EASY500 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Grunwaldzka 6
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku | [12 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna CV-P1-L/N nawiew | HE0817 |  |  |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Centrala wentylacyjna CV-P1-L/N wywiew | V-0629 |  |  |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Wentylator wyciągowy KVKE200 | 2002 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Klimatyzator Mitsubishi Electric MXZ-8B160YA/MSZ-GE50 |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Klimatyzator multisplit Mitsubishi Electric + 5 jednostek wewnętrznych | 2016 |  |  |  | 5 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Centrala wentylacyjna CLIMAGOLD OPTIMA-NW-4S-P-WO-He-T1/FW-We-7770/6500 | 2016 |  |  |  | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
KIZ Biofizyki Pracownia protetyki słuchu | [12 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna VTS VS-15 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Agregat chłodniczy Toshiba RAV-SM 804ATP-E |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Centrala wentylacyjna CLIMAGOLD Optima-NW-3-P-WO-He-T1-We-2000/2050 | 2016 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Skraplacz chłodnicy centrali wentylacyjnej ClimaGold - Toshiba | 2016 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Klimatyzator Toshiba | 2016 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Klimatyzator Toshiba | 2016 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zakład Zdrowia Publicznego ( przeniesona) | [12 empty] | 23%
1. | Klimatyzator GREE 5,4 kW | maj 2021 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Parkowa 2
Budynek | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzator LG LS-R126AAl | 112KA6939/2002 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Klimatyzator Hydral ANL-S803H | 4449003583 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Fuji split - RS144AIRO-14UAC | RSE003334/ ROE003226 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Centrala nawiewna CLIMAGOLD OPAL-N-1-P-He-1000 z nagrzewnicą elektryczną | C1362/13 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Centrala nawiewna CLIMAGOLD OPAL-N-1-P-He-1000 z nagrzewnicą elektryczną | C1361/13 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Centrala wentylacyjna GOLD |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Agregat wody lodowej CLINT MHA/K182CC |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Przybyszewskiego 37a
CMIN | [12 empty] | 23%
2 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 2/X-199M/1-1 | 710CB00017 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0
3 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 1/X-215M/1-1 | 741CBC000209 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0
4 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 4/X-215M/1-1 | 741CBC00018 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0
5 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 5/X-215M/1-1 | 741CBC00019 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0
6 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 2/X-215M/1-1 | 741CBC00021 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0
7 | Agregat wody lodowej |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
8 | Klimatyzator Fujitsu ASY12USCC-W/AOY12USCC |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Biblioteka Główna | [12 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 0/X-199M/1-1 | 710CAC00063 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 3/X-199M/1-1 | 710CAC00064 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 3/X-199M/1-1 | 710CAC00065 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 3/X-199M/1-1 | 710CAC00066 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 0/X-199M/1-1 | 710CAC00067 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 1/X-199M/1-1 | 710CAC00068 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 3/X-199M/1-1 | 710CAC00069 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 1/X-199M/1-1 | 710CAC00070 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Centrala wentylacyjna Dospel DEIMOS 0/N-5D/1-1 | 730-AAC00413 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Centrala wentylacyjna Dospel DEIMOS 0/W-5128B/1-1 | 730-BAC00103 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Klimatyzator Fujitsu ASY07UB/AOY07UB |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Rokietnicka 5d
Katedra Immunologii Klinicznej | [12 empty] | 23%
1 | Wentylator wyciągowy Juwent WD 20- 5 szt |  |  |  |  | 5 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Wentylator wyciagowy Juwent WD 16- 3szt |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Katedra i Zakład Biologii Komórki | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzator Zenith AIR (2 jednostki podsufitowe) | czerwiec 2006 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Klimatyzator Fujitsu ASY-12FMADx2/AOY24FMAD | czerwiec 2006 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Klimatyzator Fujitsu ASY-12FMADx2/AOY24FMAD | czerwiec 2006 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Klimatyzator Fujitsu ASY-12EMBCWx4/AOY32ESAM4 | czerwiec 2006 |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Centrala wentylacyjna - TA Mini -Systemair | czerwiec 2006 |  |  |  | 1 | 12 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Komora chłodnicza + agregat - ZPUCH TArczyn | czerwiec 2006 |  |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Wentylator wyciągowy TFER- 200 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Wentyator Wyciągowy TFER-315L |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Wentylator wyciągowy TFER-160 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
KiZ Immunologii Klinicznej | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzatory typu GREE- 9 szt |  |  |  |  | 9 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Klimatyzatory typu Airwell - 3 szt |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
KiZ Biologii Komórki | [12 empty] | 23%
1 | Wentylator wyciagowy SMZART30/20AR | CN0079087 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Klimatyzatory typu GREE- 1 szt |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Klimatyzatory typu GREE- 4,6 kW |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
KiZ Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzator inverterowy MXZ3C68VA-E1/2xMSZ-GE35VA-E |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
2 | Klimatyzator GREE GWDH 28NK3FO + 4 jednostki wewnętrzne |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Marcelińska 25
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Marcelińska 25 | [12 empty] | 23%
1 | Centrale wentylacyjne Dospel- 16 szt | 2010 |  |  |  | 16 | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 0
2 | Klimatyzator Toshiba- Carrier | 2010 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
3 | urządzenie klimatyzacyjne Toshiba | 2010 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
4 | Klimatyzator podstropowy Toshiba | 2010 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
5 | Klimatyzator kasetonowy Toshiba | 2010 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
6 | Klimatyzator Ścienny Toshiba | 2010 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
7 | Centrala nawiewna CLIMAGOLD OPAL-N-3-P-He-We-158 | 2013 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0
8 | Wentylator wyciągowy SystemAir DVSI Sileo 450E4 | 2013 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
9 | Wentylator wyciągowy SystemAir KDL200L1 | 2014 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0
Marcelińska 27
Studium Języków Obcych | [12 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna Swegon RX-40 z nagrzewnicą chłodnicą oraz tłumikiem | 2010 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Agregat wody lodowej 130kW Lennox | 2010 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Klimakonwektor kasetonowy Lennox 24 szt. w pomieszczeniach dydatktycznych | 2010 |  |  |  | 24 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fredry 10
BIURO REKTORATU | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzator przenośny Carrier |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Klimatyzator Mitsubishi Electric MSZ-GE50VA |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Klimatyzator Mitsubishi Electric MSZ-GE42VA |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Klimatyzator SAMSUNG AS 181 | 60400010 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Serwerownia | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzator firmy MCQuay | 1149067834 2003 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dąbrowskiego 79
Apteka Akademicka | [12 empty] | 23%
1 | Układ wentylacyjny K315M HEPA KNF-5BO/SM/B |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Wawrzyniaka 23/25
DS. Wawrzynek | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzator LG S18AK-303KASL00382/D |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 Czerwca 1956r
KiZ Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej ul. 28 czerwca 1956
1 | Klimatyzator w pomieszczeniu 109 - DS. KAROOLEK |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Klimatyzator split - pom biblioteki | GREE 5,0 kW |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Klimatyzator 2 x kaseta - pom biblioteki | Multi 8,0 kW |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sala im. J. Tomaszewskiej | [12 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typ Ventus Clima | 811000720750012 |  |  |  | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Agregat chłodniczy |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
pawilon ORSK | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzator 2 jednostki wewnętrzne 10 kW |  |  |  |  | 1 |  | 6 |  |  |  | 0 | 0
Polna 33
K-a Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzacja w kabinie bezechowej | 2011 |  |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Centralka wentylacyjna w kabinie bezechowej | 2011 |  |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sala dydaktyczna budynek C | [12 empty] | 23%
1 | Centrala klimatyzacyjna Juwent CSN-20-S-W-L/1-6/1-6/O/V | 08230/2010 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Centrala klimatyzacyjna Juwent CSN-20-S-W-P/1-6/1-6/O/V | 08229/2010 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Agregat chłodniczy COOL Kompakt SZ115x2 S | CSGE18M00164 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Agregat chłodniczy COOL Kompakt SZ115x2 S | CSGE18M00163 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Klimatyzator Mitsubishi Electric MSZ-GE42VA |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Szpitalna 27/33
K-A Pneumonologii, Alegologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej | [12 empty] | 23%
1 | Klmiatyzator FUJITSU w pracowni hodowli komórkowych | A0Y14lB/AWYZ14LB |  |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Klimatyzator split Airwell |  |  |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Układ wentylacyjny nawiewno-wywiewny bud 3 wejście C |  |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
K-a Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzator Vesser w pokoju nr 13 (Pracownia Analityki Klinicznej) |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Klimatyzator LG Standard P09EN moc 2,5kW |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
K-A Reumatologii SK im. K. Jonschera | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzator split LG |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Katedra Immunologii Klinicznej | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzator INVERTER |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
K-A Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzator INVERTER | ISH-H18R2DC |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Klimatyzator w pomieszczeniu aparaturowym |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sala im.Chrościejowskich | [12 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna z układem chlodniczym Juwent CSK-20-S-D-L/1-6/1-6/O/V | 2010 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Katedra Psychiatrii - sala nr 4 | [12 empty] | 23%
1 | Linia nawiewno-wywiewna obsługowana przez centrale BD-1 | 2010 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Agregat skarplający typu Inverter chlodzony powietrzem | 2010 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Klimatyzator multisplit Fujitsu + 4 jednostki wewnętrzne kasetonowe - pom. nr 4 |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Długa 1/2
Sala im.Jezierskiego | [12 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna z układem chłodniczym ( sprężarka+skraplacz) z wymiennikiemobrotowym, chłodnicą freonową, nagrzewnicą wodną | 2010 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Katedra Biologii i Ochrony Środowiska | [12 empty] | 23%
1 | Układ nawiewny z filtrem o 125 |  |  |  |  | 1 | 12 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
KiK Hipertensjonologii i Angiologii oraz Chorób Wewnętrznych | [12 empty] | 23%
1 | Centralka nawiewna VBW | 19247/09 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | klimatyzator LG M9212AH/MU5M30 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | klimatyzator LG M518AH/MU5M30 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | klimatyzator LG M512AH/MU5M30 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | klimatyzator split MSRU-12HRDN1-C4 - pracownia Echokardiologii |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Wentylator wywiewny Systemair | RSJ60-35-M1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | System VRV Toshiba 1+6: MCY MHP0604HS8-L + MMK-AP0093H 4szt. + MMK-AP0123H 1 szt. + MMK-AP0183H 1 szt. |  |  |  |  | 7 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | klimatyzator Klimatyzator SANYO |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zakład Patofizjologii Starzenia i Chorób Cywilizacyjnych | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzator Gree 3,5 kW |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Klimatyzator Gree 4,6 kW |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Jackowskiego 41
Centrum Nauczania w Języku Angielskim ul. Jackowskiego 41 | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzator GREE |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
1 | Klimatyzator FUJITSU AOYA30EMAW4 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
2 | Klimatyzator FUJITSU AOYA24LAT3 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Dojazd 30
Laboratorium Badań Srodowiskowych | [12 empty] | 23%
1 | CENTRALA WENTYLACYJNA Systemair | VX250TV/HD-200/30 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
2 | Klimatyzator FUJITSU | ASYA09LG/AOYR09 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
3 | Klimatyzator FUJITSU | ASYA09LG/AOYR09 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Przybyszewskiego 49
KiZ Patomofrologii | [12 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna CVD1PN106A/2/1 z agregatem Carrier 38GL060 | 2002 |  |  |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 0
2 | Centrala nawiewna SPS-a/50/P-600/150/C/18788/09 | 2009 |  |  |  | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0 | 0
3 | Wentylator wywiewny TD=800EEXIIT3 | 2009 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
4 | Klimatyzacja FUJITSU w pomieszczeniu Mikroskopii Elektronowej | 2009 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
5 | Wentylator AW355D4 | 9050856 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
6 | Wentylator RVK315 | 3521 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
7 | Wentylator RVK313 | 3525 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
8 | Wentylator VBW | RP700-DPE |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
9 | Klimatyzator FUJITSU | AOX18LMAK2/AUYF12LA |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
10 | Agregat CLINT CHA 182-P SI/PS | 190658 / 2009 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
11 | Centrala wentylacyjna VBW - sala Zeylanda | C21665/10 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0
Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzator Fujitsu inverter AOYA24LAT3 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
2 | Klimatyzator Mitsubishi Electric MZS-GE60 VA1 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
3 | Klimatyzator Gree GWDH 24NK3FO + 2 jednostki wewnętrzne kasetonowe |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
4 | Klimatyzator Daikin (podstropowy) w Bibliotece | UM 653-015016 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Katedra i Klinika Neurologii | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzator Carrier 38YL060 | 2002 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
2 | Klimatyzator RCOOL TAC9DCI - pracownia Neurobiologii | 2014 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0
3 | Klimatyzator przemysłowy SHARP UM-32-01-100062 | 2002 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 0
4 | Klimatyzator RCOOL |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
5 | Klimatyzator split MIDEA |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzator Carrier 42HWS018/38GL018 | 2002 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
2 | Klimatyzator RY-14FB/ROD14FA |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
3 | Klimatyzator RY-14FB/ROD14FA |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzator split YORK 2,5 kW | 2002 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzator Mitsubishi Electric |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzator McQuay 5kW |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Katedra i Klinika Gastroenterologii | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzator VESSER Inwerter 3,5kW | 2016 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
KiZ Neuroradiologii | [12 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna EASY 800 | 2010 |  |  |  | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Klimatyzacja PM40AH/MT24AH | 2010 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Klimatyzator LG S18AK-303KASL00382/D |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sala im. L.Rydygiera | [12 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna VBW Klima | 2009 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Agregat CLINT CHA 182-P SI/PS | 2009 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sala im.Zeylandów | [12 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna | 2009 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Agregat CLINT | 2009 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Sala seminaryjna wejście I | [12 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna EASY 800 KLIMOR | 2010 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
2 | Klimatyzacja System VRV LG z 2 jednostkami wewnętrznymi | 2010 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Zaklad Reumatologii i Immunologi Klinicznej | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzator Marki RCOOL w laboratorium |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0
Dyżurka prof. BRYL
1 | Gree - jednostka zewnętrzne GWH 12AGBXB-K6DNA1A/0 nr ser 4U1254B031807
2 | jednostka wewnętrzna GWH 12AGBXB-K6DNA1A/1 nr ser 4V1494B003921
Przybyszewskiego 39
DS. Eskulap przy
1 | Centrala wentylacyjna CVD1PW1024A/1-6 |  |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
2 | Kurtyna powietrza FRICO AR210E09 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
3 | Split GREE - w centrali telefonicznej |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Rokietnicka 8
CBM
1 | Klimatyzator w serwerowni HPM S23DA 0000002010 PO | 2012 |  |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
2 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 0 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
3 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 0 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
4 | Centrala wentylacyjna Dospel DEIMOS 0 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
5 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 0 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
6 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 4 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
7 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 4 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
8 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 1 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
9 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 4 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
10 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 3 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
11 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 3 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
12 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 3 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
13 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 1 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
14 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 2 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
15 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 3 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
16 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 5 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
17 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 4 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
18 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 1 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
19 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 1 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
20 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 1 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
21 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 2 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
22 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 3 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
23 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 1 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
24 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 0 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
25 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 2 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
26 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 4 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
27 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 1 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
28 | Centrala wentylacyjna Dospel DEIMOS 0 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
29 | Centrala wentylacyjna Dospel DEIMOS 1 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
30 | Centrala wentylacyjna Dospel DEIMOS 1 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
31 | Centrala wentylacyjna Dospel DEIMOS 1 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
32 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 6 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
33 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 4 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
34 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 2 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
35 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 3 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
36 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 6 | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
37 | Centrala wentylacyjna Dospel RD/15/41/143/PO-A | 2012 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
38 | Klimatyzator Fujitsu ASY07UB/AOY07UB (serwerownia) | 2012 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
39 | Klimatyzator Fujitsu ASY14UB/AOY14UB (pom. 3053) | 2012 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
40 | Klimatyzator Fujitsu ASY18UB/AOY18UB | 2012 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
41 | Agregat wody lodowej Trane ECCUN | 2012 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
42 | Wentylatory dachowe Juwent | 2012 |  |  |  | 8 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
43 | Wentylatory dachowe BSH Klima | 2012 |  |  |  | 8 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
44 | Wentylatory dachowe SystemAir | 2012 |  |  |  | 10 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
45 | System LabControl firmy TROX | 2012 |  |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
46 | Klimatyzator Gree GWH 36 NK6LO (pom. 3063, 3066, 3067) | 2020 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
48 | Klimatyzator FUJITSU AOY7USNC (parter pom. Lodówek) | 2020 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
49 | Klimatyzator Vesser GC181T (parter pom. Lodówek) | 2017 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
46 | Klimatyzator Gree GWH 36 NK6LO - pom. 3038 | 2022 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Uczelniane centrum aparaturowe pom 1-73
1 | Gree - jednostka zewnętrzne GWH 18AGD-K6DNA1E/O nr ser 4S1440001001
2 | jednostka wewnętrzna GWH 18AGD-K6DNA1E/1 nr ser 4S61340000296
Bukowska 70
Collegium Stomatologicum | [12 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna NW-14 VTS CV-A 1-L/XH-1358F/7-7/7-7 | 8105-101-0189 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
2 | Centrala wentylacyjna NW-22 VTS CV-A 1-L/XH-1358F/7-7/7-7 | 8105-101-0194 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
3 | Centrala wentylacyjna NW-21 VTS CV-A 1-L/XH-1358F/7-7/7-7 | 8105-101-0193 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
4 | Centrala wentylacyjna W-17 VTS CV-A 1-P/WL-0A/7-7 | 8105-101-0191 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
5 | Centrala wentylacyjna NW-16 VTS CV-A 1-L/XH-1358F/7-7/7-7 | 8105-101-0190 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
6 | Centrala wentylacyjna NW-19 VTS CV-A 2-L/XH-1358F/7-7/7-7 | 8105-102-0166 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
7 | Centrala wentylacyjna NW-15 VTS CV-A 3-P/XH-1358F/7-7/7-7 | 8105-103-0133 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
8 | Centrala wentylacyjna NW-20 VTS CV-A 1-P/XH-1358F/7-7/7-7 | 8105-101-0182 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
9 | Centrala wentylacyjna W-węzła VTS CV-A 1-P/WL-1024A/7-7 | 8104-101-0612 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
10 | Centrala wentylacyjna NW-5 VTS CV-A 1-L/XH-1358F/7-7/7-7 | 8104-101-0514 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
11 | Centrala wentylacyjna NW-4 VTS CV-A 1-L/XH-1358F/7-7/7-7 | 8104-101-0516 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
12 | Centrala wentylacyjna NW-1 VTS CV-A 1-L/XH-1358F/7-7/7-7 | 8104-101-0512 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
13 | Centrala wentylacyjna NW-2 VTS CV-A 1-P/XH-1358F/7-7/7-7 | 8104-101-0515 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
14 | Centrala wentylacyjna NW-3 VTS CV-A 1-P/XH-1358F/7-7/7-7 | 8104-101-0513 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
15 | Centrala wentylacyjna KNW-XII VTS CV-A 1-L/XH-1358F/7-7/7-7 | 8104-101-0409 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
16 | Centrala wentylacyjna KNW-XIII VTS CV-A 1-P/XH-1358F/7-7/7-7 | 8104-101-0410 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
17 | Centrala wentylacyjna KNW-XXVIII VTS CV-A 1-L/XH-1358F/7-7/7-7 | 8104-101-0411 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
18 | Centrala wentylacyjna KNW-VII VTS CV-A 2-P/XH-1358F/7-7/7-7 | 8104-102-0362 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
19 | Centrala wentylacyjna KNW-X VTS CV-A 1-L/XH-1358F/7-7/7-7 | 8104-101-0408 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
20 | Centrala wentylacyjna KNW-XI VTS CV-A 4-L/XH-1358F/7-7/7-7 | 8104-104-0241 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
21 | Centrala wentylacyjna KNW-VIII VTS CV-A 2-L/XH-1358F/7-7/7-7 | 8104-102-0363 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
22 | Centrala wentylacyjna KNW-XXVII VTS CV-A 3-P/XH-1358F/7-7/7-7 | 8104-103-0236 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
23 | Centrala wentylacyjna KNW-XXVI VTS CV-A 1-L/XH-1358F/7-7/7-7 | 8104-101-0407 |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
24 | Centrala wentylacyjna VTS wielkość CV-A-4 |  |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
25 | Centrala wentylacyjna ClimaGold Optima wyciągowa |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 0
26 | Klimatyzator split GREE - Dział Rekrutacji |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
27 | Kaseta Mitshubishi 12 szt. - pracownia symulacji stomatologicznej |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
28 | Klimatyzator Daikin BYFQ60B8W1 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
29 | Klimatyzator Daikin RKS50E3V1B |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
30 | Klimatyzator LG |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
31 | Klimatyzator GREE - w pomieszczeniu C-142 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
32 | Klimatyzator Daikin FCQ50 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
33 | Klimatyzator Daikin FCQ50 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
34 | Klimatyzator Daikin FCQ60 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
35 | Klimatyzator Daikin FCQ60 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
36 | Klimatyzator Daikin FCQ50 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
37 | Klimatyzator Daikin FCQ50 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
38 | Klimatyzator Daikin FCQ50 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
39 | Klimatyzator Daikin FCQ50 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
40 | Klimatyzator Daikin FCQ60 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
41 | Klimatyzator Daikin FCQ35 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
42 | Klimatyzator AOY30LMAW4 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
43 | Klimatyzator Fujitsu multisplit Dział Rekrutacji |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
44 | Agregat wody lodowej z modułem hydraulicznym Climaveneta HPGA 250 | 43001859 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
45 | Centralka nawiewno-wywiewna K315M HEPA KNF-5-BO/SM/B - Klinika rehabilitacji narządu żucia |  |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0
Collegium Stomatologicum- Centrum Obron | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzator Gree 4,6 kW | 2021-12-01 |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
2 | Klimatyzator Gree 3,2 kW | 2022 |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Collegium Stomatologicum- pokoje B435 i B436 | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzator Gree 4,6 kW | 2021-07-01 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Centrum Stomatologii - Fosa | [12 empty] | 23%
1 | Klimatyzator Gree 3,2 kW |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Rokietnicka 7
Collegium im. Adama Wrzoska | [12 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna Frapol typ AFP50 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0
2 | Agregat wody lodowej Lenox NEOSYS V typ NAC 420 NM^MS |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
3 | Klimatyzatory Daikin |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
4 | Wentylator dachowy CAPP/2-190/55OS |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
5 | Klimatyzatory Daikin RZQG125L8Y1B 3712897 | 2024
6 | Klimatyzatory Daikin RZQG125L8Y1B 3712894 | 2024
7 | Klimatyzatory Daikin RZQG125L8Y1B 3712905 | 2024
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | netto
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | vat 23
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | brutto
[14 empty] | brutto |  |  | #REF!
[14 empty] | netto |  |  | #REF!
[14 empty] | vat 23% |  |  | #REF!
[15 empty] | #REF! |  | brutto
[15 empty] | #REF! |  | netto
[15 empty] | #REF! |  | vat 23%

## Zadanie 2 (hidden)
ZAŁĄCZNIK NR 2.2 - WYKAZ URZĄDZEŃ - ZADANIE 2
Lp | OBIEKTY | Informacje o urządzeniu | Ilość | krotność wymiany filtrów x/rok | przegląd x/rok | koszt jednostkowy wymiany filtra | koszt jednostkowy przeglądu | koszt jednostkowy dezynfekcji | razem koszt roczny | Podatek Vat | Wartości razem brutto w okresie trwania umowy (12 m-ce)
[6 empty] | zł netto | zł netto | zł netto | zł netto | zł | zł
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej ul. Święcickiego 6 | [9 empty] | 23%
1 | Agregat schładzający, freonowe BITZER | LH 64/20L-32/65081460 | 1 |  | 4 |  | 250 | 50 | 1050 | 241.5 | 1291.5 | 300
2 | Agregat schładzający, freonowe BITZER | LH 64/20L-32/65111982 | 1 |  | 4 |  | 250 | 50 | 1050 | 241.5 | 1291.5 | 300
3 | Wentylator wywiewny – sala sekcyjna | bez numeru | 1 |  | 2 |  | 250 | 50 | 550 | 126.5 | 676.5 | 300
4 | Aparat nawiewny – sala sekcyjna | bez numeru | 1 | 4 | 2 |  | 250 | 50 | 550 | 126.5 | 676.5 | 300
5 | klimatyzator bisplit RCOOL |  | 3 |  | 2 |  | 250 | 50 | 1650 | 379.5 | 2029.5 | 300
6 | 2 x Klimatyzator bisplit firmy FUJITSU |  | 2 |  | 2 |  | 250 | 50 | 1100 | 253 | 1353 | 300
NR 4 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 1800
7318.5
NR 5
[11 empty] | 7318.5 | 1800
2214

## Zadanie 3 (hidden)
ZAŁĄCZNIK NR 2.3 - WYKAZ URZĄDZEŃ - ZADANIE 3
Lp | OBIEKTY | Informacje o urządzeniu | Ilość | krotność wymiany filtrów x/rok | przegląd x/rok | koszt jednostkowy wymiany filtra | koszt jednostkowy przeglądu | koszt jednostkowy dezynfekcji | razem koszt roczny | Podatek Vat | Wartości razem brutto w okresie trwania umowy (12 m-ce)
[6 empty] | zł netto | zł netto | zł netto | zł netto | zł | zł
NR 4 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
NR 5
CBM 8 Zwierzętarnia ul. Rokiwtnicka | [9 empty] | 23%
1 | Centrala wentylacyjna Dospel DEIMOS 1 |  | 1 | 12 | 4 | 170 | 110 | 50 | 2530 | 581.9 | 3111.9 | 330
2 | Centrala wentylacyjna Dospel KALIOPE 1 |  | 1 | 12 | 4 | 170 | 110 | 50 | 2530 | 581.9 | 3111.9 | 330
3 | Centrala wentylacyjna Dospel KALIOPE 6 |  | 1 | 12 | 4 | 170 | 110 | 50 | 2530 | 581.9 | 3111.9 | 330
4 | Centrala wentylacyjna Dospel KALIOPE 4 |  | 1 | 12 | 4 | 170 | 110 | 50 | 2530 | 581.9 | 3111.9 | 330
5 | Centrala wentylacyjna Dospel DEIMOS 1 |  | 1 | 12 | 4 | 170 | 110 | 50 | 2530 | 581.9 | 3111.9 | 330
6 | Centrala wentylacyjna Dospel DEIMOS 1 |  | 1 | 12 | 4 | 170 | 110 | 50 | 2530 | 581.9 | 3111.9 | 330
7 | Centrala wentylacyjna Dospel ERATO 1 |  | 1 | 12 | 4 | 170 | 110 | 50 | 2530 | 581.9 | 3111.9 | 330
8 | Centrala wentylacyjna Dospel KALIOPE 0 |  | 1 | 12 | 4 | 170 | 110 | 50 | 2530 | 581.9 | 3111.9 | 330
NR 6 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Nawilżacze | 2020 | 5 |  | 12 | 0 | 250 | 50 | 15250 | 3507.5 | 18757.5 | 2640
[11 empty] | 43652.7 | 3247.2

## Zadanie 4 (hidden)
ZAŁĄCZNIK NR 2.4 - WYKAZ URZĄDZEŃ - ZADANIE 4
Lp | OBIEKTY | Informacje o urządzeniu | Ilość | krotność wymiany filtrów x/rok | przegląd x/rok | koszt jednostkowy wymiany filtra | koszt jednostkowy przeglądu | koszt jednostkowy dezynfekcji | razem koszt roczny | Podatek Vat | Wartości razem brutto w okresie trwania umowy (12 m-ce)
[6 empty] | zł netto | zł netto | zł netto | zł netto | zł | zł
NR 4 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
NR 5
23%
1 | Klimatyzacja Liebert Emerson HPM S23DA - CMIN ul. Przybyszewskiego 37 Poznań |  | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 0
2 | Jednostka wewnętrzna Dakin FHQ140CAVEB -Collegium CHMIELA ul. Święcickiego 4 Poznań |  | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 0
3 | Jednostka zewnętrzna Daikin RZQG140L9V1B -Collegium CHMIELA ul. Święcickiego 4 Poznań |  | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 0