3 Bydgoszcz,30.11.2021r.

**UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO**

**W BYDGOSZCZY**

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY UKW W BYDGOSZCZY .

1.Jakich rozmiarów konektorów oczekuje Zamawiający w pozycjach 1 i 2 formularza cenowego:  
4,8-1/0,8  
2,8-1/05  
6,3-6/08?

Odp. Zamawiający oczekuje 4,8-1/0,8.  
  
2. Ponadto, jakich końcówek (oczkowych, tulejowych) oraz jakiej długości oczekuje Zamawiający w pozycjach 3 - 14 formularza cenowego?

Odp. Zamawiający oczekuje końcówek tulejowych, dł. całkowita 14,6mm.

Kanclerz UKW

Mgr Renata Malak