Załącznik nr 2.1 -  Kosztorys ofertowy

Część nr 1- Zestaw do oczyszczania krwi

| Lp | Asortyment | Jedn miary | IloŚĆ (A) | Cena brutto* Za zestaw (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zestaw Oxiris do oczyszczania krwi- zestaw do zabiegów ciągłych z filtrem z błony heparynizowanej do adsorpcji endotoksyny, cytokin oraz usuwania płynu i toksyn mocznikowych. Zastaw kompatybilny z aparatem Prismaflex . | zestaw | 100 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.2 -  Kosztorys ofertowy

Część nr 2- Oprzyrządowanie do strumieniowego preparowania tkanek miękkich.

| Lp | Asortyment | Jedn miary | IloŚĆ (A) | Cena brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Moduł pompy noża wodnego do preparacji tkanek typu JET 2 | szt | 20 |  |  |  |
| 2 | Aplikator do chirurgii otwartej dł. 65mm do noża wodnego z funkcją odsysania do preparacji tkanek typu JET 2 | szt | 10 |  |  |  |
| 3 | Aplikator do chirurgii otwartej z funkcją koagulacji aktywowanej z rękojeści dł. 80mm z funkcją odsysania do noża wodnego do preparacji tkanek typu JET 2 | szt | 10 |  |  |  |
| 4 | Aplikator do chirurgii laparoskopowej z funkcją odsysania dł. 306mm do noża wodnego do preparacji tkanek typu JET 2 | szt | 10 |  |  |  |
| 5 | Aplikator do chirurgii laparoskopowej zagięty dł. 336mm do noża wodnego do preparacji tkanek typu JET 2 | szt | 10 |  |  |  |
| 6 | Wkłady do ssaka do pojemnika noża wodnego JET 2 | szt | 20 |  |  |  |
| 7 | Filtr membranowy zapobiegający zalaniu ssaka noża wodnego | szt | 10 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

Zamawiający wymaga aby oferowany asortyment był kompatybilny z nożem wodnym firmy Erbe.

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.3 -  Kosztorys ofertowy

Część nr 3 – Asortyment do zabiegów endoskopowych

| Lp | Asortyment | Jedn miary | IloŚĆ (A) | Cena brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Elektroda pętlowa bipolarna 24 Fr.,0,2 d. Elektroda resekcyjna bipolarna, średnia pętla 0,2 mm, TURis/TCRis, do optyki 30 °, sterylna , jednorazowego użytku. | szt | 12 |  |  |  |
| 2 | Elektroda resekcyjna bipolarna, Elektroda resekcyjna bipolarna TURis/TCRis, duża pętla 0,2 mm, do ptyki 30°, sterylna, jednorazowego użytku. | szt | 12 |  |  |  |
| 3 | Elektroda igłowa bipolarna, 45° Elektroda do resekcji TURis/TCRis , igłowa, do płaszcza 24 Fr., do optyki 12° i 30°, sterylna, jednorazowego użytku. | szt | 12 |  |  |  |
| 4 | Elektroda kulkowa Elektroda kulkowa TURis/TCRis do płaszcza 24 Fr, do optyki 12° i 30°, sterylna, jednorazowego użytku. | szt | 12 |  |  |  |
| 5 | Elektroda resekcyjna bipolarna Elektroda resekcyjna bipolarna TURis ,pętla wygięta pod kątem 45° z osłoną do zabiegów enukleacji bipolarnej TUEB, do optyki 12° i 30°, sterylna, jednorazowego użytku. | szt | 12 |  |  |  |
| 6 | Elektroda resekcyjna do waporyzacji bipolarnej w 0,9 % NaCl TURis/TCRis, grzybkowa owalna, do optyki 12° i 30°, sterylna, jednorazowego użytku. | szt | 5 |  |  |  |
| 7 | Elektroda resekcyjna HF, monopolarna, pętla do płaszcza wewnętrznego 24 Fr, do optyki 30°, średnica elektrody 0,35 mm, sterylna, jednorazowego użytku. | szt | 12 |  |  |  |
| 8 | Elektroda resekcyjna HF rolka duża, 24-28 Fr., do optyki 12° i 30°, sterylne, jednorazowego użytku. | szt | 12 |  |  |  |
| 9 | Nóż typu lancet, prosty | szt | 1 |  |  |  |
| 10 | Osłona dostępu moczowodowego 24 cm, (koszulka dostępowa) Uropass -powłoka hydrofilowa -oplot stalowy zwiększający odporność na skręcanie i załamanie -atraumatyczny obturator rozszerzający ujście moczowodu od 6 Fr z proksymalnym przyłączem typu luer - rozmiar 12/14 Fr, długość 24 cm -sterylna | szt | 5 |  |  |  |
| 11 | UROPASS Zestaw Osłona dostępu moczowodowego 38 cm (koszulka dostępowa) Uropass -powłoka hydrofilowa -oplot stalowy zwiększający odporność na skręcanie i załamanie -atraumatyczny obturator rozszerzający ujście moczowodu od 6 Fr z proksymalnym przyłączem typu luer -rozmiar 12/14 Fr, długość 38 cm, sterylna | szt | 5 |  |  |  |
| 12 | Koszyczek nitinolowy 1,8 Fr, 4-drutowy Koszyczek nitinolowy Ultra –Catch NT 1,8 Fr -4 drutowy (dwudrutowa spleciona konstrukcja każdego drutu) -bezkońcówkowy, z zakończeniem dyskowym - zwiększona giętkość końcówki dystalnej w celu mniejszej utraty zgięcia endoskopu. -rozmiar okna 11 mm - możliwość rotacji koszyka jedna ręką za pomocą pokrętła zintegrowanego z rękojeścią –jednorazowego użytku - sterylny | szt | 10 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

Zamawiający wymaga aby oferowany asortyment był kompatybilny z urządzeniami firmy Olympus.

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy