Załącznik 6b Parametry analizatora do rozdziału i interpretacji elektroforegramów metodą elektroforezy kapilarnej

Lp.	Parametry wymagane	Tak/ Nie
1	Automatyczny, wieloparametrowy analizator do wykonywania elektroforezy metodą kapilarną
2	Aparat-rok produkcji max. 2018 rok.
3	Ilość miejsc na próbki pierwotne ( o różnych wymiarach ) min. 25
4	Identyfikacja próbek przy użyciu kodów kreskowych
5	UPS jako integralna część systemu
6	Podłączenie do LIS ( Aseco- Infomedica ) - komunikacja dwukierunkowa. Koszt podłączenia po stronie oferenta
7	Elektroforeza w fazie ciekłej, max. 2 kapilary ze szkła krzemionkowego
8	Wydajność min. 20 proteinogramów/h
9	W przypadku niedoszacowania przez wykonawcę ilości i zakresu asortymentowego (odczynników, kontroli, materiałów eksploatacyjnych), umożliwiającego wykonanie wyspecyfikowanej ilości badań z uwzględnieniem zużycia odczynników na kalibrację i ewentualne awarie aparatu w okresie trwania umowy, Wykonawca dostarczy je na własny koszt.
10	Gwarancje techniczne przez cały okres trwania umowy uwzględniające koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w formularzu oferty
11	Usuwanie awarii aparatu do 48 godz od przyjęcia zgłoszenia a w razie dłuższej niesprawności wstawienie analizatora zastępczego o takich samych parametrach na czas naprawy lub zabezpieczenie wykonywania badań w innej placówce na koszt wykonawcy
12	Instalacja aparatu i szkolenie personelu w zakresie obsługi i czynności konserwacyjnych na koszt wykonawcy
13	Drukarka laserowa HP Laser Jet Pro M404n ( W1A52A )
14	Zapewnienie udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej

Lp.	Parametry oceniane	ocena	opis
1	Archiwizajca danych- przchowywanie wyników i krzywych na twardym dysku	Tak – 5 / Nie – 0
2	Prezentacja wyników w postaci tabeli z procentową i bezwzględną wartością każdej frakcji wraz z komentarzami oraz krzywą rozdziału	Tak – 5 / Nie – 0
3	Kontrola poziomu odczynników	Tak – 5 / Nie – 0
4	Program kontroli jakości: opracowanie statystyczne dla min. 3 materiałów kontrolnych, prezentacja na wykresach Levey - Jenningsa	Tak – 5 / Nie – 0

Każda odpowiedź TAK potwierdzona odpowiednimi dokumentami ( instrukcja aparatu, ulotki odczynnikowe )