zał. nr 1 do umowy

**Znak sprawy: ZP/4/2025**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ nr 2**

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie **wynajmu
i** **serwisowania przenośnych kabin sanitarnych z umywalkami** Wykonawcy oraz **wynajmu** **i** **serwisowania umywalek przenośnych** Wykonawcy oraz **serwis kabin sanitarnych, będących własnością Zamawiającego** na obszarze powiatów w rejonie odpowiedzialności działania 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Rzeszowie.
Zakres umowy obejmuje rejon działania 34 WOG Rzeszów:

|  |
| --- |
| 1. bieszczadzki
 |
| 1. brzozowski
 |
| 1. dębicki
 |
| 1. jarosławski
 |
| 1. jasielski
 |
| 1. m. p. Krosno
 |
| 1. krośnieński
 |
| 1. leski
 |
| 1. leżajski
 |
| 1. lubaczowski
 |
| 1. łańcucki
 |
| 1. m. p. Przemyśl
 |
| 1. przemyski
 |
| 1. m. p. Rzeszów
 |
| 1. rzeszowski
 |
| 1. niżański
 |
| 1. przeworski
 |
| 1. ropczycko-sędziszowski
 |
| 1. sanocki
 |
| 1. strzyżowski
 |

1. Szacunkowa wielkość zamówienia:
* planowana liczba wynajmu kabin sanitarnych z umywalkami całorocznie przez 12 miesięcy – 50 szt.
* planowana ilość wynajmu kabin sanitarnych z umywalkami
na zgłoszenie maksymalnie jednorazowo 32 sztuk,
* planowana liczba dni wynajmu kabin sanitarnych z umywalkami – 365 dni,
* planowana ilość serwisów kabin sanitarnych z umywalkami Wykonawcy – 3 500 serwisów,
* planowana ilość wynajmu umywalek przenośnych – maksymalnie jednorazowo 15 sztuk,
* planowana liczba dni wynajmu umywalek przenośnych – 365 dni,
* planowana ilość serwisów umywalek przenośnych – 640 serwisów,

**Zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia, maksymalnie 3 500 serwisów kabin sanitarnych
z umywalkami oraz maksymalnie 640 serwisów przewidzianych
do realizacji w ramach prawa opcji.**

Powyższe informacje są wyłącznie planowane. Zamawiający nie może zagwarantować, że zamówienia odbędą się dokładnie w zakładanych ilościach. Rzeczywista wielkość zamówienia uzależniona będzie
od bieżących potrzeb jednostek wojskowych, na rzecz których realizowana jest usługa.

Wykonanie usługi będzie następowało sukcesywnie do faktycznych potrzeb.
W takim wypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie
za wykonaną część umowy (ustaloną na podstawie cen jednostkowych zgodnie ze złożoną ofertą cenową).

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kabin sanitarnych
z umywalkami o następujących parametrach:
* wysokość – powyżej 2,0 m,
* podstawa – minimum 1,05 x 1,1 m,
* zbiornik na fekalia o pojemności 200-250 l z odpowietrzaczem.
1. **Wyposażenie kabiny sanitarnej z umywalką**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sedes |
|  | Pisuar |
|  | Umywalka ze zintegrowanym zbiornikiem na wodę |
|  | Lustro; |
|  | Antypoślizgowa podłoga |
|  | Dozownik mydła w płynie wraz z mydłem |
|  | Pojemnik na ręczniki papierowe wraz z ręcznikami papierowymi min. 2 sztuki (ręczniki papierowe białe, min. 2-warstwowe); |
|  | Zamykany pojemnik na papier toaletowy wraz z papierem toaletowym (papier biały minimum dwuwarstwowy, minimum 10 rolek) |
|  | Wieszak na ubranie |
|  **10.** | Zamek wewnętrzny ze wskaźnikiem wolne/zajęte |
|  **11.** | Bezodpływowy zbiornik na fekalia |
|  **12.** | Oświetlenie (solar) |
|  **13.** | System wentylacji |
| **14.** | Dozownik na płyn dezynfekujący |

1. **Wyposażenie umywalki przenośnej**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2 stanowiska do mycia rąk; |
|  | 2 pompki nożne lub inny system służący do podawania wody; |
|  | Pełny zakryty zbiornik wody czystej |
|  | Zakryty zbiornik na wodę brudną;  |
|  | 2 dozowniki do mydła w płynie; |
|  | Mydło w płynie; |
|  | Podajnik ręczników papierowych; |
|  | Ręczniki papierowe (ręczniki papierowe białe, min. dwuwarstwowe) w ilości min. 4 szt.; |

1. **Kompleksowa usługa w zakresie wynajmu i serwisu kabin polega na:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | Transport w terminie i w miejsce wskazane przez Zamawiającego; |
| **2.** | Ustawienie na miejscu przeznaczenia;  |
| **3.** | Przygotowanie do użytku (m.in. Urządzenia powinny być czyste, wyposażone w środki higieniczne oraz zbiorniki uzupełnione w czystą wodę) |
| **4.** | Odbiór urządzeń wraz z uprzątnięciem terenu wokół kabin z nieczystości powstałych w związku z ich obsługą i serwisem końcowym |
| **5.** | Naprawienie niesprawnego przenośnego urządzenia sanitarnego lub jego wyposażenia |
| **6.** | Utrzymanie przenośnego urządzenia sanitarnego i jego wyposażenia we właściwym stanie technicznym i użytkowym, tak aby nie zagrażał zdrowiu i życiu osób korzystających z urządzenia |
| **7.** | Posprzątanie przenośnego urządzenia sanitarnego wewnątrz i na zewnątrz w promieniu 1,5 m od płaszczyzn zewnętrznych urządzenia przy każdym serwisie; |
| **8.** | Zmycie i dezynfekcja przenośnego urządzenia sanitarnego wewnątrz i na zewnątrz środkami posiadającymi atest dopuszczający do stosowania na terytorium RP; |
| **9.** | Wyposażenie i uzupełnienie podczas każdego serwisu dozownika mydła w płynie, pojemnika ręczników papierowych (ręczniki papierowe białe, minimum dwuwarstwowe) minimum 2 szt. na umywalkę oraz papieru toaletowego minimum 10 rolek na 1 sedes (papier biały, min. dwuwarstwowy)  |
| **10.** | Przestawienie urządzenia w rejonie jednej lokalizacji (odległość do 500 m) |
| **11.** | Usunięcie i utylizacja wszelkich zanieczyszczeń wynikających z przeprowadzonego serwisu; |

1. **Kompleksowa usługa w zakresie wynajmu i serwisu umywalek polega na:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | Postawieniu umywalki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, |
| **2.** | Opróżnianiu zbiornika z brudną wodą, |
| **3.** | Uzupełnianiu czystej wody w zbiorniku, |
| **4.** | Dezynfekcji oraz myciu umywalki, |
| **5.** | Zaopatrzeniu zbiornika w profesjonalne koncentraty sanitarne, |
| **6.** | Uzupełnieniu materiałów sanitarnych: mydło, ręczniki Papierowe podczas każdego serwisu, |
| **7.** | Konserwacji i drobnych naprawach,  |
| **8.****9.** | Uprzątnięciu terenu wokół umywalek powstałych w Związku z ich obsługą, |
| **10.** | Zabraniu umywalek po zakończeniu najmu (tzw. Serwis Końcowy). |

1. Wykonawca zobowiązany jest do unieszkodliwienia odebranych
od Zamawiającego nieczystości zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
2. Miejsce realizacji usługi, termin, ilość kabin, umywalek i serwisów będzie zgłaszana na bieżąco do Wykonawcy z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną.
3. Opłata za realizację zamówienia będzie ponoszona na bieżąco
za faktycznie wykonaną usługę w oparciu o pisemne potwierdzenia załączone do faktury (zał. nr 2).
4. Wykonawcę obciąża ryzyko kradzieży i dewastacji kabin, umywalek i ich wyposażenia. W takim przypadku Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał ubezpieczenia w powszechnie znanym towarzystwie ubezpieczeniowym kabin sanitarnych i umywalek wolnostojących od ognia, kradzieży i innych zniszczeń.
5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania kabin sanitarnych oraz umywalek wolnostojących w ciągłej sprawności technicznej.