Odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1 :

 „Otrzymałem dokumentacje z projektem wykonawczym branży elektrycznej i niskoprądowej, w załączonych przez Państwa przedmiarach nie ma nic wspomnianego o :
- systemie sygnalizacji pożaru,
- systemie oddymiania,
- systemie okablowania strukturalnego,
- systemie sieci bezprzewodowej wifi,
- systemie sygnalizacji włamania i napadu (alarm)
- systemie telewizji dozorowej CCTV i monitoringu wewnętrznego”

Odpowiedź 1 :

System sygnalizacji pożaru oraz system oddymiania uwzględniono w dokumentacji SWZ, natomiast zostały one omyłkowo pominięte w przedmiarze.

Pytanie 2 :

„w segmencie "D" pomieszczenie nr RD1/02 zmieniło funkcję z pom. ekspozycji/wystawy na salę lekcyjną, czy rodzaj oświetlenia nie powinien być zmieniony z H na oprawy ośw. typu T zgodnie z legendą opraw?”

Odpowiedź 2 :

W dokumentacji brak jest informacji co do funkcji użytkowania pomieszczeń. Planowane jest wykorzystanie pomieszczeń m.in. do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Pytanie 3 :

„w segmencie "D" pomieszczenie nr RD1/04 pomieszczenie zmieniło funkcję na salę lekcyjną ale rodzaj i ilość opraw nie uległa zmianie, na chwilę obecną jest za mała ilość oświetlenia”

Odpowiedź 3 :

W dokumentacji brak jest informacji co do funkcji użytkowania pomieszczeń. Planowane jest wykorzystanie pomieszczeń m.in. do prowadzenia zajęć dydaktycznych, należy więc uwzględnić oprawy zapewniające wystarczające oświetlenie.

Pytanie 4 :

 „co z instalacją dzwonkową w segmencie D?”

Odpowiedź 4 :

Nie przewidujemy instalacji dzwonka.

Pytanie 5 :

„co z wentylacją w pomieszczeniach lekcyjnych?”

Odpowiedź 5 :

W salach, w których brak jest instalacji wentylacji, należy ją wykonać.

Pytanie 6 :

„czy w salach lekcyjnych nie powinny być zaprojektowane dodatkowe oprawy oświetleniowe doświetlające tablice lekcyjne?”

Odpowiedź 6 :

W dokumentacji brak jest informacji co do funkcji użytkowania pomieszczeń. Planowane jest wykorzystanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Pytanie 7 :

„co z instalacją c.o.? czy grzejniki pozostają istniejące?”

Odpowiedź 7 :

Grzejniki pozostają istniejące.

Pytanie 8 :

„w sanitariacie segmentu C, projekt przewiduje odprowadzenie ścieków nowoprojektowanym przyłączem kanalizacyjnym, do studni, której fizycznie nie ma na zewnątrz? Jak rozwiązać odprowadzenie ścieków?”

Odpowiedź 8:

Należy wykonać zaprojektowaną studnię.

Pytanie 9 :

„Kiedy Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, z którym podpisze umowę ?”

Odpowiedź 9 :

Niezwłocznie po zawarciu umowy.

Pytanie 10 :

„Czy Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie prac w trakcie wykonywania robót ?”

Odpowiedź 10 :

Zgodnie z projektem umowy § 13 pkt 1 „Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi po wykonaniu całego zakresu robót określonego w § 1 umowy”.