OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Zamawiający:**

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów

1. **Opis przedmiotu zamówienia i warunki zakupu:**

[Osuszacz powietrza Welltec DHX100 wraz z wentylatorem Welltec FX20.](https://welltec.pro/pl/osuszacz-powietrza-welltec-dhx100-budowlany-przemyslowy-p-6027.html)

* Wydajność osuszacza: 100 l/24 h
* Przepływ powietrza: 900m3/h
* Zdalne sterowanie przez WiFi
* Zakres pracy: od +5 do +35°C [temperatura] / od 10 do 90% [wilgotność]
* Zbiornik na wodę z uchwytem o pojemności 8l (kontrola napełnienia zbiornika)
* 2 tryby pracy: automatyczny / ciągły
* Energooszczędny
* Czynnik chłodniczy R290
* Intuicyjny panel sterowania z wyświetlaczem
* Funkcje: autodiagnoza / automatyczne odszranianie / automatyczny restart / automatyczne wyłączenie po napełnieniu zbiornika / kontrola napełnienia zbiornika / timer / tryb automatyczny / tryb pracy ciągłej
* Wyposażenie: **czujnik temperatury** / **higrostat** / **kółka** / **moduł**
* Elektryczne: napięcie: 220 - 240 V, częstotliwość: 50 Hz, natężenie: 5,8 A, pobór mocy: 1300 W
* W zestawie:
	+ 2 filtry powietrza
	+ Rękawice ochronne
	+ Wężyk do odprowadzania skroplin
	+ Przedłużacz budowlany min. 10m
	+ Klucz imbusowy
	+ Gumowy korek 3 szt.
	+ Instrukcja serwisowa
	+ Instrukcja obsługi w języku polskim
	+ Karta gwarancyjna

Termin realizacji zamówienia 3 dni  od dnia ogłoszenia wyboru ofert.

Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu /przesyłki/ rozładunku / wniesienia /montażu leżą po stronie wykonawcy.

W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt dostawcy/wykonawcy.

Gwarancja min 5 lat.

Obowiązkiem Wykonawcy jest podanie do oferty wykazu wszystkich części eksploatacyjnych wraz z ich cenami, wymaganych przez producenta do wymiany w okresie gwarancji.

1. **Płatność za przedmiot zamówienia:**

1. Jednorazowo po wykonaniu usługi po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

2. Termin płatności: przelew z odroczonym terminem płatności 21 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.

3. Zamawiający nie dopuszcza przedpłat.

1. **Kryterium oceny ofert:**

Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%)

1. **Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail. Zamawiający zastrzega sobie zakończenie postępowania bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny, bądź też wyboru częściowego.