WZ.271.73.2021

CZERSK, 2021-10-12

Do wykonawców

Dotyczy: **Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk z podziałem na części.**

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00219475/01 z dnia 2021-10-06

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych   
(t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych pytań przez Wykonawcę pytania:

**Pytanie nr 1 dotyczy:**

**CZĘŚCI II: *„Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sportowej w Czersku”***

**Czy Zamawiający dysponuje badaniami geologicznymi gruntu na trasie przedmiotowej inwestycji? Jeżeli nie, to czy Zamawiający pokryje koszty odwodnienia wykopów z zastosowaniem technologii igłofiltrów włącznie? Jak oszacowana będzie wartość wynagrodzenia Wykonawcy za dodatkowe odwodnienie wykopów?**

Zamawiający nie dysponuje badaniami geologicznymi dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca powinien w wycenie uwzględnić wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do wykonania całości zadania, w tym ewentualne odwodnienie wykopów.

**Pytanie nr 2 dotyczy:**

**CZĘŚCI II: *„Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sportowej w Czersku”***

**Czy w ramach przedmiotowej oferty Wykonawca ma przyjąć pełną wymianę gruntu na trasie wykonywanego uzbrojenia?**

Tak. Wykonawca powinien przewidzieć w wycenie konieczność wymiany gruntu. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wniosek materiałowy na grunt użyty do zasypania wykopu. W przypadku, gdy wykonawca zamierzałby użyć do zasypania grunt z wykopu, to należy go przebadać w celu stwierdzenia jego przydatności i dopiero po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru można go wbudować.

**Pytanie nr 3 dotyczy:**

**CZĘŚCI II: *„Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sportowej w Czersku”***

**Czy przed wbudowaniem materiałów wymagane będzie uzyskanie akceptacji na nie przez Inspektora Nadzoru poprzez zatwierdzenie wniosków materiałowych?**

Tak. Wynika to również z zapisów w PPU, stanowiących załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (§ 7 ust. 3).

**Pytanie nr 4 dotyczy:**

**CZĘŚCI II: *„Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sportowej w Czersku”***

**Mając na uwadze wymagany termin wykonania robót, wynoszący 30 dni od dnia podpisania umowy, niniejszym wnioskujemy o zmianę tego terminu „do 6 miesięcy” od dnia podpisania umowy. Termin 30 dni jest nierealny do dotrzymania z uwagi na wymagane formalności: zajęcie pasa drogowego, zawiadomienie gestorów sieci, dostawa materiałów, chyba że Wykonawca skalkuluje i wliczy w wartość oferty kary z tytułu niedotrzymania wymaganego terminu.**

Zamawiający nie zmieni terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Zgodnie z zapisami w PPU, stanowiącymi załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmiana terminu umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w § 17 ust. 1.

**Pytanie nr 5 dotyczy:**

**CZĘŚCI III: *„Budowa sieci wod.-kan. w ul. Ułańskiej w Rytlu”***

**Czy w ramach przedmiotowej oferty Wykonawca ma przyjąć pełną wymianę gruntu na trasie wykonywanego uzbrojenia?**

Tak. Wykonawca powinien przewidzieć w wycenie konieczność wymiany gruntu. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wniosek materiałowy na grunt użyty do zasypania wykopu. W przypadku, gdy wykonawca zamierzałby użyć do zasypania grunt z wykopu, to należy go przebadać w celu stwierdzenia jego przydatności i dopiero po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru można go wbudować.

**Pytanie nr 6 dotyczy:**

**CZĘŚCI III: *„Budowa sieci wod.-kan. w ul. Ułańskiej w Rytlu”***

**Czy Zamawiający dopuszcza zamianę studni betonowych na studnie z tworzywa sztucznego dn 400/200 PVC z rurą wznoszącą dn 400 SN4 karbowaną dwuwarstwową?**

Tak.

**Pytanie nr 7 dotyczy:**

**CZĘŚCI III: *„Budowa sieci wod.-kan. w ul. Ułańskiej w Rytlu”***

**Czy przed wbudowaniem materiałów wymagane będzie uzyskanie akceptacji na nie przez Inspektora Nadzoru poprzez zatwierdzenie wniosków materiałowych?**

Tak. Wynika to również z zapisów w PPU, stanowiących załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (§ 7 ust. 3).

**Pytanie nr 8 dotyczy:**

**CZĘŚCI IV: *„Budowa sieci wodociągowej w Łukowie - etap II”***

**Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania przedmiotu zamówienia z metody bezwykopowej (przewiertów sterowanych) na wykonanie rurociągu metodą wykopową (tradycyjną)?**

Tak. Należy potem przywrócić nawierzchnię dróg gruntowych do stanu pierwotnego.

**Pytanie nr 9 dotyczy:**

**CZĘŚCI IV: *„Budowa sieci wodociągowej w Łukowie - etap II”***

**Czy przedmiotowe projektowane przyłącza wodociągowe zgodnie z zestawieniem mają być zakończone studnią wodomierzową zgodnie z dokumentacją?**

Należy wykonać przyłącze wodociągowe do granicy nieruchomości bez studni wodomierzowej.

**Pytanie nr 10 dotyczy:**

**CZĘŚCI IV: *„Budowa sieci wodociągowej w Łukowie - etap II”***

**Czy przed wbudowaniem materiałów wymagane będzie uzyskanie akceptacji na nie przez Inspektora Nadzoru poprzez zatwierdzenie wniosków materiałowych?**

Tak. Wynika to również z zapisów w PPU, stanowiących załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (§ 7 ust. 3).

**Pytanie nr 11 dotyczy:**

**CZĘŚCI IX: *„Budowa sieci wod.-kan. w ul. Łukowskiej w Czersku”***

**Czy Zamawiający dysponuje badaniami geologicznymi gruntu na trasie przedmiotowej inwestycji? Jeżeli nie, to czy Zamawiający pokryje koszty odwodnienia wykopów z zastosowaniem technologii igłofiltrów włącznie? Jak oszacowana będzie wartość wynagrodzenia Wykonawcy za dodatkowe odwodnienie wykopów?**

Zamawiający nie dysponuje badaniami geologicznymi dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca powinien w wycenie uwzględnić wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do wykonania całości zadania, w tym ewentualne odwodnienie wykopów.

**Pytanie nr 12 dotyczy:**

**CZĘŚCI IX: *„Budowa sieci wod.-kan. w ul. Łukowskiej w Czersku”***

**Prosimy o uzupełnienie przedmiotu zamówienia o opis techniczny do projektu dla przedmiotowej inwestycji.**

Zamawiający załącza opis techniczny.

**Pytanie nr 13 dotyczy:**

**CZĘŚCI IX: *„Budowa sieci wod.-kan. w ul. Łukowskiej w Czersku”***

**Mając na uwadze wymagany termin wykonania robót, wynoszący 30 dni od dnia podpisania umowy, niniejszym wnioskujemy o zmianę tego terminu „do 6 miesięcy” od dnia podpisania umowy. Termin 30 dni jest nierealny do dotrzymania z uwagi na wymagane formalności: zajęcie pasa drogowego, zawiadomienie gestorów sieci, dostawa materiałów, chyba że Wykonawca skalkuluje i wliczy w wartość oferty kary z tytułu niedotrzymania wymaganego terminu.**

Zamawiający nie zmieni terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Zgodnie z zapisami w PPU, stanowiącymi załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmiana terminu umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w § 17 ust. 1.

**Z poważaniem,**

**Otrzymują:**

1) strona prowadzonego postępowania: [**https://platformazakupowa.pl/pn/czersk**](https://platformazakupowa.pl/pn/czersk)

2) a/a