Tychy, dnia 08 sierpnia 2023 r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
"Śródmieście" Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi 
pn. „Dostawa wraz z montażem ścianek aluminiowo-szklanych z drzwiami automatycznymi w budynku hali głównej Tyskich Hal Targowych przy 
al. Piłsudskiego 8 w Tychach”.

- Zamawiający:

„Śródmieście” Sp. z o. o.

Adres: al. Piłsudskiego 12. 43-100 Tychy

NIP: 646-23-71-001, Regon: 276063392

Tel. +48 32 325 72 11

adres poczty elektronicznej: biuro@srodmiescie.tychy.pl

- Opis przedmiotu zamówienia

- Zmówienie dotyczy montażu drzwi automatycznych przesuwnych - dwuskrzydłowych, zewnętrznych i troje drzwi automatycznych przesuwnych - dwuskrzydłowych, wewnętrznych 
w budynku hali głównej Tyskich Hal Targowych przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach.

- Zakres czynności:

- demontaż istniejących drzwi wraz z utylizacją,

- uzgodnienia techniczne warunków montażu drzwi,

- zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji aluminiowej oraz wypełnienia /wymiar otworu montażowego 3300 x 2150mm, przejścia w świetle 1600 x 2000mm dotyczy wszystkich drzwi,

- dostawa oraz montaż ścianek z drzwiami automatycznymi,

- pełna opieka serwisowa w trybie 24 h w okresie 24 m-cy gwarancji fabrycznej napędu, zgodnie z warunkami gwarancji producenta,

- opracowanie dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi oraz szkolenie przedstawicieli Zamawiającego.

- Założenia techniczne:

- ścianki stałe oraz skrzydła przesuwne zostaną wykonane z profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo na kolor biały,

- szklenie szybą bezpieczną, zespoloną, bezbarwną,

- czujniki, uszczelki gumowe i szczotkowe w kolorze czarnym,

- drzwi przesuwne zostaną wyposażone w napęd stosowany na drogach ewakuacyjnych.

- Kryteria wyboru oferty i sposób obliczania ceny oferty

- Należy przygotować 2 warianty cenowe dla konstrukcji drzwi:

- stolarka aluminiowa – profile zimne,

- stolarka aluminiowa – profile ciepłe.

Zamawiający na podstawie cen zawartych w ofercie, dokona wyboru wariantu.

- Ceną oferty jest kwota brutto wskazana w ofercie Wykonawcy. Właściwe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.

- Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów według poniższego wzoru:

C = Cn/Cb*100 gdzie:	
C - liczba punktów w kryterium Cena,	
Cn - najniższa oferowana cena brutto,	
Cb - cena brutto badanej oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby zawierała wszystkie czynniki cenotwórcze i obejmowała wszystkie koszty, jakie poniesione będą przy realizacji zamówienia.

- W toku badań badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Warunki udziału w postępowaniu

Warunki ekonomiczne i finansowe spełnia Wykonawca, który posiada ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

Dowodami potwierdzającymi zdolność finansową i ekonomiczną są dokumenty
potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

- Zakres czynności przed złożeniem oferty

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej celem zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Oferent zgłosi na adres 
e-mail: filip.szulc@srodmiescie.tychy.pl propozycję terminu wizji min. na 1 dzień przed planowaną wizją. Możliwe godziny przeprowadzenia wizji 8.30-14.00 w dni robocze. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Nieprzeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę powoduje odrzucenie oferty.

- Termin i miejsce składania ofert

- Oferta może być przesłana w formie:

- elektronicznej za pomocą platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/, lub

- papierowej w zaklejonej kopercie za pośrednictwem poczty bądź złożona osobiście na adres: „Śródmieście” Sp. z o. o. al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, lub

- poprzez e-mail na adres filip.szulc@srodmiescie.tychy.pl,

w terminie do 24 sierpnia 2023 r. do godziny 1000.

- Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane.

- Informacja o środkach komunikacji i osobach upoważnionych do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Wykonawcy mogą komunikować się z Zamawiającym za pomocą e-mail: filip.szulc@srodmiescie.tychy.pl

- Termin realizacji usługi

Termin realizacji wynosi 60 dni od podpisania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- odwołania postepowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,

- zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

- zmiany zakresu usług wskazanych w Zapytaniu w terminie składania ofert,

- żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

- przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami,

- Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na warunkach określonych 
w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

- Załączniki:

Załącznik nr 1 – Projekt Umowy

Załącznik nr 2 – RODO