## CZĘŚĆ VIII
CZĘŚĆ VIII - Pracownia biologiczna w ZSPiB
RODZAJ SPRZĘTU/ POMOCY DYDAKTYCZNYCH: |  | POMOCE DYDAKTYCZNE ZAWODOWE
NAZWA JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ: |  | Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie
NAZWA PRACOWNI: |  | PRACOWNIA BIOLOGICZNA
l.p. | rodzaj sprzętu/pomocy dydaktycznych | szczegółowy opis sprzętu/ pomocy dydaktycznych | liczba sztuk | Nazwa producenta / modelu / nr katalogowego; Potwierdzenie spełniania określonych parametrów (spełnia/nie spełnia); Ewentualnie wskazanie rozwiązań równoważnych. | cena jednostkowa netto | wartość netto | wartość brutto | UWAGA | Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako minimalne. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementów zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia w przypadku podania przez Zamawiającego w SWZ lub załącznikach do SWZ nazwy, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy je traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki produktów wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów przez Zamawiającego mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
1 | Model gałki ocznej | Oko, 3 krotnie powiększone, 6 części. Model można rozmontować na następujące elementy: – Górna część twardówki z rogówką oraz z przyczepami mięśni, – Obie części (górna i dolna) błony naczyniowej z siatkówką, – Soczewka, – Ciało szkliste; Wymiary 9 x 9 x 15 cm | 1
2 | Model ucha | Standardowy model ucha, 3 krotnie powiększone, 4 części. Model przedstawiający budowę ucha: zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego. Szczegółowy anatomicznie model ucha człowieka z usuwalną błoną bębenkową z młoteczkiem, kowadełkiem i strzemiączkiem, 2-częściowy labirynt ze ślimakiem i nerwem słuchowym. | 1 | [5 empty] | Zamawiający wymaga dla każdego oferowanego produktu lub jego części (wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) podania pełnej nazwy producenta i produktu wraz z numerem katalogowym (jeśli występuje) oraz ewentualnie linku do strony internetowej proponowanego produktu, w celu łatwej identyfikacji produktu oraz możliwości sprawdzenia zgodności parametrów określonych przez Zamawiającego z parametrami zaoferowanego produktu.
3 | Model czaszki 3-częsciowy ponumeorwany | Model anatomiczny czaszki człowieka naturalnych rozmiarów z numeracją kości. Czaszka 3-częściowa z zaznaczonymi szwami czaszkowymi składjąca się z: pokrywy czaszki, podstawy czaszki, żuchwy Wymiary ok.: 20x15x15cm | 1 | [5 empty] | Wykonawca, który powołuje się na równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4 | Szkielet jaszczurki | Naturalny szkielet jaszczurki umieszczony na podstawie z dodatkową osłoną z pleksi. Minimalne wymiary: 24cm x 6.2cm x 7cm | 1
5 | Szkielet gołębia | Naturalny szkielet gołębia umieszczony na podstawie z dodatkową osłoną z pleksi. Minimalne wymiary: 17,5cm x 12,5cm x 19cm | 1
6 | Szkielet kota | Naturalny szkielet kota umieszczony na podstawie z dodatkową osłoną z pleksi. Minimalne wymiary: 34.5cm x 10.5cm x 18cm | 1
7 | Szkielet królika | Naturalny szkielet królika, umieszczony na podstawie z osłoną z pleksi. Minimalne wymiary: 31cm x 9,5cm x 14cm | 1
8 | Szkielet królika zatopiony w pleksi | Naturalny szkielet królika zatopiony w pleksi . Widoczne części: szkielet osiowy (czaszka, kręgosłup oraz szkielet kończyn (kości kończyn i obręczy, za pomocą których kości koń­czyn łączą się z kręgosłupem). Oznaczone kości: Czaszka Łopatka Mostek Kość łokciowa Kość promieniowa Kości śródręcza Kości palców Kość miednicy Kość udowa Rzepka Kość strzałkowa Kość piszczelowa Minimalne wymiary: 200mm x 90mm x 40mm | 2
9 | Szkielet gołębia zatopiony w pleksi | Naturalny szkielet gołębia zatopiny w pleksi . Minimalne wymiary: 180x140x80mm | 2
10 | Szkielet żaby / ropuchy zatopiony w pleksi | Naturalny szkielet żaby z ozanczonymi kośćmi zatopiony w pleksi. Minimalne wymiary: 135 x 90 x 35mm | 2
11 | Szkielet ryby zatopiony w pleksi | Naturalny szkielet ryby zatopiony w pleksi.Na szkielecie oznaczone elementy kośćca: czaszka, szczęka górną i żuchwa, kręgosłup, płetwa grzbietowa, płetwa ogonowa , żebra, płetwa piersiowa, płetwa brzuszna, obręcz płetwy piersiowej, krąg kręgosłupa i płetwa odbytowa. Minimalne wymiary 180 x 80 x 30mm | 2
12 | Szkielet jaszczurki | Naturalny szkielet jaszczurki umieszczony na podstawie z osłoną z pleksi. Minimalne wymiary 24cm x 6cm x 7cm | 1
13 | Szkielet węża | Naturalny szkielet węża umieszczony na podstawie z osłoną z pleksi Minimalne wymiary : 31cm x 9.5cm x 7cm | 1
14 | Ewolucja serc kręgowców | Zestaw modeli z tworzywa sztucznego przedstawiający budowę serc kręgowców: ryby, płaza, gadów (żółw, krokodyl), ssaka, ptaka. Wszystkie modele umieszczone na osobnych podstawach. | 1
15 | BEZKRĘGOWE ORGANIZMY – ZESTAW 25 PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH | W skład zestawu wchodzą 1. Organizm jednokomórkowy 2. Pantofelek 3. Stułbia (Hydra) 4. Stułbia, gameta męska 5. Stułbia, gameta żeńska 6. Wirki (Turbellaria), wybarwione jelito 7. Glista (Ascaris), samiec 8. Glista (Ascaris), samica 9. Mitoza komórek glisty końskiej 10. Skrzele małża 11. Rozwielitka (Daphnia) 12. Komar, samica 13. Komar, aparat gębowy samicy 14. Komar, aparat gębowy samca 15. Motyl, aparat gębowy 16. Pszczoła miodna, aparat gębowy 17. Szarańcza wędrowna (Locusta Migratoria), jądro, p.pp. 18. Oko złożone owada, przekrój 19. Mucha domowa 20. Muszka owocowa (Drosophila) 21. Odnóże grzebne owada 22. Odnóże kroczne owada 23. Odnóże pływne owada 24. Odnóże skoczne owada 25. Odnóże z koszyczkiem z pyłkiem Preparaty opisane polską nazwą. Zapakowane w drewniane pudełko. | 4
16 | PASOŻYTY ZWIERZĘCE – 10 PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH | 1. Tasiemiec - człon, p.pp. 2. Tasiemiec - jaja, p.pd. 3. Włosień kręty - larwy w mięśniach 4. Świdrowce w rozmazie krwi 5. Zarodziec malarii w rozmazie krwi 6. Pierwotniaki (z rodzaju Coccidium) kokcydiozy w wątrobie królika, p.pp. 7. Motylica wątrobowa (Fasciola), p.pp. 8. Przywry - p.pp. osobników męskiego i żeńskiego samca i samicy) 9. Cysta torbielowa bąblowca (stadium tasiemca), p.pp. 10. Glista (pasożytuje na ludziach i świniach), p.pp. Preparaty opisane polską nazwą . Opakowanie zbiorcze. | 4
17 | KOMÓRKI I TKANKI ZWIERZĘCE – ZESTAW 25 PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH | 1. Nabłonek płaski płaza 2. Nabłonek płaski wielowarstwowy 3. Nabłonek sześcienny 4. Nabłonek jednowarstwowy walcowaty 5. Nabłonek dwurzędowy migawkowy walcowaty 6. Nabłonek migawkowy 7. Nabłonek przejściowy 8. Tkanka włóknista (ogon szczura) 9. Tkanka siateczkowa 10. Tkanka tłuszczowa 11. Chrząstka szklista 12. Chrząstka sprężysta 13. Chrząstka włóknista 14. Kość człowieka 15. Rozwój kości – chrząstka stawu palca płodu 16. Krew (ryba) 17. Krew (ptak) 18. Krew (ludzka) 19. Mięsień prążkowany (włókna, jądra) 20. Mięsień gładki nie podlegający woli 21. Mięsień serca (poprz. prążk.) 22. Mięsień i ścięgno – przekrój 23. Komórki nerwu (przekrój rdzenia kręgowego), 24. Nerw, różne przekroje 25. Zakończenia nerwu ruchowego mięśni międzyżebrowych, Preparaty opisane polską nazwą . Opakowanie zbiorcze. | 4
18 | Zestaw narzędzi preparacyjnych - narzędzia preparacyjne | Zestaw narzędzi preparacyjnych do preparacji w zamykanym etui typu piórnik. W jego skład wchodzą nożyczki (dwa rodzaje), pęseta prosta i zakrzywiona, skalpel z rękojeścią (dwa rodzaje), igła preparacyjna prosta i zakrzywiona, lupa Ø50 mm, kolec. | 4
19 | Model serca | Naturalnych rozmiarów dwuczęściowy model serca cz łowieka z możliwością otwierania i umożliwiający obserwację komory i przedsionków oraz zastawkek. Zawiera łuk aorty, żyłę czczą górną i dolną oraz żyły i tętnice płucne i wieńcowe. Model umieszczony na podstawie. | 1
20 | Budowa skóry, włosa i paznokcia | Model skóry- mikroskopijna struktura skóry, włosa i paznokcia człowieka. Widoczne części skóry, komórki, gruczoły potowe, receptory dotykowe, naczynia krwionośne, nerwy i włosy z cebulkami. Model paznokcia umieszczony na podstawie widoczna płytka, łożysko i korzeń paznokcia. Cebulka włosa z wszystkimi warstwami. Minimalne wymiary 10 x 12 x 14 cm | 1
21 | Model rośliny dwuliściennej - kwiat brzoskwini przekrój | Model kwiatu brzoskwini (przekrój podłużny) przedstawiający budowę wewnętrzną kwiatu. Widoczne są: zalążnia, pręciki, słupek oraz znamię. Model umieszczony na podstawce. Minimalne wymiary: 22cmx33cm | 1
22 | Budowa liścia (model blokowy) | Wykonany z tworzywa sztucznego model liścia. Pokazujący strukturę histologiczną liścia w powiększeniu 1500 razy. Minimalne wymiary: 29x29x8,5 cm; | 1
23 | Mikroskop trójokularowy cyfrowy | Zawartość zestawu: Stolik mikroskopu z podstawą Głowica trójokularowa Achromatyczne soczewki obiektywowe: 4x, 10x, 40xs i 100xs (olejek) Okulary: WF10x i H20x Filtry (niebieski, żółty, zielony) Buteleczka z olejkiem imersyjnym Kamera cyfrowa 5 Mpx Kabel USB Dysk instalacyjny z oprogramowaniem i sterownikami Osłona przeciwpyłowa Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna Dane techniczne: Głowica: trójokularowa, obrotowa 360°, nachylana pod kątem 45° Materiał układu optycznego: szkło optyczne Powiększenie, x: 40-2000 Okulary: WF10x/18 mm, H20x Soczewki obiektywowe: achromatyczne: 4x, 10x, 40xs, 100xs (zanurzenie w olejku) Rewolwer: 4 obiektywy Kondensor: Abbego, 1,25 N.A.: współosiowa precyzyjna i zgrubna Korpus: aluminium Oświetlenie: LED Regulacja jasności: tak Zasilanie: 220 V/50 Hz Typ źródła oświetlenia: LED Kamera Megapiksele: 5,1 Sensor: 1/2,5'' CMOS Zasilanie kamery: za pomocą kabla USB 2.0 | 1
24 | Przystawka do mikroskopu pasująca do wizualizera przenośnego poz. 25 | Przystawka pozwalająca połączyć głowicę wizualizera z okularem mikroskopu. | 1
25 | Wizualizer przenośny | Sensor (przetwornik): 1/3.2 CMOS Ilość pikseli (efektywna): 8 Mpix Rozdzielczość (efektywna): Full HD 1080p (1920 x 1080) Mpix Częstotliwość odświeżania: 60 FPS Zoom optyczny: 10 x Typ oświetlenia LED Wyjścia video HDMI, VGA (D-Sub15), Composite (RCA), Wejścia wideo HDMI, VGA (D-Sub15) Porty komunikacyjne RS232, Mini USB, USB Funkcje Negatyw/Pozytyw, Stop klatka, Tryb Foto/Tekst, Obracanie obrazu, Dzielenie ekranu (PBP), Zabezpieczenie hasłem, Automatyczny balans bieli, Automatyczna regulacja przesłony, Kensington Lock, Nanoszenie notatek bez komputera,Pokaz slajdów,Wbudowany mikrofon Akcesoria w zestawie zasilacz, przewód VGA, pilot, instrukcja obsługi, oprogramowanie, przewód composite/RS232, przewód Mini USB | 1
26 | Dwuokularowy mikroskop biologiczny | Głowica dwuokularowa z regulacją rozstawu okularów i regulacją dioptrii jest nachylona pod kątem 30 stopni, Cechy: Pokrętła regulacji precyzyjnej i zgrubnej po obu stronach mikroskopu Regulacja w zakresie od 0 do 200 μm Wyprofilowane w ergonomiczny sposób i dogodnie umieszczone pokrętła Regulacja jasności i odległości okularu od źrenicy Mechanizm regulacji dioptrii Stolik ze skalą Verniera i dwiema parami zacisków Obrotowa głowica z 4 soczewkami obiektywowymi Elementy zestawu: powiększenia od 40x do 1000x 4 soczewki obiektywowe 1 para okularów Filtr niebieski Olejek immersyjny Oświetlenie led Osłona ochronna Zasilacz sieciowy AC Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna | 8
27 | Fantom do sztucznego oddychania z defibrylatorem | Fantom do nauki defibrylacji . Wydaje użytkownikowi polecenia jak prawdziwy defibrylator półautomatyczny w języku polskim. Przystosowany do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. | 1
28 | Fantom niemowlęcia do sztucznego oddychania oraz usuwania ciał obcych z dróg oddechowych | Fantom niemowlęcia do nauki resuscytacji krążeniowo‐oddechowej i usuwania ciała obcego z dróg oddechowych. Skład zestawu: -1 manekin, -torba transportowa, -5 wymiennych dróg oddechowych, -10 sztucznych obcych ciał, -instrukcja obsługi w języku polskim. | 1
29 | Zestaw doświadczalny-badamy DNA | Zestaw zawiera: • ilustrowany przewodnik dla nauczyciela • kartę pracy dla uczniów • płytę CD • 3 x 0,4 g agarozy w proszku • 100 ml stężonego 15 x buforu TBE • próbki DNA: M, T, A, B, C (10 x 30 mikrolitrów). • 55 mikrolitrów standardu wielkości DNA • 2 x 35 mikrolitrów barwnika do elektroforezy • 4 zestawy aparatów do elektroforezy (pudełko, przewody z „krokodylkami”, grzebyk) • 50 ml barwnika AZUR A stężonego 2 x • 5 pipet • 5 par lateksowych rękawiczek • 60 sztuk jednorazowych końcówek • 2 płaty elektrod • 1 probówka 50 ml z podziałką | 1
30 | Pszczoła-rozwój w plexi | Naturalne okazy różnych stadiów rozwojowych pszczoły miodnej oraz produktów pszczelich zatopione w bloku z przezroczystego bloku tworzywa.Wymagany skład zestawy to: 1 - Jaja; 2 - Larwa; 3 - Poczwarka; 4 - Robotnica; 5 - Truteń; 6 - Królowa ; 7 - węza; 8 - komórki robotnic; 9 - komórki królowych (matek pszczelich); 10 - wosk pszczeli; 11 – miód. Minimalne wymiary: 14 x 6,4 x 1,8 cm | 2
31 | Rozwój żaby zatopiony w plexi | Naturalne okazy przedstawiające stadia rozwojowe żaby od jaja, poprzez stadium kijanki w różnym etapach rozwoju ( po opuszczeniu osłonki jajowej, ze skrzelami zewnętrznymi, ze skrzelami wewnętrznymi, z tylnymi odnóżami, z tylnymi i przednimi odnóżami, ze skróconym ogonem) aż do postaci żaby. Minimalne wymiary: 14 x 6 x 1,6 cm. | 2
32 | Motyl w plexi | W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego zatopione 4 naturalne okazy przedstawiające etapy przeobrażenia zupełnego bielinka kapustnika: 1 – jaja 2 – larwa (gąsienica) 3 – poczwarka 4 – owad doskonały - imago (motyl) 5 lub 6 – liść, na którym żeruje gąsienica Minimalne wymiary pomocy dydaktycznej: 11 x 4 x 2 cm. | 2
33 | CYSTICERCUS - POSTAĆ LARWALNA TASIEMCA (WĄGIER) | W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego zatopiony fragment tkanki, w której widoczny jest wągier - Cysticercus - otorbiona forma (pęcherzyk z główką tasiemca) drugiego stadium larwalnego części tasiemców, w tym tasiemca uzbrojonego i nieuzbrojonego. Minimalne wymiary pomocy dydaktycznej: 9 x 6 x 2 cm | 1
34 | MÓZGI - PORÓWNANIE, 5 OKAZÓW ZATOPIONYCH W TWORZYWIE | W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego zatopionych 5 naturalnych okazów - mózgi zwierząt reprezentujących pięć różnych grup kręgowców: ryby, płaza, gada, ptaka, ssaka. Minimalne wymiary: 16,5 x 8 x 2,5 cm. | 1
35 | ZESTAW DO WYKRYWANIA I BADANIA WŁAŚCIWOŚCI: BIAŁEK | Zestaw pozwalający na pracę w 4 grupach i umożliwiający zbadanie składu pierwiastkowego białek, ich właściwości oraz wykrycie ich obecności w wybranych artykułach spożywczych (przy pomocy reakcji ksantoproteinowej lub biuretowej). Skład: probówki, palnik, łapy do probówek , stojak do probówek, pipety Pasteura, zlewka, alkohol etylowy, wodorotlenek sodu, octan ołowiu, woda destylowana, siarczan miedzi, formalina. | 1
36 | Statyw do probówek | Statyw do probówek Ø 15 -16mm 20miejsc metalowy | 2
37 | Probówki szklane | Probówki szklane Ø 12 - 13/100 - 125 mm komlet 100 sztuk | 1
38 | Probówki szklane | Probówki szklane Ø 15 -16mm/150 - 180 mm koplet 100 sztuk | 1
39 | Szkiełka nakrywkowe komplet 100szt. | Wymiary: 24 x 24 mm Grubość: 0,13 - 0,17 mm Pudełko zawiera 100 szkiełek | 5
40 | Szkiełka podstawowe komplet 50szt. | Wymiary: 76 x 26 mm Grubość: 1,0-1,2 mm Pudełko zawiera 50 szkiełek | 5
41 | Podstawowy zestaw odczynników biologicznych | Zawartość zestawu: • Bibuła filtracyjna jakościowa 5 arkuszy, 60x45 cm • Błękit metylenowy r-r 100 ml • Celuloza (wata bawełniano-wiskozowa) 100 g • Chlorek sodu 100 g • Drożdże suszone 8 g • Glukoza 50 g • Indofenol r-r 50 ml • Jodyna 20g • Kwas askorbinowy 25 g • Kwas azotowy 54% 100 ml • Kwas solny 35% 100 ml • Odczynnik Fehlinga r-r A 50 ml • Odczynnik Fehlinga r-r B 50 ml • Odczynnik Haynesa 50 ml • Olej roślinny 100 ml • Płyn Lugola 50 ml • Rzeżucha 30 g • Sacharoza 100 g • Siarczan miedzi 5-hyd. 50 g • Skrobia ziemniaczana 100 g • Sudan III roztwór 50 ml • Węglan wapnia (kreda syntetyczna) 100 g • Woda destylowana 1 litr • Woda utleniona 3% 100 g • Wodorotlenek sodu 100 g • Wodorotlenek wapnia 100 g Oznaczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w języku polskim. Minimalny termin ważności 2 lata. | 1
42 | Szafa na odczynniki chemiczne | Szafa na odczynniki z wyciągiem grawitacyjnym. Wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy oraz odpowiednie oznakowanie (piktogramy). Szafa wykonana z metalu, posiada półki z regulowaną wysokością o nośności 50kg. Wymiary szafy : 180x80x40 +-5% Wyposażenie: Szafa na odczynniki, rura z PP 2x1,5m lub rura alu 3m, kolano x 2szt, maskownica wentylacji, kieszeń na dokumenty (karty charakterystyk itp) | 1
43 | Pipeta Pasteura 500 sztuk 3ml | Pipety plastikowe ze skalą Z wbudowaną bańką ssącą 1 karton 500 sztuk | 1
44 | Mobilny palnik Bunsena z 1 kartuszem propan/butan | Palnik laboratoryjny Bunsena na wymienne kartusze ciśnieniowe propan-butan - gwint śrubowy euro. Temperatura płomienia do 1700 st. C. W komplecie 1 kartusz 230 g (410 ml) o czasie palenia 3-5 godzin (skład: 30% propan, 70% butan) | 2
45 | Pudełko na szkiełka mikroskopowe | Pudełko na szkiełka mikroskopowe o wymiarach 76 mm x 26 mm x 1 mm albo płytki 74 mm x 110 mm x 1 mm z zamknięciem zatrzaskowym. 30- 50 miejsc (szkiełka) z polipropylenu | 4
46 | Taca laboratoryjna mała | Taca laboratoryjna wykonana ze stali nierdzewnej. Dno pokryte woskiem, Minimalne wymiary: 26 x 19 x 1,5 cm | 6
47 | Apteczka ścienna z wyposażeniem | Apteczka wykonana z blachy stalowej malowanej farbą proszkową, wypalaną w kolorze białym. Wyposażenie apteczki wyprodukowane zgodnie z normami UE: • plaster na szpulce 5m x 2,5cm (1szt) • zestaw plastrów (14szt) • bandaż elastyczny 4m x 6cm (2szt) • bandaż elastyczny 4m x 8cm (3szt) • rękawice winylowe (4szt/2 pary) • chusta opatrunkowa 60 x 80cm (1szt) • chusta opatrunkowa 60 x 40cm (1szt) • bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 6 x 8cm (1szt) • bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8 x 10cm (2szt) • bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10 x 12cm (1szt) • kompres gazowy (na rany) 10 x 10cm (6szt/3 opak) • chusta trójkątna 96cm x 96cm x 136cm (2szt) • koc termiczny 160cm x 210cm (1szt) • nożyczki 14,5cm (1szt) • chusteczki nasączone (2szt) • instrukcja udzielania pierwszej pomocy • ustnik do sztucznego oddychania | 1
48 | Odczynniki i chemikalia. | Odczynniki i chemikalia - zestaw do nauki chemii dla szkół ponadgimnazjalnych (108 poz.): Aceton 100 ml; Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml; Alkohol etylowy skażony (denaturat) 500 ml; Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml; Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml; Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml; Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g; Azotan(V)chromu(III) 25 g; Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g; Azotan(V ) sodu (saletra chilijska) 100 g; Azotan(V) srebra 10 g; Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90oC) 250 ml; Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22×28 cm) 100 arkuszy; Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy) 100 ml; Bromek potasu 25 g; Chlorek sodu 250 g; Chlorek amonu 100 g; Chlorek cyny (II) 25 g; Chlorek potasu 250 g; Chlorek wapnia 100 g; Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml; Chlorobenzen 100 ml; Chloroform 100 ml; Cyna metaliczna (granulki) 50 g; Cynk metaliczny (drut) 50 g; Cynk metaliczny 50 g; Cynk metaliczny (pył) 50 g; Czterochloroetylen 100 ml; Dwuchromian(VI) sodu 50 g; Fenol 25 g; Fenoloftaleina (1%roztwór alkoholowy) 100 ml; Formalina 100 ml; Fosfor czerwony 25 g; Fosforan sodu 100 g; Glikol etylenowy 100 ml; Glin (metaliczny drut) 50 g; Glin (pył) 25 g; Glukoza 50 g; Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml; Kamfora 25 g; Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml; Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g; Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml; Kwas benzoesowy 25 g; Kwas borowy 100 g; Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 2 x 250 ml; Kwas cytrynowy 100 g; Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml; Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml; Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml; Kwas oleinowy (oleina) 100 ml; Kwas salicylowy 50 g; Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 2 x 250 ml; Kwas stearynowy (stearyna) 50 g Nazwa materiału Ilość Magnez (metal-wiórki) 50 g; Magnez (metal-wstążki) 50 g; Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 2 x 100 g; Miedź (metal- drut O 2 mm) 50 g; Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2; Mocznik 50 g; Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml; Naftalen 25 g; Octan etylu 100 ml; Octan ołowiu(II) 25 g; Octan sodu bezwodny 50 g; Olej parafinowy 100 ml; Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2; Oranż metylowy (wskaźnik w roztworze) 100 ml; Parafina rafinowana (granulki) 50 g; Paski lakmusowe obojętne 2 x 100 szt.; Paski wskaźnikowe uniwersalne 2 x 100 szt.; Rodanek amonu 50 g; Ropa naftowa (minerał) 250 ml; Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g; Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 2 x 100 szt.; Siarczan (IV)sodu 50 g; Siarczan (VI)cynku 100 g; Siarczan (VI)glinu 18hydrat 100 g; Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g; Siarczan(VI)manganu(II) monohydrat 25 g; Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g; Siarczan(VI)sodu 100 g; Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g; Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g; Siarka 250 g; Skrobia ziemniaczana 100 g; Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g; Tiosiarczan sodu 100 g; Tlenek glinu 50 g; Tlenek magnezu 50 g; Tlenek manganu (IV) 25 g; Tlenek miedzi(II) 50 g; Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g; Tlenek żelaza(III) 50 g; Toluen 100 ml; Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g; Węglan potasu bezwodny 100 g; Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g; Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 100 g; Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 250 g; Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g; Węglik wapnia (karbid ) 200 g; Wodorotlenek litu 25 g; Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g; Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g; Wodorotlenek wapnia 250 g Żelazo (metal- drut O 1 mm) 50 g; Żelazo (proszek) 100 g Dołączone karty charakerystyki, okres ważności substancji min. 2 lata | 1
49 | STÓŁ DEMONSTRACYNY | Stanowisko laboratoryjne wykonane z płyty meblowej zabezpieczonej obrzeżem PCV. Stół laboratoryjny z 2 szafkami i 1-2 szufladami zamykanymi na zamki patentowe. Wyposażone w listwę zasilającą z wyłącznikiem. Blat gr. 18 mm pokryty dodatkowo laminatem HPL (lub równoważne). Wymiar 1800- 1810 x 600-700 x 850,6-900 mm. | 1
WARTOŚĆ OGÓŁEM | [5 empty] | 0 | 0