WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w imieniu „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o. o.  ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów („Zamawiający”) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na dostawy:

„Dostawy staplerów, opatrunków specjalistycznych oraz leków”

Pytanie 1Zadanie 3 Staplery jednorazowe

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler zielony liniowy automatyczny z wymiennymi ładunkami 45 mm, aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz pin pozycjonujący, ułatwiający kontrolę tkanki, zszywki zamykają się w kształt litery B. Stapler z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 45 mm, wysokość zszywki 3,5 mm do tkanki standardowej (niebieski) lub 4, 8 mm do tkanki grubej (zielonej), po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 15?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 Zadanie 3 Staplery jednorazowe

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler zielony liniowy automatyczny z wymiennymi ładunkami 60 mm, aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz pin pozycjonujący, ułatwiający kontrolę tkanki, zszywki zamykają się w kształt litery B. Stapler z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki 3,5 mm do tkanki standardowej (niebieski) lub 4, 8 mm do tkanki grubej (zielonej), po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 21?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3 Zadanie 3 Staplery jednorazowe

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny jednorazowego użytku 26 mm, zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie rozmiaru staplera na staplerze. Długość szaftu 18 cm, wysokość zszywek 4,8 mm przed zamknięciem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4 Zadanie 3 Staplery jednorazowe

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny jednorazowego użytku 29 mm, zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie rozmiaru staplera na staplerze. Długość szaftu 18 cm, wysokość zszywek 4,8 mm przed zamknięciem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5 Zadanie 3 Staplery jednorazowe

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy zamykajaco-tnący 80 mm, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodnie biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B, z możliwością 8 krotnego użycia. Długość linii cięcia 82,9 mm. Ilość zszywek 84, wysokość zszywek 3,8 do tkanki standardowej (kolor niebieski) 4,8 mm do tkanki grubej po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6 Zadanie 3 Staplery jednorazowe

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykajaco-tnącego, opisanego w pytaniu do poz. 5?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7 Zadanie 3 Staplery jednorazowe

Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy zamykajaco-tnący 60 mm, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodnie biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B, z możliwością 8 krotnego użycia. Długość linii cięcia 62,9 mm. Ilość zszywek 64, wysokość zszywek 3,8 do tkanki standardowej (kolor niebieski) 4,8 mm do tkanki grubej po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8 Zadanie 3 Staplery jednorazowe

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykajaco-tnącego, opisanego w pytaniu do poz. 7?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9 Zadanie 3 Staplery jednorazowe

Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazową rękojeść staplera endoskopowego z dźwignią umożliwiającą artykulację (45 stopni w obie strony non-stop), uniwersalną, przeznaczoną do ładunków wykonujących zespolenie o długości 30, 45, 60 mm, posiadającą jedną dźwignię zamykająco-spustową. Długość trzonu 26 cm, długość całkowita wraz z ładunkiem 36,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10 Zadanie 3 Staplery jednorazowe

Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera endoskopowego, zamykająco-tnący, 60 mm, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów zszywek tytanowych. Wysokość otwartych zszywek: 2,5 mm (zamkniętych 1,0 mm); 3,5 mm (zamkniętych 1,5 mm); 4,2 mm (zamkniętych 1,8 mm); 4,8 mm (zamkniętych 2,0 mm); 5,0 mm (zamkniętych 2,35 mm), do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.