**Opis przedmiotu zamówienia**

**Materac próżniowy:** służący do unieruchomienia pacjenta w warunkach działań ratowniczych przedszpitalnych, jak i w czasie transportu w ambulansie. Zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić wydobycie pacjenta z miejsca wypadku o ograniczonym dostępie do niego, w miejscach zamkniętych lub wąskich. Wykonany z płótna
o właściwościach zmywalnych, łatwego w dezynfekcji, nie absorbującego wydzielin i płynów, krwi, brudu z dodatkową ochronną podłoga odpinaną zabezpieczającą przed uszkodzeniami. Umożliwiający transport pacjentów w materacu na noszach specjalistycznych - noszach karetkowych oraz w koszu ratowniczym. Złożony w torbie transportowej wraz z pompką

powinien zajmować jak najmniej miejsca.

Wymagania:

* Materac z min. 6 uchwytami i 3 pasami z karabińczykami
* Materac rozłożony - wymiary - 2140 x 880 mm lub podobne
* Waga do 7 kg
* Materiał – PVC lub podobny
* Cechy materiału – odporny na przetarcia
* Przenikalny dla promieni X
* Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji
* Kolor – czerwony, pomarańczowy lub niebieski
* W komplecie pompka próżniowa umożliwiająca odsysanie i wtłaczanie powietrza do materaca
* Torba na zestaw
* Wymagana gwarancja 24 miesiące
* Instrukcja użytkowania i konserwacji (w języku polskim)
* Karta gwarancyjna (w języku polskim) wraz z wykazem punktów serwisowych