Znak sprawy: DE.332.1-2.2022						Chełm, dnia 02.05.2022 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę trzech ambulansów sanitarnych typu C o DMC powyżej 3,5 tony, dla potrzeb Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SPZOZ. Znak sprawy: DE.332.1.2022, ogłoszonego w dniu 25.03.2022 r. numer ogłoszenia 2022/S 063-165116

Zgodnie z art. 284 w/w ustawy, Zamawiający przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Dotyczy pakiet 1

Pytanie 1.  Prosimy o potwierdzenie, czy przeglądy okresowe wraz z dojazdem adaptacji medycznej mają być wliczone w cenę oferty co podniesie jej koszt?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2.  Prosimy o potwierdzenie, czy przeglądy okresowe wraz z dojazdem sprzętu medycznego mają być wliczone w cenę oferty co podniesie jej koszt?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści dostarczenie ambulansu do swojej siedziby na kołach.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4.  Czy opisany w pkt. I.32 (Sprzęt i aparatura medyczna) "dokument producenta noszy" ma dotyczyć mocowania noszy w oferowanej marce?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodności zaoferowanych rozwiązań z wszystkimi obowiązującymi przepisami w tym przywołanymi normami. Raport z badań na zgodność z PN EN1789 w oferowanej marce i modelu ambulansu winien dostarczyć wykonawca.

Pytanie 5. Z związku z tym, że zamawiający wymaga ambulansu typu C prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z obowiązującą normą nosze muszą posiadać funkcję przesuwu, co za tym idzie prosimy o dopuszczenie montażu noszy elektryczno- hydraulicznych na lawecie.

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. Zgodnie z SWZ.

Dotyczy pakiet 2

Pytanie 6. Prosimy o potwierdzenie, czy przeglądy okresowe wraz z dojazdem adaptacji medycznej mają być wliczone w cenę oferty co podniesie jej koszt?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 7. Prosimy o potwierdzenie, czy przeglądy okresowe wraz z dojazdem sprzętu medycznego mają być wliczone w cenę oferty co podniesie jej koszt?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 8. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści dostarczenie ambulansu do swojej siedziby na kołach.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9. Czy opisany w pkt. I.32 (Sprzęt i aparatura medyczna) "dokument producenta noszy" ma dotyczyć mocowania noszy w oferowanej marce i modelu ambulansu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodności zaoferowanych rozwiązań z wszystkimi obowiązującymi przepisami w tym przywołanymi normami. Raport z badań na zgodność z PN EN1789 w oferowanej marce i modelu ambulansu winien dostarczyć wykonawca.

Treść pytań oryginalna.

Zmiany w powyższym zakresie nie prowadzą do zmiany SWZ oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Zatwierdził:							 		            	      Dyrektor                                               							              Stacji Ratownictwa Medycznego                       								          w Chełmie - SP ZOZ

Tomasz Kazimierczak

podpis na oryginale