Włocławek, dnia 21 kwietnia 2021r

NE.38.9. 2021

 **Wszyscy Wykonawcy**

Do  Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o we Włocławku w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn:**„Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Celulozowej i ul. Płockiej 2 we Włocławku”** wpłynęły pytania od Wykonawcy.

Zamawiający działając zgodnie z par.27 ust.4 Regulaminu udzielania zamówień, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 6/2021 Prezesa MPEC Sp. z o.o. we Włocławku - poniżej publikuje treść pytań oraz odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

*„Proszę o odpowiedź, w formularzu oferty są wyznaczone pozycje do wpisania kwot za określone etapy zadań (przyłącza, sieci), proszę o dokładane określnie gdzie i w jakiej formie ma być uwzględniona średnica DN100, gdyż jest ona w obu projektach w różnych ilościach, a pozycja do uzupełnienia tej średnicy jest tylko jedyna.***Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż pomimo faktu, że sieć Dn100/200 występuje w obu projektach i w różnych ilościach, to zgodnie z zapisem zawartym w treści Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ, **cenę budowy sieci ciepłowniczej Dn 100/200 w ulicy Celulozowej należy podać w jednej pozycji, sumując koszty wykonania poszczególnych odcinków.**

**Pytanie nr 2:**

*„Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób ma zostać wykonana spinka cyrkulacyjna w niszach podziemnych, gdyż opis sporządzony przez projektanta jest niejasny”.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający w celu zobrazowania zapisów dotyczących wykonania spinki cyrkulacyjnej usytuowanej w niszy podziemnej, które zostały zawarte w treści dokumentacji, przedstawia rysunek poglądowy wykonania w/w elementu sieci.

Zamawiający informuje, iż zapisy SIWZ oraz termin składania ofert pozostają bez zmian, a powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

**Załącznik**:

 rysunek poglądowy wykonania spinki cyrkulacyjnej usytuowanej w niszy podziemnej

 Prokurent Prokurent

  

Fabian Nalikowski Anna Paluszkiewicz